ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի փետրվարի 10-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/14»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.02.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 10.02.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Հարգելի՛գործընկեր,

14 և 15 չափաբաժիններով պահանջվում է կոյուղու խողովակ պոլիէթիլենից։ Սովորաբար կոյուղու համար նախատեսված խողովակները պատրաստվում են պոլիվինիլքլորիդից (ПВХ), կամ պոլիպրոպիլենից։ Խնդրում ենք ստուգել, չկա՞ արդյոք վրիպակ։

Պարզաբանում N 1`

ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ–23-10/14  ծածկագրով մրցույթի տեխնիկական բնութագրի լրացուցիչ ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, մասնավորապես 14,15 և 2-6 չափաբաժիններում անհրաժեշտ է կատարել ներքոնշյալ փոփոխությունը.

| Չ/Հ | Անվանումը | Չափի միավոր | Տեխ բնութագիրը |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Պարոնիտ (Պարանիտ (քլինգրիտ) 1 մմ) | կգ | Թերթավոր խցանյութ (քլինգրիտ) ПОН-Б, հաստությունը` 1 մմ, լայնությունը՝ 1000 մմ և ավելի, երկարությունը՝ 1500 մմ և ավելի |
| 3 | Պարոնիտ (Պարանիտ (քլինգրիտ) 2 մմ) | կգ | Թերթավոր խցանյութ ПОН-Б՝ քլինգրիտ, հաստությունը` 2 մմ, լայնությունը՝ 1000 մմ և ավելի, երկարությունը՝ 1500 մմ և ավելի |
| 4 | Պարոնիտ (Խծուծ (набивка ) Փ 6 մմ) | կգ | Ասբեստե հյուսվածք տոգորված հակաշփական յուղային բաղադրությունով, գրաֆիտապատված АП-31 (АП) տիպի՝ կլոր տեսակի քուղային խծուծ,որը նախատեսված է պոմպերի և սողնակ փականների նորոգման համար, տրամագիծ Փ 6 մմ-ից ոչ պակաս, մեկ կապի քաշը ոչ պակաս 15 կգ-ից ГОСТ-5152-84 |
| 5 | Պարոնիտ (Խծուծ (набивка ) Փ 8 մմ) | կգ | Ասբեստե հյուսվածք տոգորված հակաշփական յուղային բաղադրությունով, գրաֆիտապատված АП-31 (АП) տիպի՝ կլոր տեսակի քուղային խծուծ,որը նախատեսված է պոմպերի և սողնակ փականների նորոգման համար, տրամագիծ Փ 8 մմ-ից ոչ պակաս, մեկ կապի քաշը ոչ պակաս 15 կգ-ից ГОСТ-5152-84 |
| 6 | Այլ զանազան շինարարական նյութեր (Ասբոշնուր 28 մմ) | կգ | Ջերմամեկուսիչ ասբոշնուր, տրամագիծ Փ 28 մմ-ից ոչ պակաս, մեկ կապի քաշը ոչ պակաս 15 կգ-ից |
| 14 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-50*1000) | մետր | Պոլիվինիլքլորիդ, միաշերտ, առաջնային հումքից, արտաքին տրամագիծը 50մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, երկարությունը 1մ |
| 15 | կոյուղու խողովակներ (Կոյուղու խողովակ Փ-50*3000) | մետր | Պոլիվինիլքլորիդ, միաշերտ, առաջնային հումքից, արտաքին տրամագիծը 50մմ, պատի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ, երկարությունը 3մ |

Փոփոխված հրավերը կհրապարակվի gnumner.am կայքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/14»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ. Շահբազյանին:

Հեռախոս՝   010-66-24-94,

Էլեկոտրանային փոստ՝  sh.shahbazyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-10/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

10.02.2023թ.