ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի մարտի 12-ի թիվ 23/26-2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  N ՎՁՄ- ՀԲՄԱՇՁԲ-23/26

### 10.03.2026թ.  ստացված հարցումը և դրա վերաբերյալ պարզաբանումը

Հարցում 1

Հարգելի պատվիրատու մրցույթի փաթեթի մեջ տեղ գտած ծավալաթերթ նախահաշվի <<Ջեռուցում>> բաժնում փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդեսացիոն կաթսայի արժեք գրված է 89,651.06 ՀՀ դրամ։Կցանկանայի հասկանալ տեխնիկական վրիպում է ,թե իրականում 50կվտ ջեռուցման կոնդեսացիոն կաթսայի համար հատկացվում է 89,651․06 ՀՀ դրամ

Պարզաբանում 1

Հարգելի մասնակից,ծավալաթերթ նախահաշվի Ջեռուցում բաժնում նշված է  փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդեսացիոն կաթսայի  տեղադրման արժեքը, որը կազմում է 89,651.06 ՀՀ դրամ, իսկ Սարքավորումներ բաժնի 1-ին կետով մեկ կաթսայի արժեքը կազմում է 529,166.67 ՀՀ դրամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՎՁՄ- ՀԲՄԱՇՁԲ-23/26  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Անահիտ Սարգսյանին:

Հեռախոս`  028123301

Էլ.փոստ`    vayotsdzor.finans@mta.gov.am

ՎՁՄ- ՀԲՄԱՇՁԲ-23/26  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով