Неофициальный перевод с армянского

Утверждено под кодом

№164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

Решением комиссии от 05.05.2026г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция конкурентного отбора

(приглашение)

Выполнение работ по разработке проектной-сметной документации.

для нужд ЗАО «Газпром Армения»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки, просим:

а. тщательно рассмотреть документaцию конкурентного отбора, так как заявки, которые не будут соответствовать документации конкурентного отбора, подлежат отклонению,

б. предмет закупки осмотреть на месте его нахождения, получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация конкурентного отбора, объявленного для нужд ЗАО «Газпром Армения» с целю приобритение работ по разработке проектной-сметной документации

ЧАСТЬ   I.

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки и контракта

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Объявление конкурентного  отбора несостоявшимся

10. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки  конкурентного  отбора

1. Общие положения

2.  Заявка  конкурентного  отбора

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация конкурентного  отбора предоставляется в дополнение к извещению о проведении конкурентного отбора под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26  с целью приобритение  работ по разработке проектной-сметной документации для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Данный конкурентный отбор составлен в соответствии с Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения», утвержденным приказом №49 от 16.04.2024г., и в соответсвии с требованиями других правовых актов и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в конкурентном  отборе, объявленном Заказчиком, об условиях конкурентного  отбора: предмет закупки, проведение конкурентного  отбора, определение победителя и заключение с ним  контракта, а также поддержка при подготовке заявки конкурентного  отбора.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим конкурентным отбором, применяется закон Республики Армения и порядок закупок ЗАО «Газпром Армения»

Запрещается одновременное участие в одном и том же процессе закупок тех компаний, которые учереждены одним и тем же лицом (лицами) или если более 50 % акций принадлежат одному и тому же лицу (лицам), за исключением компаний, учережденных государством или общинами и (или) случаев, когда в процессе закупок участвуют в порядке совместной деятельности (консорциумом).

К отношениям, связанным с настоящим конкурсным отбором, применяется Закон Республики Армения «Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения» (далее – КРОУ РА) от 19 августа 2020 года. Постановлением № 273-А (утверждено с изменениями, внесенными постановлением КРОУ РА от 06.11.2024 № 360-А) и положениями Порядка закупок ЗАО «Газпром Армения».

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде.

Закупка работосуществляется одним лотом.

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Предметом закупки является приобретение работ по разработке проектной-сметной документации для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Технические характеристики проектных работ для нужд ЗАО «Газпром Армения», а также спецификация предмета закупки, технические данные, а также полное описание иных неценовых условий составляют неотъемлемую часть контракта.

Для выполнения работ согласно документации настоящего открытого запроса предложений требуется следующая лицензия:

|  | Вид(ы) требуемых лицензи(й)* |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Разработка проектной-сметной документации | 1. Разработка проектной документации по градостроительству, за исключением конструктивных и архитектурных элементов, Класс 1 Включает: Тепло- и газоснабжение и вентиляцию (системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также системы газоснабжения) 2. Разработка проектной документации по градостроительству, за исключением конструктивных и архитектурных элементов, Класс 2 Включает: Электроснабжение (внутреннее и внешнее электроснабжение, сети электроосвещения, системы электроснабжения, фотоэлектрические и ветроэнергетические установки) |

2. Требования к праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если участник представляет письменное заявление на соответствие документации конкурентного отбора (Приложение 3), то данный участник получает право участвовать в открытом запросе предложений.

2.2 В данном открытом запросе предложений не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа, который в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации конкурентного отбора, то участник имеет право участвовать в открытом запросе предложений.

2.3 Для  выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации конкурентного  отбора, участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства,

5) трудовые ресурсы.

Критерий соответствия профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

1) участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1) о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичные /похожие/) контракты по выполнению работ. Аналогичными являются разработка проектно-сметной документации.

Критерий профессионального опыта оценивается следующим образом:

1) участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих пяти лет он надлежащим образом выполнил  аналогичный /похожий/ один контракт цена каторого должна быть не менее 20% от предлагаемой цены (аналогичным является разработка проектно-сметной документации, которые были реализованы в Республике Армения. .

2) участник предоставляет копию ранее заключенного контракта (или контрактов), в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, цена которой  не должна быть меньше  20% от предлагаемой цены, а для оценки надлежащего исполнения, копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

1) участник заявкой представляет заявление (Приложение 3.3) о наличии технических сресдтв, требуемых для данной документaции конкурентного  отбора для выполнения контракта,

2) участник представляет документы, подтверждающие квалификационные критерии данные тех технических средств, которые предусматривает использовать во время выполнения контракта.

Критерии финансовых средств оцениваются по следующей процедуре:

- Представление финансовых отчетов за предыдущий год, с расчетом налога на прибыль.

Трудовые ресурсы - оцениваются по следующей процедуре:

1) участник предтсавляет документацию о подтверждении квалификационных критерий о персонале, который участник предлагает для выполнения контракта. Кроме того, для подтверждения наличия трудовых ресурсов, участник представляет в выдвинутом персонале.

2) квалификация участника по линии настоящей критерии оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает требования, предусмотренные данным абзацем.

Запрос участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

3.1 Согласно пункту 9.4.5. Положения о закупках ЗАО «Газпром Армения» участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации конкурентного отбора.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение про изменение, дополнение или отзыв запроса до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документах.

3.3 Разъяснение не предоставляется, если запрос сделан с нарушением условий, установленных в данном разделе, а также, если запрос находится вне рамок содержания документации конкурентного  отбора.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе  предложений, соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и запросом предложений.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения открытых предложений и обобщения результатов конкурентного  отбора участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений участник представляет Организатору  заявку на участие в открытом запросе предложений.

Заявки на участие в открытом запросе предложений представляются до истечения срока, установленного документацией конкурентного отбора.

Процедура подготовки заявок на участие в открытом запросе предложений описана во II части документации конкурентного отбора: в инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений.

4.2. Заявки с документами конкурентного отбора необходимо подать Организатору с даты публикации извещения конкурентного отбора до 14.05.2026г. время 11:20, по адресу: г. Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, Отдел по подготовке и проведению закупок.

Заявки конкурентного отбора принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Артур Акопян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения, отмечая регистрационный номер, дату и время. По требованию участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а. объявление о соответствии требованиям документации конкурентного отбора и свои данные,

б. ценовое предложение,

в.  обеспечение заявки,

г.  неценовое предложение (техническое предложение),

д. свидетельство о государственной регистрации (копия),

е. устав (копия)

ж. справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (для резидентов РА),

з. расчет налога на прибыль, утвержденный Комитетом по государственным доходам РА (для резидентов РА),

и. соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 7),

к. информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 8).

л. Лицензия и сертефикати.

За исключением тех случаев, когда участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “и” и “к”.

м. другие документы (информация), предусмотренные документацией конкурентного отбора.

Запрос участника отклоняется в случае непредставления одного либо из вышеперечисленных документов.

5. Обеспечение заявки и контракта

5.1 Заявкой, установленной документами данного конкурентного  отбора, Участник представляет обеспечение (в одностороннем порядке утвержденные штрафы) заявки и контракта, который не может быть меньше, чем 5% по части обеспечения заявки и 10%- по части обеспечения контракта.

Обеспечение заявки и контракта представляется в виде односторонне заверенного со стороны участника заявления, в виде штрафа (один документ), проект которого представлен в Приложении N 6 документов настоящего конкурентного отбора.

5.2 Обеспечение заявки и контракта- штраф выплачивается участником, если он :

Обеспечение заявки:

1) объявлен  избранным участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

4) Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки участником, до отклонения заявки или  до объявления несостоявшимся конкурентного  отбора

Обеспечение контракта:

- Контракт заключается с избранным участником, если последний представляет обеспечение контракта.

- Участник выплачивает обеспечение контракта в том числе, если вовремя не исполняет, избегает исполнения или отказывается исполнять требования контракта.

- Соглашение настоящего штрафа входит в силу с момента подписания и заключения контракта со стороны Общества и действует до конца действия контракта.

- Настоящее соглашение не может быть досрочно прервано, отозвано обратно со стороны Общества, изменено или по другому прервано без письменного соглашение Заказчика.

6.  Вскрытие заявок

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, указанные в документации конкурентного  отбора.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  конкурентного  отбора, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего конкурентного  отбора, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации конкурентного  отбора, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия сама решает день обобщения оценки и закупки заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация конкурентного  отбора оценивается в периоде, утвержденном комиссией, после чего созывается заседание для обобщения результатов конкурентного  отбора:

1. комиссия оценивает соответствие документации конкурентного  отбора с требованиями, определенными документацией конкурентного  отбора,

2.  в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации конкурентного  отбора. Квалификация участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные Частью 3 инструкции на подготовку заявки конкурентного отбора. В таком случае участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании, если комиссия решает сразу оценить представленные заявки, то для открытия и обобщения составляется один протокол.

7.3.1 Заявки оцениваются по установленной процедуре документации конкурентного  отбора. Удовлетворительными считаются заявки, которые соответствуют условиям, предусмотренным документацией конкурентного  отбора, в противном случае заявки считаются неудовлетворительными и отклоняются.

7.3. Оценка проводится в баллах, максимум 100 баллов, с оценкой критериев, упомянутых ниже, что выполняется следующим образом:

1. Сумма работ (Ценовое предложение - Приложение 4) - максимум 90 баллов - рассчитывается по следующей формуле

Rai =   Amin  X 90

Ai

Rai - оценка, выставленная участнику

Amin - минимальная из цен, представленных участниками с документами конкурсного отбора (Ценовое предложение: Приложение 4),

Ai - ценовые предложения, подаваемые участниками согласно (Ценовое предложение - Приложение 4)

2. Предусмотренный договором профессиональный опыт - максимум 10 баллов.

2.1 (a) В случае представления участником  каждого аналогичного (аналогичного) контракта (акт приемки-передачи, письменное подтверждение стороны, принимающей исполнение), участнику торгов присваиваются 2 балла, если стоимость представленного контракта не соответствует менее 20% от цены предложения.

2.2 (б) В случае представления одного аналогичного (аналогичного) контракта участником (акт приема-передачи, письменное подтверждение стороны, принимающей исполнение), участнику  присуждается 10 баллов, если стоимость представленного контракта не соответствует менее 50% от цены предложения.

2.3  В случае, если Участник торгов не представит аналогичный (аналогичный) контракт по вышеуказанным пунктам 2.1 (а) или 2.2 (б), предложение данного Участника будет отклонено.

Окончательная оценка предложения определяется арифметической суммой оценок всех вышеуказанных критериев.

7.3.2 Участник, занявший первое место, выбирается из числа участников, которые подали заявки и оценены удовлетворительно, по принципу дачи предпочтение участнику, который подал существенно лучшее предложение.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму по обменному курсу, указанному в Извищении.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, ведутся одновременные переговоры.

Участники конкурентного отбора имеют право на снижение объявленной с их стороны цены, представляя новое ценовое предложение, соответствующее требованиям документов конкурентного отбора, в закрытом опечатанном конверте в день, следующий за днем открытия заявок, в 15:00 часов, немедленно созывая заседание комиссии.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то:

1) участие в процедуре закупок данного Участника прекращается, в том числе, Заказчик односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным Участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках.

2) с целью инициации процедуры включения данных Участника в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 дней после их выявления.

7.4.1 Участники могут участвовать в настоящем конкурентном отборе в порядке совместной деятельности (консорциум). В таком случае:

1) заявка включает также договор совместной деятельности,

2) при оценке заявки учитывется, то что квалификация каждого члена договора совместной деятельности должна соответствовать требованиям квалификации установленных документацией настоящего конкурентного отбора в рамках объема обязанностей, взятых данным членом согласно договору, предусмотренному 1-ым подпунктом настоящего пункта,

3) участники несут совместную и солидарную ответственность,

4) в случае выхода члена консорциума из консорциума договор заключенный между Заказчиком и консорциумом расторгается в одностороннем порядке и по отношению к членам консорциума применяются меры ответственности, предусмотренные договором,

5) каждый из членов консорциума должен иметь профессиональный опыт и в качестве документа,  подтверждающего квалификационный критерий, обязан предоставить копию ранее заключенного контракта, цена которой не должна быть меньше 20% от предлагаемой завякой (консорциумом) цены, а для оценки надлежащего исполнения - копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта. В ином случае заявка, представленная в порядке совместной деятельности (консорциум) отклоняется.

7.5  Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.6 В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта по результатам настоящего конкурентного отбора, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов конкурентного  отбора.

7.7 Период бездействия - это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 10 календарных дней. Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

7.8 запрещается одновременное участие аффилированных лиц, определенных законодательством о закупках, в одном и том же процессе закупок, организованном Общественной организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках.

7.9 государственная организация исключает конфликт интересов между ее представителем, участвующим в процессе принятия решений о закупках, и лицами, участвующими в процессе закупок.:

7.10 по смыслу настоящих требований конфликтом интересов считаются любые отношения, которые могут способствовать совершению представителем публичной организации действий или принятию решений в пользу или против лица, участвующего в процессе закупки:

7.11 общественная организация․

1) устанавливает для своих представителей, вовлеченных в процесс закупки, такие правила, согласно которым указанные лица в случае конфликта интересов немедленно информируют общественную организацию, в случае чего последняя исключает участие этих лиц в процессе закупки,

2) исключает участие члена или секретаря оценочной комиссии в работе оценочной комиссии в случае закупок по конкурентным процедурам и по соглашению открытой рамки, если в ходе деятельности комиссии выясняется, что организация, основанная последней или имеющая долю (паи), или лицо, связанное с ними близким родством или иждивенчеством (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук супруга,, внук) или организация, основанная этим лицом или имеющая долю (долю), подала заявку на участие в данной процедуре. Члены комиссии и секретарь подписывают заявление об отсутствии конфликта интересов, которое не позднее, чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок, публикуется в официальном и procurement.am на веб-сайтах в интернете,

3) исключает прямую и косвенную взаимосвязь между представителями своего исполнительного органа, генеральным директором, директором, их заместителем(АМИ), под координацией которых находится подразделение, организовавшее данную процедуру закупки, с руководителем подразделения и участником, подавшим заявку, в случае закупок по конкурентным процедурам и соглашениям открытой рамочной программы. После открытия заявок должностные лица, входящие в указанный круг, также подписывают заявления об отсутствии или наличии конфликта интересо3) исключает прямую и косвенную взаимосвязь между представителями своего исполнительного органа, генеральным директором, директором, их заместителем(АМИ), под координациевод. :

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение 10 календарных  дней после объявления участника, занявшего первое место, заказчик уведомляет выбранного участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта.

8.3 Если выбранный участник, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, предусмотренного пунктом 7.9 документации конкурентного  отбора, не подписывает контракт и заказчик не предоставляет обеспечение контракта,  предусмотренного пунктом 9.1 документации конкурентного  отбора, а в случае, если контрактом предусмотрена  предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации конкурентного  отбора, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9. Объявление конкурентного  отбора несостоявшимся

9.1  Согласно пункту 9.7.7 Положения о закупках, комиссия признает открытый запрос предложений несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

9.2 Заказчик (Организатор) имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений, в этом случае не неся ответственность перед участниками закупок и не возмещая произведенные участником расходы.

9.3. После объявления конкурентного  отбора несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10.  Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и

процедура обжалования участником принятых решений

10.1 Каждый участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

10.2 Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ II

Инструкция по подготовке заявки

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет цель оказание содействия участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

1.3. Заявки (включая всю документацию) должны быть составлены на армянском,русском или англиском языках.

2. Заявка конкурентного  отбора

2.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в открытом запросе предложений, которое представляется заявкой на участие в открытом запросе предложений (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в Приложении 2 настоящего приглашения.

Если участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот участник получает право на участие в открытом запросе предложений. Кроме объявления, от участника, в том числе и от выбранного участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением участника в процессе закупок, то данного участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства,

5) трудовые ресурсы

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или аналогичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае участник считается удовлетворяющим требованию подпункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: разработка проектно-сметной документации.

2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный/ похожий/ контракты.

2.2.5 Заявление о наличии технических средств, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.3), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 3) пункта 2.2.2.

# 2.2.6  Заявление о наличии рабочих ресурсов, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.4, 3.5), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 5) пункта 2.2.2.

В штат должны входить как минимум

| Հ/Հ | Մասնագետներ | Քանակ | Կարգ | Փաստաթղթերի առկայություն | Այլ փաստաթղթեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ճարտարապետ-կոնստրուկտոր | 1 | արտոնագիր 3-րդ դաս | Դիպլոմ |  |
| 2 | Ճարտարապետ | 1 | միջին ռիսկայնության աստիճանի որակավորումով | մասնագիտական |  |

2.2.7 Ценовое предложение закупки, которое представляется в форме общего расчета себе стоимости и НДС для резидентов РА, а для не резидентов РА- стоимость с расчетом налога на прибыль нерезидента.

Расчет составной части себестоимости: разбивка или другие подробности не требуются и не представляются (Приложение N 4),

2.2.8. Обеспечение заявки - в виде штрафа (Приложение N 6),

2.2.9 Неценовое предложение (техническое предложение), предложения о технических характеристиках предмета закупки (Приложение N 4.1,4.1-1,4.1-2).

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1 С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, участник представляет Заказчику:

а) Копию аналогичных /похожых/ контрактов надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным являются контракты на разработка проектно-сметной документации, которые были реализованы в Республике Армения. (Приложение N 3.2),

б) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Документы о транспортных средствах, технических средствах, приборов, оборудований, вовлеченные в заявку, которые были предоставлены в период советской и пост-советской эпохи со стороны государственных органов Республики Армения, могут быть составлены на русском языке, если они не потеряли свою силу в порядке, установленном законодательством РА.

3.3 В случае заключения договора агента или субподряда, необходимо предоставить документы, установленные пунктом 7.5 первой части настоящего приглашения.

3.4 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны подписывающего лица.

3.5 Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.6 Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости работ включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2 Если участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1 Участник представляет заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

Заявки участников принимаются исключительно в бумажном виде, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия». Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки отмечаются:

а) наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код конкурентного  отбора

в) слова «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ

На участие в конкурентном отборе

_______________________________________________________ сообщает, что имеет желание участвовать в                          Наименование (имя) участника конкурентного отбора

объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении конкурентного отбора под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26 . Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

__________    заявляет и заверяет, что в является резидентом

наименование участника

______________________________________________________.

наименование страны

Данные____________________________________________________ следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика                    ________________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            _______________________

адрес электронной почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Обслуживающий банк:     ___________________________________________

название обслуживающего банка

Банковский счет:             ____________________________

банковский счет

Номер телефона         -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает, что:

наименование участника

1)                                                                                       и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на конкурентный отбор под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26 ,

2) в рамках участия в конкурентном отборе:

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на конкурентный отбор одновременного

участия взаимосвязанных с ______________________ лиц и (или) учрежденных____________________

наименование участника                                                                          наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую _________________________________ долю

наименование участника

в размере более пятидесяти процентов.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 1.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета. В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* Приложение 1.2 не представляется участником, если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение 1.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

Форма

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Ниже ____________________________________________________ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах ________________________________.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

-участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

- если участник, который на основании закона  "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных  предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.3";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

Приложение 1.4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

Список О лицах, связанных с общественной организацией

| Ч / ч | Имя Фамилия Отчество | Отчество родство (лицо, связанное с близким родством и иждивенцем) родитель, супруг, ребенок, брат, сестра,бабушка,дедушка, внук а также родитель, ребенок, брат, сестра супруга, бабушка,дедушка, внук | Знакомство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

* В случае отсутствия информации о лиц, аффилированных с Общественной организацией, заполните соответствующие три столбца в первой строке таблицы «-» знаком.

Приложение 2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией конкурентного отбора

(наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора)  не включен в список участников, не имеющих права участия в открытом запросе предложений,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией конкурентного отбора

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства.

5) трудовые ресурсы

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

С П Р А В К А

о соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (в драмах РА) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (название (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора, либо подобным исполнениен работ: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                           (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил один договор(ы)                                                          , (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)), цена которых  составила ________________________ драм РА.

Прилагается копия контракта (ов).

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.3

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

З А Я В Л Е Н И Е

о технических средствах

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые технические средства и этими техническими средствами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом для заключаемого договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.4

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

З А Я В Л Е Н И Е

О трудовых ресурсах

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые трудовые ресурсы для заключения договора и этими трудовыми ресурсами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.5

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

СПРАВКА

О технических средствах (приборы, оборудование)

| N | Вид технического средства (прибора, оборудования) | Марка, государственный номерной знак (если имеется) и год производства технического средства (прибора, оборудования) | Вид права относительно технических средств |
| --- | --- | --- | --- |

- Прилагаются копии технических паспортов и документов, подтверждающих право собственности или право временного пользования этих средств Участника. В случае аренды должны быть представлены копии договора аренды.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию конкурентного отбора под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26 , в том числе проект заключаемого договора,

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) предлагает исполнить договор по следующим ценам:

| н/н | Наиминование | Сумма* | НДС** | Предлагаемая цена: / буквы и цифры / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Разработка проектной-сметной документации |  |  |  |

| п/н | Наиминование | Максимальная цена драм РА с НДС. | Цена, предлагаемая участником драм РА с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование объекта: капитальный ремонт «ГРС Сарухан» | 7700000 |  |
| 2 | Проектирование объекта: капитальный ремонт «ГРС Талин» | 7500000 |  |
| 3 | Проектирование объекта: капитальный ремонт «ГРС Варденис» | 7800000 |  |

Предлагаемая стоимость каждой работы не должна превышать максимальную стоимость, установленную для данной работы, в противном случае заявка будет отклонена.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4.1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

задание

на проектирование объекта:

капитальный ремонт «ГРС Сарухан»

| 1. | Основание для проектирования | Программа капитального ремонта ЗАО «Газпром Армения» на 2027г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исходные данные: | 1. Проектное давление на входе ГРС: Рвх.пр= 5.5 МПа. 2. Фактические давление на входе ГРС: Рвх.факт.. = 1,06 МПа; 3. Производительность ГРС Qпр.= 30000 м3/ч. 4. Акт обследования технического состояния ГРС Сарухан № 05-11/25 от 29.10.2025 г., составленный специалистами ООО «Трансгаз». 5. Комплексное диагностическое обследование трубопроводов и обвязок технологического оборудования ГРС Сарухан № ГТС-06/25. |
| 3. | Район строительства | РА, Гегаркуникская область. |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Стадийность проектирования | Рабочий проект (одностадийный) |
| 6. | Порядок разработки проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с законодательством РА и действующими нормативными документами СТО Газпром 2-2.3-1122-2017, СТО Газпром 2-2.3-1081-2016, ПБиЭГТС утв. пост.Прав. РА № 584-Н от 21.04.2023 г., ПТЭЭП утв. пост.Прав. РА № 568-Н от 21.04.2023 г., ПУЭ утв. пост.Прав. РА № 592-Н от 21.04.2023г. Проект выполнить в соответствии с: нормами технологического проектирования МГ ОНТП 51-1-85. Принятое технологическое оборудование и основные материалы предварительно согласовать с заказчиком. |
| 7. | Особые условия строительства | В проекте учесть сейсмичность согласно нормам по микросейсморайонированию РА. |
| 8. | Объемы проектирования | Предусмотреть и привести в соответствие требованиям нормативных документов: Узел переключения: ремонт (замена) входного и выходного кранов DN150 в кол-ве 1 шт. и DN300 в кол-ве 1 шт.; ремонт (замена) обводной линии с установкой крана DN100 в кол-ве 1 шт. и замена крана DN150 на DN100 в кол-ве 1 шт.; ремонт (замена) продувочной свечи входного газопровода с заменой крана DN100 в кол-во. 1 шт. ремонт (замена) продувочной свечи на выходном газопроводе с заменой действующего СППК4Р-100 в кол-во 2 шт. с установкой трехходового крана DN100 кол-во 1 шт. п.7.6.1 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.1.2;8.18.4 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; Узел очистки: ремонт (замена) очистных устройств; ремонт (замена) кранов на очистных устройствах DN100 в кол-во. 5 шт. и DN50 в кол-во. 2 шт. монтаж продувочной ёмкости и системы. п.7.6.2 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; Узел учёта: ремонт (замена) действующей замерной линии DN100 с заменой кранов DN100 в кол-ве. 2 шт; ремонт замерной линии DN100. ГОСТ 8.586. 1,2,5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»; Узел редуцирования: ремонт (замена) регуляторов давления DN80 в кол-ве 2шт; монтаж (установка) обводной линии. ремонт (замена) входных и выходных кранов DN100 в кол-во. 2 шт.и DN200 в кол-во. 2 шт.; п.7.6.4 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; Узел одоризации газа: ремонт (замена) узла одоризации на линии к с.Кармир с установкой автоматизированных систем одоризации газа (АСОГ), установка промышленного анализатора газов АО2М-01, для измерения объёмной доли кислорода и массовой концентрации меркаптанов по этилмеркаптану. п.8.6.7;8.6.8 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; п.9.1.7 СТО Газпром2-.3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»; Технологическое здание и производственная площадка; ремонт производственной площадки; - произвести ремонт ограждения; - провести колючую проволоку; - установить предупредительные знаки; - произвести ремонт бетонного покрытия площадки ГРС; - соорудить навес над узлом переключения и одоризатора; - соорудить площадку для обслуживания фильтров; - соорудить помещение для расходомера; - соорудить помещение для узла редуцирования; - соорудить помещение операторной. п.7.6.12 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5;11.1.10 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; п.Е.2.3.2.3.СТО Газпром 4.1-3-006-2018, «Газораспределительные станции. Унифицированные проекты и решения комплекса ИТСО». Приложение Е. ремонт сооруженний технологических узлов; - замена металлических конструкций здания; - монтаж отопительной системы; - монтаж приточной вентиляции; - внутреннее освещение выполнить во взрывозащищённом исполнении; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; ремонт системы электроснабжения; обеспечить электроснабжение; монтаж системы резервного электроснабжения; по мере возможности использовать имеющиеся устройства и оборудование. соорудить мачты освещения; обеспечить аварийное освещение; молниезащита и заземление; обеспечить молниезащиту площадки ГРС и свечных устройств; -ремонт (замена) контуров заземления. п.7.6.12 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; ремонт системы вентиляции и отопления; монтаж систем вентиляции и отопления предусмотреть водоснабжение площадки ГРС; все установленные манометры на ГРС укомплектовать трёхходовыми кранами, а на обводной (байпасной) линии укомплектовать также и сифонными (импульсными) трубками; обеспечить площадку ГРС природным газом на собственные нужды. п.7.6.13 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; Система электрохимзащиты: - установка электроизолирующих вставок, обеспечить протекторную защиту подземных емкостей и газопроводов и пр. сооружений. ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; СТО Газпром 23.5-047-2006 «Инструкция по расчёту и проектированию ЭХЗ от коррозии магистральных газопроводов»; СТО Газпрома 9.2-003-2020 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. |
| 9. | Требования к системам безопасности и защите объектов | При разработке проектных решений по оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны руководствоваться требованиями СТО Газпром 4.1-3-006-2018, приказов ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99, от 22.03.2013 № 98 и от 22.10.2014 № 492 в части не противоречащей законодательству Республики Армения. В случае использования в проектных решениях информационных активов, технических средств обработки, хранения и передачи информации разработать раздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» с учетом локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и требований комплекса стандартов СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром» в части не противоречащей законодательству Республики Армения. В пояснительной записке к сметной документации и в сводном сметном расчете на строительство указать отдельными строками затраты, включая лимитированные, на оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны и системами обеспечения информационной безопасности. |
| 10 | Ремонт технических средств охраны (ТСО): | монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) монтаж системы тревожной сигнализации (СТС) монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) СТО Газпром 4.1-3-006-2018 |
| 11. | Особые требования по проектированию | максимально использовать оборудование и материалы, имеющиеся на складах заказчика. в сметной документации выделить оборудование и материалы, в том числе предоставляемые заказчиком. сметную документацию составить в текущих ценах, в соответствии с действующей в РА методикой определения сметной стоимости строительства. |
| 12. | Требования к режиму работы объекта | Бесперебойное; круглосуточное. |
| 13. | Сроки проектирования | Начало и окончание: |
| 14. | Проектная организация | Определяется на основании конкурентных закупок ЗАО «Газпром Армения» |
| 15. | Заказчик | ЗАО «Газпром Армения» |
| 16. | Порядок сдачи работы | Исполнитель предоставляет заказчику ПСД в пяти экземплярах в бумажном виде (один экземпляр на армянском языке) и в формате PDF на электронном носителе. |

_____________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 4.1-1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

задание

на проектирование объекта:

капитальный ремонт «ГРС Талин»

| 1. | Основание для проектирования | Программа капитального ремонта ЗАО «Газпром Армения» на 2027г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исходные данные: | 1. Проектное давление на входе ГРС: Рвх.пр= 5.5 МПа. 2. Фактические давление на входе ГРС: Рвх.факт.. = 1,18 МПа; 3. Производительность ГРС Qпр.= 3000 м3/ч. 4. Акт обследования технического состояния ГРС Талин №02-11/25 от 29.10.2025 г., составленный специалистами ООО «Трансгаз». 5. Комплексное диагностическое обследование трубопроводов и обвязок технологического оборудования ГРС Талин № ГТС-21/22. |
| 3. | Район строительства | РА, Арагцотнская область. |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Стадийность проектирования | Рабочий проект (одностадийный) |
| 6. | Порядок разработки проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с законодательством РА и действующими нормативными документами СТО Газпром 2-2.3-1122-2017, СТО Газпром 2-2.3-1081-2016, ПБиЭГТС утв. пост.Прав. РА № 584-Н от 21.04.2023 г., ПТЭЭП утв. пост.Прав. РА № 568-Н от 21.04.2023 г., ПУЭ утв. пост.Прав. РА № 592-Н от 21.04.2023г. Проект выполнить в соответствии с: нормами технологического проектирования МГ ОНТП 51-1-85. Принятое технологическое оборудование и основные материалы предварительно согласовать с заказчиком. |
| 7. | Особые условия строительства | В проекте учесть сейсмичность согласно нормам по микросейсморайонированию РА. |
| 8. | Объемы проектирования | Предусмотреть и привести в соответствие требованиям нормативных документов: Узел переключения: ремонт (замена) входного крана DN50 на DN100 и выходных кранов DN100 в кол-ве 2 шт. ремонт (замена) обводной линии с заменой кранов DN50 на DN100 в кол-во 2 шт. ремонт (замена) продувочной свечи входного газопровода с заменой крана DN50 на DN100 в кол-ве. 1 шт.; ремонт (замена) продувочной свечи на выходном газопроводе с заменой действующего СППК4Р-100 в кол-во 2 шт. и трехходового крана DN 100 кол-во 1 шт. п.7.6.1 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.1.2;8.18.4 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; Узел очистки: ремонт (замена) очистных устройств 2шт. ремонт (замена) кранов на очистных устройствах DN 50 на DN100 в кол-во. 2 шт. монтаж продувочной ёмкости и системы. п.7.6.2 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; Узел учёта: Ремонт (замена) действующей замерной линии DN100 с установкой кранов DN100 2шт., монтаж (установка) замерной линии DN150. Замена контроллера расхода газа на «FloBoss 107». ГОСТ 8.586. 1,2,5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»; Узел редуцирования: ремонт (замена) регуляторов давления DN50 2шт. на DN80 и DN100; монтаж (установка) обводной линии. ремонт (замена) входных и выходных кранов DN50 на DN80 в кол-ве 2 шт.и на DN100 в кол-ве. 2 шт.; п.7.6.4 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; Узел одоризации газа: ремонт (замена) узла одоризации на линии к г. Талин с установкой автоматизированных систем одоризации газа (АСОГ), установка промышленного анализатора газов АО2М-01, для измерения объёмной доли кислорода и массовой концентрации меркаптанов по этилмеркаптану. п.8.6.7;8.6.8 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; п.9.1.7 СТО Газпром2-.3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»; Технологическое здание и производственная площадка; ремонт производственной площадки; - обеспечить высоту ограждения не менее 2.2 м; - провести колючую проволоку; - установить предупредительные знаки; - произвести ремонт бетонного покрытия площадки ГРС; - соорудить навес над узлом переключения и одоризатора; - соорудить площадку для обслуживания фильтров; - соорудить помещение для расходомера; - соорудить помещение для узла редуцирования; - соорудить помещение операторной. п.7.6.12 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5;11.1.10 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; п.Е.2.3.2.3.СТО Газпром 4.1-3-006-2018, «Газораспределительные станции. Унифицированные проекты и решения комплекса ИТСО». Приложение Е. ремонт сооруженний технологических узлов; - замена металлической конструкции здания; - монтаж отопительной системы; - монтаж приточной вентиляции; - внутреннее освещение выполнить во взрывозащищённом исполнении; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; ремонт системы электроснабжения; обеспечить электроснабжение; монтаж системы резервного электроснабжения; по мере возможности использовать имеющиеся устройства и оборудование. соорудить мачты и линии освещения; обеспечить аварийное освещение; молниезащита и заземление; обеспечить молниезащиту площадки ГРС и свечных устройств; -ремонт (замена) контуров заземления. п.7.6.12 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; ремонт системы вентиляции и отопления; монтаж системы вентиляции и отопления предусмотреть водоснабжение площадки ГРС; все установленные манометры на ГРС укомплектовать трёхходовыми кранами, а на обводной (байпасной) линии укомплектовать также и сифонными (импульсными) трубками; обеспечить площадку ГРС природным газом на собственные нужды. п.7.6.13 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; Система электрохимзащиты: - установка электроизолирующих вставок, обеспечить протекторную защиту подземных емкостей и газопроводов и пр. сооружений ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; СТО Газпром 23.5-047-2006 «Инструкция по расчёту и проектированию ЭХЗ от коррозии магистральных газопроводов»; СТО Газпрома 9.2-003-2020 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. |
| 9. | Требования к системам безопасности и защите объектов | При разработке проектных решений по оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны руководствоваться требованиями СТО Газпром 4.1-3-006-2018, приказов ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99, от 22.03.2013 № 98 и от 22.10.2014 № 492 в части не противоречащей законодательству Республики Армения. В случае использования в проектных решениях информационных активов, технических средств обработки, хранения и передачи информации разработать раздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» с учетом локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и требований комплекса стандартов СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром» в части не противоречащей законодательству Республики Армения. В пояснительной записке к сметной документации и в сводном сметном расчете на строительство указать отдельными строками затраты, включая лимитированные, на оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны и системами обеспечения информационной безопасности. |
| 10 | Ремонт технических средств охраны (ТСО): | монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) монтаж системы тревожной сигнализации (СТС) монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) СТО Газпром 4.1-3-006-2018 |
| 11. | Особые требования по проектированию | максимально использовать оборудование и материалы, имеющиеся на складах заказчика. в сметной документации выделить оборудование и материалы, в том числе предоставляемые заказчиком. сметную документацию составить в текущих ценах, в соответствии с действующей в РА методикой определения сметной стоимости строительства. |
| 12. | Требования к режиму работы объекта | Бесперебойное; круглосуточное. |
| 13. | Сроки проектирования | Начало и окончание: |
| 14. | Проектная организация | Определяется на основании конкурентных закупок ЗАО «Газпром Армения». |
| 15. | Заказчик | ЗАО «Газпром Армения» |
| 16. | Порядок сдачи работы | Исполнитель предоставляет заказчику ПСД в пяти экземплярах в бумажном виде (один экземпляр на армянском языке) и в формате PDF на электронном носителе. |

_____________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 4.1-2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

задание

на проектирование объекта:

капитальный ремонт «ГРС Варденис»

| 1. | Основание для проектирования | Программа капитального ремонта ЗАО «Газпром Армения» на 2027г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исходные данные: | 1. Проектное давление на входе ГРС: Рвх.пр= 5.5 МПа. 2. Фактические давление на входе ГРС: Рвх.факт.. = 0,92 МПа; 3. Производительность ГРС Qпр.= 10000 м3/ч. 4. Акт обследования технического состояния ГРС Варденис № 06-11/25 от 31.10.2025 г., составленный специалистами ООО «Трансгаз». 5. Комплексное диагностическое обследование трубопроводов и обвязок технологического оборудования ГРС Варденис № ГТС-16/23. |
| 3. | Район строительства | РА, Гегаркуникская область. |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Стадийность проектирования | Рабочий проект (одностадийный) |
| 6. | Порядок разработки проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с законодательством РА и действующими нормативными документами СТО Газпром 2-2.3-1122-2017, СТО Газпром 2-2.3-1081-2016, ПБиЭГТС утв. пост.Прав. РА № 584-Н от 21.04.2023 г., ПТЭЭП утв. пост.Прав. РА № 568-Н от 21.04.2023 г., ПУЭ утв. пост.Прав. РА № 592-Н от 21.04.2023г. Проект выполнить в соответствии с: нормами технологического проектирования МГ ОНТП 51-1-85. Принятое технологическое оборудование и основные материалы предварительно согласовать с заказчиком. |
| 7. | Особые условия строительства | В проекте учесть сейсмичность согласно нормам по микросейсморайонированию РА. |
| 8. | Объемы проектирования | Предусмотреть и привести в соответствие требованиям нормативных документов: Узел переключения: ремонт (замена) входного и выходного кранов DN100 в кол-ве 1 шт., DN200 в кол-ве 1 шт. и демонтаж крана DN100 в кол-ве 1шт. ремонт (замена) обводной линии с заменой крана DN80 в кол-во 2 шт. ремонт (замена) продувочной свечи входного газопровода с заменой крана DN80 в кол-во. 1 шт. и демонтаж крана DN50 в кол-во 1шт. ремонт (замена) продувочной свечи на выходном газопроводе с заменой действующего СППК4Р-100 в кол-во 2 шт. с установкой трехходового крана DN100 кол-во 1 шт. и демонтаж крана DN80 в кол-во 1 шт. п.7.6.1 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.1.2;8.18.4 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; Узел очистки: ремонт (замена) очистных устройств 2шт. и демонтаж очистных устройств в кол-ве 2 шт. ремонт с установкой на очистных устройствах DN100 в кол-ве 2 шт. и замена кранов DN80 на DN100 кол-ве 2 шт. монтаж (установка) обводной линии. монтаж продувочной ёмкости и системы. п.7.6.2 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; Узел учёта: ремонт (замена) действующей замерной линии DN150 с заменой крана DN150 в кол-ве. 1 шт. и с установкой крана DN150 в кол-во 1шт. монтаж (установка) замерной линии DN100. Замена контроллера расхода газа на «FloBoss 107». ГОСТ 8.586. 1,2,5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»; Узел редуцирования: ремонт (замена) регуляторов давления DN80 1шт. и DN100 1 шт. ремонт (замена) входных и выходных кранов DN80 в кол-во. 2 шт.и DN150 в кол-во. 2 шт.; п.7.6.4 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; Узел одоризации газа: ремонт (замена) узла одоризации на линии к г. Варденис с установкой автоматизированных систем одоризации газа (АСОГ), установка промышленного анализатора газов АО2М-01, для измерения объёмной доли кислорода и массовой концентрации меркаптанов по этилмеркаптану. п.8.6.7;8.6.8 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; п.9.1.7 СТО Газпром2-.3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»; Технологическое здание и производственная площадка; ремонт производственной площадки; - произвести ремонт ограждения; - провести колючую проволоку; - установить предупредительные знаки; - произвести ремонт бетонного покрытия площадки ГРС; - соорудить навес над узлом переключения и одоризатора; - соорудить площадку для обслуживания фильтров; - соорудить помещение для расходомера; - соорудить помещение для узла редуцирования; - соорудить помещение операторной. п.7.6.12 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5;11.1.10 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; п.Е.2.3.2.3.СТО Газпром 4.1-3-006-2018, «Газораспределительные станции. Унифицированные проекты и решения комплекса ИТСО». Приложение Е. ремонт сооруженний технологических узлов; - замена металлических конструкций здания; - монтаж отопительной системы; - монтаж приточной вентиляции; - внутреннее освещение выполнить во взрывозащищённом исполнении; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; ремонт системы электроснабжения; обеспечить электроснабжение; монтаж системы резервного электроснабжения; по мере возможности использовать имеющиеся устройства и оборудование. соорудить мачты освещения; обеспечить аварийное освещение; молниезащита и заземление; обеспечить молниезащиту площадки ГРС и свечных устройств; -ремонт (замена) контуров заземления. п.7.6.12 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; ремонт системы вентиляции и отопления; монтаж систем вентиляции и отопления предусмотреть водоснабжение площадки ГРС; все установленные манометры на ГРС укомплектовать трёхходовыми кранами, а на обводной (байпасной) линии укомплектовать также и сифонными (импульсными) трубками; обеспечить площадку ГРС природным газом на собственные нужды. п.7.6.13 СТО Газпром2-.2.3-1122-2017 «Газораспределительные станции. Правила эксплуатации»; п.8.19.5 СТО Газпром2-.2.3-1081-2016 «Газораспределительные станции. Общие технические требования»; Система электрохимзащиты: - установка электроизолирующих вставок, обеспечить протекторную защиту подземных емкостей и газопроводов и пр. сооружений. ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»; СТО Газпром 23.5-047-2006 «Инструкция по расчёту и проектированию ЭХЗ от коррозии магистральных газопроводов»; СТО Газпрома 9.2-003-2020 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. |
| 9. | Требования к системам безопасности и защите объектов | При разработке проектных решений по оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны руководствоваться требованиями СТО Газпром 4.1-3-006-2018, приказов ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99, от 22.03.2013 № 98 и от 22.10.2014 № 492 в части не противоречащей законодательству Республики Армения. В случае использования в проектных решениях информационных активов, технических средств обработки, хранения и передачи информации разработать раздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» с учетом локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и требований комплекса стандартов СТО Газпром 4.2.х «Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов ОАО «Газпром» в части не противоречащей законодательству Республики Армения. В пояснительной записке к сметной документации и в сводном сметном расчете на строительство указать отдельными строками затраты, включая лимитированные, на оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны и системами обеспечения информационной безопасности. |
| 10 | Ремонт технических средств охраны (ТСО): | монтаж системы охранной телевизионной (СОТ) монтаж системы тревожной сигнализации (СТС) монтаж системы контроля и управления доступом (СКУД) СТО Газпром 4.1-3-006-2018 |
| 11. | Особые требования по проектированию | максимально использовать оборудование и материалы, имеющиеся на складах заказчика. в сметной документации выделить оборудование и материалы, в том числе предоставляемые заказчиком. сметную документацию составить в текущих ценах, в соответствии с действующей в РА методикой определения сметной стоимости строительства. |
| 12. | Требования к режиму работы объекта | Бесперебойное; круглосуточное. |
| 13. | Сроки проектирования | Начало и окончание: |
| 14. | Проектная организация | Определяется на основании конкурентных закупок ЗАО «Газпром Армения». |
| 15. | Заказчик | ЗАО «Газпром Армения» |
| 16. | Порядок сдачи работы | Исполнитель предоставляет заказчику ПСД в пяти экземплярах в бумажном виде (один экземпляр на армянском языке) и в формате PDF на электронном носителе. |

_____________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 4.2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

График закупок

| Срок выполнения работ: |  |
| --- | --- |
| разработка проектной-сметной документации |  |
| Начало | конец |
| Заклшчение контракта | календарных дней |

______________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 6

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

СОГЛАСИЕ О ШТРАФЕ

№164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26

г. Ереван	                                           	                      					       «       »  _____________ 20   г.

“Название участника”, в лице директора компании ________________, который действует на основании устава Компании (в дальнейшем - Компания), настоящим в одностороннем порядке заявляет о нижеследующем согласии о штрафе:

- Предмет согласия

1.1	Принимая во внимание, что Компания участвует в открытом запросе предложений под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26   на осуществление ----------------------------------------”, организованном со стороны ЗАО “Газпром Армения” (в дальнейшем - Заказчик), и должен представить обеспечение заявки, а в случае принятия комиссией решения о заключении договора – также обеспечение исполнения договора, с целью надлежащего исполнения обязательств по участию в открытом запросе предложений, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

Обеспечение заявки

Оплачивается в случае, если Компания объявлена со стороны комиссии избранным участником, однако отказывается или лишается права заключения договора:

1.1.1	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РА о закупках и документацией конкурентного  отбора, вытекающих из участия Компани в открытом запросе предложений под кодом №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26   на осуществление --------------------------------”, организованном со стороны Заказчика, Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 5% от предложенной общей суммы в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

Обеспечение исполнения договора

Согласие об обеспечении исполнения договора вступает в силу только после подписания договора.

С целью обеспечения исполнения в срок и в полном объеме предполагаемого к подписанию в результате конкурентного  отбора договора, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

    - В случае несвоевременного исполнения, избегания или отказа от исполнения договора -------------------------------- (код конкурентного  отбора: №164/GArm/26_5.4_62-63-65/05.05.26   Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы договора в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Компании обязательств, указанных в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Согласия, Заказчик имеет право представления Компании требование на взыскание соответствующей указанной суммы, которую Компания должна безусловно исполнить в течение 5 банковских дней со дня получения данного требования.

    - Компания предсотавляет Заказчику право на безусловное и безакцептное списание соответствующей суммы в пределах сумм, указанных в п.п. 1.1.1 или 1.1.2 настоящего Согласия, без представления предварительного требования, со счета Компании в обслуживающем Компанию «название банка», либо с любофо другого счета Компании, открытого в  обслуживающем Компанию любом другом банке. Настоящим «название участника» поручает банку «название обслуживающего Компанию банка», а также обслуживающим его всем банкам на протяжении всего срока действия настоящего Согласия в случае первого же требования и всех последующих требований ЗАО «Газпром Армения» на основании настоящего Согласия о штрафе безакцептно (безусловно) списывать со счетов Компании требуемую сумму.

2. Прочие условия

2.1 По части обеспечения заявки настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью Компанией и действительно до заключения договора в соответствии с законом, отзыва заявки Участником, отклонения заявки или объявления настоящего конкурентного  отбора несостоявшимся.

2.2 По части обеспечения исполнения договора настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента подписания Компанией договора и действительно до завершения договора.

2.3 Настоящее Согласие не может досрочно прекращаться, отзываться со стороны Компании, изменяться или иным образом прекращаться без письменного согласия ЗАО «Газпром Армения».

2.4 Споры, возникшие в отношении настоящего Согласия, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке.

«Название Участника» «Адрес Участника» «Название банка, обслуживающего Участника» Р/С ____________________ Директор __________________________ (подпись) Главный бухгалтер ____________________ (подпись) М.П.

Приложение 7

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я,

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу: 																			)

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в __

______________________________________________________________________________

(указывается орган, куда представляются сведения)

в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с ______

______________________________________________________________________________

(например, «законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»)

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует:

а) со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме ⁪;

б) 12 месяцев с момента подписания согласия ⁪.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |

# Договор №

на разработку рабочей документации

г. Москва                                                                                          «___» ______________ 2026 г.

Закрытое акционерное общество «Газпром Армения» (ЗАО «Газпром Армения»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________., с одной стороны, и

------------------- «------------------------), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется в установленные Договором сроки и по утвержденному Сторонами Техническому заданию своими силами и средствами разработать проектно-сметную документацию (рабочую документацию) по объекту:___________________, далее – «работы», а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результаты работ и оплатить их.

  - Результатом выполненной работы является рабочая документация, которая является собственностью ЗАКАЗЧИКА и используется по его усмотрению.

  - Работы выполняются в соответствии с требованиями законодательства РА и РФ, действующими нормативными документами РФ, стандартами ПАО «Газпром», условиями настоящего Договора.

  - Техническо-экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в Техническом задании на разработку рабочей документации.

  - Перечень работ, их стоимость и сроки выполнения определяются Календарным планом (Приложение № ___ к настоящему Договору) и Расчетом стоимости работ (Приложение ______ к настоящему Договору).

  - Выполненные работы должны соответствовать Техническому заданию на разработку рабочей документации, техническим требованиям и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, СП, СНиП, СТО, ГОСТ, СанПиН, и/или техническим регламентам, действующему законодательству (в т. ч. по охране окружающей среды, санитарной безопасности, промышленной безопасности), нормам охраны труда и техники безопасности и т.п. При несоответствии выполненных работ указанным требованиям, некачественно выполненных работах, ЗАКАЗЧИК составляет мотивированный отказ от приемки работ и направляет результаты работ ПОДРЯДЧИКУ на доработку с приложением перечня замечаний.

  - Адаптацию результата работ к нормам и требованиям законодательства Республики Армения Стороны осуществляют совместно.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.	Сроки выполнения работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение № ____ к настоящему Договору).

2.2.	Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (Приложение № ____ к настоящему Договору) подтверждающего, что принятая рабочая документация соответствует условиям настоящего Договора и удовлетворяет требованиям ЗАКАЗЧИКА.

2.3.	ПОДРЯДЧИК по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ вправе досрочно выполнить работы и сдать их результаты ЗАКАЗЧИКУ. ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить указанные работы.

2.4.	Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по обоюдному согласию Сторон. Изменение сроков выполнения работ должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2.5.	При приостановке работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА, в дополнительном соглашении к настоящему Договору Стороны оговорят сроки, на которые приостанавливаются работы, а также порядок и сроки приемки работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ до момента приостановки работ.

2.6.	ПОДРЯДЧИК имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:

- просрочки исполнения обязательств ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостановления работ ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и/или условиями настоящего Договора, в т. ч. при получении от ЗАКАЗЧИКА новых (измененных) исходных данных, нового (измененного) задания – до момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым (измененным) исходным данным и/или заданию;

- действия обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с положениями настоящего Договора.

2.7.	Во всех случаях приостановления работ ПОДРЯДЧИКОМ последний немедленно направляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующее уведомление о приостановке работ с указанием момента, с которого приостанавливаются работы, и причин приостановки.

- СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Стоимость работ по настоящему Договору согласована Сторонами в Расчете стоимости работ и составляет __________.

  - Стоимость работ не облагается НДС в соответствии с пп. 4 п. 29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющихся приложением № к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

  - Общая цена настоящего Договора состоит из стоимости отдельных этапов работ, приведенных в Приложении № ____ к настоящему Договору.

Цена работ по настоящему Договору включает в себя стоимость проведения Подрядчиком всего объема работ, а также все затраты его субподрядчиков, затраты по обеспечению проведения работ на месте, затраты на командирование и пребывание персонала на месте проведения работ, его проживание, транспорт на месте, а также другие затраты Подрядчика, связанные с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

  - ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ согласно п. 3.1. настоящего Договора без удержания налога на доходы иностранных организаций из источника в Республике Армения (налога на прибыль не резидента), при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Договора.

  - Во избежание двойного налогообложения в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения от 28.12.1996 «Об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество» ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить нижеуказанные документы в течение 60 календарных дней со дня подписания настоящего Договора:

- справку налогового органа, подтверждающую, что Подрядчик является резидентом Российской Федерации;

- выписку из ЕГРЮЛ;

- письмо, подписанное руководителем и заверенное печатью ПОДРЯДЧИКА, подтверждающее отсутствие постоянного представительства Подрядчика на территории Республики Армения.

В случае регистрации постоянного учреждения на территории Республики Армения, ПОДРЯДЧИК обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА (направить уведомление по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора) в течение 10 рабочих дней от даты регистрации постоянного учреждения.

  - Валюта платежа – российский рубль. Оплата производится согласно официальному курсу ЦБ Республики Армения на день осуществления фактической оплаты. Все банковские расходы по переводу средств несет Заказчик

  - Оплата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему Договору осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (услуг) (Приложение № 3 к настоящему Договору), при условии предоставления ПОДРЯДЧИКОМ всех документов согласно настоящей статье Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА по указанным в настоящем Договоре реквизитам. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

  - Стороны обязуются в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала составлять акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последнее число квартала.

  - В случае изменения банковских и иных реквизитов ПОДРЯДЧИК в течение 
3 (трех) рабочих дней сообщает об этом ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде за подписью руководителя и главного бухгалтера организации путем направления уведомления.

  - ЗАКАЗЧИК вправе внести в Техническое задание на разработку рабочей документации (Приложение № _____ к настоящему Договору) изменения учитывающие дополнительные работы, по стоимости, не превышающие 10% от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора. В таком случае ЗАКАЗЧИК направляет ПОДРЯДЧИКУ соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличения стоимости работ по настоящему Договору, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, и соответственно не налагает на ЗАКАЗЧИКА дополнительных финансовых обязательств.

Внесение в Техническое задание на разработку рабочей документации изменений, предусматривающих дополнительные работы, стоимость которых превышает 10 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы. ПОДРЯДЧИК, не удостоверившись в наличии согласования ЗАКАЗЧИКОМ дополнительной сметы, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Передача ЗАКАЗЧИКУ результатов работ осуществляется по Передаточному документу (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору), по этапам работ, определенным в Календарном плане (Приложение № __ к настоящему Договору). По письменному согласованию Сторон может быть установлен иной порядок представления результатов работ ПОДРЯДЧИКОМ.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется передавать ЗАКАЗЧИКУ результаты выполненных работ нарочным. В этом случае датой передачи результатов работ ЗАКАЗЧИКУ является дата подписания передаточного документа уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА, получившим результаты работ.

  - В случае необходимости ПОДРЯДЧИК по письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ вправе направить результаты работ почтовым отправлением с составлением почтового реестра, в котором указываются номера посылок, номера передаточных документов, в которых указаны результаты работ, содержащиеся в почтовом отправлении. Почтовый реестр заверяется печатью почтового отделения. В этом случае датой передачи результатов работ ЗАКАЗЧИКУ является дата доставки почтового отправления ЗАКАЗЧИКУ.

  - Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА по комплектности, указанной в передаточном документе, в срок не более 
3 (трех) календарных дней с даты постановки на передаточном документе отметки уполномоченного лица ЗАКАЗЧИКА о начале приемки. Если по истечении указанного срока ЗАКАЗЧИК не заявит о несоответствии переданных ПОДРЯДЧИКОМ результатов работ данным, указанным в передаточном документе ПОДРЯДЧИКА, то результаты работ будут считаться переданными в объеме и комплектности, указанных в передаточном документе ПОДРЯДЧИКА. При подписании передаточного документа ПОДРЯДЧИКА уполномоченное лицо ЗАКАЗЧИКА обязано указать дату получения результатов работ и указать свою должность, Ф.И.О.

  - По окончании работ ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ (Приложение № __  к настоящему Договору) в 3 (трех) экземплярах, с приложением к нему Перечня выпущенной документации (Приложения № __ к настоящему Договору), определяющего комплектность переданной документации. В перечне отражаются количество экземпляров и наименование разделов передаваемой рабочей документации (тома, книги), действующей на текущую дату и номер передаточных документов, по которым они были переданы.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки работ (услуг) (Приложение № 3 к настоящему Договору) обязан рассмотреть документацию и передать ПОДРЯДЧИКУ подписанный сторонами Акт сдачи-приемки работ (услуг) или передать ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем замечаний к выполненным работам и сроками их устранения.

В случае получения мотивированного отказа от принятия работ ПОДРЯДЧИК вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от ЗАКАЗЧИКА направить последнему свои возражения по существу заявленных замечаний и/или срокам их устранения. ЗАКАЗЧИК обязан рассмотреть возражения ПОДРЯДЧИКА и уведомить его о результатах рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения возражений ПОДРЯДЧИКА, после чего разногласия по замечаниям решаются претензионным путем по инициативе ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК оформляет Акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме Приложения № __ к настоящему Договору с указанием работ (этапов работ) в соответствии с Календарным планом (Приложение № _ к настоящему Договору).

  - ЗАКАЗЧИК обязан уведомить ПОДРЯДЧИКА о подписании Акта сдачи-приемки работ (услуг) путем направления копии подписанного акта ПОДРЯДЧИКУ по факсимильной связи или по электронной почте с уведомлением о прочтении в день его подписания ЗАКАЗЧИКОМ.

  - При отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора до сдачи ему результата работ, ПОДРЯДЧИК в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об отказе направляет ЗАКАЗЧИКУ уведомление, в котором указывает фактически выполненный на дату получения уведомления ЗАКАЗЧИКА об отказе объем работ. Вместе с уведомлением направляется исполнительная смета, в которой фиксируется стоимость фактически выполненного объема работ. Результаты выполненных работ передаются ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с п.4.1-4.7. настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения договора.

  - Работа считается выполненной ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме по настоящему Договору и принятой ЗАКАЗЧИКОМ после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг).

  - ПОДРЯДЧИК не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ отсутствие у третьих лиц права ограничить в дальнейшем выполнение проектно-изыскательских работ на основе подготовленной рабочей документации.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК обязуется:

    - Передать ПОДРЯДЧИКУ по акту, подписанному уполномоченными представителями ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА, на период производства работ имеющуюся в его распоряжении и необходимую для выполнения работ документацию.

    - На основании обоснованного запроса ПОДРЯДЧИКА для выполнения от имени ЗАКАЗЧИКА действий (осуществление полномочий), необходимых для выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему Договору выдать доверенности уполномоченным лицам ПОДРЯДЧИКА (Субподрядчика). В запросе ПОДРЯДЧИКА на выдачу доверенности должны быть указаны все данные, необходимые для оформления доверенности ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. лиц, на имя которых выдается доверенность, данные этих лиц, необходимые для оформления доверенности, их согласие на обработку персональных данных, а также лицо (лица), для представительства перед которыми выдается доверенность, перечень и объем предоставляемых полномочий, срок действия доверенности, необходимость предоставления права передоверия и пр.

ЗАКАЗЧИК оформляет доверенности в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса ПОДРЯДЧИКА.

    - Произвести приемку надлежаще выполненных работ по Акту сдачи-приемки работ (Приложение № __ к настоящему Договору).

    - Произвести расчеты за надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Организовать контроль над ходом выполнения работ.

    - Знакомит ПОДРЯДЧИКА с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и Политикой ПАО «Газпром» в области охраны окружающей среды.

    - Знакомит ПОДРЯДЧИКА с идентифицированными опасностями и рисками, связанными с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Договору на объектах ЗАКАЗЧИКА.

5.1.8. Письменно уведомляет ПОДРЯДЧИКА о внесении изменений во внутренние документы ПАО «Газпром» в области производственной безопасности в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения ЗАКАЗЧИКОМ официальной информации о внесенных изменениях.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется:

    - Обеспечить выполнение своим персоналом и персоналом привлеченных им субподрядчиков требований безопасного выполнения Работ в соответствии с действующими Правилами охраны труда и техники безопасности.

    - Передавать ЗАКАЗЧИКУ (по требованию) документацию, указанную в Перечне документации, подлежащей передаче ЗАКАЗЧИКУ (Приложение № __ к настоящему Договору, далее - Перечень), по реестру в электронном виде с соблюдением требований Инструкции по работе с документами в ПАО «Газпром».

    - Обеспечить архивирование и хранение документов и информации, полученной в соответствии с подпунктом 5.2.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) лет.

    - В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения запроса ЗАКАЗЧИКА представить ЗАКАЗЧИКУ документы, указанные в пунктах 1, 9 Перечня и документы, указанные в пунктах 2-8 Перечня, подтверждающие размер расходов, понесенных при исполнении договоров, указанных в пунктах 1, 9 Перечня.

    - Обеспечить сбор документов, указанных в пунктах 2-8 Перечня. Периодичность сбора указанных документов должна составлять не реже одного раза в месяц.

    - Предусматривать в договорах с контрагентами обязанность по представлению письменного согласия контрагента на передачу ПАО «Газпром» сведений, указанных в Перечне.

    - Предусматривать в договорах с контрагентами (дополнительных соглашениях к ним) ответственность контрагента за несвоевременное представление документов, указанных в Перечне, в виде неустойки в размере 0,1 % от цены работ (услуг) по договору с контрагентом за каждый день просрочки представления документов, но не более 5 % от цены работ (услуг) по договору с контрагентом.

    - Обеспечить включение условий, указанных в подпунктах 5.2.2. - 5.2.8. и пунктов 5.4. - 5.5. настоящего Договора, в договоры, заключаемые с контрагентами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), по всей схеме договорных отношений до непосредственных исполнителей.

    - Уведомить письменно ЗАКАЗЧИКА о дате получения экземпляра ПОДРЯДЧИКА, подписанного Сторонами Договора и дате фактического начала работ по настоящему Договору.

    - ПОДРЯДЧИК своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых допусков, разрешений на право производства работ.

    - Выполнить работы и передать их результаты ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием и действующими нормами, и техническими условиями, и иными требованиями применимого законодательства.

    - Обеспечить соответствие разработанной рабочей документации проектной документации, утвержденной ПАО «Газпром», требованиям нормативно-правовых актов РФ в области технического регулирования, законодательства по охране окружающей среды, санитарной безопасности, нормам охраны труда и техники безопасности и т.п.

    - Не передавать рабочую документацию третьим лицам без согласия ЗАКАЗЧИКА.

    - Передать ЗАКАЗЧИКУ результаты работ свободными от прав третьих лиц.

    - По письменному запросу информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения работ по настоящему Договору. При этом ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

    - За свой счет устранить все недостатки в работах, выявленные при приемке работ и при использовании рабочей документации во время производства работ по строительству (реконструкции) в сроки, определенные ЗАКАЗЧИКОМ. Результат работ после устранения всех недостатков принимается ЗАКАЗЧИКОМ по Акту сдачи-приемки работ и при отсутствии замечаний, подлежит оплате в срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора.

    - По письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ для выполнения части работ, определенных настоящим Договором, ПОДРЯДЧИК может привлекать субподрядные организации. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество и сроки выполнения работ такими организациями, за наличие у последних необходимых допусков, лицензий и разрешений, а также соблюдение ими режима конфиденциальности в ходе выполнения работ. В случае некачественного выполнения работ и/или несоблюдения Субподрядчиком сроков выполнения работ, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА его замены.

ПОДРЯДЧИК перед заключением субподрядного договора проводит проверку деловой репутации и правоспособности привлекаемой организации (вплоть до организации - исполнителя работ).

    - В случае изменений в цепочке собственников ПОДРЯДЧИКА, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах ПОДРЯДЧИКА последний представляет ЗАКАЗЧИКУ информацию об изменениях по адресу электронной почты inbox@gazpromarmenia.am в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

    - Придерживаться принципов, описанных в Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Политике ПАО «Газпром» в области охраны окружающей среды.

    - Обеспечить соблюдение требований законодательства и внутренних документов ПАО «Газпром» в области производственной безопасности, в том числе стандартов ПАО «Газпром» серии «Единая система управления производственной безопасностью» и Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», утвержденных распоряжением ПАО «Газпром» от 30.08.2016 № 274.

5.3. Стороны констатируют, что Стороны ознакомлены с Кодексом корпоративной этики ПАО «Газпром» (далее – Кодекс), размещенным на сайте ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru/investors/documents/), согласны с содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.

5.4.	ЗАКАЗЧИК на этапе приемки выполненных работ проводит анализ документов на предмет соотношения договорной цены работ и фактических расходов с учетом требований п. 2 ст. 708 Гражданского кодекса Республики Армения, своевременно производит соответствующие расчеты (корректировки).

При наличии снижения фактических расходов от договорной цены работ ЗАКАЗЧИК оформляет протокол о корректировке окончательных сумм расчетов с указанием в нем размера отклонения.

Распределение экономии между сторонами осуществляется в следующем соотношении от размера отклонения: ЗАКАЗЧИК 100 %; ПОДРЯДЧИК 0 %.

5.5. За несвоевременное представление документов, указанных в Перечне, ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки представления документов, но не более 5 % от стоимости услуг по настоящему Договору.

5.6.	До начала выполнения работ ознакомить Исполнителя с внутренними документами ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе с политикой ЗАО «Газпром Армения» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также:

- о политике качества ЗАО “Газпром Армения”, утвержденной приказом No. 40 от 28.04.2017 (ISO 9001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

- о экологической политике ЗАО “Газпром Армения”, утвержденной приказом No. 107 от 23.11.2022 (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

- о политике безопасности труда, охраны здоровья и пожарной безопасности и безопасности дорожного движения ЗАО “Газпром Армения”, утвержденная приказом No. 40 от 28.04.2017 (ISO 45001:2018), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

  - При наличии в составе документации картографических материалов, стороны обязуются указывать источники их получения и наличие (отсутствие) в этих материалах сведений, ограниченного доступа.

  - Используемые в рамках настоящего Договора топографические карты, планы и другие картографические материалы, должны быть получены официальным путем с соблюдением законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник получения по форме, приложенной к настоящему Договору (Приложение № 7 к настоящему Договору). При наличии грифа ограниченного использования на исходных картографических материалах, документация с их использованием должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению документации ограниченного использования.

Топографические планы, созданные в результате геодезических работ в обязательном порядке должны содержать сведения используемой системы координат.

  - Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

- ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

  - Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания им Акта сдачи-приемки работ (услуг) (Приложение № __ к настоящему Договору).

  - В случае если при выполнении работ по настоящему Договору возникнут охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то исключительные права на эти результаты будут принадлежать ЗАКАЗЧИКУ, в т. ч. право на получение патента.

  - ПОДРЯДЧИК обязан произвести патентный поиск и в письменной форме согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в том числе третьих лиц в результатах работ по настоящему Договору. В случае согласования ЗАКАЗЧИКОМ использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности ЗАКАЗЧИК за свой счет осуществляет оформление и приобретение соответствующих прав у владельца исключительных прав.

  - ЗАКАЗЧИК не вправе вносить изменения в документацию, разработанную по настоящему Договору, без письменного согласия ПОДРЯДЧИКА.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

  - Сторона, привлекающая третье лицо к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, несет перед другой Стороной ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом как за собственные действия.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостатки в выполненных работах, в том числе и за те, которые обнаружены при их реализации. При обнаружении недостатков ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет переделать рабочую документацию, в течение оговоренных сроков, независимо от давности выполненных работ и возместить убытки.

  - В случае обнаружения в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации объекта недостатков в рабочей документации, допущенных ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:

- потребовать от ПОДРЯДЧИКА безвозмездного устранения недостатков. ПОДРЯДЧИК по требованию ЗАКАЗЧИКА обязан в установленный ЗАКАЗЧИКОМ срок безвозмездно устранить обнаруженные недостатки в рабочей документации (откорректировать рабочую документацию);

- поручить устранение недостатков третьим лицам либо устранить их своими силами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения расходов на устранение недостатков. В случае возникновения обязанности ПОДРЯДЧИКА по возмещению расходов в соответствии с настоящим пунктом сумма возмещаемых расходов должна быть перечислена на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в настоящем Договоре либо в требовании ЗАКАЗЧИКА, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления им такого требования.

  - При наличии разногласий по срокам, необходимым для устранения недостатков рабочей документации, устанавливается срок, промежуточный между сроком ПОДРЯДЧИКА и сроком ЗАКАЗЧИКА.

  - За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ (или привлеченных им третьих лиц) сроков выполнения работ в целом, предусмотренных Календарным планом (Приложение № __ к настоящему Договору), ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных в срок работ, но не более 20% от стоимости невыполненного в срок этапа работ за каждый день просрочки. ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА убытки в полной сумме сверх неустойки согласно п. 1 ст. 394 ГК РФ.

  - В случае невыполнения условий, предусмотренных п. 5.2.9. настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,05% от стоимости этапа работ, в отношении которого выявлены недостатки, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости невыполненного в срок этапа работ.

  - За просрочку оплаты выполненных работ ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 0,05 % от стоимости просроченного к уплате платежа за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20 % от стоимости несвоевременно оплаченных работ.

  - Уплата санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения обязательств, а также от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств.

  - С даты начала выполнения начала работ и до их сдачи ЗАКАЗЧИКУ ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за сохранность всех материальных ценностей и документов, переданных ПОДРЯДЧИКУ в рамках настоящего Договора.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия. Отнесение произошедших событий к категории обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться документами, выданными органами государственной власти, местного самоуправления или другими компетентными органами.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - В случае, если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, Сторонам необходимо определить обстоятельства дальнейших взаимоотношений, путем проведения совещания.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

  - Стороны договорились до момента передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы применять претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - не более 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения.

  - Стороны договорились считать применимым правом для настоящего Договора – материальное и процессуальное право Российской Федерации.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения ПОДРЯДЧИКУ упущенной выгоды в следующих случаях:

- задержки по вине ПОДРЯДЧИКА начала выполнения работ на срок свыше 40 (сорок) календарных дней, по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

- принятия ЗАО «Газпром Армения» решения о прекращении финансирования строительства (реконструкции).

  - Во всех случаях отказа от исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, перечисленным в п. 11.1. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ПОДРЯДЧИКА за 15 (пятнадцать) календарных дней до прекращения исполнения настоящего Договора.

  - ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору без объявления причин, письменно уведомив об этом ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан произвести оплату фактически надлежащим образом выполненных работ до даты передачи ПОДРЯДЧИКУ уведомления о расторжении настоящего Договора. Подтверждением надлежащего уведомления будет являться почтовое уведомление о доставке по адресу ПОДРЯДЧИКА, указанному в настоящем Договоре. Упущенная выгода ПОДРЯДЧИКУ не возмещается. Договор считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении о расторжении договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до ------ (---------------) календарных месяца.

  - Контракт подписан по результатам конкурентных процедур, проведенных отделом подготовки и проведения закупок под кодом № _____, на основании протокола закупочной комиссии.

  - Если отдельные положения настоящего Договора являются или будут признаны
недействительными или утратившими силу, это не влияет на действительность прочих положений, если иное разумно не вытекает из содержания настоящего Договора или не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

  - ЗАКАЗЧИК обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора направить ПОДРЯДЧИКУ список его уполномоченных лиц, имеющих право подписывать передаточные документы ПОДРЯДЧИКА.

  - Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства РФ и РА.

  - Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для ЗАКАЗЧИКА и один экземпляр для ПОДРЯДЧИКА.

  - Уступка прав (требований) равно как и залог прав (требований) по настоящему Договору и/или прав (требований), возникших в связи с его исполнением третьему лицу (лицам) допускается исключительно с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание на разработку рабочей документации.

- Приложение № 1 – Календарный план.

- Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

- Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки работ (услуг) (Образец).

- Приложение № 4 – Передаточный документ (Образец).

- Приложение № 5 – Перечень выпущенной документации, переданной ЗАКАЗЧИКУ на рассмотрение (Образец).

- Приложение № 6 – Уведомление об источниках получения картографических материалов (Образец).

- Приложение № 7 – Согласие лица на обработку персональных данных (Образец).

- Приложение № 8 – Перечь документации, подлежащей передаче ЗАКАЗЧИКУ. - АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: ОТ ЗАКАЗЧИКА: ЗАО «Газпром Армения» ____________________ /_______________/ М.П.; ПОДРЯДЧИК: ОТ ПОДРЯДЧИКА: ____________________ / / М.П..

Если определяется налогоплательщиком, то проставляется знак «V» в нужном квадрате, при непроставлении согласие действует  со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.