ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 15-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-59/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Էլեկտրական շարժիչ» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-59/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13.05.2026 թվականին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 15.05.2026 թվականին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում № 1 – Հարգելի պատվիրատու խնդրում եմ նշել էլեկտրական շարժիչը պետք է լինի փակ տիպի՝պայթունապաշտպան, թե ոչ պայթունապաշտպան?

Հարցադրում № 2  - Հարգելի՛ գործընկեր, քանի որ շուկայում առկա են գործարաններ, որոնք վերանորոգված շարժիչները վաճառում են նորի անվան տակ, խնդրում ենք տրամադրել կոմպրեսսոր արտադրող կազմակերպության տվյալները, որի համար պահանջվում է շարժիչը։
Պարզաբանում № 1 – Էլեկտրական շարժիչը պետք է լինի բաց տեսակի` ոչ պայթունապաշտպան:
Պարզաբանում № 2 – Կոմպրեսոր արտադրող կազմակերպության անվանումն է «Краснодарский Машиностроительный Завод»:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-59/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նելլի Աթաշյանին:
Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ nelli.atashyan@anpp.am 
            «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-59/26»
PAGE  

