Неофициальный перевод с армянского

Утверждено под кодом

№165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

Решением комиссии от 15.04.2026г.

ЗАО  «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ»

Документaция конкурентного отбора

(приглашение)

Приобретение ремонтных работ на объекте «Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1»

Уважаемый участник, до подготовки и подачи заявки, просим:

а. тщательно рассмотреть документaцию конкурентного отбора, так как заявки, которые не будут соответствовать документации конкурентного отбора, подлежат отклонению,

б. предмет закупки осмотреть на месте его нахождения, получить необходимую информацию, относящуюся к подготовке заявки и подписанию контракта.

СОДЕРЖАНИЕ

Документация конкурентного отбора, объявленного для нужд ЗАО «Газпром Армения» с целю приобретения работ объекта «Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1»

1. Описание предмета закупки

2. Требования к  праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

4. Процедура подачи заявки

5. Обеспечение заявки и контракта

6. Вскрытие заявки

7. Оценкa и сравнениe заявок и обобщение результатов

8.  Заключение контракта

9.  Объявление конкурентного  отбора несостоявшимся

10. Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и порядок обжалования участником принятых решений

ЧАСТЬ II. Инструкция по подготовке заявки  конкурентного  отбора

1. Общие положения

2.  Заявка  конкурентного  отбора

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

4. Ценовое предложение заявки

5. Порядок подготовки заявки

6. Приложения 1-8

Настоящая документация конкурентного  отбора предоставляется в дополнение к Извещению о проведении конкурентного отбора (приглашение) под кодом №098/GArm/26_5.4_096/17.03.26  с целью приобритения работ объекта «Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1» для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Настоящий конкурентный отбор составлен в соответствии с Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» (далее - Положение), утвержденным приказом от 16.04.2024г. N 49. и в соответсвии с требованиями других правовых актов, и имеет цель уведомить лиц (далее Участник), намеревающихся участвовать в открытом запросе предложений, объявленном Заказчиком. об условиях конкурентного  отбора: предмет закупки, проведение открытого  запроса предложений, определении победителя и заключении с ним  контракта, а также поддержке при подготовке заявки на открытый запрос предложений.

Заявки могут быть представлены всеми лицами, независимо от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организациями или лицами без гражданства.

К отношениям, связанным с настоящим открытым запросом предложений, применяется закон Республики Армения и Положение о закупках ЗАО «Газпром Армения»

ЧАСТЬ I

### 1. Описание предмета закупки

Предметом закупки является приобретения работ объекта «Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1» для нужд ЗАО «Газпром Армения» (далее Заказчик).

Технические характеристики приобретения работ объекта «Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1» для нужд ЗАО «Газпром Армения», а также спецификация предмета закупки, технические данные, а также полное описание иных неценовых условий составляют неотъемлемую часть контракта.

Закупка осуществляется 1 лотом.

Перед подачей заявки участник должен получить проектную документацию отстроительство отдела ООО «Газпром Армения».

Для выполнения работ согласно документации настоящего открытого запроса предложений требуется следующая лицензия:

|  | Вид(ы) требуемых лицензи(й)* |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1 | Электроснабжение (внутреннее и внешнее электроснабжение, сети освещения, системы электроснабжения, фотоэлектрические и ветроэнергетические установки) Строительные работы 1-го или 2-го класса, Транспортные маршруты (автомагистрали, железные дороги и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, тоннели, путепроводы, подпорные стены и т. д.) Строительные работы 1-го или 2-го класса, Тепло- и газоснабжение и вентиляция (системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, системы тепло- и газоснабжения) Строительные работы 1-го и 2-го класса |

2. Требования к праву участия участника, квалификационные критерии и порядок их оценки

2.1 Если участник представляет письменное заявление на соответствие документации конкурентного отбора (Приложение 3), то данный участник получает право участвовать в открытом запросе предложений.

2.2 В данном открытом запросе предложений не имеют право участвовать лица,

1)   которые в судебном порядке признаны банкротом,

2)  у которых есть просроченная задолженность по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа, который в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки был осужден за преступления против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) которые включены в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процедуре закупок.

Если участник заявкой представляет письменное заявление, предусмотренное пунктом 2.2.1 II части документации конкурентного отбора, то участник имеет право участвовать в открытом запросе предложений.

2.3 Для  выполнения своих обязательств по подписываемому контракту, в соответствии с требованиями документации конкурентного  отбора, участник должен иметь:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства,

5) трудовые ресурсы.

2.3.1 Критерий соответствия профессиональной деятельности с деятельностью предусмотренной контрактом, оценивается следующим образом:

1) участник считается удовлетворяющим указанным требованиям, если предоставляет требуемую информацию и заявление (Приложение 3.1) о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил аналогичные /похожие/) контракты по выполнению работ. Аналогичными являются ремонтные работы ГРС,которые были реализованы в Республике Армения .

2.3.2 Критерий профессионального опыта оценивается следующим образом:

1) участник представляет заявление (Приложение 3.2), что в год подачи заявки и в течение предшествующих пяти лет он надлежащим образом выполнил  аналогичный /похожий/ один контракт цена каторого должна быть не менее 20% от предлагаемой цены (аналогичным является ремонтные работы ГРС, которые были реализованы в Республике Армения .

2) участник предоставляет копию ранее заключенного контракта (или контрактов), в качестве документа, подтверждающего квалификационный критерий, цена которой не должна быть меньше 20% от предлагаемой цены, а для оценки надлежащего исполнения, копию акта, подтверждающего своевременное исполнение контракта (акт сдачи-приемки и т.д.), заверенное сторонами контракта или письменное свидетельство стороны, которая приняла исполнение контракта.

3) квалификация участника по данному критерию оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования настоящего пункта.

2.3.3 Критерий технических средств оценивается следующим образом:

1) участник заявкой представляет заявление (Приложение 3.3) о наличии технических сресдтв, требуемых для данной документaции конкурентного  отбора для выполнения контракта,

2) участник представляет документы, подтверждающие квалификационные критерии данные тех технических средств, которые предусматривает использовать во время выполнения контракта.

2.3.4 Критерии финансовых средств оцениваются по следующей процедуре:

- Представление финансовых отчетов за предыдущий год, с расчетом налога на прибыль.

2.3.5 Трудовые ресурсы - оцениваются по следующей процедуре:

1) участник заявкой представляет заявление (Приложение 3.6) о наличии трудовых ресурсов, требуемых для данной документaции конкурентного  отбора для выполнения контракта,

2) участник предтсавляет документацию о подтверждении квалификационных критерий о персонале, который участник предлагает для выполнения контракта. Кроме того, для подтверждения наличия трудовых ресурсов, участник представляет в выдвинутом персонале.

3) квалификация участника по линии настоящей критерии оценивается удовлетворительно, если последний обеспечивает требования, предусмотренные данным абзацем.

Запрос участника отклоняется в случае неудовлетворения одному из квалификационных критериев.

3. Уточнение документации конкурентного  отбора и процедура внесения изменений в документацию конкурентного  отбора

3.1 Согласно пункту 9.4.5. Положения о закупках ЗАО «Газпром Армения» участник имеет право требовать от Заказчика разъяснение по документации конкурентного отбора.

3.2 Участник может изменить, дополнить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после его подачи с условием, что Заказчик (Организатор) получит письменное оповещение про изменение, дополнение или отзыв запроса до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документах.

3.3 Разъяснение не предоставляется, если запрос сделан с нарушением условий, установленных в данном разделе, а также, если запрос находится вне рамок содержания документации конкурентного  отбора.

3.4 Организатор имеет право в любое время продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе  предложений, соответственно, продлить дату и время заседания открытия заявок, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, а также в любое время вносить изменения в документы, связанные с уведомлением и запросом предложений.

3.5 Заказчик (Организатор) имеет право изменять дату и место рассмотрения открытых предложений и обобщения результатов конкурентного  отбора участников.

4.  Процедура подачи заявки

4.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений участник представляет Организатору  заявку на участие в открытом запросе предложений.

Заявки на участие в открытом запросе предложений представляются до истечения срока, установленного документацией на конкурентном отборе.

Процедура подготовки заявок на участие в открытом запросе предложений описана во II части документации конкурентном отборе: в инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений.

4.2. Заявки с документами конкурентного отбора необходимо подать Организатору с даты публикации извещения конкурентного отбора до 21.05.2026 г., время 11:20, по адресу: г. Ереван, Тбилисское шоссе 43, ЗАО «Газпром Армения» 1 корпус, 3 этаж, 66 кабинет, Отдел подготовки и проведения закупок.

Заявки конкурентного отбора принимает и регистрирует в реестре заявок секретарь комиссии Артур Акобян. Заявки регистрируются секретарём в реестре в порядке получения, отмечая регистрационный номер, дату и время. По требованию участника Организатор предоставляет справку о принятии заявки. Заявки, представленные после истечения крайнего срока их подачи, не регистрируются в реестре и в течение трёх рабочих дней с момента получения заявки возвращаются секретарём обратно.

4.3. Участники предоставляют утверждённые с их стороны:

а. объявление о соответствии требованиям документации конкурентного отбора и свои данные,

б. Ценовое предложение,

в.  Обеспечение заявки,

г.  Неценовое предложение (техническое предложение),

д. Свидетельство о государственной регистрации (копия),

е. Устав (копия)

ж. Справка из государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции (для резидентов РА),

з. Расчет налога на прибыль, утвержденный Комитетом по государственным доходам РА (для резидентов РА),

и. Соглашение налогоплательщика для передачи конфиденциальной информации, содержающую налоговую тайну третьим лицам (Приложение 7),

к. Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение 8).

Л. Лицензия и сертефикати.

За исключением тех случаев, когда участник предоставляет письменное обоснование о невозможности представления документов, требуемых пунктами “и” и “к”.

м. другие документы (информация), предусмотренные документацией конкурентного отбора.

Запрос участника отклоняется в случае непредставления одного либо из вышеперечисленных документов.

5. Обеспечение заявки и контракта

5.1 Заявкой, установленной документами данного конкурентного  отбора, Участник представляет обеспечение (в одностороннем порядке утвержденные штрафы) заявки и контракта, который не может быть меньше, чем 5% по части обеспечения заявки и 10%- по части обеспечения контракта.

Обеспечение заявки и контракта представляется в виде односторонне заверенного со стороны участника заявления, в виде штрафа (один документ), проект которого представлен в Приложении N 6 документов настоящего конкурентного отбора.

5.2 Обеспечение заявки и контракта- штраф выплачивается участником, если он :

Обеспечение заявки:

1) объявлен  избранным участником, но отказывается от или лишается права заключения контракта,

2) нарушил свое обязательство в рамках процедуры закупки, который привел к приостановлению дальнейшего участия в процедуре закупки данного участника,

3) после открытия заявок отказался от дальнейшего участия в процедуре закупок.

4) Срок действия обеспечения заявки действителен до заключения контракта, до вывода заявки участником, до отклонения заявки или  до объявления несостоявшимся конкурентного  отбора

Обеспечение контракта:

- Контракт заключается с избранным участником, если последний представляет обеспечение контракта.

- Участник выплачивает обеспечение контракта в том числе, если вовремя не исполняет, избегает исполнения или отказывается исполнять требования контракта.

- Соглашение настоящего штрафа входит в силу с момента подписания и заключения контракта со стороны Общества и действует до конца действия контракта.

- Настоящее соглашение не может быть досрочно прервано, отозвано обратно со стороны Общества, изменено или по другому прервано без письменного соглашение Заказчика.

- Вскрытие заявок

6.1 Вскрытие заявок производится Организатором на заседании комиссии в день, час и месте, указанные в документации конкурентного  отбора.

6.2 На заседании вскрытия заявок публикуются наименование (имя) каждого участника, подавшего заявку, информация o соответствии содержащих заявки конвертов требованиям документации настоящего  конкурентного  отбора, информация о наличии в каждом открытом конверте документов, требуемых документацией настоящего конкурентного  отбора, информация о соответствии представленных документов каждого участника с установленными заверенными условиями документации конкурентного  отбора, цена, предложенная каждым участником – прописью и цифрами, информация об отзыве или изменении заявок.

6.2.1 После вскрытия заявок составляется протокол. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.

Если член комиссии и (или) участник хочет выразить мнение (особое мнение), не включенное в протокол заседания вскрытия заявок, то указанное представляется в письменной форме во время заседания, которое прикладывается к протоколу, указанному в настоящем пункте.

6.2.2 Комиссия сама решает день обобщения оценки и закупки заявок.

7. Оценка, сравнение и обобщение результатов заявок

7.1 Документация конкурентного  отбора оценивается в периоде, утвержденном комиссией, после чего созывается заседание для обобщения результатов конкурентного  отбора:

1. комиссия оценивает соответствие документации конкурентного  отбора с требованиями, определенными документацией конкурентного  отбора,

2.  в случае, если при оценке документов, обосновывающих квалификацию, комиссия констатировала  несоответствие, то по решению комиссии заявка данного участника отклоняется,

7.2. заявка оценивается удовлетворительно, если представленные в пункте 6.2. настоящего приглашения  данные удовлетворяют требованиям, установленным в документации конкурентного отбора. Квалификация участника оценивается удовлетворительно, если он обеспечивает требования, предусмотренные Частью 3 инструкции на подготовку заявки конкурентного отбора. В таком случае участник считается выбранным. Результаты оценки отображаются в оценочных листах.

7.3 По результатам оценки заявок составляется протокол заседания по оценке заявок и обобщения результатов. Протокол подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании, если комиссия решает сразу оценить представленные заявки, то для открытия и обобщения составляется один протокол.

7.3.1 Заявки оцениваются по установленной процедуре документации конкурентного  отбора. Удовлетворительными считаются заявки, которые соответствуют условиям, предусмотренным документацией конкурентного  отбора, в противном случае заявки считаются неудовлетворительными и отклоняются.

7.3.3 В случае несоответствия между ценами, приведенными прописью и цифрами, за основу берется цена, написанная прописью. Если предложенные цены представлены двумя или более валютами, то для сравнения они приводятся к драму Республики Армения по курсу, установленному Центральным банком РА на данный день.

7.3.4 В случае равенства предлагаемых минимальных цен, Комиссия сама выбирает выгравшего участника.

7.3.5 Организатор закупок обобщает оценочные листы, представленные членами комиссии и составляет протокол оценки заявок, который подписывают члены комиссии.

7.4  Участник может представить другие дополнительные документы, информацию и материалы для обоснования соответствия представленных требований.

Организатор закупок и (или) комиссия может проверить подлинность представленных данных, используя данные из официальных источников или получить письменное заключение компетентных органов.

Если в результате проверки подлинности представленных заявок участника данные квалифицируются несоответствующими действительности, то:

1) участие в процедуре закупок данного участника прекращается, в том числе, Заказчик  односторонне расторгает все контракты, подписанные с данным участником в рамках законодательства Республики Армения о закупках,

2) с целью инициации процедуры включения данных участника  в список участников, не имеющих право участвовать в процессе закупок, информация про выявленные обстоятельства направляется в Министерство финансов Республики Армения – в течение 3 рабочих дней после их выявления.

7.5 Контракты могут совершаться при помощи заключения договоров агента или субподряда. Стороной договора агента или субподряда не может являться участник, который выграл настоящий открытый запрос предложений, но участник, который отказался от заключения контракта. Если при помощи договора агента или субподряда осуществляется более чем 25%, то:

1) участник заявкой представляет и копию договора агента или субподряда и документацию (данные), предусмотренные данным открытым запросом предложений,

2) во время оценки заявки учитывается квалификация стороны договора агента или субподряда, которая должна соответствовать требованиям квалификации, установленным документацией конкурентного  отбора по мере взятых на себя обязательств данного члена, по 1 подпункту настоящего пункта.

3) во время исполнения договора изменение агента или субподряда осуществляется с согласия Заказчика,

4) участник несет ответственность за обязательства агента или субподряда.

7.5.1 Участники могут участвовать на запросах открытых предложений по договору совместной деятельности (консорциум). В таком случае:

1) заявка включает договор совместной деятельности,

2) во время оценки заявки учитывается, что квалификация каждого члена  договора совместной деятельности должна соответствовать требованиям квалификации, установленным документацией конкурентного  отбора по мере взятых на себя обязательств данного члена, по 1 подпункту настоящего пункта.

3) участники несут совместную и равную ответственность,

4) в случае выхода из консорциума члена консорциума, договор Заказчика, заключенный с консорциумом, односторонне расторгается и к членам консорциума применяются санкции, предусмотренные договорам.

7.6 Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Они могут требовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение 3 календарных дней.

7.7. В случае заключения контракта, или в результате незаключения контракта в результате настоящего конкурентного  отбора, при выявлении данного обстоятельства осуществляется обобщение результатов конкурентного  отбора.

7.8. Период бездействия это период между днем, следующим после дня публикации объявления о заключении контракта, и днем становления заказчика компетентным для заключения контракта.

Период бездействия составляет 10 календарных дней.

Период бездействия не приемлем, если заявку предъявил только один Участник, с которым заключается контракт.

Заказчик заключает контракт, если в период бездействия, предусмотренного настоящим пунктом, ни один участник не представляет жалоб по решению заключения контракта в совете по обжалованию закупок. До истечения периода бездействия заключенный контракт считается недействительным.

8. Заключение контракта

8.1 Контракт заключается заказчиком на основании решения комиссии. Контракт заключается письменно, способом составления одного документа.

8.2 В течение 10 календарных  дней после объявления участника, занявшего первое место, заказчик уведомляет выбранного участника, предъявляя предложение о заключении контракта, проект контракта.

8.3 Если выбранный участник, после получения уведомления о заключении контракта и проекта контракта, в течение 5 календарных дней после периода бездействия, предусмотренного пунктом 7.9 документации конкурентного  отбора, не подписывает контракт и заказчик не предоставляет обеспечение контракта,  предусмотренного пунктом 9.1 документации конкурентного  отбора, а в случае, если контрактом предусмотрена  предоплата, то и обеспечение предоплаты, то он лишается права на заключение контракта.

Штраф, как обеспечение заявки, платит участник, если он объявляется выбранным участником, но отказывается или лишается права на заключение контракта.

8.4  До истечения срока, предусмотренного пунктом 8.3 документации конкурентного  отбора, по согласию сторон, могут быть внесены изменения в проект контракта, но они не могут привести к изменениям характеристики предмета закупок, включая повышение предложенной цены выбранного участника.

9. Объявление конкурентного  отбора несостоявшимся

9.1 Согласно пункту 7.8.2 Положения о закупках, комиссия признает конкурентный отбор несостоявшимися, если ни одна заявка не была представлена.

9.2  Заказчик (организатор) имеет право завершить и отменить процедуру конкурентного отбора согласно с пунктами 7.1 и 14.5.3 положения о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «Газпром Армения».

9.3 Заказчик (организатор) имеет право объявить конкурсный отбор несостоявшимся по закупкам товаров, работ, услуг ЗАО «Газпром Армения» в порядке 7.,в соответствии с пунктами 14.7 и 14.8.

9.4. После объявления конкурентного отбора несостоявшимися запрещается вскрывать невскрытые заявки, которые возвращаются участникам.

10.  Действия, связанные с процессом закупок и (или) право и

процедура обжалования участником принятых решений

10.1 Каждый участник имеет право на обжалование действия (бездействия) и решений заказчика, оценивающей комиссии и совета по обжалованию закупок.

10.2 Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии, организатора осуществляется по закону “О закупках” Республики Армения.

ЧАСТЬ II

Инструкция по подготовке заявки

- Общие положения

1.1 Настоящая инструкция имеет цель оказание содействия участникам во время подготовки заявки.

1.2 В случае целесообразности участник может предъявить требуемую информацию в другой форме, отличающейся от форм, предложенных в данной инструкции, поддерживая требуемые условия.

1.3. Заявки (включая всю документацию) должны быть составлены на армянском,русском или англиском языках.

2. Заявка конкурентного  отбора

2.1 Для участия в настоящем открытом запросе предложений необходимо представить заявку Заказчику.

Заявка это предложение о предмете закупки, подготовленное и представленное Заказчику лицом, имеющим желание принять участие в открытом запросе предложений, которое представляется заявкой на участие в открытом запросе предложений (Приложение 1), при этом обязательно отметить адрес электронной почты участника.

2.2 Заявкой участники представляют:

2.2.1 Критерий  «Право на участие», представляющий собой подтвержденное (подписанное и заверенное) с его же стороны объявление о соответствии своих данных требованиям права на участие, установленное настоящим приглашением, о том, что участник:

1) не признан банкротом в судебным порядке,

2) не имеет просроченной задолженности по линии налоговых платежей и платежей обязательного социального обеспечения Республики Армения,

3) представитель исполнительного органа которого в течение трех лет, предшествующих моменту подачи заявки не был осужден за преступление против экономической деятельности или государственной службы, кроме случаев, когда осужденность снята или погашена, в установленном законом порядке,

4) не включен в список тех участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок,

5) не злоупотребляет доминирующим положением и не имеет антиконкурентного соглашения.

Предлагаемая форма отмеченного объявления и предъявляемые требования представлены в Приложении 2 настоящего приглашения.

Если участник представил объявление о соответствии своих данных с требованиями пункта 2.2.1 настоящего приглашения, то этот участник получает право на участие в открытом запросе предложений. Кроме объявления, от участника, в том числе и от выбранного участника, не могут требоваться другие документы, с целью обоснования требований, предусмотренных пунктом 2.2.1.

Если в порядке, установленном законодательством Республики Армения, было доказано антиконкурентное соглашение или злоупотребление доминирующим положением участника в процессе закупок, то данного участника включают в список участников, которые не имеют право участвовать в процессе закупок.

2.2.2 Утвержденное с его же стороны (подписанное и заверенное) заявление (Приложение 3) о соответствии требованиям, предусмотренным приглашением, что для исполнения обязательств, требуемых приглашением, участник имеет:

1) соответствие профессиональной деятельности с деятельностью, предусмотренной контрактом,

2) профессиональный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства,

5) трудовые ресурсы

и обязуется в порядке, установленном настоящим приглашением, представить документы (информацию), которые обосновывают заявление.

2.2.3 Информацию, требующуюся Приложением N 3.1 и заявление о том, что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил сделки, связанные с предметом закупки или аналогичным /похожим/ товаром: ранее исполненные контракты, в этом случае участник считается удовлетворяющим требованию подпункта 1) пункта 2.2.2.

Сделки будут считаться аналогичными /похожими/, если они классифицируются в похожих группах экономической деятельности, предусмотренных настоящим приглашением. Похожие виды экономической деятельности и порядок их оценки следующий: ремонтные работы газопроводов среднего давления.

2.2.4 Заявление о профессиональном опыте (Приложение N 3.2) что в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет он надлежащим образом исполнил аналогичный/ похожий/ контракты.

2.2.5 Заявление о наличии технических средств, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.3), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 3) пункта 2.2.2.

Минимальные требования к техническому оборудованию, требуемому для выполнения контракта, следующие: (Приложение 3.5)

| п/н | Название | Необходимая мощность оборудования | Необходимое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մարդատար ավտոմեքենա | - | 2 |
| 2 | Վերամբարձ ավտոմեքենա | - | 1 |
| 3 | Ավտոինքնաթափ | 10տն | 2 |
| 4 | Զոդման սարք | - | 2 |
| 5 | Էքսկավատոր | <1մ³ | 1 |
| 6 | Բետոնախառնիչ | <1.5մ³ | 1 |
| 7 | Խողովակը մաքրող ձեռքի մեքենա | - | 2 |
| 8 | Օդամղիչ սարք | - | 1 |

# 2.2.6  Заявление о наличии рабочих ресурсов, необходимых для исполнения контракта (Приложение N 3.4), в этом случае участник считается удовлетворяющим подпункту 5) пункта 2.2.2.

Персонал должен быть включен как минимум. (Приложение 3.6)

| п/н | Специалисты | Количество | Класс | Наличие документов | Другие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ճարտարագետ | 1 | բարձ. կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 2 | Աշխղեկ | 1 | բարձ. կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 3 | Գազակտրող | 1 | - |  |  |
| 4 | Բանվոր | 4 | - | - |  |
| 5 | Բետոնագործ | 2 | - | - |  |
| 6 | Վարորդ | 3 | - | - |  |
| 7 | Մեխանիզատոր | 2 | - | - |  |
| 8 | Էլ.եռակցող | 3 | - | թույլատվութ. |  |
| 9 | Փականագործ | 2 | - | - |  |
| 10 | Էլ.մոնտաժող | 2 | միջին մասնագիտ. | թույլատվութ. |  |
| 11 | Մոնտաժող | 2 | - | - |  |

2.2.7 Ценовое предложение закупки, которое представляется в форме общего расчета себе стоимости и НДС для резидентов РА, а для не резидентов РА- стоимость с расчетом налога на прибыль нерезидента.

Расчет составной части себестоимости: разбивка или другие подробности не требуются и не представляются (Приложение N 4),

2.2.8. Обеспечение заявки - в виде штрафа (Приложение N 6),

2.2.9 Неценовое предложение (техническое предложение), предложения о технических характеристиках предмета закупки (Приложение N 4.1).

3. Документы, удостоверяющие требования по отношению к праву участия участника и квалификационные критерии

3.1 С целью удостоверения права и критериев квалификации участия в закупках, предусмотренных пунктом 2 части I приглашения, участник представляет Заказчику:

а) Копию аналогичных /похожых/ контрактов надлежащим образом исполненного в год подачи заявки и в течение предшествующих трех лет. Аналогичным являются контракты на исполнение ремонтные работы ГРС, которые были реализованы в Республике Армения . (Приложение N 3.2),

б) справка о предложенных технических средствах для исполнения заключаемого договора (Приложение N 3.5),

в) справка о предложенном основном составе персонала для исполнения заключаемого договора (Приложение N 3.6),

г) список документов, представленный участником, который не рассматривается как необходимое условие приглашения.

3.2 Документы о транспортных средствах, технических средствах, приборов, оборудований, вовлеченные в заявку, которые были предоставлены в период советской и пост-советской эпохи со стороны государственных органов Республики Армения, могут быть составлены на русском языке, если они не потеряли свою силу в порядке, установленном законодательством РА.

3.3 В случае заключения договора агента или субподряда, необходимо предоставить документы, установленные пунктом 7.5 первой части настоящего приглашения.

3.4 Все заверенные документы, включенные в заявку, должны быть подписаны со стороны подписывающего лица.

3.5 Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут представляться нотариально заверенные копии.

3.6 Все те документы настоящей инструкции, которые подписываются и (или) заверяются участником, а также те документы, которые требовались подписанными и (или) заверенными представляющим лицом, должны быть оригинально подписаны и (или) заверены.

4.   Ценовое предложение заявки

4.1 Предлагаемая цена, кроме стоимости работ включает в себя расходы, связанные с транспортировкой, страховкой, пошлинами, налогами, иными платежами и не может быть меньше их себестоимости, расчет которого должен представляться заявкой.

4.2 Если участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то в представленном ценовом предложении отдельным пунктом предусматривается сумма НДС по данному контракту, подлежащая выплате в государственный бюджет Республики Армения. При этом, за исключением предусмотренных случаев соглашений (контрактов) от имени Республики Армения, оценка и сравнение ценовых предложений участникa (участникoв) осуществляется без расчета суммы НДС, предполагаемой выплате в государственный бюджет Республики Армения.

5. Порядок подготовки заявки

5.1 Участник представляет заявку в порядке, установленном настоящим приглашением.

В случае представления заявки в документарной форме, предложения участника, относящиеся к ним документы, упаковываются в конверт, который заклеивается представляющим лицом. Документы, упакованные в конверт, а также документы, предусмотренные пунктом 7.4, представляются оригиналом и 1 копией. На пакетах документов соответственно пишутся слова «оригинал» и «копия» (которые ставятся в один конверт). Конверт и документы, предусмотренные приглашением, подписывает представляющее лицо или уполномоченное им лицо (далее агент). Если заявку представляет агент, то вместе с заявкой представляется уполномочивающий его документ.

5.2 На конверте, отмеченном в пункте 5.1 настоящей инструкции, на языке составления заявки, указываются:

а) наименование заказчика и местонахождение (адрес)

б) код конкурентного отбора

в) слова «не открывать до заседания открытия заявок»

г) наименование (имя) участника, местонахождение и номер телефона

д) адрес электронной почты

5.3 Заявки, которые не соответствуют требованиям пунктов 5.1 и 5.2 настоящей инструкции, комиссия на заседании открытия заявок отклоняет и в том же виде возвращает представляющему лицу.

Приложение 1

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

ЗАЯВЛЕНИЕ-  ОБЪЯВЛЕНИЕ

На участие в конкурентном отборе

_______________________________________________________ сообщает, что имеет желание участвовать в                          Наименование (имя) участника конкурентного отбора

объявленном со стороны ЗАО «Газпром Армения» приглашении конкурентного отбора под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26 Заявка представляется в соответствии с требованиями приглашения.

__________    заявляет и заверяет, что в является резидентом

наименование участника

______________________________________________________.

наименование страны

Данные____________________________________________________ следующие:

наименование участника

Учетный номер налогоплательщика                    ________________________

учетный номер налогоплательщика

Адрес электронной почты                            _______________________

адрес электронной почты

Адрес деятельности              ------------------------------------------------------------

адрес деятельности

Обслуживающий банк:     ___________________________________________

название обслуживающего банка

Банковский счет:             ____________________________

банковский счет

Номер телефона         -------------------------------------------------------------

Номер телефона

Настоящим _________________________________объявляет и подтверждает, что:

наименование участника

1)                                                                                       и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на конкурентный отбор под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26,

2) в рамках участия в конкурентном отборе:

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на конкурентный отбор одновременного

участия взаимосвязанных с ______________________ лиц и (или) учрежденных____________________

наименование участника                                                                          наименование участника

организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую _________________________________ долю

наименование участника

в размере более пятидесяти процентов.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 1.2

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета. В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку.

* Приложение 1.2 не представляется участником, если он является резидентом РА, а также в случае, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Приложение 1.3

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

Форма

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Ниже ____________________________________________________ представляет ссылку на сайт,

наименование участника

содержащий информацию о реальных бенефициарах ________________________________.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

-участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

- если участник, который на основании закона  "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных  предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.3";

- если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом- информация о реальных бенефициарах не представляется

Приложение 1.4

Комиссии конкурентного отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

Список О лицах, связанных с общественной организацией

| Ч / ч | Имя Фамилия Отчество | Отчество родство (лицо, связанное с близким родством и иждивенцем) родитель, супруг, ребенок, брат, сестра,бабушка,дедушка, внук а также родитель, ребенок, брат, сестра супруга, бабушка,дедушка, внук | Знакомство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

* В случае отсутствия информации о лиц, аффилированных с Общественной организацией, заполните соответствующие три столбца в первой строке таблицы «-» знаком.

Приложение 2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии своих данных требованиям права участия,

установленным документацией конкурентного отбора

(наименование (имя) участника конкурентного отбора) сообщает и заверяет, что:

1) в судебном порядке не признан банкротом,

2) не имеет просроченных задолженностей по части выплат налогов и обязательных социальных выплат  _______________ (название страны, резидентом которой является участник),

3) представитель исполнительного органа                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) в течение трех лет, предшествующих дате представления заявки, не был осужден за преступление, направленное против хозяйственной деятельности и государственной службы, за исключением тех случаев, когда судимость снята или погашена в порядке, установленном законом,

4)                      _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора)  не включен в список участников, не имеющих права участия в открытом запросе предложений,

5) отсутствует злоупотребление доминирующим положеним и антиконкурентное соглашение.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

З А Я В Л Е Н И Е

о соответствии квалификационным требованиям, предусмотренным

документацией конкурентного отбора

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что:

для исполнения предусмотренных договором обязательств, требуемых приглашением, имеет:

1) соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором,

2) специальный опыт,

3) технические средства,

4) финансовые средства.

5) трудовые ресурсы

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) обязуется в случае и порядке, предусмотренных законом РА «О закупках» и Положением о закупках ЗАО «Газпром Армения» представить предусмотренные приглашением документы (информацию), обосновывающие настоящее заявление.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

С П Р А В К А

о соответствие своей специальной деятельности с деятельностью, предусмотренной договором

| Ранее исполненные договора |  |  |
| --- | --- | --- |
| предмет | объем: в цифровом выражении (в драмах РА) | Данные и контактная информация заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Год: __________г. |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Настоящим                        _____   (название (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил сделки, связанные с являющимся предметом договора, либо подобным исполнениен работ: ранее исполненные договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

З А Я В Л Е Н И Е

о специальном опыте

Настоящим                           (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что в течение года представления заявки и предшествующих трех лет он надлежащим образом осуществил один договор(ы)                                                          , (название (я) подобного (подобных) договора (договоров)), цена которых  составила ________________________ драм РА.

Прилагается копия контракта (ов).

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.3

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

З А Я В Л Е Н И Е

о технических средствах

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые технические средства и этими техническими средствами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом для заключаемого договора.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.4

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

З А Я В Л Е Н И Е

О трудовых ресурсах

Настоящим                        _____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) сообщает и заверяет, что Общество имеет необходимые трудовые ресурсы для заключения договора и этими трудовыми ресурсами возможно обеспечить исполнение обязательств должным образом

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.5

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

СПРАВКА

О технических средствах (приборы, оборудование)

| N | Вид технического средства (прибора, оборудования) | Марка, государственный номерной знак (если имеется) и год производства технического средства (прибора, оборудования) | Вид права относительно технических средств |
| --- | --- | --- | --- |

- Прилагаются копии технических паспортов и документов, подтверждающих право собственности или право временного пользования этих средств Участника. В случае аренды должны быть представлены копии договора аренды.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 3.6

Комиссии открытого запроса предложений

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

СПРАВКА

о предложенном основном персонале Участником для заключения договора

| N | Специалисты, включенные в основной персонал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О | Квалификация | Опыт работы |  | Работодательи его контактные данные |
|  |  |  | Период | Сфера деятельности и совершенная работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Должны прилагаться копии документов, требуемых по части каждого работника (диплом, свидетельство, разрешение) и т.д.

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

Ценовое предложение

Рассмотрев предоставленную Вами документацию конкурентного отбора под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26, в том числе проект заключаемого договора,

_____   (наименование (имя) участника конкурентного  отбора) предлагает исполнить договор по следующим ценам:

| н/н | Наиминование | Сумма* | НДС** | Предлагаемая цена: / буквы и цифры / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1 |  |  |  |

___________________________________________________ 	                _____________

Наименование (имя) участника (должность, имя и фамилия руководителя)

М.П.

______________________20     г.

(дата)

Приложение 4.1

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1.

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | (1)Տեխնոլոգիական հանգույցներ, ՀՉԿ և ավտոմատացում, Էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն, Շինարարական աշխատանքներ, Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորություն, Շանթապաշտպանություն և Ջեռուցում (№ 124/10-25) |  |  |  |  |
|  | Գազի հոտավորման հանգույցի նորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 2.020 |  |  |
| 2 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 0.860 |  |  |
| 3 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 2.880 |  |  |
| 4 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 2.880 |  |  |
| 5 | Փոսերի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 2.630 |  |  |
| 6 | Փոսերիւ քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 1.120 |  |  |
| 7 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 2.730 |  |  |
| 8 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 3.750 |  |  |
| 9 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում dу- 20x2.8мм | տն | 0.024 |  |  |
| 10 | Խողովակի արժեքը dу- 20x2.8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 20.000 |  |  |
| 11 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-720х10 մմ | տն | 0.350 |  |  |
| 12 | Խողովակի արժեքը d-720х10 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 2.000 |  |  |
| 13 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-700 մմ | գմ | 2.000 |  |  |
| 14 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.008 |  |  |
| 15 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.000 |  |  |
| 16 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 1.000 |  |  |
| 17 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 20x2.8мм | տն | 0.014 |  |  |
| 18 | Խողովակի արժեքը dу- 20x2.8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 11.500 |  |  |
| 19 | Պրայմերով երկշերտ ներկում Ø20x2.8 | մ2 | 1.500 |  |  |
| 20 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1.500 |  |  |
| 21 | Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 1.500 |  |  |
| 22 | Հատակի մոնտաժում ∅720x10 ТУ 102-488-95 | հատ | 2.000 |  |  |
| 23 | Պարուրախողովակ сгон Ц- 80 | հատ | 1.000 |  |  |
| 24 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ80 Рպ-1.6 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 25 | Գնդային փականի տեղադրում, муфтовый- Рպ1.6МПа Dպ15մմ | հատ | 6.000 |  |  |
| 26 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 8.000 |  |  |
| 27 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dպ-80մմ 1,6 ՄՊա | հատ | 2.000 |  |  |
| *28 | ԳԱՕՀ-ի տեղադրում (АСОГ ицфр.42.33.14.001) | կոմպլ. | 1.000 |  |  |
| 29 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 34.500 |  |  |
| 30 | Խողովակների լվացում | գմ | 34.500 |  |  |
| 31 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 34.500 |  |  |
| 32 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 20.000 |  |  |
| 33 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 20.000 |  |  |
| 34 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 5.000 |  |  |
| 35 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով՝ կողլիցք, շերեփի 0.65 մ3 ծավալով | մ3 | 23.800 |  |  |
| 36 | Խրամուղու ետլիցք II կարգի գրունտներում էքսկավատորով | մ3 | 20.400 |  |  |
| 37 | Խրամուղու ետլիցք ձեռքով | մ3 | 0.600 |  |  |
| 38 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 3.400 |  |  |
| 39 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում էքսկավատորով | մ3 | 3.400 |  |  |
| 40 | Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ø25x3.0մմ ГОСТ 8734-75 | մ | 10.000 |  |  |
| 41 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-25մմ | մ | 10.000 |  |  |
| 42 | Պողպատե խողովակների վերգետնյա տեղադրում Ø57x3.5մմ ГОСТ 10704-91 | մ | 2.000 |  |  |
| 43 | Պողպատե խողովակների վերգետնյա տեղադրում Ø25x3,0մմ ГОСТ 8734-75 | մ | 10.000 |  |  |
| 44 | Պողպատե dպ25 խողովակի միացում գործող գազատարին | հատ | 2.000 |  |  |
| 45 | ՊԷ խողովակի d-32x3.0մմ SDR-11 ПЭ 100 տեղադրում խրամուղում | գմ | 85.000 |  |  |
| 46 | Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ»d=32/25 մմ | հատ | 2.000 |  |  |
| 47 | ՊԷ խողովակի d-32մմ կցորդչային միացություն ներդիր տաքացուցիչով | հատ | 2.000 |  |  |
| 48 | Բացահայտիչ ժապավենի փռում | մ | 85.000 |  |  |
| 49 | Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ² | մ | 87.000 |  |  |
| 50 | Պողպատե պատյանի տեղադրում Ø57x3.5մմ | մ | 2.000 |  |  |
| 51 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | մ | 2.000 |  |  |
| 52 | Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով | պատյ․ | 2.000 |  |  |
| 53 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1.500 |  |  |
| 54 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 1.500 |  |  |
| *55 | Գազի արդյունաբերական անալիզատոր AO2M-01 թթվածնի ծավալային մասնաբաժնի և մերկապտանի ու էթիլմերկապտանի կշռային կոնցենտրացիայի չափման համար (կոմպլեկտում՝ կոմպրեսոր, գազի բալոն, փականներ) (ներառյալ տեղափոխման, պահեստավորման ու այլ նյութերի ծախսերը) | կոմպլ. | 1.000 |  |  |
| 56 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 4.000 |  |  |
| 57 | ՊԷ խողովակների փչամաքրում | մ | 85.000 |  |  |
| 58 | ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում | մ | 85.000 |  |  |
| 59 | ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում | տեղ | 1.000 |  |  |
| 60 | Պողպատե գազատարի փչամաքրում գազով | գմ | 20.000 |  |  |
|  | Փոխմիացման հանգույցի նորոգում |  |  |  |  |
| 61 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 47.210 |  |  |
| 62 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 20.230 |  |  |
| 63 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 63.900 |  |  |
| 64 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 67.440 |  |  |
| 65 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-530х10 մմ | տն | 0.128 |  |  |
| 66 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | մ | 1.000 |  |  |
| 67 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-500 մմ | գմ | 1.000 |  |  |
| 68 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 1.626 |  |  |
| 69 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 26.000 |  |  |
| 70 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 26.000 |  |  |
| 71 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-219х6 մմ | տն | 0.630 |  |  |
| 72 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 20.000 |  |  |
| 73 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-200 մմ | գմ | 20.000 |  |  |
| 74 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.339 |  |  |
| 75 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 33.000 |  |  |
| 76 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 33.000 |  |  |
| 77 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.168 |  |  |
| 78 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 20.000 |  |  |
| 79 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 20.000 |  |  |
| 80 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.813 |  |  |
| 81 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 13.000 |  |  |
| 82 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.473 |  |  |
| 83 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 15.000 |  |  |
| 84 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.057 |  |  |
| 85 | Խողովակի արժեքը d-159х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 2.500 |  |  |
| 86 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.210 |  |  |
| 87 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 20.500 |  |  |
| 88 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.088 |  |  |
| 89 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 10.500 |  |  |
| 90 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.005 |  |  |
| 91 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.000 |  |  |
| 92 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 37.000 |  |  |
| 93 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 37.000 |  |  |
| 94 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ300 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 95 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 96 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ200 Ру6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 97 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 98 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ50 Ру2,5 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 99 | Եռաքայլ փական հակադարձ կցաշուրթերով Dպ150 Рպ1.6 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 100 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-150 Рպ16 кгс/см² | հատ | 2.000 |  |  |
| 101 | Արտանետիչ ապահովիչ կափույրի մոնտաժում հակադարձ կցաշուրթերով СППК4Р-50 Рպ16 кгс/см² | հատ | 1.000 |  |  |
| 102 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 389.600 |  |  |
| 103 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 199.100 |  |  |
| 104 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 105 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 106 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ80 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 107 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 162.500 |  |  |
| 108 | Խողովակների լվացում | գմ | 162.500 |  |  |
| 109 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 162.500 |  |  |
| 110 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 112.000 |  |  |
| 111 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 112.000 |  |  |
| 112 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 28.000 |  |  |
|  | Մաքրման հանգույց |  |  |  |  |
| 113 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 48.210 |  |  |
| 114 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 20.660 |  |  |
| 115 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 61.670 |  |  |
| 116 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 68.870 |  |  |
| 117 | Փոսերի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 2.630 |  |  |
| 118 | Փոսերիւ քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 1.120 |  |  |
| 119 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 2.730 |  |  |
| 120 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 3.750 |  |  |
| 121 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-530х10 մմ | տն | 2.693 |  |  |
| 122 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | մ | 21.000 |  |  |
| 123 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-500 մմ | գմ | 21.000 |  |  |
| 124 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 1.126 |  |  |
| 125 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 18.000 |  |  |
| 126 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 18.000 |  |  |
| 127 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-219х6 մմ | տն | 0.441 |  |  |
| 128 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 14.000 |  |  |
| 129 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-200 մմ | գմ | 14.000 |  |  |
| 130 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.010 |  |  |
| 131 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.000 |  |  |
| 132 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 1.000 |  |  |
| 133 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.298 |  |  |
| 134 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 35.500 |  |  |
| 135 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 35.500 |  |  |
| 136 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-57х4մմ | տն | 0.005 |  |  |
| 137 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.000 |  |  |
| 138 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | գմ | 1.000 |  |  |
| 139 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8мм | տն | 0.188 |  |  |
| 140 | Խողովակի արժեքը d-325х8мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 3.000 |  |  |
| 141 | Խողովակի վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.914 |  |  |
| 142 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 29.000 |  |  |
| 143 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.010 |  |  |
| 144 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.000 |  |  |
| 145 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.025 |  |  |
| 146 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 3.000 |  |  |
| 147 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.016 |  |  |
| 148 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 3.000 |  |  |
| 149 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 25.000 |  |  |
| 150 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 25.000 |  |  |
| 151 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 7.000 |  |  |
| 152 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ80 Ру6.3 МПа | հատ | 3.000 |  |  |
| 153 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ50 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 154 | Զտիչ Dպ200 P= 5.5МПа VF1-S8-B ANSI 300 | հատ | 3.000 |  |  |
| 155 | Արտանետման (փչամաքրման) խողովակի գլխամասի տեղադրում Dպ50 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 156 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 272.000 |  |  |
| 157 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 133.200 |  |  |
| 158 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-325(8)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 60.000 |  |  |
| 159 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-219(6)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 840.000 |  |  |
| 160 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу300 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 161 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу100 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 162 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 129.500 |  |  |
| 163 | Խողովակների լվացում | գմ | 129.500 |  |  |
| 164 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 129.500 |  |  |
| 165 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 118.000 |  |  |
| 166 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 118.000 |  |  |
| 167 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 30.000 |  |  |
|  | Ճնշման կարգավորման հանգույց |  |  |  |  |
| 168 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6մմ | տն | 0.426 |  |  |
| 169 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 13.500 |  |  |
| 170 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.408 |  |  |
| 171 | Խողովակի արժեքը d-159х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 18.000 |  |  |
| 172 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4мм | տն | 0.174 |  |  |
| 173 | Խողովակի արժեքը d-108x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 17.000 |  |  |
| 174 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.013 |  |  |
| 175 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.500 |  |  |
| 176 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 26.000 |  |  |
| 177 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 26.000 |  |  |
| 178 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 3.000 |  |  |
| 179 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ150 Рպ-6.3 МПа | հատ | 5.000 |  |  |
| 180 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 4.000 |  |  |
| 181 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -150մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 1.000 |  |  |
| 182 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -100մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 2.000 |  |  |
| 183 | Ճնշման առանցքային կարգավորիչ dպ -80մմ GT-80A-AF հակադարձ կցաշուրթերով | հատ | 1.000 |  |  |
| 184 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 530(10)-K50-219(6)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 240.000 |  |  |
| 185 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 103.400 |  |  |
| 186 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 50.000 |  |  |
| 187 | Խողովակների լվացում | գմ | 50.000 |  |  |
| 188 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 50.000 |  |  |
| 189 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 90.000 |  |  |
| 190 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 90.000 |  |  |
| 191 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 23.000 |  |  |
|  | Հաշվառման հանգույց |  |  |  |  |
| 192 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 14.680 |  |  |
| 193 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 6.290 |  |  |
| 194 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 15.800 |  |  |
| 195 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 20.970 |  |  |
| 196 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-720х10 մմ | տն | 0.350 |  |  |
| 197 | Խողովակի արժեքը d-720х10 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 2.000 |  |  |
| 198 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-700 մմ | գմ | 2.000 |  |  |
| 199 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-530х10 մմ | տն | 0.064 |  |  |
| 200 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | մ | 0.500 |  |  |
| 201 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-500 մմ | գմ | 0.500 |  |  |
| 202 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.438 |  |  |
| 203 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 7.000 |  |  |
| 204 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 7.000 |  |  |
| 205 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.015 |  |  |
| 206 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 1.500 |  |  |
| 207 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 1.500 |  |  |
| 208 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում dу- 89x4мм | տն | 0.189 |  |  |
| 209 | Խողովակի արժեքը 89x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 22.500 |  |  |
| 210 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 22.500 |  |  |
| 211 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-720х10մմ | տն | 1.663 |  |  |
| 212 | Խողովակի արժեքը d-720х10 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 9.500 |  |  |
| 213 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-530х10մմ | տն | 0.834 |  |  |
| 214 | Խողովակի արժեքը d-530х10 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 6.500 |  |  |
| 215 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.125 |  |  |
| 216 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 2.000 |  |  |
| 217 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8мм | տն | 1.876 |  |  |
| 218 | Խողովակի արժեքը d-325х8мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 30.000 |  |  |
| 219 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.095 |  |  |
| 220 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 20295-85 | գմ | 3.000 |  |  |
| 221 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6мм | տն | 0.977 |  |  |
| 222 | Խողովակի արժեքը d-219х6мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 31.000 |  |  |
| 223 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-159х6мм | տն | 0.679 |  |  |
| 224 | Խողովակի արժեքը d-159х6մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 30.000 |  |  |
| 225 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4мм | տն | 0.026 |  |  |
| 226 | Խողովակի արժեքը d-108x4мм ГОСТ 8732-78 | գմ | 2.500 |  |  |
| 227 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.038 |  |  |
| 228 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 4.500 |  |  |
| 229 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 108.000 |  |  |
| 230 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 108.000 |  |  |
| 231 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ300 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 232 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ200 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 233 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ150 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 234 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ80 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 235 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу300 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 236 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу200 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 237 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу150 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 238 | Խողովակի ներքրն մակերևույթի մաքրում մեխանիկական մշակմամբ d-300 | գմ | 1.200 |  |  |
| 239 | Խողովակի ներքրն մակերևույթի մաքրում մեխանիկական մշակմամբ d-200 | գմ | 0.800 |  |  |
| 240 | Խողովակի ներքրն մակերևույթի մաքրում մեխանիկական մշակմամբ d-150 | գմ | 0.600 |  |  |
| *241 | RA-ELCOR G160 Ру-6.3 ՄՊա հաշվիչի տեղադրում էլեկտրոնային ճշտիչով | կոմպլ. | 1.000 |  |  |
| 242 | Գազի ֆիլտրի տեղադրում ФГ16-80 | հատ | 1.000 |  |  |
| 243 | Ասեղնային փականի տեղադրում Dպ15մմ 16МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 244 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник ТШС 720(10)-K52-325(8)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 180.000 |  |  |
| 245 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (тройник (тройник ТШС 720(10)-K52-219(6)-K42-5.5-0.6-Y) | կգ | 360.000 |  |  |
| 246 | Հատակի մոնտաժում ∅720x10 ТУ 102-488-95 | հատ | 1.000 |  |  |
| 247 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 1200.000 |  |  |
| 248 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 24.100 |  |  |
| 249 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 152.500 |  |  |
| 250 | Խողովակների լվացում | գմ | 152.500 |  |  |
| 251 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 152.500 |  |  |
| 252 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 80.000 |  |  |
| 253 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 80.000 |  |  |
| 254 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 20.000 |  |  |
|  | Սեփական կարիքների համար նախատեսվող գազատար |  |  |  |  |
| 255 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 12.300 |  |  |
| 256 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 5.310 |  |  |
| 257 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 17.570 |  |  |
| 258 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 17.700 |  |  |
| 259 | Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ | մ | 41.000 |  |  |
| 260 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | մ | 41.000 |  |  |
| 261 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø57x3.5մմ ГОСТ 10704-91 | մ | 12.500 |  |  |
| 262 | Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով Ø21.3x2.8мм ГОСТ 3262-78 | մ | 22.500 |  |  |
| 263 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 4.000 |  |  |
| 264 | Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում 2 անգամ | մ2 | 4.000 |  |  |
| 265 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 5.200 |  |  |
| 266 | Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø108x4մմ | մ | 5.500 |  |  |
| 267 | Պատյանների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ100մմ | մ | 5.500 |  |  |
| 268 | Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով | պատյ․ | 1.000 |  |  |
| 269 | Գնդային փականի տեղադրում Рպ2.4МПа Dպ15մմ | հատ | 2.000 |  |  |
| 270 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 4.000 |  |  |
| 271 | Էլեկտրամագնիսական պահպանիչ կափույրի տեղադրում (նորմալ բաց) | հատ | 1.000 |  |  |
| 272 | Գազի ազդանշանային սարքի տեղադրում, CH CO | հատ | 1.000 |  |  |
| 273 | G6 ազահաշվիչի մոնտաժում արկղով | հատ | 1.000 |  |  |
| 274 | Գազի կարգավորիչ կետի մոնտաժում Q=10մ3 | հատ | 1.000 |  |  |
| 275 | Պողպատե գազատարի փչամաքրում գազով | գմ | 76.000 |  |  |
|  | Հենարանների տեղադրում |  |  |  |  |
| 276 | Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 12.120 |  |  |
| 277 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 5.190 |  |  |
| 278 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 17.310 |  |  |
| 279 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 17.300 |  |  |
| 280 | Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ | կգ | 537.610 |  |  |
| 281 | Պարոնիտի տեղադրում | կգ | 51.030 |  |  |
| 282 | Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (թիթեղ) 5մմ | կգ | 616.620 |  |  |
| 283 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=530x8մմ | կգ | 803.320 |  |  |
| 284 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=426x6.0մմ | կգ | 261.030 |  |  |
| 285 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=219x5.0մմ | կգ | 506.690 |  |  |
| 286 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=159x4.5մմ | կգ | 521.360 |  |  |
| 287 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.0մմ | կգ | 149.180 |  |  |
| 288 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3.0մմ | կգ | 94.130 |  |  |
| 289 | Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3.0մմ | կգ | 28.080 |  |  |
| 290 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 36.500 |  |  |
| 291 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 36.500 |  |  |
|  | Ժամանակավոր ԳԲԿ |  |  |  |  |
| 292 | Խրամուղու քանդում ձեռքով II կարգի գրունտներում | մ3 | 5.090 |  |  |
| 293 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 2.180 |  |  |
| 294 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 7.090 |  |  |
| 295 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 7.270 |  |  |
| 296 | Կոնտեյներային տիպի ժամանակավոր ԳԲԿ-ի բարձում ամբարձիչով և իջեցում | ժամ | 1.000 |  |  |
| 297 | Կոնտեյներային տիպի ժամանակավոր ԳԲԿ-ի տեղափոխում 125 կմ՝ պահեստ | տն | 3.000 |  |  |
| 298 | Կոնտեյներային տիպի ժամանակավոր ԳԲԿ-ի տեղադրում | կոմպլ. | 1.000 |  |  |
| 299 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.156 |  |  |
| 300 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 2.500 |  |  |
| 301 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-300 մմ | գմ | 2.500 |  |  |
| 302 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-219х6 մմ | տն | 0.032 |  |  |
| 303 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 1.000 |  |  |
| 304 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-200 մմ | գմ | 1.000 |  |  |
| 305 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.133 |  |  |
| 306 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 13.000 |  |  |
| 307 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-100 մմ | գմ | 13.000 |  |  |
| 308 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.042 |  |  |
| 309 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 5.000 |  |  |
| 310 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-80 մմ | գմ | 5.000 |  |  |
| 311 | Խողովակի ստորգետնյա տեղադրում d-57х4մմ | տն | 0.024 |  |  |
| 312 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 4.500 |  |  |
| 313 | Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ նյութերով dպ-50 մմ | գմ | 4.500 |  |  |
| 314 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-325х8մմ | տն | 0.031 |  |  |
| 315 | Խողովակի արժեքը d-325х8մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 0.500 |  |  |
| 316 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-219х6մմ | տն | 0.047 |  |  |
| 317 | Խողովակի արժեքը d-219х6 մմ ГОСТ 20295-85 | գմ | 1.500 |  |  |
| 318 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-108х4մմ | տն | 0.046 |  |  |
| 319 | Խողովակի արժեքը d-108x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 4.500 |  |  |
| 320 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-89х4մմ | տն | 0.101 |  |  |
| 321 | Խողովակի արժեքը d-89x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 12.000 |  |  |
| 322 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում d-57x4мм | տն | 0.021 |  |  |
| 323 | Խողովակի արժեքը d-57x4մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 4.000 |  |  |
| 324 | Տեխնոլոգիական խողովակների վերգետնյա տեղադրում dу- 20x2.8մմ | տն | 0.024 |  |  |
| 325 | Խողովակի արժեքը D-20x2,8մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 20.000 |  |  |
| 326 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 10.000 |  |  |
| 327 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 10.000 |  |  |
| 328 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ100 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 329 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ80 Рպ-6.3 МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 330 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ80 Ру6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 331 | Գնդային փականների մոնտաժում ձեռքի կառավարման, եռակցային Dպ50 Рպ-6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 332 | Կցաշուրթային գնդային փականի տեղադրում հակադարձ կցաշուրթերով Dպ50 Ру6.3 МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 333 | Հատակի մոնտաժում ∅325x8 | հատ | 1.000 |  |  |
| 334 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≥300мм) | կգ | 73.000 |  |  |
| 335 | Ձևավոր մասերի տեղադրում (отвод, тройник, переход, заглушка Dу≤250мм) | կգ | 24.000 |  |  |
| 336 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу200 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 337 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу100 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 338 | Կցաշուրթերի մոնտաժում dу80 Pу6.3МПа | հատ | 2.000 |  |  |
| 339 | Պարուրախողովակ сгон Ц- 80 | հատ | 1.000 |  |  |
| 340 | Պարուրախողովակ сгон Ц- 25 | հատ | 2.000 |  |  |
| 341 | Կալպակ колпак Ц-25 | հատ | 2.000 |  |  |
| 342 | Գնդային փականի տեղադրում, муфтовый- Рպ1.6МПа Dպ15մմ | հատ | 6.000 |  |  |
| 343 | Ասեղնային փականի տեղադրում Dպ15մմ 16МПа | հատ | 1.000 |  |  |
| 344 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 12.000 |  |  |
| 345 | Металлический лист, 100х70х6, 70х70х4мм для свечи | կգ | 0.820 |  |  |
| 346 | Ծխնի | հատ | 1.000 |  |  |
| 347 | Խողովակների փչամաքրում 2 անգամ | գմ | 68.500 |  |  |
| 348 | Խողովակների լվացում | գմ | 68.500 |  |  |
| 349 | Խողովակների ամրության և քիպության փորձարկում հիդրավլիկ եղանակով | գմ | 68.500 |  |  |
| 350 | Խողովակաշարի եռակցման կարերի վիզուալ և չափողական ստուգում | կար | 55.000 |  |  |
| 351 | Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով | կար | 55.000 |  |  |
| 352 | Խողովակաշարի լրացուցիչ ուլտրաձայնային ստուգում (25% ընդհանուր քանակից) | կար | 14.000 |  |  |
| 353 | Կոնտեյներային տիպի ժամանակավոր ԳԲԿ-ի ապամոնտաժում | կոմպլ. | 1.000 |  |  |
| 354 | Կոնտեյներային տիպի ժամանակավոր ԳԲԿ-ի բարձում ամբարձիչով և իջեցում | ժամ | 1.000 |  |  |
| 355 | Կոնտեյներային տիպի ժամանակավոր ԳԲԿ-ի տեղափոխում 125 կմ՝ պահեստ | տն | 3.000 |  |  |
|  | Ապամոնտաժվող նյութեր |  |  |  |  |
| 256 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу300 | տն | 7.317 |  |  |
| 267 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу250 | տն | 1.975 |  |  |
| 278 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу200 | տն | 2.206 |  |  |
| 289 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу150 | տն | 0.453 |  |  |
| 300 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу100 | տն | 0.205 |  |  |
| 311 | Տեխնոլոգիական խողովակների ապամոնտաժում dу50 | տն | 0.105 |  |  |
| 322 | Փականների ապամոնտաժում Dպ300 | հատ | 1.000 |  |  |
| 333 | Փականների ապամոնտաժում Dպ250 | հատ | 11.000 |  |  |
| 344 | Փականների ապամոնտաժում Dպ200 | հատ | 9.000 |  |  |
| 355 | Փականների ապամոնտաժում Dպ150 | հատ | 7.000 |  |  |
| 366 | Փականների ապամոնտաժում Dպ100 | հատ | 11.000 |  |  |
| 377 | Փականների ապամոնտաժում Dպ50 | հատ | 9.000 |  |  |
| 388 | RABO G160 հաշվիչի ապամոնտաժում | կոմպլ. | 1.000 |  |  |
| 399 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ150 | հատ | 1.000 |  |  |
| 410 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ100 | հատ | 3.000 |  |  |
| 421 | Ճնշման կարգավորիչի ապամոնտաժում dպ50 | հատ | 2.000 |  |  |
| 432 | ՍՊՊԿ-ի ապամոնտաժում СППК Dպ150 | հատ | 4.000 |  |  |
| 443 | ՍՊՊԿ-ի ապամոնտաժում (СППК Dպ50) | հատ | 1.000 |  |  |
| 454 | Խցիկային դիաֆրագմայի ապամոնտաժում Dպ300 | հատ | 2.000 |  |  |
| 465 | Խցիկային դիաֆրագմայի ապամոնտաժում d-200мм | հատ | 1.000 |  |  |
| 476 | Մեկուսիչ կցաշուրթի ապամոնտաժում d-300мм | հատ | 2.000 |  |  |
| 487 | Զտիչի ապամոնտաժում | հատ | 2.000 |  |  |
| 498 | Ձևավոր մասերի ապամոնտաժում | կգ | 1300.000 |  |  |
| 509 | Ստորգետնյա օդորիզացիոն համակարգի պահպանման տարրայի ապամոնտաժում | հատ | 1.000 |  |  |
| 520 | Հին օդորիզացիոն համակարգի ապամոնտաժում | հատ | 1.000 |  |  |
| 531 | Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում 125կմ և բեռնաթափում | տն | 28.450 |  |  |
|  | ՀՉԿ և ավտոմատացում |  |  |  |  |
| 532 | Խցիկային դիաֆրագմաների տեղադրում d-150 մմ | կոմպլ | 1.000 |  |  |
| 533 | Խցիկային դիաֆրագմաների տեղադրում d-200 մմ | կոմպլ | 1.000 |  |  |
| 534 | Խցիկային դիաֆրագմաների տեղադրում d-300 մմ | կոմպլ | 1.000 |  |  |
| 535 | "Flo Boos 107"" ծախսաչափային միկրոպրոցոսորային համալիրի տեղադրում բազմահարաչափային փոխակերպիչով "Rosemount 4088" (ներառյալ տեղափոխման, պահեստավորման ու այլ նյութերի ծախսերը) | կոմպլ | 1.000 |  |  |
| 536 | "Rosemount 4088" բազմահարաչափային փոխակերպիչի տեղադրում (առանց տեղափոխման, պահեստավորման ու այլ նյութերի ծախսերի հաշվարկի) | հատ | 2.000 |  |  |
| 537 | Մանոմետր ДМ5010сг0Ex պայթյունապաշտպան, ազդանշանային | հատ | 2.000 |  |  |
| 538 | 25 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, ճառագայթային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-25 | հատ | 10.000 |  |  |
| 539 | 12 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, առանցքային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-25 | հատ | 1.000 |  |  |
| 540 | 12 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, առանցքային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-12 | հատ | 3.000 |  |  |
| 541 | 6 կգու/սմ2 վերին չափման սահմանը ցույց տվող, ճառագայթային խողովակապտուկով մանոմետր, 1 դասի ճշտության МП3-У-6 | հատ | 6.000 |  |  |
| 542 | Ջերմաչափ ուղիղ տեխնիկական շրջանակի մեջ ըստ ТУ92-837 021-91. 403մմ | հատ | 2.000 |  |  |
| 543 | Դիէլեկտրական ներդիր կապրալոնից | հատ | 6.000 |  |  |
| 544 | КВВГЭ 4х1.5մմ մալուխի անցկացում մետաղաճկափողով | գմ | 18.000 |  |  |
| 545 | Իմպուլսային պողպատյա խողովակ 16х3 մմ մետաղակառուցվածքների վրա | գմ | 23.000 |  |  |
| 546 | Մետաղաճկափողի անցկացում РЗ-Ц-Х15 մետաղակառուցվածքներով | գմ | 18.000 |  |  |
| 547 | Գնդային փական Ф15մմ Pպ-1.6ՄՊա | հատ | 6.000 |  |  |
| 548 | Կցորդիչ ամերիկանկա Dպ15 | հատ | 12.000 |  |  |
| 549 | Եռաքայլ գնդիկավոր փական Дպ15 Pպ-6.3ՄՊա | հատ | 11.000 |  |  |
| 550 | Եռաքայլ գնդիկավոր փական Дպ15 Pպ-1.6ՄՊա | հատ | 12.000 |  |  |
| 551 | Խարսխային պտուտակ M20 | հատ | 1.000 |  |  |
| 552 | Խողովակապտուկ М20 | հատ | 15.000 |  |  |
| 553 | Էլեկտրական մալուխային ներանցիչներ ջիղերի քանակը 10հատ | հատ | 3.000 |  |  |
| 554 | Խողովակային ներանցիչներ (իմպուլսային խողովակների համար) | հատ | 6.000 |  |  |
| 555 | Մալուխի ծայրերի հարդարում , 1,5մմ2 կտրվածքով, ջիղերի քանակը 7հատ | հատ | 6.000 |  |  |
| 556 | Իմպուլսային խողովակների փչամաքրում | գմ | 23.000 |  |  |
| 557 | Խողովակային հաղորդագծի բաց անցում պատի միջով, առանց հերմետիկացման նյ, խողովակների քանակը մինչև 10 | հատ | 3.000 |  |  |
| 558 | Առկա "Flo Boos" ծախսաչափային միկրոպրոցեսորային համալիրի ապամոնտաժում | հատ | 1.000 |  |  |
|  | Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում |  |  |  |  |
| 559 | Մետաղական պահարան դռնակով IP65 չափսերը ЩМП 600х400х200 մմ IP66 | հատ | 1.000 |  |  |
| 560 | Ավտոմատ կրակմարիչ համակարգ Щит-100 | հատ | 2.000 |  |  |
| 561 | Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ B 10Ա 220Վ | հատ | 1.000 |  |  |
| 562 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուր 24Վ 5Ա դին ռեյակի վրա | հատ | 1.000 |  |  |
| 563 | HF115-024DC-2-LED ռելեի կոմպլեկտ տակդիրով 2CO 8A AgNi փաթույթի լարումը 24B DC LED, Hongfa | հատ | 9.000 |  |  |
| 564 | Կանաչ լույսային ազդարար 24Վ DC | հատ | 2.000 |  |  |
| 565 | Ձայնաազդարար դեղին լույսով 24Վ DС | հատ | 2.000 |  |  |
| 566 | Ձայնաազդարար կարմիր լույսով 24Վ DС | հատ | 2.000 |  |  |
| 567 | Դին ռեյկայի վրա տեղադրվող լարի սեղմակ կափարիչով | հատ | 14.000 |  |  |
| 568 | Արտաքին տեղադրման լույսաձայնային ազդարար 220Վ AC | հատ | 1.000 |  |  |
| 569 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը ճկախողովակով, խրամուղում4х1.5մմ² ВВГнг-FRLS | գմ | 44.000 |  |  |
| 570 | Միջաձիգով մետաղական ճկախողովակ ՊՎՔ-մեկուսացումով Ø25մմ | գմ | 34.000 |  |  |
| 571 | Մուտքային կցամաս միջաձիգով մետաղական խողովակի համար ВМ-25 | հատ | 6.000 |  |  |
| 572 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 3.808 |  |  |
| 573 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 1.632 |  |  |
| 574 | Խողովակների ավազե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում ձեռքով | մ3 | 5.440 |  |  |
| 575 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 5.440 |  |  |
| 576 | Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ЛСС-40 40մմ | գմ | 17.000 |  |  |
|  | Էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 577 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 19.712 |  |  |
| 578 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 8.448 |  |  |
| 579 | Փոսերի գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 28.160 |  |  |
| 580 | Ավազի նստաշերտի փռում մալուխի տակ 0.1մ հաստությամբ և ծածկում ձեռքով | մ3 | 28.160 |  |  |
| 581 | АВВГ-1х35 մմ² մալուխի տեղադրում խրամուղում՝ ՊԷ Ø32x3մմ խողովակի մեջ՝ անոդային հողացման համար | գմ | 20.000 |  |  |
| 582 | Մալուխի տեղադրում խրամուղում ВВГнг- 3x6 мм² ПЭ Ø32x3մմ խողովակի մեջ | գմ | 20.000 |  |  |
| 583 | ՊԷ խողովակի d ПНД ПЭ 100 d-32x3.0мм SDR-13.6 տեղադրում խրամուղում | գմ | 24.000 |  |  |
| 584 | Dպ 300 կոմպլեկտ Էլեկտրամեկուսիչ միացության մոնտաժում կայծապարպիչով | կոմպլ․ | 2.000 |  |  |
| 585 | Dպ 100 կոմպլեկտ Էլեկտրամեկուսիչ միացության մոնտաժում կայծապարպիչով | կոմպլ․ | 1.000 |  |  |
| 586 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.8-2 | հատ | 4.000 |  |  |
| 587 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.8-4 ՀՊԲ-ով (БСЗ) | հատ | 1.000 |  |  |
| 588 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.8-4 | հատ | 2.000 |  |  |
| 589 | Չափիր ստուգիչ կետի տեղադրում КИП.ПСС. 2.1.12-4 | հատ | 1.000 |  |  |
| 590 | ПМ-20У տիպի պրոտեկտորի տեղադրում | հատ | 4.000 |  |  |
| 591 | Պղնձարջասպե էլեկտրոդի տեղադրում ЭНЕС-4МС | հատ | 13.000 |  |  |
| 592 | Մալուխի միացման հանգույց տերմիտային զոդման տիգել սարքով խողովակին (тигель) | հատ | 14.000 |  |  |
| 593 | Մալուխի տեղադրում խրամուղում ВВГнг- 2x6 мм² | գմ | 64.000 |  |  |
| 594 | Մալուխի տեղադրում կոնստրուկցիաներով ВВГнг- 2x6 мм² | գմ | 32.000 |  |  |
| 595 | ՊՎՔ խողովակի տեղադրում Ду50մմ | գմ | 88.000 |  |  |
| 596 | Պողպատե խողովակի տեղադրում 159x4.0մմ | մ | 13.200 |  |  |
| 597 | Մետաղական թիթեղ, 100х70х6, 70х70х4մմ | կգ | 22.680 |  |  |
| 598 | Ծխնի | հատ | 12.000 |  |  |
| 599 | Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 7.200 |  |  |
| 600 | Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում 2 անգամ | մ2 | 7.200 |  |  |
|  | Ճարտարապետական աշխատանքներ |  |  |  |  |
|  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 601 | Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում | տն | 3.400 |  |  |
| 602 | Բարձում և տեղափոխում 50կմ /պահեստ/ | տն | 3.400 |  |  |
| 603 | Քարե շինության ապամոնտաժում | մ3 | 637.830 |  |  |
| 604 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 10կմ | տն | 150.000 |  |  |
|  | ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ |  |  |  |  |
|  | Եզրափակող տարրեր |  |  |  |  |
| 605 | Սենդվիչ պանել պատի δ=100մմ | մ2 | 75.000 |  |  |
| 606 | Սենդվիչ պանել ծածկի δ =100մմ | մ2 | 24.000 |  |  |
| 607 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 37.000 |  |  |
| 608 | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 609 | Ց/ավազե սվաղ δ =30մմ | մ2 | 18.000 |  |  |
| 610 | Ճակատային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 18.000 |  |  |
| 611 | Стяжка пола δ =30мм | м2 | 55.000 |  |  |
|  | Պատուհաններ, դռներ |  |  |  |  |
| 612 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում մացվող մաս 1200х600մմ 5հատ | մ2 | 3.600 |  |  |
| 613 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող 1200х600մմ 5հատ | մ2 | 3.600 |  |  |
| 614 | Մետաղական դռան տեղադրում ճաղավանդակով, (ЖМ-1 670х470), ջերմոմեկուսացումով, 2100х900մմ 4հատ | մ2 | 7.560 |  |  |
|  | Արտադրանք |  |  |  |  |
| 615 | Ձնարգելների տեղադրում, L=2000 7հատ | գմ | 14.000 |  |  |
| 616 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø250, L=200, 2հատ | գմ | 0.600 |  |  |
| 617 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø200, L=200, 2հատ | գմ | 1.000 |  |  |
| 618 | Պոլիէթիլենային խողովակ Ø160, L=200, 4հատ | գմ | 0.800 |  |  |
|  | ՕՊերատորի շինություն |  |  |  |  |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 619 | Ց/ավազե սվաղ δ =30մմ | մ2 | 20.000 |  |  |
| 620 | Ճակատային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 20.000 |  |  |
| 621 | Стяжка пола δ =30мм | м2 | 49.500 |  |  |
| 622 | Պրեսգրանիտե սալիկներ | մ2 | 33.000 |  |  |
| 623 | Լամինատե հատակի պատրաստում | մ2 | 13.000 |  |  |
| 624 | Հատակի ծածկույթ կերամիկական սալիկներով | մ2 | 3.500 |  |  |
|  | Սենդվիչ պանելներ |  |  |  |  |
| 625 | Սենդվիչ պանել /պատեր,/ 100մմ հաստությամբ (չայրվող հանքակամբակով) | մ2 | 85.000 |  |  |
| 626 | Սենդվիչ պանել պատի δ=60մմ (10% նյութածախսով) (<<Изипанел>> ООО, Арташат) | մ2 | 33.000 |  |  |
| 627 | Սենդվիչ պանել /ծածկ,/ 100մմ հաստությամբ (չայրվող հանքակամբակով) | մ2 | 69.000 |  |  |
| 628 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 35.000 |  |  |
| 629 | Կարանների մեկուսացում հանքակամբակով | մ3 | 0.024 |  |  |
| 630 | Ձնարգելների տեղադրում, L=2000 | գմ | 18.000 |  |  |
|  | Պատուհաններ, դռներ |  |  |  |  |
| 631 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող(0.6 м2), 600х1000մմ 7հատ | մ2 | 4.200 |  |  |
| 632 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող(0.6 м2), 600х1000մմ 7հատ | մ2 | 4.200 |  |  |
| 633 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող(0.35 м2), 700х500մմ 2հատ | մ2 | 0.700 |  |  |
| 634 | Մ/պլաստե, երկտակ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում | մ2 | 1.890 |  |  |
| 635 | Установка наружной металлической двери с теплоизоляцией | մ2 | 8.988 |  |  |
|  | ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 636 | Ց/ավազե սվաղ δ =30մմ | մ2 | 13.000 |  |  |
| 637 | Ճակատային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 5.000 |  |  |
| 638 | Լատեքսային ներկում, մածկապատումով | մ2 | 8.000 |  |  |
| 639 | Պրեսգրանիտե սալիկներ | մ2 | 3.300 |  |  |
|  | Սենդվիչ պանելներ |  |  |  |  |
| 640 | Սենդվիչ պանել պատի δ=100մմ | մ2 | 17.000 |  |  |
| 641 | Սենդվիչ պանել ծածկի δ =100մմ | մ2 | 7.500 |  |  |
| 642 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 6.000 |  |  |
| 643 | Ձնարգելների տեղադրում, L=1300 2հատ | գմ | 3.900 |  |  |
|  | Պատուհաններ, դռներ |  |  |  |  |
| 644 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող(0.4 м2), 800х1000մմ 1шт | մ2 | 0.400 |  |  |
| 645 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող(0.4 м2), 800х1000մմ 1шт | մ2 | 0.400 |  |  |
| 646 | Установка наружной металлической двери с теплоизоляцией, 2100х800մմ 1հատ | մ2 | 1.680 |  |  |
|  | “Floboss” ԾԱԽՍԱՉԱՓԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| 647 | Սենդվիչ պանել պատի δ=100մմ | մ2 | 25.000 |  |  |
| 648 | Սենդվիչ պանել ծածկի δ =100մմ | մ2 | 11.000 |  |  |
| 649 | Աքսեսուարներ սենդվիչ պանելների համար | մ2 | 9.000 |  |  |
| 650 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում բացվող մաս 1000х500մմ 1шт | մ2 | 0.500 |  |  |
| 651 | Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում չբացվող մաս 1000х500մմ 1шт | մ2 | 0.500 |  |  |
| 652 | Մետաղական դռան տեղադրում ճաղավանդակով, (ЖМ-1 670х470), ջերմոմեկուսացումով, 2000х800մմ 1шт | մ2 | 1.600 |  |  |
|  | ՇՎԱՔԱՐԱՆ |  |  |  |  |
| 653 | Ծածկույթի պատրաստում պրոֆիլավորված թիթեղից, -δ =0.5մմ | մ2 | 48.000 |  |  |
| 654 | Ձնարգելների տեղադրում, L=1800 8шт | գմ | 14.400 |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |
|  | Տարածքի բարեկարգում |  |  |  |  |
| 655 | III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով | մ3 | 177.100 |  |  |
| 656 | IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով | մ3 | 75.900 |  |  |
| 657 | Գրունտի ետլիցք էքսկավատորով | մ3 | 550.000 |  |  |
| 658 | Տարածքի բարեկարգում մեխանիզմով | м2 | 1250.000 |  |  |
| 659 | Տոփանված խիճ 100մմ | մ3 | 19.400 |  |  |
| 660 | Գեոթաղանթի տեղադրում | մ2 | 194.000 |  |  |
| 661 | Խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ /10-40 ֆրակցիա/ | մ2 | 1060.000 |  |  |
| 662 | Բիտումի տարածում 4.12տն-1000մ2 | տն | 4.367 |  |  |
| 663 | Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ | մ2 | 1060.000 |  |  |
| 664 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ | մ2 | 1060.000 |  |  |
| 665 | Հավաքովի բետոնե ջրահեռացման վաքերի մոնտաժում Б-1-20 | մ3 | 8.000 |  |  |
| 666 | Հավաքովի բետոնե ջրահեռացման վաքերի արժեքը (0.20x0.50x0.25x1.0м) | մ3 | 64.000 |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 667 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 300.000 |  |  |
| 668 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 130.000 |  |  |
| 669 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 158.000 |  |  |
| 670 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 272.000 |  |  |
| 671 | Բետոնե հենապատ |  |  |  |  |
| 672 | Հենապատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 285.000 |  |  |
| 673 | Ջրամեկուսացում 2-շերտ բիտումային քսուկով | մ2 | 170.000 |  |  |
| 674 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.130 |  |  |
| 675 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.047 |  |  |
|  | Ե/բ աստիճաններ |  |  |  |  |
| 676 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.200 |  |  |
| 677 | Բետոն В20 դասի (площадка со ступенями) | մ3 | 4.000 |  |  |
| 678 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.246 |  |  |
| 679 | Ամրանի արժեքը Ø12 А500с | տն | 0.098 |  |  |
| 680 | Ամրանի արժեքը Ø10 А500с | տն | 0.062 |  |  |
| 681 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.054 |  |  |
| 682 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.024 |  |  |
| 683 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.009 |  |  |
|  | Բետոնե աստիճաններ |  |  |  |  |
| 684 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.600 |  |  |
| 685 | Բետոն В15 դասի (площадка со ступенями) | մ3 | 1.000 |  |  |
| 686 | Ամրանային ցանց Ø5 Вр-1(150x150) | մ2 | 3.000 |  |  |
| 687 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.024 |  |  |
| 688 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.009 |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքներ |  |  |  |  |
| 689 | Մետաղական բազրիքի կարուցում մետաղական տարրերով և տեղադրում | տն | 0.796 |  |  |
| 690 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 107.010 |  |  |
| 691 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2,5մմ | գմ | 260.000 |  |  |
| 692 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 52.000 |  |  |
| 693 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 52.000 |  |  |
|  | Մետաղական ցանկապատ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 694 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 12.900 |  |  |
| 695 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 5.500 |  |  |
| 696 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 7.400 |  |  |
| 697 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 11.000 |  |  |
|  | Կետային հիմք |  |  |  |  |
| 698 | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 1.400 |  |  |
| 699 | Բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում В-15 դասի բետոնից | մ3 | 6.000 |  |  |
|  | Մետաղական կանգնակներ |  |  |  |  |
| 700 | Մետաղական տարրերից կանգնակների կառուցում և տեղադրում | տն | 1.968 |  |  |
| 701 | Ամրանի արժեքը Ø12 А500с | տն | 0.070 |  |  |
| 702 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x80x4մմ | գմ | 199.000 |  |  |
| 703 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x2մմ | գմ | 51.700 |  |  |
| 704 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2մմ | գմ | 4.000 |  |  |
| 705 | Շերտախողխատի արժեքը -δ=2մմ, -δ=4մմ | տն | 0.033 |  |  |
|  | Ցանկապատի պանելներ |  |  |  |  |
| 706 | Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի կառուցում և տեղադրում | տն | 4.102 |  |  |
| 707 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x2մմ | գմ | 4.400 |  |  |
| 708 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 640.000 |  |  |
| 709 | Ամրանի արժեքը Ø6 А240с | տն | 0.142 |  |  |
| 710 | Շերտապողպատ -δ=4մմ | տն | 0.031 |  |  |
| 711 | Մետաղական ցանց 50x50x2,5մմ արժեքը | տն | 327.400 |  |  |
| 712 | Անվտանգության հարթ պատնեշ ПББ АКЛ 500/ 10 - ամրանավորված փշալարով ժապավեն, ձևավորված հարթ գալարների տեսքով (բարձրությունը՝ 500մմ, 1մ-ում 4 գալար, 1փաթեթում՝ 10մ, միջուկի տրամագիծը՝ ∅2.5մմ, մեկ փաթեթի զանգվածը՝ 4.9кг±5%. | գմ | 200.000 |  |  |
| 713 | Ամրանի արժեքը Ø6 А240с | տն | 0.089 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 714 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 360.000 |  |  |
| 715 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 360.000 |  |  |
|  | Նախազգուշացնող նշաններ |  |  |  |  |
| 716 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ОСТОРОЖНО! ГАЗ/ | հատ | 2.000 |  |  |
| 717 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ГАЗ! ВХОД ЗАПРЕЩЕН/ | հատ | 2.000 |  |  |
| 718 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ/ | հատ | 2.000 |  |  |
| 719 | Նշանների պատրաստում և տեղադրում ցանկապատի վրա ГРС /ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА: ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ/ | հատ | 1.000 |  |  |
|  | ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 720 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 11.500 |  |  |
| 721 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 4.900 |  |  |
| 722 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 3.900 |  |  |
| 723 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 12.500 |  |  |
|  | Մոնոլիտ ե/բետոնե ժապավենային հիմք |  |  |  |  |
| 724 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 3.700 |  |  |
| 725 | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 8.800 |  |  |
| 726 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.275 |  |  |
| 727 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.209 |  |  |
| 728 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.096 |  |  |
| 729 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.027 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 730 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 3.130 |  |  |
| 731 | Մետաղական խողովակի արժեքը 150x150x5մմ | գմ | 39.100 |  |  |
| 732 | Մետաղական խողովակի արժեքը 60x60x3մմ | գմ | 150.000 |  |  |
| 733 | Մետաղական խողովակի արժեքը 160x80x4մմ | գմ | 48.000 |  |  |
| 734 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 100.000 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 735 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 111.000 |  |  |
| 736 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 111.000 |  |  |
|  | Գետնախարիսխ |  |  |  |  |
| 737 | Ցոկոլի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 2.500 |  |  |
| 738 | Ամրանի արժեքը Ø10 А500с | տն | 0.191 |  |  |
|  | հատակ |  |  |  |  |
| 739 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 5.500 |  |  |
| 740 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 5.500 |  |  |
| 741 | Հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով, 2 շերտ | մ2 | 55.000 |  |  |
| 742 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 5.500 |  |  |
| 743 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 55.000 |  |  |
|  | Սալվածք |  |  |  |  |
| 744 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.800 |  |  |
| 745 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 1.500 |  |  |
|  | ՕՊերատորի շինություն |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 746 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 16.100 |  |  |
| 747 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 6.900 |  |  |
| 748 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 4.200 |  |  |
| 749 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 18.800 |  |  |
|  | Մոնոլիտ ե/բետոնե ժապավենային հիմք |  |  |  |  |
| 750 | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 6.400 |  |  |
| 751 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 2.800 |  |  |
| 752 | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 9.600 |  |  |
| 753 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.293 |  |  |
| 754 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.242 |  |  |
| 755 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.134 |  |  |
| 756 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.042 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 757 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 3.496 |  |  |
| 758 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5մմ | գմ | 54.000 |  |  |
| 759 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x4մմ | գմ | 13.600 |  |  |
| 760 | Մետաղական խողովակի արժեքը 50x50x3մմ | գմ | 112.000 |  |  |
| 761 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 8.000 |  |  |
| 762 | Մետաղական խողովակի արժեքը 140x60x4մմ | գմ | 52.000 |  |  |
| 763 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 160.000 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 764 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 121.000 |  |  |
| 765 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 121.000 |  |  |
|  | Բետոնե պատ |  |  |  |  |
| 766 | Ցոկոլի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 2.500 |  |  |
| 767 | Ամրանի արժեքը Ø10А500с | տն | 0.216 |  |  |
|  | Բետոնե հատակ |  |  |  |  |
| 768 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 5.000 |  |  |
| 769 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 5.500 |  |  |
| 770 | Հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով, 2 շերտ | մ2 | 50.000 |  |  |
| 771 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 5.000 |  |  |
| 772 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 50.000 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 773 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.500 |  |  |
| 774 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 1.300 |  |  |
|  | ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀՈՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 775 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 12.900 |  |  |
| 776 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 5.600 |  |  |
| 777 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 8.600 |  |  |
| 778 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 9.900 |  |  |
|  | Հատակ |  |  |  |  |
| 779 | Խիճ, δ =400մմ | մ3 | 1.000 |  |  |
| 780 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7. դասի բետոնից | մ3 | 0.300 |  |  |
| 781 | Ե.բ. Հատակների կառուցում B-20 դասի բետոնով | մ3 | 0.700 |  |  |
| 782 | Ամրանի արժեքը ∅12А500с | տն | 0.031 |  |  |
| 783 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.022 |  |  |
|  | Ե.բ. Պատեր |  |  |  |  |
| 784 | Ե/բետոնե պատերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 3.000 |  |  |
| 785 | Ամրանի արժեքը ∅10А500с | տն | 0.170 |  |  |
| 786 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.009 |  |  |
| 787 | Ջրամեկուսացում 2-շերտ բիտումային քսուկով | մ2 | 25.000 |  |  |
|  | Ե/բետոնե ծածկ |  |  |  |  |
| 788 | Ե.բ. սալերի կառուցում B-20 դասի բետոնով | մ3 | 1.000 |  |  |
| 789 | Ամրանի արժեքը ∅12А500с | տն | 0.191 |  |  |
| 790 | Ամրանի արժեքը ∅16А500с | տն | 0.010 |  |  |
| 791 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.003 |  |  |
| 792 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.026 |  |  |
| 793 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.055 |  |  |
| 794 | Շերտապողպատ, -δ=6մմ | տն | 0.003 |  |  |
| 795 | Խողովակ Ф57x3.5մմ /օդափոխություն/ | գմ | 1.200 |  |  |
| 796 | Թոիջե մտոց Л Ду700/ հենակային օղակով/ | հատ | 1.000 |  |  |
|  | ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 797 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 2.000 |  |  |
| 798 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 0.800 |  |  |
| 799 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.700 |  |  |
| 800 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2.100 |  |  |
|  | Մոնոլիտ ե/բետոնե ժապավենային հիմք |  |  |  |  |
| 801 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.600 |  |  |
| 802 | Միաձույլ ե/բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.500 |  |  |
| 803 | Ամրանի արժեքը Ø12 А500с | տն | 0.040 |  |  |
| 804 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.042 |  |  |
| 805 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.028 |  |  |
| 806 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.008 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 807 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.401 |  |  |
| 808 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x4մմ | գմ | 14.000 |  |  |
| 809 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 8.000 |  |  |
| 810 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 19.000 |  |  |
| 811 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x60x4մմ | գմ | 5.500 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 812 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 28.000 |  |  |
| 813 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 28.000 |  |  |
|  | Բետոնե պատ |  |  |  |  |
| 814 | Ցոկոլի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.600 |  |  |
| 815 | Ամրանի արժեքը Ø10А500с | տն | 0.030 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 816 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 2.000 |  |  |
| 817 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 0.300 |  |  |
|  | Բետոնե հատակ |  |  |  |  |
| 818 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.400 |  |  |
| 819 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.400 |  |  |
| 820 | Հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով, 2 շերտ | մ2 | 3.300 |  |  |
| 821 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 0.400 |  |  |
| 822 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 3.500 |  |  |
|  | “Floboss” ԾԱԽՍԱՉԱՓԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 823 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 4.700 |  |  |
| 824 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 2.000 |  |  |
| 825 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 4.000 |  |  |
| 826 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2.700 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 827 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.400 |  |  |
| 828 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 2.000 |  |  |
| 829 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.200 |  |  |
| 830 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.033 |  |  |
| 831 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.047 |  |  |
| 832 | Մետաղական թերթ -δ=12մմ | տն | 0.027 |  |  |
| 833 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.133 |  |  |
| 834 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.025 |  |  |
|  | Floboss-ի հարթակի մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 835 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 1.628 |  |  |
| 836 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5մմ | գմ | 5.800 |  |  |
| 837 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x5մմ | գմ | 15.000 |  |  |
| 838 | Մետաղական խողովակի արժեքը 140x100x5մմ | գմ | 11.800 |  |  |
| 839 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x80x4մմ | գմ | 19.700 |  |  |
| 840 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 12.000 |  |  |
| 841 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 35.100 |  |  |
| 842 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 13.400 |  |  |
| 843 | Թիթեղ δ-4мм, δ-6мм | տն | 0.254 |  |  |
| 844 | Ընդլայնված պողպատե թերթ N406, S=8.5 м2 | տն | 0.172 |  |  |
| 845 | Մոկուսացում հանքային բամբակով δ-80մմ | մ2 | 6.080 |  |  |
| 846 | Ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ /пол/ | մ2 | 7.600 |  |  |
|  | Մետաղական էլեմենտներ «Floboss» |  |  |  |  |
| 847 | Մետաղական էլեմենտների տեղադրում | տն | 0.349 |  |  |
| 848 | Մետաղական խողովակի արժեքը 60x60x4մմ | գմ | 52.000 |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքներ |  |  |  |  |
| 849 | Մետաղական բազրիքի կարուցում մետաղական տարրերով և տեղադրում | տն | 0.363 |  |  |
| 850 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 114.400 |  |  |
| 851 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2.5մմ | գմ | 22.200 |  |  |
| 852 | Մետաղական թերթ, δ =2մմ | տն | 0.035 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 852 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 105.000 |  |  |
| 853 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 105.000 |  |  |
|  | Մետաղական սեղան |  |  |  |  |
| 854 | Մետաղական սեղանի կառուցում | տն | 0.078 |  |  |
| 855 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x3մմ | գմ | 11.000 |  |  |
| 856 | Մետաղական թերթի արժեքը | տն | 0.038 |  |  |
| 857 | Մետաղական խողովակի արժեքը 50x3մմ ГОСТ 8732-78 | գմ | 3.600 |  |  |
| 858 | Խողովակային ամրակ պտուտակով | հատ | 2.000 |  |  |
| 859 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 7.000 |  |  |
| 860 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 7.000 |  |  |
|  | Մետաղական հարթակ և հենարաններ ֆիլտրերի տակ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 861 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 5.800 |  |  |
| 862 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 1.300 |  |  |
| 863 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 3.000 |  |  |
| 864 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4.100 |  |  |
|  | Ե/բետոնե սալ ֆիլտրի տակ |  |  |  |  |
| 865 | Բետոն В7.5 դասի (նախաշերտ), | մ3 | 0.900 |  |  |
| 866 | Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 2.300 |  |  |
| 867 | Ամրանի արժեքը ∅10 А500с | տն | 0.268 |  |  |
| 868 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.029 |  |  |
| 869 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.115 |  |  |
| 870 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.014 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 871 | Բետոն В7.5 դասի (նախաշերտ), | մ3 | 0.300 |  |  |
| 872 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.300 |  |  |
| 873 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.025 |  |  |
| 874 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.030 |  |  |
| 875 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.086 |  |  |
| 876 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.012 |  |  |
|  | Մետաղական հենարաններ ֆիլտրերի տակ |  |  |  |  |
| 876 | Մետաղական հենարանների պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | տն | 0.336 |  |  |
| 877 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 23.400 |  |  |
| 878 | Մետաղական խողովակի արժեքը Ø426x8մմ | գմ | 0.600 |  |  |
|  | Մետաղական հարթակ |  |  |  |  |
| 879 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.752 |  |  |
| 880 | Թերթապողպատ, -δ=8մմ, δ=8մմ | տն | 0.044 |  |  |
| 881 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x120x5մմ | գմ | 7.600 |  |  |
| 882 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x80x5մմ | գմ | 16.500 |  |  |
| 883 | Մետաղական խողովակի արժեքը 80x60x4մմ | գմ | 20.000 |  |  |
| 884 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 13.000 |  |  |
| 885 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 39.700 |  |  |
| 886 | Ընդլայնված պողպատե թերթN406, S=12,5 մ2 | տն | 0.205 |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքներ |  |  |  |  |
| 887 | Մետաղական բազրիքի կարուցում մետաղական տարրերով և տեղադրում | տն | 0.332 |  |  |
| 889 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 106.480 |  |  |
| 890 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2.5մմ | գմ | 19.000 |  |  |
| 891 | Մետաղական թերթ, δ =2մմ | տն | 0.030 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 892 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 60.000 |  |  |
| 893 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 60.000 |  |  |
|  | Մետաղական հարթակ և հենարաններ ֆիլտրերի տակ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 894 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 4.100 |  |  |
| 895 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 1.800 |  |  |
| 896 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 4.100 |  |  |
| 897 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.800 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 898 | Բետոն В7.5 դասի (նախաշերտ), | մ3 | 0.200 |  |  |
| 899 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.300 |  |  |
| 900 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.300 |  |  |
| 901 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.021 |  |  |
| 902 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.020 |  |  |
| 903 | Ներդիր դետալներ, -δ=8մմ | տն | 0.015 |  |  |
| 904 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.012 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 905 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 3.200 |  |  |
| 906 | Բետոն В15 դասի, δ =100մմ | մ3 | 2.600 |  |  |
| 907 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 23.000 |  |  |
|  | Մետաղական հարթակ |  |  |  |  |
| 908 | Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում | տն | 0.682 |  |  |
| 909 | Թերթապողպատ, -δ=8մմ, δ=8մմ | տն | 0.034 |  |  |
| 910 | Մետաղական խողովակի արժեքը 100x100x5մմ | գմ | 7.800 |  |  |
| 911 | Մետաղական խողովակի արժեքը 120x80x5մմ | գմ | 8.600 |  |  |
| 912 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 1.500 |  |  |
| 913 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 21.500 |  |  |
| 914 | Ընդլայնված պողպատե թերթN406, S=8,5 մ2 | տն | 0.139 |  |  |
|  | Մետաղական բազրիքներ |  |  |  |  |
| 915 | Մետաղական բազրիքի կարուցում մետաղական տարրերով և տեղադրում | տն | 0.357 |  |  |
| 916 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 125.840 |  |  |
| 917 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x20x2.5մմ | գմ | 23.500 |  |  |
| 918 | Մետաղական թերթ, δ =2մմ | տն | 0.036 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 919 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 56.000 |  |  |
| 920 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 56.000 |  |  |
|  | ՇՎԱՔԱՐԱՆ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 921 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 4.000 |  |  |
| 922 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 1.700 |  |  |
| 923 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 4.400 |  |  |
| 924 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.300 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 925 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.300 |  |  |
| 926 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.000 |  |  |
| 927 | Ամրանի արժեքը ∅20А500с | տն | 0.020 |  |  |
| 928 | Ամրանի արժեքը ∅16А500с | տն | 0.022 |  |  |
| 929 | Ամրանի արժեքը ∅12А500с | տն | 0.023 |  |  |
| 930 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.023 |  |  |
| 931 | Ներդիր դետալներ, -δ=10մմ | տն | 0.013 |  |  |
| 932 | Ներդիր տարր, ամրան 12մմ А500с | տն | 0.001 |  |  |
|  | Մետաղական սյուներ |  |  |  |  |
| 933 | Մետաղական սյուներ մետաղական խողովակներից | տն | 0.434 |  |  |
| 934 | Մետաղական թերթ, δ =12մմ | տն | 0.060 |  |  |
| 935 | Մետաղական խողովակի արժեքը 150x150x5մմ | գմ | 16.800 |  |  |
|  | Մետաղական կարկաս |  |  |  |  |
| 936 | Շերտապողպատ -δ =18մմ | տն | 0.004 |  |  |
| 937 | Մետաղական կարկասի պատրաստում | տն | 1.363 |  |  |
| 938 | Մետաղ. խողովակի արժեքը 80x80x4մմ | գմ | 63.400 |  |  |
| 939 | Մետաղ. խողովակի արժեքը 60x60x4մմ | գմ | 4.400 |  |  |
| 940 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x40x3մմ | գմ | 28.300 |  |  |
| 941 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 80x50x5մմ | գմ | 1.200 |  |  |
| 942 | Տաշտաձև հեծան N14 | գմ | 52.800 |  |  |
|  | Մետաղական մակերևույթների ներկում |  |  |  |  |
| 943 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 52.000 |  |  |
| 944 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 52.000 |  |  |
|  | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԿՂԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԳԱԶԱՀԱՇՎԻՉԻ ՀԱՄԱՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 945 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 0.800 |  |  |
| 946 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0.800 |  |  |
|  | Կետային հիմք |  |  |  |  |
| 947 | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.200 |  |  |
| 948 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.010 |  |  |
| 949 | Ներդիր դետալներ, -δ=10մմ | տն | 0.003 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 950 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.550 |  |  |
| 951 | Միաձույլ ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 1.000 |  |  |
| 952 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 7.000 |  |  |
|  | Մետաղական արկղ |  |  |  |  |
| 953 | Մետաղական կարկասի պատրաստում | տն | 0.441 |  |  |
| 954 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 75x75x5 մմ | գմ | 16.400 |  |  |
| 955 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 50x50x5մմ | գմ | 16.200 |  |  |
| 956 | Մետաղական թերթ, δ =4մմ | տն | 0.284 |  |  |
| 957 | Ծխնի | հատ | 4.000 |  |  |
| 958 | Կախովի կողպեք | հատ | 1.000 |  |  |
| 959 | Մետաղական անկյունակի արժեքը 80x50x5մմ | գմ | 1.200 |  |  |
| 960 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 20.000 |  |  |
| 961 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 20.000 |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 962 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 1.100 |  |  |
| 963 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.100 |  |  |
|  | Բետոնե հարթակ |  |  |  |  |
| 964 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 1.200 |  |  |
| 965 | Միաձույլ ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 2.700 |  |  |
| 966 | Ամրան Ø5 Вр-I(150x150) | մ2 | 8.000 |  |  |
|  | ՄՈՄԵՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 967 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 5.800 |  |  |
| 968 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 2.500 |  |  |
| 969 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 5.200 |  |  |
| 970 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3.100 |  |  |
|  | Հենարանի ե/բետոնե սալ |  |  |  |  |
| 971 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.400 |  |  |
| 972 | Միաձույլ ե/բետոնե սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 0.800 |  |  |
| 973 | Ամրանի արժեքը ∅12 А500с | տն | 0.056 |  |  |
|  | Ե/բետոնե հենարան |  |  |  |  |
| 974 | Երկաթբետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 3.500 |  |  |
| 975 | Ամրանի արժեքը Ø16 А500с | տն | 0.057 |  |  |
| 976 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.079 |  |  |
|  | Օդորանտի տարողության պահպանման հոր |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 977 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 1.200 |  |  |
| 978 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 0.500 |  |  |
| 979 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 0.900 |  |  |
| 980 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0.800 |  |  |
|  | Մետաղան կափարիչով հորի կառուցում |  |  |  |  |
| 981 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.200 |  |  |
| 982 | Միաձույլ ե/բետոնե հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 0.100 |  |  |
| 983 | Ե/բետոնե պատերի կառուցում В-15 դասի բետոնով | մ3 | 0.200 |  |  |
| 984 | Ամրան Ø4 Bp-I ΣL=63.0մ | տն | 0.006 |  |  |
| 985 | Ամրանի արժեքը Ø10А240с | տն | 0.001 |  |  |
| 986 | Մետաղական կափարիչի տեղադրում | տն | 0.026 |  |  |
| 987 | Մետաղական խողովակի արժեքը 40x30x2.5մմ | գմ | 2.800 |  |  |
| 988 | Ամրանի արժեքը Ø10А240с | տն | 0.001 |  |  |
| 989 | Շերտոպողպատ, -δ =4մմ | տն | 0.019 |  |  |
| 990 | Ծխնի ПН1-110-П | հատ | 2.000 |  |  |
| 991 | Մետաղական էլեմենտների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 1.600 |  |  |
| 992 | Մետաղական էլեմենտների հակակոռոզիոն ներկում երկու անգամ | մ2 | 1.600 |  |  |
|  | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմք |  |  |  |  |
| 993 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 4.400 |  |  |
| 994 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 2.000 |  |  |
| 995 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 1.800 |  |  |
| 996 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4.600 |  |  |
| 997 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում | մ3 | 0.600 |  |  |
| 998 | Միաձույլ ե/բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 6.400 |  |  |
| 999 | Ամրանի արժեքը Ø8 А240с | տն | 0.028 |  |  |
| 1000 | Ներդիր դետալներ, -δ=3մմ | տն | 0.047 |  |  |
| 1001 | Ներդիր տարր, ամրան 10մմ А500с | տն | 0.006 |  |  |
|  | Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորություն |  |  |  |  |
| 1002 | Ցածրավոլտ վահանակի տեղադրում 0,22կվտ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1003 | ՊԱՄ 2 մուտքի համար, լարման կառավարմամբ։ պաշտպանություն կարճ միացումից, ցածր և բարձր լարման դեմ, երկու մուտքերի միաժամանակյա միացման մեխանիկական արգելափակում 220v, 50A | коգմп | 1.000 |  |  |
| 1004 | Ավտոմատ մեկնարկով էլ.հոսանքի բենզինային գեներատոր, անվանական հզորությունը 6կՎտ, առավելագույն հզորությունը 6.5 կՎտ, յուղի մակարդակի սենսորով, կառավարման դիսպլեյով | հատ | 1.000 |  |  |
| 1005 | Իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանիչ սարք 220 Վ 2P (SPD) | հատ | 1.000 |  |  |
| 1006 | Լարման ռելե 220Վ, 50Ա, 2P | հատ | 1.000 |  |  |
| 1007 | Ավտոմատ անջատիչ 50А (երկբևեռ) | հատ | 1.000 |  |  |
| 1008 | Ավտոմատ անջատիչ 25А (երկբևեռ) | հատ | 1.000 |  |  |
| 1009 | Ավտոմատ անջատիչ 25А Legrand | հատ | 9.000 |  |  |
| 1010 | Ավտոմատ անջատիչ 16А Legrand | հատ | 14.000 |  |  |
| 1011 | Ավտոմատ անջատիչ 10А Legrand | հատ | 3.000 |  |  |
| 1012 | Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ Щит-100 | հատ | 5.000 |  |  |
| 1013 | Լուսատու պայթունապաշտպան- 12 Վ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1014 | Լուսադիոդային լուսատու արտաքին լուսավորության համար 100Вт IP63 | հատ | 12.000 |  |  |
| 1015 | Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի պայթունապաշտպան18Վտ | հատ | 19.000 |  |  |
| 1016 | Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 18Վտ | հատ | 14.000 |  |  |
| 1017 | Լուսադիոդային լուսատու պատի 18Вт, IP65 | հատ | 14.000 |  |  |
| 1018 | Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 12Вт | հատ | 2.000 |  |  |
| 1019 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 2х6մմ² խողովակով Ø32, խրամուղում (ԿՊԿ-ի սնուցում) | գմ | 50.000 |  |  |
| 1020 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3х2.5մմ² խողովակով Ø32 , խրամուղում ВБШвнр(A)-LS 3х2,5մմ² | գմ | 45.000 |  |  |
| 1021 | Պղնձե ջղերով բոցավառվող մալուխ հատվածքը 3х6մմ² խողովակով , ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 6.000 |  |  |
| 1022 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3х2.5մմ² խողովակով Ø32 , խրամուղում ВВГ-нг | գմ | 60.000 |  |  |
| 1023 | Պղնձե ջղերով այրմանը չնպաստող հատվածքը 3х4մմ² խողովակով Ø32 , խրամուղում ВВГ-нг | գմ | 80.000 |  |  |
| 1024 | Նույնը, հատվածքը 3х2.5մմ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 100.000 |  |  |
| 1025 | Նույնը, հատվածքը 3х4մմ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 66.000 |  |  |
| 1026 | Նույնը, հատվածքը 3х1.5մմ² սակառի մեջ, ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГ-нг | գմ | 100.000 |  |  |
| 1027 | Նույնը, հատվածքը 3х1.5մմ² ՊՎՔ մեկուսացումով մետաղական ճկախողովակում Ø25 ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГнг-FRLS | գմ | 110.000 |  |  |
| 1028 | Նույնը, հատվածքը 3х2.5մմ²-12B ՊՎՔ մեկուսացումով մետաղական ճկախողովակում Ø25 ճարմանդներով ամրեցմամբ ВВГнг-FRLS | գմ | 5.000 |  |  |
| 1029 | Մալուխի անցկացում խրամուղով 32մմ պոլիէթիլենային խողովակով ВВГ-нг 3х4մմ² | գմ | 140.000 |  |  |
| 1030 | Խրոցակային վարդակ պայթունապաշտպան, արտաքին տեղադրման , 220Վ, 16Ա | հատ | 3.000 |  |  |
| 1031 | Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 16Ա | հատ | 25.000 |  |  |
| 1032 | Խրոցակային վարդակ, հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 16Ա, IP65 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1033 | Անջատիչ երկստեղանի պայթունապաշտպան, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա | հատ | 3.000 |  |  |
| 1034 | Անջատիչ միստեղանի պայթունապաշտպան, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա | հատ | 1.000 |  |  |
| 1035 | Անջատիչ միաստեղնանի հերմետիկ, արտաքին տեղադրման 220Վ, 6Ա | հատ | 11.000 |  |  |
| 1036 | Մետաղական ճկուն խողովակ Ø25 | գմ | 115.000 |  |  |
| 1037 | ՊԷ խողովակ Ø32 | գմ | 270.000 |  |  |
| 1038 | ՊԷ խողովակ Ø25 | գմ | 105.000 |  |  |
| 1039 | Արտածման խողովակ Ø57х3.5 մմ | գմ | 6.000 |  |  |
| 1040 | Արմունկ 90° 57х3.5 | կգ | 0.400 |  |  |
| 1041 | Սակառ պլաստմասսե 20x30մմ | գմ | 266.000 |  |  |
| 1042 | Մետաղական պահարան դռնակով IP65 չափսերը 80х40х30սմ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1043 | Մետաղական պահարան դռնակով IP65 չափսերը 40х30х15սմ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1044 | Լույսի տվիչ արտաքին լուսավորության համար | հատ | 1.000 |  |  |
| 1045 | Ժամանակի ռելե արտաքին լուսավորության համար | հատ | 1.000 |  |  |
| 1046 | Անցքի բացում ∅10սմ | հատ | 25.000 |  |  |
| 1047 | Ճարմանդ | կգ | 8.000 |  |  |
| 1048 | Ճյուղավորման տուփ պայթունապաշտպան | հատ | 3.000 |  |  |
| 1049 | Ճյուղավորման տուփ բաց տեղադրման | հատ | 10.000 |  |  |
| 1050 | Մալուխի ցուցիչ նշան | հատ | 4.000 |  |  |
| 1051 | Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ЛЗС-125x3.5 | գմ | 410.000 |  |  |
| 1052 | Պղնձե ճկեւն հաղորդալար հատվածքը 10մմ2 | գմ | 0.500 |  |  |
| 1053 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 45.480 |  |  |
| 1054 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 19.200 |  |  |
| 1055 | Ավազե անկողնակի պատրաստում | մ3 | 34.240 |  |  |
| 1056 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 30.660 |  |  |
| 1057 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 34.240 |  |  |
|  | ԳԲկ-ի տարածքի տեխնոլոգիական շինությունների հողանցում |  |  |  |  |
| 1058 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 161.000 |  |  |
| 1059 | Շերտապողպատ 25х4մմ | գմ | 84.000 |  |  |
| 1060 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 24.000 |  |  |
| 1061 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 27.048 |  |  |
| 1062 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 11.600 |  |  |
| 1063 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 38.640 |  |  |
|  | Ծախսաչափի հողանցում |  |  |  |  |
| 1064 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 70.000 |  |  |
| 1065 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 12.000 |  |  |
| 1066 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 11.760 |  |  |
| 1067 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 5.040 |  |  |
| 1068 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 16.800 |  |  |
|  | Շանթարգելի հողանցում |  |  |  |  |
| 1069 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 66.000 |  |  |
| 1070 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 24.000 |  |  |
| 1071 | Խրամուղու քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 11.088 |  |  |
| 1072 | Խրամուղու քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 4.750 |  |  |
| 1073 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 15.840 |  |  |
|  | Լուսավորության հենասյուն մեկ լուսատույով | կոմպլ. | 6.000 |  |  |
| 1074 | Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 2.400 |  |  |
| 1075 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 3.000 |  |  |
| 1076 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով, տոփանումով | մ3 | 1.620 |  |  |
| 1077 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 1.980 |  |  |
| 1078 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից | մ3 | 0.300 |  |  |
| 1079 | Բետոնե կետային հիմքերի ատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 1.680 |  |  |
| 1080 | Հենասյան պատրաստում և տեղադրում մետաղական խողովակներից | հատ | 6.000 |  |  |
| 1081 | Մետաղական խողովակի արժեքը Ø1133x4,5մմ | գմ | 42.000 |  |  |
| 1082 | Մետաղական խողովակի արժեքը ØØ42x3.0մմ | գմ | 16.800 |  |  |
| 1083 | Միացման տուփ IP65, У996 | հատ | 6.000 |  |  |
| 1084 | Պողպատե թերթ | տն | 126.906 |  |  |
| 1085 | Խարսխային հեղյուս М20 L=0.8մ | հատ | 24.000 |  |  |
| 1086 | Մանեկ, տափօղակ | հատ | 1.800 |  |  |
| 1087 | Ներդիր տարր, ամրան 8մմ А240с | տն | 0.049 |  |  |
| 1088 | Ներդիր տարր, ամրան 16մմ А500с | տն | 0.046 |  |  |
| 1089 | Պղնձե ջղերով հաղորդալար ПВХ մեկուսացումով 3x1.5մմ, հենարանի մեջ | գմ | 60.000 |  |  |
| 1090 | Ճկախողովակ առանց հալոգեն (HF), ուլտրամանուշակագույն ճառագայթին դիմացկուն Ø18մմ | գմ | 60.000 |  |  |
| 1091 | Անկյունակ 50х50х5 L=2մ | հատ | 6.000 |  |  |
| 1092 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 21.000 |  |  |
| 1093 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 21.000 |  |  |
|  | Անվտանգության և տեսահսկման համակարգ |  |  |  |  |
| 1094 | IP տեսաձայնագրիչ DS-7608NI-k1/4G | հատ | 1.000 |  |  |
| 1095 | Կոշտ սկավառակ ST4000VX000-520 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1096 | PoE-коմմутатор DS-3E0109P-E/M | հատ | 1.000 |  |  |
| 1097 | Փողոցային տեսախցիկDS-2CD2T66G2-ISU/SL | հատ | 8.000 |  |  |
| 1098 | Սերվերային պահարան WZ.6406.9001 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1099 | Անխափան սնուցման սարք DS-UPS1000 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1100 | Մալուխի անցկացում DS-1LN5EO-UU/E | գմ | 420.000 |  |  |
| 1101 | Գոֆրե էլեկտրոմոնտաժային ∅20մմ | գմ | 420.000 |  |  |
| 1102 | Մոնիտոր 27" Hikvision | հատ | 1.000 |  |  |
| 1103 | ²Ýíï³ÝգáõÃÛ³Ý Ղեկավարման վահանակ DS-K2814 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1104 | Մագնիսական քարտի ընթերցիչ DS-K1802E | հատ | 4.000 |  |  |
| 1105 | Էլեկտրամեխանիկական փական AT-L101 | հատ | 2.000 |  |  |
| 1106 | Շվեցար DS-K4DC105 | հատ | 2.000 |  |  |
| 1107 | Ելքի կոճակ DS-K7P03 | հատ | 2.000 |  |  |
| 1108 | Քարտ AT-ID02EM | հատ | 10.000 |  |  |
| 1109 | Մալուխի անցկացում DS-1LN5EO-UU/E | գմ | 305.000 |  |  |
| 1110 | Գոֆրե էլեկտրոմոնտաժային ∅25մմ | գմ | 305.000 |  |  |
| 1111 | Մալուխ 2X1/2 ԻԶԱԼԱՑԻԱ/ | գմ | 300.000 |  |  |
| 1112 | Մարտկոց SF 1207 | հատ | 2.000 |  |  |
| 1113 | Մագնիսակոնտակտ DS-PD1-MC-WS | հատ | 2.000 |  |  |
| 1114 | Մալուխ UTP Cat 5e 2x2x0.45 | գմ | 305.000 |  |  |
| 1115 | Ղեկավարման վահանակ DS-PHA64-LP | հատ | 1.000 |  |  |
| 1116 | Զանգահարող սարք DS-PM2-S | հատ | 1.000 |  |  |
| 1117 | Ստեղնաշար DS-PK1-LRT-HWE | հատ | 1.000 |  |  |
|  | Շանթապաշտպանություն |  |  |  |  |
|  | Շանթապաշտպան МС-21м | կոմպ | 4.000 |  |  |
| 1118 | Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 5.600 |  |  |
| 1119 | Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար | մ3 | 2.400 |  |  |
| 1120 | Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B22.5 (M300) | մ3 | 8.000 |  |  |
| 1121 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով | մ3 | 8.000 |  |  |
| 1122 | Շանթարգելի պատրաստում և տեղադրում մետաղական էլեմենտներից | տն | 7.129 |  |  |
| 1123 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф219х8մմ | գմ | 24.000 |  |  |
| 1124 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф159х6մմ | գմ | 20.000 |  |  |
| 1125 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф108х4մմ | գմ | 20.000 |  |  |
| 1126 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф57х3.5մմ | գմ | 16.000 |  |  |
| 1127 | Մետաղական խողովակի մոնտաժում Ф32х3.0մմ | գմ | 1.000 |  |  |
| 1128 | Խարսխային հեղույս М20х2000 | հատ | 16.000 |  |  |
| 1129 | Պողպատե թերթ | տն | 275.032 |  |  |
| 1130 | Ամրան A500C Ø8մմ L=1.88մ | տն | 0.019 |  |  |
| 1131 | Շերտապողպատ 40х4մմ | գմ | 24.000 |  |  |
| 1132 | Խողովակների մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով | մ2 | 24.000 |  |  |
| 1133 | Խողովակների յուղաներկում երկու անգամ | մ2 | 24.000 |  |  |
|  | Ջեռուցում |  |  |  |  |
|  | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1134 | Գրունտի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտներում | մ3 | 22.300 |  |  |
| 1135 | Գրունտի քանդում ձեռքով IV կարգի գրունտներում | մ3 | 9.600 |  |  |
| 1136 | Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 31.900 |  |  |
| 1137 | Ավազե անկողնակի պատրաստում | մ3 | 31.900 |  |  |
|  | Ջեռուցման համակարգի մոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1138 | Գազային կաթսայի տեղադրում 24կվտ /ծխատարով/ | կ-տ | 1.000 |  |  |
| 1139 | Անցքերի բացում պատերում 100մմ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1140 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H=500մմ | էկմ | 34.160 |  |  |
| 1141 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ | սեկց | 122.000 |  |  |
| 1142 | Մարտկոցի կոմպլեկտ | հատ | 16.000 |  |  |
| 1143 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում խամուղով Ф32մմ, փորձարկումով պատյանով | գմ | 44.000 |  |  |
| 1144 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում խամուղով Ф25մմ, փորձարկումով պատյանով | գմ | 44.000 |  |  |
| 1145 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում խամուղով Ф20մմ, փորձարկումով պատյանով | գմ | 12.000 |  |  |
| 1146 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում Ф25մմ, փորձարկումով | գմ | 52.000 |  |  |
| 1147 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում Ф25մմ, փորձարկումով | գմ | 24.000 |  |  |
| 1148 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում Ф20մմ, փորձարկումով | գմ | 64.000 |  |  |
| 1149 | Քանդովի անցում ամերիկանկայով 3/4' | հատ | 2.000 |  |  |
| 1150 | Մետաղական Զտիչ 3/4' | հատ | 1.000 |  |  |
| 1151 | Մետաղական գնդային փական 3/4' F/F | հատ | 1.000 |  |  |
| 1152 | Մետաղական գնդային փական 3/4' M/F | հատ | 1.000 |  |  |
| 1153 | Անցում PPR25x3/4' M | հատ | 2.000 |  |  |
| 1154 | Անցում PPR20x1/2' M | հատ | 32.000 |  |  |
| 1155 | PPR կոմբինացված գնդային փական անկյունային ∅20x1/2'' | հատ | 32.000 |  |  |
| 1156 | Ավտոմատ օդահան 1/2'' M | հատ | 16.000 |  |  |
| 1157 | Մետաղական անկյունակ 1/2'' M/F | հատ | 16.000 |  |  |
| 1158 | Ձևավոր մասերի տեղադրում 20-32մմ | հատ | 150.000 |  |  |
| 1159 | Չսառչող հեղուկ Thermogent-65 | լիտր | 120.000 |  |  |
|  | Շինությունների օդափոխություն |  |  |  |  |
| 1160 | Դեֆլեկտորների տեղադրում D150մմ | հատ | 11.000 |  |  |
| 1161 | Դեֆլեկտորների տեղադրում D100մմ | հատ | 2.000 |  |  |
| 1162 | Շերտափեղկ ЖМ-1 670x470 | հատ | 10.000 |  |  |
|  | Ընդամենը (1) |  |  |  |  |
|  | (2)«ՎԱՆԱՁՈՐ-1» ԳԲԿ-Ի ՄՈՏԵՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ (ՄՈՏԵՑՈՒՄ) ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԿՄ0+000-ԿՄ0+395 |  |  |  |  |
| I | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1163 | V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 260.000 |  |  |
| 1164 | V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. | մ3 | 410.000 |  |  |
| 1165 | Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ | մ3 | 6.000 |  |  |
| 1166 | Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, կողքի կուտակում, հետագայում լիցքի իրականացում | մ3 | 3.500 |  |  |
| 1167 | V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ միջին հեռավորությամբ լիցք | մ3 | 100.000 |  |  |
| 1168 | Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում | մ3 | 100.000 |  |  |
| 1169 | VII կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 265.300 |  |  |
| 1170 | Նախօրոք փխրեցված VII կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. | մ3 | 265.300 |  |  |
| II | Երթևեկային մաս (Տուֆե սալարկ) |  |  |  |  |
| 1171 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=15 սմ | մ2 | 2097.900 |  |  |
| 1172 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ | մ3 | 209.790 |  |  |
| 1173 | Տուֆե քարով սալարկ h=15սմ | մ2 | 2097.900 |  |  |
| 1174 | Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն | մ3 | 36.405 |  |  |
| 1175 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ) | մ3 | 6.075 |  |  |
| 1176 | Խճային հիմք h=10սմ (պահանգի տակ) | մ3 | 6.060 |  |  |
| 1177 | Հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում 600x200x14 (գազատարի անցման տեղամաս) | հատ | 2.000 |  |  |
| 1178 | Ավազակոպճային շերտ հմիջ=26սմ (ե/բ սալերի տակ) | մ3 | 6.240 |  |  |
| III | Մուտքեր, իջատեղեր |  |  |  |  |
| 1179 | V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 20.000 |  |  |
| 1180 | V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. | մ3 | 35.000 |  |  |
| 1181 | Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ | մ3 | 6.400 |  |  |
| 1182 | Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով | մ2 | 103.500 |  |  |
| 1183 | Խճային նախապատրաստական շերտ h=15 սմ | մ2 | 103.500 |  |  |
| 1184 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ | մ3 | 10.350 |  |  |
| 1185 | Տուֆե քարով սալարկ h=15սմ | մ2 | 103.500 |  |  |
| 1186 | Միաձույլ բետոնե եզրաշար (պահանգ) 15x30սմ B20 բետոն | մ3 | 2.484 |  |  |
| 1187 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (եզրաշարի տակ) | մ3 | 0.828 |  |  |
| IV | Վաքեր Б-1-20-50 |  |  |  |  |
| 1188 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 19.750 |  |  |
| 1189 | Б-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում | մ2 | 375.250 |  |  |
| 1190 | Б-1-20-50 վաքերի տեղադրում | հատ | 395.000 |  |  |
| 1191 | Միաձույլ բետոն B20 կոր տեղամասերում վաքերի միացման համար | մ3 | 0.020 |  |  |
| V | Միաձույլ պատի կառուցում |  |  |  |  |
| 1192 | V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 1.800 |  |  |
| 1193 | V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. | մ3 | 3.000 |  |  |
| 1194 | Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ | մ3 | 0.600 |  |  |
| 1195 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 | 0.630 |  |  |
| 1196 | Հենապատի միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 4.830 |  |  |
| 1197 | Պատի ջրամեկուսացում | մ2 | 12.100 |  |  |
| 1198 | Կարերում փրփրապլաստի տեղադրում δ=2սմ: | մ2 | 1.000 |  |  |
| VI | Գաբիոնային պատի կառուցում |  |  |  |  |
| 1199 | Գոյություն ունեցող բետոնե պատի կազմատում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ3 շ.տ., տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ վրա | մ3 | 2.000 |  |  |
| 1200 | V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 4.800 |  |  |
| 1201 | V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. | մ3 | 8.700 |  |  |
| 1202 | Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ | մ3 | 0.900 |  |  |
| 1203 | Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով: | մ2 | 20.000 |  |  |
| 1204 | Ցանցապարկերի իրականացում 1x1x0.5մ հիմնակմախք d=6.5մմ, 1գծ․մ=0.260կգ, 1հատը-12.3գծ․մ-143.91կգ Ցինկապատ ցանցը ամրակով d=3մմ, 1մ2=1.445կգ, 1 հատը-4մ2-180մ2 մետաղյա ձող d=18մմ, 1գծ․մ-1.998կգ/ 20 հատ, 40կգ | մ3 | 22.500 |  |  |
| VI | Պարապետներ |  |  |  |  |
| 1205 | V կարգի բնահողի փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 1.000 |  |  |
| 1206 | V կարգի բնահողի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ. | մ3 | 1.500 |  |  |
| 1207 | Հողային պաստառի քանդում (Vկարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ | մ3 | 0.500 |  |  |
| 1208 | Նախապատրաստական ավազակոպճային շերտ - h=10սմ: | մ3 | 0.400 |  |  |
| 1209 | Հիմքի բետոն B20։ | մ3 | 1.200 |  |  |
| 1210 | Ամրանային ձողերի տեղադրում հիմքի մեջ Ф22A500c, L1=0.6 մ, n=8հատ։ | տոն | 0.014 |  |  |
| 1211 | Իրանի միաձույլ բետոն B20: | մ3 | 2.560 |  |  |
|  | Ընդամենը(2) |  |  |  |  |
|  | (3)Վանաձոր 1-ի էլեկտրամատակարարման համակարգի կապիտալ վերանորոգում (№ 18/040-23) |  |  |  |  |
|  | Ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1212 | АПВ հաղորդալարի ապամոնտաժ | մ | 500.0 |  |  |
| 1213 | Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչի ապամոնտաժ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1214 | Մեկուսիչների ապամոնտաժ | հատ | 16.000 |  |  |
| 1215 | Փայտե հենասյունների ապամոնտաժ | հատ | 8.000 |  |  |
| 1216 | Բարցում և տեղափոխում պահեստ 160կմ | տ | 2.758 |  |  |
| 1217 | Մոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1218 | Մետաղական հենասյունների վրա СИП-2 1х25+1х25 մալուխի մոնտաժ | մ | 300.0 |  |  |
| 1219 | Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչի մոնտաժ հաշվիչ վահանակում | հատ | 1.000 |  |  |
| 1220 | Սելեկտիվ երկբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ С 80А | հատ | 3 |  |  |
| 1221 | Սելեկտիվ երկբևեռ մուտքային ավտոմատ անջատիչ С 50А | հատ | 2 |  |  |
| 1222 | Ավտոմատ անջատիչ С 16А | հատ | 3.000 |  |  |
| 1223 | Ավտոմատ անջատիչ С 25А | հատ | 2.000 |  |  |
| 1224 | Розетка модульная на DIN-ռեյկայի վրա տեղադրվող կրոցակային վարդակ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1225 | Գիշեր-ցերեկ տվիչ FERON 3000Вт սպիտակ, SEN28 41817 կամ նմանատիպ | հատ | 1.000 |  |  |
| 1226 | Միջանկյալ ռելե 220в 16Ա DIN-ռեյկայի վրա տեղադրվող | հատ | 1.0 |  |  |
| 1227 | Մետաղական պահարան դռնակով IEK ЩМП-3 IP65 650х500х220 մմ (կախովի փականքով) կամ նմանատիպ | հատ | 2.000 |  |  |
| 1228 | Ամրակ СУ-20 | հատ | 20.00 |  |  |
| 1229 | Խարսխային կրոնշտեյն СА2000 | հատ | 16.00 |  |  |
| 1230 | Խարսխային սեղմակ РА-1500 | հատ | 16.00 |  |  |
| 1231 | Ծակող սեղմակ СИП-АС ЗПВ- 16–95/25–150 պլաստիկ պոկվող գլխիկ (SLIP32.21) կամ նմանատիպ | հատ | 4.00 |  |  |
| 1232 | Մեկուսիչ զանգակ SE 6-35 (6-35) NILED | հատ | 4.00 |  |  |
| 1233 | Անագապատված պղնձե ծայարապանակ DORI JG-25 25мм2 | հատ | 16.000 |  |  |
| 1234 | Մուտքային կցամաս ուժեղացված 18-25мм IP65 сер. AKS 29 HENSELկամ նմանատիպ | հատ | 8.00 |  |  |
| 1235 | Մոնտաժային ժապավեն չժանգոտվող մետաղից | մ | 70.00 |  |  |
| 1236 | АВВГ 2х25мм2 մալուխի տեղադրում փոսորակում | մ | 55.00 |  |  |
| 1237 | Ազդանշանային ժապավեն ЛСС-40 40մմ 250մ | մ | 45.000 |  |  |
| 1238 | ՊԷ խողովակ մալուխի մոնտաժի համար Ф50мм | մ | 55.000 |  |  |
| 1239 | Ձեռքով խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում | մ3 | 22.000 |  |  |
| 1240 | Песок без примесей | մ3 | 4.500 |  |  |
| 1241 | Привоз мягкого грунта (песок без примесей) автосамосвалами с расстояния 20км | տ | 7.200 |  |  |
| 1242 | Հողի հետադարձ լիցք տոփանումով | մ3 | 17.500 |  |  |
| 1243 | Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 1կմ | տ | 8.550 |  |  |
|  | Մետաղական հենասյուն հենակով (5 լրակազմ) |  | 5 |  |  |
| 1244 | Մետաղական խողովակից պատրաստված հենասյուն Ø133x4.5մմ ГОСТ 10704-91 | հատ | 5.000 |  |  |
| 1245 | Մետաղական խողովակի արժեքը 133x4,5մմ | մ | 42.000 |  |  |
| 1246 | Մետաղական խողովակից պատրաստված հենասյուն Ø133x4.5մմ ГОСТ 10704-91 | հատ | 5.000 |  |  |
| 1247 | Մետաղական խողովակի արժեքը 133x4,5մմ | մ | 37.000 |  |  |
| 1248 | Հավասարակողմ պողպատե անկյունակ 40х40х4մմ | մ | 3.0000 |  |  |
| 1249 | Կլոր պողպատ D=20մմ, L=1.0, 2 հատ | տ | 0.0200 |  |  |
| 1250 | Անկյունային պողպատ 50х50х5մմ (մեկ աստիճանը 0.5м) | մ | 25.0000 |  |  |
| 1251 | Մետաղական տարրերի հակակորոզյոն ներկով ներկում 2 անգամ | մ2 | 38.5 |  |  |
| 1252 | Փոսորակների քանդում III կարգի գրունտում | մ3 | 7.500 |  |  |
| 1253 | Հողի հետադարձ լիցք տոփանումով | մ3 | 7.500 |  |  |
| 1254 | Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում В-12.5 դասի բետոնով | մ3 | 7.500 |  |  |
|  | Մետաղական միջանկյալ հենասյուն (3 լրակազմ) |  | 3 |  |  |
| 1255 | Մետաղական խողովակից պատրաստված հենասյուն Ø133x4.5մմ ГОСТ 10704-91 | հատ | 3.000 |  |  |
| 1256 | Մետաղական խողովակի արժեքը 133x4,5մմ | մ | 25.200 |  |  |
| 1257 | Կլոր պողպատ D=20մմ, L=1.0, 2 հատ | տ | 0.0140 |  |  |
| 1258 | Անկյունային պողպատ 50х50х5մմ (մեկ աստիճանը 0.5м) | մ | 15.0000 |  |  |
| 1259 | Մետաղական տարրերի հակակորոզյոն ներկով ներկում 2 անգամ | մ2 | 13.5 |  |  |
| 1260 | Փոսորակների քանդում III կարգի գրունտում | մ3 | 2.700 |  |  |
| 1261 | Հողի հետադարձ լիցք տոփանումով | մ3 | 2.700 |  |  |
| 1262 | Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում В-12.5 դասի բետոնով | մ3 | 2.700 |  |  |
|  | Արտաքին լուսավորություն |  | 3 |  |  |
|  | Հենասյան վրա լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում (1 լրակազմ) |  |  |  |  |
| 1263 | Փոսորակների քանդում II կարգի գրունտում | մ3 | 1.000 |  |  |
| 1264 | Հողի հետադարձ լիցք տոփանումով | մ3 | 0.500 |  |  |
| 1265 | Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 1կմ | տ | 0.920 |  |  |
| 1266 | Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում В-12.5 դասի բետոնով | մ3 | 0.500 |  |  |
| 1267 | Մետաղական խողովակից լուսավորության հենասյան պատրաստում | հատ | 1.000 |  |  |
| 1268 | Մետաղական խողովակի արժեքը 133x4,5մմ | մ | 8.000 |  |  |
| 1269 | Մետաղական խողովակի արժեքը 57x3,5մմ | մ | 3.000 |  |  |
| 1270 | Մետաղական խողովակի արժեքը 76x3.5մմ | մ | 2.400 |  |  |
| 1271 | Բաժանման տուփ У996 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1272 | Շերտապողպատ 200x200x10мм | տ | 0.0100 |  |  |
| 1273 | Մետաղական տարրերի հակակորոզյոն ներկով ներկում 2 անգամ | մ2 | 4.4 |  |  |
| 1274 | Կոնսոլային լուսադիոդային (LED) լուսատու 100վտ IP67 | հատ | 1.0 |  |  |
|  | Հենասյան վրա լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում (1 լրակազմ) |  |  |  |  |
| 1275 | Փոսորակների քանդում II կարգի գրունտում | մ3 | 1.000 |  |  |
| 1276 | Հողի հետադարձ լիցք տոփանումով | մ3 | 0.500 |  |  |
| 1277 | Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 1կմ | տ | 0.920 |  |  |
| 1278 | Բետոնե կետային հիմքերի կառուցում В-12.5 դասի բետոնով | մ3 | 0.500 |  |  |
| 1279 | Մետաղական խողովակից լուսավորության հենասյան պատրաստում | հատ | 1.000 |  |  |
| 1280 | Մետաղական խողովակի արժեքը 133x4,5մմ | մ | 8.000 |  |  |
| 1281 | Մետաղական խողովակի արժեքը 57x3,5մմ | մ | 6.000 |  |  |
| 1282 | Մետաղական խողովակի արժեքը 76x3.5մմ | մ | 2.400 |  |  |
| 1283 | Բաժանման տուփ У996 | հատ | 1.000 |  |  |
| 1284 | Շերտապողպատ 200x200x10мм | տ | 0.0100 |  |  |
| 1285 | Մետաղական տարրերի հակակորոզյոն ներկով ներկում 2 անգամ | մ2 | 5.0 |  |  |
| 1286 | Կոնսոլային լուսադիոդային (LED) լուսատու 100վտ IP67 | հատ | 2.0 |  |  |
|  | Լուսատուերի սնուցման մալուխ |  | 3 |  |  |
| 1287 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն 2x2.5մմ2 մետաղական ճկախողովակի մեջ անցկացումով Ø18մմ | մ | 175.00 |  |  |
| 1288 | Ազդանշանային ժապավեն ЛСС-40 40մմ 250մ | մ | 135.000 |  |  |
| 1289 | Միջաձիգով մետաղական ճկախողովակ ՊՎՔ-մեկուսացումով Ø18մմ խրամուղու մեջ տեղադրումով | մ | 135.0 |  |  |
| 1290 | Ձեռքով խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում | մ3 | 52.000 |  |  |
| 1291 | Песок без примесей | մ3 | 13.500 |  |  |
| 1292 | Привоз мягкого грунта (песок без примесей) автосамосвалами с расстояния 20км | տ | 21.600 |  |  |
| 1293 | Հողի հետադարձ լիցք տոփանումով | մ3 | 38.500 |  |  |
| 1294 | Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 1կմ | տ | 25.650 |  |  |
|  | Շինության հարակից տարածքի լուսավորություն |  | 3 |  |  |
| 1295 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն 2x2.5մմ2 մետաղական ճկախողովակի մեջ անցկացումով Ø18մմ պատի վրա ամրացումով | մ | 100.0 |  |  |
| 1296 | Միջաձիգով մետաղական ճկախողովակ ՊՎՔ-մեկուսացումով Ø18մմ խրամուղու մեջ տեղադրումով | մ | 100.0 |  |  |
| 1297 | Բաժանման տուփ 150х110х70մմ ip65 | հատ | 8.000 |  |  |
| 1298 | Մուտքային կցամաս ВМ-25 մետաղական ճկախողովակի համար | հատ | 30.000 |  |  |
| 1299 | Պատի վրա ամրացվող լեդ լուսարձակ 100վտ ip66 | հատ | 8.0 |  |  |
| 1300 | Կցորդիչ մետաղական ճկախողովակ-մետաղական ճկախողովակ СММ-18 | հատ | 10.000 |  |  |
|  | Ընդամենը (3) |  |  |  |  |
|  | Ընդհանուրը`(1)+(2)+(3) |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | % |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
| *Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նյութեր, սարքավորումներ |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Տրամադրվող նյութի անվանումը | Չ/մ | Քանակ |  |  |
| 1 | ԳԱՕՀ-ի տեղադրում (АСОГ ицфр.42.33.14.001) | կոմպլ. | 1.00 |  |  |
| 2 | Գազի արդյունաբերական անալիզատոր AO2M-01 թթվածնի ծավալային մասնաբաժնի և մերկապտանի ու էթիլմերկապտանի կշռային կոնցենտրացիայի չափման համար (կոմպլեկտում՝ կոմպրեսոր, գազի բալոն, փականներ) | կոմպլ. | 1.00 |  |  |
| 3 | "Flo Boos 107" ծախսաչափային միկրոպրոցոսորային համալիր բազմահարաչափային փոխակերպիչով | հատ | 1.00 |  |  |
| 4 | "Rosemount 4088" բազմահարաչափային փոխակերպիչ | հատ | 2.00 |  |  |
| 5 | RA-ELCOR G160 հաշվիչ էլեկտրոնային ճշտիչով | կոմպլ. | 1.00 |  |  |

Перед заполнением конкурсной документации участник должен на месте ознакомится с объемами выполняемых работ (чтобы правильно оценить положение приложения 5-проекта договора, пункт 4.2-выполнение возможных дополнительных работ (до 10% от цены работ), которое не накладывает на заказчика дополнительных финансовых обязательств).

____________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г

Приложение 4.2

Комиссии конкурентного  отбора

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

График закупок

| Չ/Բ | Приобретение ремонтных работ на объекте «Капитальный ремонт ГРС Ванадзор-1» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ: |  |
|  | Начало | конец |
|  | Заклшчение контракта | До - |

Перед началом работ подрядчик в обязательном порядке должен представить заказчику план - график выполнения работ:

______________________________________________ 	            _____________

Наименование (имя) участника (должность руководителя, Ф.И.О.)                                                                             (подпись)

М.П.

______________________20   г.

Приложение 6

Комиссии по закупкам

под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

СОГЛАСИЕ О ШТРАФЕ

№165/GArm/26_5.4_095/15.04.26

г. Ереван	                                           	                      					«       »  _____________ 20   г.

“Название участника”, в лице директора компании ________________, который действует на основании устава Компании (в дальнейшем - Компания), настоящим в одностороннем порядке заявляет о нижеследующем согласии о штрафе:

- Предмет согласия

1.1	Принимая во внимание, что Компания участвует в открытом запросе предложений под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26  на осуществление ----------------------------------------”, организованном со стороны ЗАО “Газпром Армения” (в дальнейшем - Заказчик), и должен представить обеспечение заявки, а в случае принятия комиссией решения о заключении договора – также обеспечение исполнения договора, с целью надлежащего исполнения обязательств по участию в открытом запросе предложений, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

Обеспечение заявки

Оплачивается в случае, если Компания объявлена со стороны комиссии избранным участником, однако отказывается или лишается права заключения договора:

1.1.1	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных законодательством РА о закупках и документацией конкурентного  отбора, вытекающих из участия Компани в открытом запросе предложений под кодом №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26  на осуществление --------------------------------”, организованном со стороны Заказчика, Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 5% от предложенной общей суммы в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

Обеспечение исполнения договора

Согласие об обеспечении исполнения договора вступает в силу только после подписания договора.

С целью обеспечения исполнения в срок и в полном объеме предполагаемого к подписанию в результате конкурентного  отбора договора, Компания устанавливает свою следующую ответственность:

    - В случае несвоевременного исполнения, избегания или отказа от исполнения договора -------------------------------- (код конкурентного отбора: №165/GArm/26_5.4_095/15.04.26  Компания оплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы договора в размере (________сумма прописью_______) драм РА.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Компании обязательств, указанных в п. 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Согласия, Заказчик имеет право представления Компании требование на взыскание соответствующей указанной суммы, которую Компания должна безусловно исполнить в течение 5 банковских дней со дня получения данного требования.

    - Компания предсотавляет Заказчику право на безусловное и безакцептное списание соответствующей суммы в пределах сумм, указанных в п.п. 1.1.1 или 1.1.2 настоящего Согласия, без представления предварительного требования, со счета Компании в обслуживающем Компанию «название банка», либо с любофо другого счета Компании, открытого в  обслуживающем Компанию любом другом банке. Настоящим «название участника» поручает банку «название обслуживающего Компанию банка», а также обслуживающим его всем банкам на протяжении всего срока действия настоящего Согласия в случае первого же требования и всех последующих требований ЗАО «Газпром Армения» на основании настоящего Согласия о штрафе безакцептно (безусловно) списывать со счетов Компании требуемую сумму.

2. Прочие условия

2.1 По части обеспечения заявки настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента его подписания и заверения печатью Компанией и действительно до заключения договора в соответствии с законом, отзыва заявки Участником, отклонения заявки или объявления настоящего конкурентного  отбора несостоявшимся.

2.2 По части обеспечения исполнения договора настоящее Согласие о штрафе вступает в силу с момента подписания Компанией договора и действительно до завершения договора.

2.3 Настоящее Согласие не может досрочно прекращаться, отзываться со стороны Компании, изменяться или иным образом прекращаться без письменного согласия ЗАО «Газпром Армения».

2.4 Споры, возникшие в отношении настоящего Согласия, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в судебном порядке.

«Название Участника» «Адрес Участника» «Название банка, обслуживающего Участника» Р/С ____________________ Директор __________________________ (подпись) Главный бухгалтер ____________________ (подпись) М.П.

Приложение 7

СОГЛАСИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

НА ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ ТАЙНУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я,

(указываются фамилия, имя, отчество полностью)

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________________,

паспорт серия 		номер 			, кем и когда выдан

,

код подразделения 			, проживающий по адресу: 																			)

(указывается адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик)

согласно положениям статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации даю согласие на передачу налоговыми органами сведений обо мне, составляющих налоговую тайну, в __

______________________________________________________________________________

(указывается орган, куда представляются сведения)

в связи с проведением проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных мною в соответствии с ______

______________________________________________________________________________

(например, «законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»)

На сведения о налогоплательщике, поступившие в орган, распространяются:

- запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в органе, в который такие сведения поступили от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность сведений, составляющих налоговую тайну.

Настоящее согласие действует:

а) со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме ⁪;

б) 12 месяцев с момента подписания согласия ⁪.

(дата)                                                                                                                                                              (подпись)

| Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование общества, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: |  | 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |

Նախագիծ 5

ä²ÚØ²Ü²¶Æð

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Î³å³ÉÇ

ù.ºñ¨³Ý     				                                                       §____¦__________2026Ã.

§¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ý, ³ÛëáõÑ»ï` ä³ïíÇñ³ïáõ, Ç ¹»Ùë §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ______________________________________________________________, ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ ________________-Ý, ³ÛëáõÑ»ïª Î³å³É³éáõ, Ç ¹»Ùë ïÝûñ»Ý ___________________, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ.

î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ

ä³ÛÙ³Ý³·Çñª ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ¹ñ³ Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÁ:

ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí³Í ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç  ¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý µ³ÅÝÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóÏ³óí³Í №_________________________ Í³ÍÏ³·ñáíª µ³ó ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ñ³ñóÙ³Ý  ·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ _______________Ã.-Ç ÃÇí _ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

úµÛ»Ïïª ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûµÛ»Ïï:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓª ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïí³Í ³ÝÓ:

Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ /÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ/, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áõÛùÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

ÎáÕÙª ä³ïíÇñ³ïáõ Ï³Ù Î³å³É³éáõ:

ÎáÕÙ»ñª  ä³ïíÇñ³ïáõ ¨ Î³å³É³éáõ Ñ³Ù³ï»Õ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñª ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ·Í³·ñ³ÛÇÝ, Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ï»ùëï³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁª úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, áñÇ ·áõÙ³ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.1. Ï»ïáõÙ:

Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëáõÙÁª ¹»åù»ñ, »ñµ Î³å³É³éáõÇ ÷³ëï³óÇ Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý å³Ï³ë Ýñ³ÝóÇó, áñáÝù Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñ³ïáõÏ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñÁ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, Éá·ÇëïÇÏ ¨ ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý íñ³ Î³å³É³éáõÇ Í³Ëë»ñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ýí³½áõÙ »Ý` ³é³Ýó í³ïÃ³ñ³óÝ»Éáõ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ áñ³ÏÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óáõÙÁ ãÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ Î³å³É³éáõÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝ:

Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñª ÝßíáõÙ »Ý §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ (Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ):

1.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý

1.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³éáõó»É ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í՝ §_____________________________¦ ûµÛ»ÏïÇ (Ý³Ë³·ÇÍª ÜÜö №______, ûµÛ»Ïïª ÎÜ-_______) ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` úµÛ»Ïï), ³ÛÝ ¿` Ï³ï³ñ»É Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` ²ßË³ï³ÝùÝ»ñ), áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë Ñ³Ù³ñíáÕ Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³ Ñ»ï³·³ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í×³ñ»É ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ÁÝ¹áõÝ»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÁ: Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÝ:

1.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ §î»ñÙÇÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ£

2.ÎáÕÙ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇª

2.1.1.	ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ëïáõ·»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ ¨ áñ³ÏÁª ³é³Ýó ÙÇç³Ùï»Éáõ Î³å³É³éáõÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ.

2.1.2.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2.1.3.	»Ã» ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³ÛÝ å³ïß³× ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ, Î³å³É³éáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»É áÕç³ÙÇï Å³ÙÏ»ïáõÙ í»ñ³óÝ»Éáõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.

2.1.4.	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ñ»ïáª 1 (Ù»Ï) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ  ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áõÛùÇÝ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛùÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³Ù íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, å³Ñ³Ýç»É ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»Éáõ ³Û¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõó»Éáõ íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³Ù Ñ³ïáõó»Éáõ Çñ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõÅ»ñáí  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ:

2.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿`

2.2.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Íª Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Î³å³É³éáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõó Ñ»ïá 3-ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ.

2.2.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùïóí»Éáõ ¹»åùáõÙ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»É Î³å³É³éáõÇÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ùïóí»Éáõ ûñí³ÝÇó 10 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

2.3.	Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï:

2.4.	Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ª

2.4.1.	³å³Ñáí»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³ïß³× áñ³Ïáíª ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý.

2.4.2.	úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ.

2.4.3.	úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó Ñ»ïá, »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ` 1 (Ù»Ï) ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·áõÛùÇÝ, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏáÕÙ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ·áõÛùÇÝ, ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ  íÝ³ë å³ï×³é»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ï³Ù íï³Ý· ëå³éÝ³óáÕ  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ÝÑ³ïáõÛó í»ñ³óÝ»É ³Û¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïáõó»É íÝ³ëÝ»ñÁ  Ï³Ù Ñ³ïáõó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó áõÅ»ñáí  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³Ýùáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ.

2.4.4.	³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ (¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ ¨ Ñ»é³Ëáë³ÛÇÝ Ï³åÇ  ÙÇçáóáí) ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûµÛ»ÏïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í íÃ³ñÝ»ñÇ, ÙÇç³¹»å»ñÇ, ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ññ¹»ÑÝ»ñÇ, µéÝÏáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,

2.4.5.	å³Ñå³Ý»É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,

2.4.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ¹»åùáõÙ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùíáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ Ý»ñ³é»É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

2.5. ÎáÕÙ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇÝª ÙÇÝã¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ëÏÇ½µÁ Î³å³É³éáõÝ Í³ÝáÃ³óí»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ²ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³å³É³éáõÝ Í³ÝáÃ³ó»É ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Çª

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À àñ³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 9001:2015), (ISO 9001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-23.11.2022Ã. ÃÇí 107 Ññ³Ù³Ýáí Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 14001:2015), https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ ,

-28.04.2017Ã. ÃÇí 40 Ññ³Ù³Ýáí  Ñ³ëï³ïí³Í §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ áõ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ (ISO 45001:2018) https://armenia-am.gazprom.com/about/voraki-karavarman-hamakarger/ :

3.²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ  ¨ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á

3.1.	úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¶ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ___________ (_________________________) ÐÐ ¹ñ³Ù, ²²Ðª ___________ (_______________) ÐÐ ¹ñ³Ù, ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¶ÇÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð-Ý, Ï³½ÙáõÙ ¿`  _________ (________________________________________) ÐÐ ¹ñ³Ù: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ Ï³ÛáõÝ /³Ý÷á÷áË/ ¿ ¨ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉñÇí ³ñÅ»ùÁ, »Ã» ³Ý·³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý å³ÑÇÝ µ³ó³éíáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áÕç Í³í³ÉÇ áñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ï³å³É³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ µÝ³Ï³ÝáÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.2. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ), ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝáõÙ Î³å³É³éáõÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É /ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí/ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.5-ñ¹ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñÁ:

3.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É Î³å³É³éáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ»ñ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷á÷áËÙ³Ý: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ ÝÛáõÃ»ñ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨/Ï³Ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ ÝßíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ:

3.3. ä³ïíÇñ³ïáõÝ ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó ¨ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áíª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

3.4.	ÀÝ¹áõÝí³Í úµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³ñ í»ñçÝ³Ï³Ý í×³ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ³ÏïÝ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïáª Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÏ³ÝËÇÏ Ó¨áíª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ:

3.5. 	Î³å³É³éáõÇ Í³Ëë»ñÁ.

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Î³å³É³éáõÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ Í³Ëë»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É, ë³Ï³ÛÝ ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáí Ñ»ï¨Û³É Í³Ëë»ñáí`

- ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÝÛáõÃ»ñÇ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ·ÇÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ù³ï³Ï³ñ³ñíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ,

- ïñ³Ýëåáñï³å³Ñ»ëï³ÛÇÝ Éá·ÇëïÇÏ Í³Ëë»ñÁ /ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ý»ñ³éÛ³É` Î»ÝïñáÝ³óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·Ç ÝÛáõÃ»ñÁ/,

- Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ /³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ/,

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñáí ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí Í³Ýñ³µ»éÝí³Í ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ñ³ïÏ³óÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý, ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ /³Û¹ ÃíáõÙ` »ñÏ³Ã·ÍÇ ÷³ÏáõÕÇÝ»ñÇ ¨ Ï³é³Ù³ïáõÛóÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ, í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ/, ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ ¨ å³Ñ»ëï³íáñáõÙÁ ³ÛÝ Í³í³ÉÝ»ñáí, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ /Ý»ñ³éÛ³É` Ëáßáñ ïñ³Ù³·Íáí ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, Ó¨³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, Ù³ÉáõË³Ñ³Õáñ¹Çã³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ/,

- Í³Ëë»ñ, áñáÝù Ï³åí³Í »Ý Î³å³É³éáõÝ»ñÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ/ Ù»Ï ßÇÝáõÃÛáõÝÇó ³ÛÉ ßÇÝáõÃÛáõÝ í»ñ³ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Ñ»ï, Ý»ñ³éÛ³É` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ í»ñ³ï»Õ³Ï³ÛáõÙÁ,

- Ùßï³Ï³Ý ·áñÍáÕ ³íïáÙ³ÛñáõÕÇÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ï»Õ³÷áËÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ñÙ³ñ»óÙ³Ý, Ñ³ïáõÏ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óÙ³Ý, Ë³Ý·³ñáÕ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- úµÛ»ÏïÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ/ Í³Ëë»ñÁ` Ï³åí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ¨ ·áõÛùÇ Ï³Ù³íáñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï,

- ëÕ³×³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ,

- ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ /³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ/ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ Í³Ëë»ñ,

- ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ /³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ/ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÕïáïáÕ ÝÛáõÃ»ñ çñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñ ¨ ï»Õ³Ýù ³ñï³Ý»ïÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ,

- ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ,

- ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëë»ñÁ,

- ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇ ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÑáÕ³ï»Õ³÷áËÙ³Ý, Ï³éáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÁ Ñáë³Ýùáí, çñáí, ç»éáõóÙ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝáí ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÙÇ³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇó ÙÇÝã¨ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ µ³Å³ÝÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ,

- Ù³ÛñáõÕ³ÛÇÝ ·Í³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ó³ÝóÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù³ÛñáõÕáõÝ /Ù³ÛñáõÕáõÝ ÏÇó ×³Ý³å³ñÑÇÝ/ ½áõ·³Ñ»é Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ×³Ý³å³ñÑÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- ·Í³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑáõÙùÇ Ùáï»óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ` Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, áõÕ»Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, ÃáõÝ»ÉÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Ù³ÛñáõÕáõ íñ³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ùáï»óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Í³Ëë»ñÁ,

- ÓÙ»é³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý /ßÇÝí»ñ³Ýáñá·Ù³Ý/ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÁ,

- ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí ¨/Ï³Ù ³ÛÉ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóáí Î³å³É³éáõÇ /»ÝÃ³Ï³å³É³éáõ/ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ï³Ù ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ Ñ³ïáõÏ »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙÁ,

- Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµª ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝíáÕ Ñ³ëïÇù³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷ÇÝ ³í»É³óíáÕ Ñ»ñÃ³÷áË³ÛÇÝ Éñ³í×³ñÝ»ñÇ/;

- ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ¨ Ñ³ïáõÏ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí  ·áñÍáõÕÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÁ,

- ÝáñÙ³É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ,

- Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ýáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÁ,

- úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ó³ÝÏ³ó³Í ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ:

3.6.	Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ.

Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, áñáÝóÇó »É»É ¿ÇÝ ÎáÕÙ»ñÁ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»ÉÇë, ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  ÑÇÙù ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ

4.1. 	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ å³Ñ³Ýç»É Ýí³½»óÝ»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½Ù³Ý ¹»åùáõÙ, áñÝ Ç Ñ³Ûï ¿ »Ï»É ÇÝãå»ë ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇÝã¨ ¹ñ³ ëÏÇ½µÁ: Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó Ñ³Ýí³Í, ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñÙ³Ý áã »ÝÃ³Ï³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý ã³÷Á áñáßíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý, ÇÝãÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í Í³ÝáõóáõÙ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÷á÷áËí³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Î³å³É³éáõÇÝ å³ïß³× Í³Ýáõó»Éáõ å³ÑÇó:

Î³ï³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Î³å³É³éáõÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí å³Ñ³Ýç»É ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ³ÝÑÇÙÝ Ýí³½»óÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³å³É³éáõÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³åí³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó ¨ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó ãÑ³Ýí³Í ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï, å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³ÙµáÕç Í³í³Éáíª ³ÝÏ³Ë ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ»ï Î³å³É³éáõÇ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÇó:

4.2. 	 ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 742-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ áõÕÕáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõóáõÙÝ»ñ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ãÇ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ÛáõÝ ·ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ íñ³ Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ¹ÝáõÙ:

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ý³Ë³ï»ëáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Éñ³óáõóÇã Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ºÃ» Î³å³É³éáõÝ íëï³Ñ ã¿ Éñ³óáõóÇã Ü³Ë³Ñ³ßíÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³å³ ½ñÏíáõÙ ¿ ¹ñ³ÝáõÙ Ýßí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇó:

4.3.	Ü³Ë³Ñ³ßíÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³Ñ³ÝçÁ.

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÇ ÝÛáõÃ»ñÇ /³ßË³ï³ÝùÇ/ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñÇ/ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·ÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í ³í»É³óáõÙ ³é³í»É ù³Ý ³Û¹åÇëÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ /³ßË³ï³ÝùÇ/ÝÛáõÃÇ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ/ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ñÅ»ùÇ 10 ïáÏáëÁ å»ïù ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óíÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³í»É³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³ñóáõÙ áõÕÕ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ` Ïó»Éáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ëï³ïáÕ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ  /³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/ÝÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ/ ³ñÅ»ùÇ ³í»É³óáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ ëï³Ý³É ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: êáõÛÝ Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ãå³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ ½ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 707-ñ¹ ¨ 742-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝùÇó:

4.4. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¹»åùáõÙ.

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÎáÕÙ»ñÁ áñáßáõÙ ÏÁÝ¹áõÝ»Ý úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³é³í»É ù³Ý Ù»Ï ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñáí »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É, Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÇÝ¹»ùë³íáñÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý ¹»ýÉÛ³ïáñÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ, áñáÝù Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ÛùáõÙ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý ¨ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ÏáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó  Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ù»Ï ûñ³óáõó³ÛÇÝ ï³ñáõó å³Ï³ë Å³ÙÏ»ïáí »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ ¹»åùáõÙ, ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÇÝÁ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ã¿:

4.5.	Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëáõÙÁ.

Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÙÇÝã¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ Ó¨³Ï»ñåÙ³ÝÁ Ñ³çáñ¹áÕ  ³Ùëí³ ³é³çÇÝ ûñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É îÝï»ëÙ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ: Î³å³É³éáõÇ îÝï»ëÙ³Ý ·áõÙ³ñÁ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ßËíáõÙ ¿ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷` Éñ³óáõóÇã Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

4.6. 	ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÙÁ ³é³í»É ù³Ý 10 ïáÏáëáí.

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙå»ñ³ïÇí ÝáñÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î³å³É³éáõÇ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ¶ÇÝÁ »ÝÃ³Ï³ ÉÇÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ Ýßí³Í ³í»É³óáõÙÁ í×³ñ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ù³ëáí, áñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÁ:

5.ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ

5.1.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ.

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó /5/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙª

5.1.1.	Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³å³Ñáí»Éáõ úµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ¨ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÑáÕ³Ù³ëÇ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý Ñ³ï³Ï³·Í»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µÇó ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ²Ïïáí Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝáõÙÁ.

5.1.2.	³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñÇ Ï³Ù í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ Î³å³É³éáõÇó.

5.1.3.	Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³ííáÕ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÁ.

5.1.4.	³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

5.1.5.	Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÉ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ.

Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Í³ÝáõóíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ Í³ÝáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ÜÙ³Ý Í³ÝáõóáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇÝã¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ.

5.1.6.	ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Çñ³í³ëáõ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñ·ñ³ííáÕ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ï³É ÙÇ³ÛÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

5.2.    ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ /25/-Çó áã áõß Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ Ï³ï³ñí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñ, ÇÝãå»ë Ý³¨, ä³ïíÇñ³ïáõÇó Ñ³ñóáõÙ ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ, í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ: Î³å³É³éáõÝ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ ³Ïïáí:

²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ Ù»Ï ³ÙÇëÁ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Çñ³í³ëáõ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ¨ /Ï³Ù ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ Ñ³ñóÙ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É áã áõß, ù³Ý ³ÛÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá /5/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ä³Ñ³ÝçíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»É ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ù»ñÅáõÙ:

5.3. 	ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ·ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñ /»Ã» Î³å³É³éáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨/Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ³é³Ýó ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý/.

ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ñ»ï ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ·ÇÝÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: êáõÛÝ ¹ñáõÛÃÇ ãå³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ Ñ³ïáõóáõÙ ¿ Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ã³ÝÏ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ó³Í Î³å³É³éáõÇ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ýßí³Í ·áõÙ³ñÁ Ñ³ßí³Ýó»É Î³å³É³éáõÇÝ Áëï ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí»ÉÇù ·áõÙ³ñÇ:

´³ó³éÇÏ ¹»åù»ñáõÙ Î³å³É³éáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ Ý»ñ·ñ³í»É Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñ Ó»éù µ»ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ãÝßí³Í ³ÝÓ³ÝóÇó å³Ñå³Ý»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.4. Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Á:

5.4.	ºÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ.

Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇó Ó»éù µ»ñ»É ÝÛáõÃ»ñ ÙÇ³ÛÝ Ý»ñ·ñ³ííáÕ ³ÝÓ³Ýó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ·áí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙª

5.4.1.	Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇÝ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ ·ñáõÃÛáõÝª å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ /Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý/ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ, áñï»Õ ÝßáõÙ ¿ Ý»ñ·ñ³ííáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏóáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ»ï ÏÝùí»ÉÇù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ¨ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ Ýáï³ñ³Ï³Ý í³í»ñ³óÙ³Ùµª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ, Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÇ, Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý, ÙÇ³ÝÓÝÛ³ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý /áñáßÙ³Ý/ å³ï×»ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇó ù³Õí³ÍùÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ, áñÁ å»ïù ¿ ïñí³Í ÉÇÝÇ áã áõß, ù³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ³ÛÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõó 15 ûñ ³é³ç, í»ñçÇÝ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùë³ÃíÇ ¨ Ý³Ëáñ¹ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÁ.

5.4.2.	ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ: êïáõ·Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ áñå»ë »ÝÃ³Ï³å³É³éáõ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñ ³ÝÓÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ï³Ù Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Çñ³í³ëáõ ¿ Ý³¨ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ ëáõÛÝ »ÝÃ³Ï»ïáõÙ Ýßí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ Ï³Û³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³ñóÙ³Ý å³ï³ëË³ÝÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá.

5.4.3.	Ï³Û³óí³Í áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Î³å³É³éáõÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ áã áõß, ù³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõó Ñ»ïá 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ Î³å³É³éáõÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:

6.ä³ïíÇñ³ïáõÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÏáÕÙ»ñÇ

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ, í»×»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ

6.1. 	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù.

6.1.1.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ Ï³ÝË³í×³ñ í×³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ç ³å³ÑáíáõÙÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í Ï³ÝË³í×³ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, Î³å³É³éáõÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ --------------- ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù ---------------  ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáí: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ýç»É íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ --------------- ã³÷áí:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ.

6.1.2.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

Æ ³å³ÑáíáõÙÝ Î³å³É³éáõÇª ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í í×³ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ /µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝÝ»ñÇ/ ³Û¹ ÃíáõÙ` ïáõÅ³ÝùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ, Î³å³É³éáõÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 10 ïáÏáëÇ ã³÷áí ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù, áñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïáõÝ ûµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ ëïáñ³·ñáõÙÁ: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ å³Ñ³Ýç»É í×³ñ»É ïáõÅ³Ýù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 0,1 ïáÏáëÇ ã³÷áí` áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ.

6.1.3.	´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÁ áñå»ë ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇçáó.

Æ ³å³ÑáíáõÙÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ Î³å³É³éáõÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí³Í úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ /ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí/ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó 5 ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÝ  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùª ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í »ñ³ßËÇùÇ Å³ÙÏ»ïáí: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É ïáõÛÅ»ñÇ í×³ñáõÙ áõß³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 0,01 ïáÏáëÇ ã³÷áí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ãÏ³ï³ñ»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.4. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í í×³ñáõÙÁ:

ÎáÕÙ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇù ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Î³å³É³éáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ññ³Å³ñí»É  ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí í×³ñáõÙÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÇó, å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ Çñ»Ý Ïí×³ñíÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÙ³Ý å³ÑÇÝ, »Ã» »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñíÇ:

ºñ³ßË³íáñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇóª ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ùëïÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ å³ñï³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï:

ºñ³ßËÇùÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ßË³íáñÇÝ: ºñ³ßËÇùáí í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ:

6.2. 	îáõÅ³ÝùÝ»ñ.

6.2.1. 	Ü³Ë³Ñ³ßíÇó ß»Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ.

Ü³Ë³Ñ³ßíÇó ÃáõÛÉ ïñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ß»ÕÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ãÇ »Õ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï, Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÛÅ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí.

6.2.2.	ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

²ñï³¹ñ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÇ é»»ëïñÇ ¨ (Ï³Ù) í×³ñ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Í³ËëáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³í»ÉÇ ù³Ý 3 /»ñ»ù/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ áõß³óÝ»Éáõ Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÅ³Ýù ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 1 ïáÏáëÇ ã³÷áí.

6.2.3.	âÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ.

²é³Ýó ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ, Î³å³É³éáõÝ í×³ñáõÙ ¿ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¶ÝÇ 5 ïáÏáëÇ ã³÷áí ïáõÅ³Ýù.

6.2.4.	ä³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ úµÛ»ÏïÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÑ³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.

úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ýª ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 8.1 ¨ 8.3. Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ïáõÅ³Ýù` Ï»ï³ÝóÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÇ  0,1%-Ç ã³÷áí.

6.2.5.	îáõÅ³ÝùÇ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ïáõÅ³Ýù ÏñáõÙ ¿ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ µÝáõÛÃ: îáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ë³ËïáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í ÏáÕÙÇÝ ãÇ ³½³ïáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝÙ³Ý Ë³ËïÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÇó.

6.2.6.	îáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á.

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ ·áõÙ³ñÁ å»ïù ¿ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ï³Ù ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç³·ñáõÙ Ýßí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³ßí»Ñ³Ù³ñÇÝ ÷áË³ÝóíÇ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ûñí³ÝÇó 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ÙÇçáóáí:

6.3.	ì»×»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Á.

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Í³·áÕ í»×»ñÁ ¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, å»ïù ¿ Ï³ñ·³íáñí»Ý ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

ÎáÕÙ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý í»×»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý å³ñï³¹Çñ ÙÇÝã¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·` Ý³Ë³å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: ä³Ñ³ÝçÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ ·ñ³íáñ  ¨ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÎáÕÙÇÝ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙ: ä³Ñ³ÝçáõÙ Ãí³ñÏíáõÙ »Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ` ÑÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝßíáõÙ »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÎáÕÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ Ë³ËïÙ³Ý í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ä³Ñ³ÝçÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É å³Ñ³ÝçÝ áõÕ³ñÏ»Éáõó 15 /ï³ëÝÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ:

´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ãÑ³ëÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ µáÉáñ í»×»ñÁ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ï³Ù ¹ñ³ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¹ñ³ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, Ë³ËïÙ³ÝÁ, ¹³¹³ñÙ³ÝÁ Ï³Ù ³Ýí³í»ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ, »ÝÃ³Ï³ »Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

7.ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ

7.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»ÉÁ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 713-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, »Ã» ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ã»Ý Ï³ï³ñíÇ /²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áñ¨¿ ÷áõÉÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï»ï³ÝóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ /30/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñÇó ³í»É/ Ï³Ù ÏÏ³ï³ñí»Ý áã å³ïß³× Ó¨áí, ¨ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³Ñ³Ýçáí ¨ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í»ñ³óÝÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

²Ûë ¹»åùáõÙ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ïáõó»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ùµ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÁ ¨ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇó ëï³óí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ:

7.2.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ññ³Å³ñí»ÉÁ ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù»ç ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ Ï³Ù ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÇó ÝÛáõÃ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ïáõÅ³ÝùÇ í×³ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ ÷áË³ñ»Ý ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ, íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¹³éÝ³, áñ Î³å³É³éáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ·ñ³í»É ¿ »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Ç Ë³ËïÙ³Ùµ:

7.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ Ññ³Å³ñí»ÉÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¿³Ï³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ.

ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³í³ëáõ ¿ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ å³Ñ³Ýç»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í×³ñí³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ, íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í í³Ûñ, Î³å³É³éáõÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóáõÙ áõÕÕ»Éáõ ÙÇçáóáí, »Ã» Î³å³É³éáõÝ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

7.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ÙÇ³ÏáÕÙ Ññ³Å³ñí»ÉÁ Î³å³É³éáõÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.2. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ.

Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.2. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÏ³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ñ·áí Ññ³Å³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÑ³Ù³ñíÇ ÉáõÍí³Í Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñÇó Ï³Ù ³ÛÉ Å³ÙÏ»ïÇó, áñÁ Ýßí³Í ÏÉÇÝÇ ³Û¹ Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç: ÎáÕÙ»ñÁ, ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù»É ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ³Ïïª ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í ÷áË³¹³ñÓ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷Á, Ï³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ã³÷ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý (¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó) ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ã³÷Á, Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïíÇñ³ïáõÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÍ³Ëëí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¨ ë³ÑÙ³Ý»Éáí ³Û¹ ãÏ³ï³ñí³Í å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý, ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÇ »Õ³Ý³ÏÝ áõ Å³ÙÏ»ïÁ:

7.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ.

ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ 5 /ÑÇÝ·/ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ýñ³ÝÇó áñå»ë Ù³ëÝ³ÏÇ í×³ñáõÙ /Ï³ÝË³í×³ñ/ ëï³óí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ¹ñ³ÝÇó å³Ñ»Éáí Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ¨ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ: ä³ÛÙ³Ý³·ñáí í×³ñí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÝ áõß³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ, áõñÇßÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ í×³ñáõÙ ¿ ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 411-ñ¹ Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ:

8.²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨

úµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Ï³ñ·Á

8.1.	úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý í»ñçÝ³Å³ÙÏ»ïÁª ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¨ 18.12.2023Ã.:

8.2.	Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó úµÛ»ÏïÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝí³Í, »Ã» úµÛ»ÏïÁ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó:

8.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÝÓÝí»É Áëï ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñÇª Áëï Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ:

8.4.	ØÇÝã¨ úµÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÓÝáõÙ-ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ýßí³Í í³Ûñ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇó ëï³óí³Í ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ãû·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ:

9. º½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ

9.1.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 30.12.2023Ã.:

9.2.	Î³å³É³éáõÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` í»ñçÝ³Ï³Ý)  ßÕÃ³ÛáõÙ ¨/Ï³Ù Î³å³É³éáõÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 3 (»ñ»ù) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ inbox@gazpromarmenia.am ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ëó»áí  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ` Ñ³í³ëï»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí:

9.3.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí  Î³å³É³éáõÇ ëï³ÝÓÝ³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ÐØÞ, ì ¨ ìÎ µ³ÅÇÝÁ:

9.4.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÎáÕÙ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

9.5.	ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ãÏ³ñ·³íáñí³Í Ñ³ñó»ñÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:

9.6.	ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Û»ñ»Ýáí, Ñ³í³ë³ñ³½áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ:

10.ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

¨ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À 0091, ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ÂµÇÉÇëÛ³Ý Ë×áõÕÇ 43 §²ñ¹ßÇÝµ³ÝÏ¦ ö´À Ð/Ð 2470100527091000 ÐìÐÐ 00046317 Ñ»é. (37410) 294728 ¿É. ÷áëï` inbox@gazpromarmenia.am | Î³å³É³éáõ |
| --- | --- |

Ð³í»Éí³Í 1

§___¦_______2026Ã. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ

Ì³í³É³Ã»ñÃ-Ý³Ë³Ñ³ßÇí

§ _______________________________________________________¦

ûµÛ»ÏïÇ ßÇÝÑ³í³ù³ÏóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

| հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չ/Մ | Քան. | Միավոի գինը, ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | Շահույթ | 11% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |
|  | ԱԱՀ | 20% |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  |  |  |

* Նշված աշխատանքների նյութերը տրամադրվում են «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ կողմից ներքոհիշյալ նյութի տեսքով

| հ/հ | Ապրանքների անվանումը | Չ/Մ | Քան. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

| ä³ïíÇñ³ïáõ §¶³½åñáÙ ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À | Î³å³É³éáõ |
| --- | --- |

Если определяется налогоплательщиком, то проставляется знак «V» в нужном квадрате, при непроставлении согласие действует  со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.