ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2024/80
Առողջապահության նախարարության կողմից պետության կարիքների համար տոմոգրաֆիայի սարքերի ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2024/80 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 02.10.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 03.10.2024թ. տրամադրված պարզաբանումները`

 
Հարցադրում N 1
Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել՝

«Համակարգչային տոմոգրաֆ» չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերում նշված «Գենտրիի թեքվածության չափը` ոչ պակաս քան +/- 30o» պահանջը վերաբերում է գենտրիի բացառապես միայն մեխանիկական, թե նաև ֆունկցիոնալ, գործառնական թեքվածության չափին:
Պարզաբանում N 1 

Հարգելի մասնակից:

Հարգելի գործընկեր

Առաջարկվող համակարգչային տոմոգրաֆը պետք է ապահովի գենտրիի մեխանիկական թեքվածության միջոցով, կամ ֆունկցիոնալ այլ եղանակով +/- 30o անկյան տակ սկանավորման իրականացում՝ առանց սեղանի վրա հիվանդի դիրքավորման փոփոխության։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2024/80 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ՀԲՄԱՊՁԲ-2024/80 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

