ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար թիվ 2 էներգաբլոկի տուրբինների ավտոմատ կարգավորում և պաշտպանության համակարգի արդիականացման ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մայիսի 21-ին, 22-ին և 23-ին ստացված հարցադրումներըը և դրանց վերաբերյալ մայիսի 26-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում

	1.
	Մասնակիցը նշում է, որ  իրենց ընկերությունը նախատեսում է մասնակցել այս մրցույթին "ՈՒԿՐԷՆԵՐԳՈՄԵՔԵՆԱ" ԲԸ-ի ներգրավմամբ  մեխանոհիդրավլիկայի մասով՝ САРЗ-ի էլեկտրական մասի հետ աշխատելու համապատասխան փորձ ունեցող ընկերության հետ միասին:

Հաշվի առնելով, որ աշխատանքների շրջանակը ներառում է ինչպես САРЗ-ի մեխանահիդրավլիկ մասը, այնպես էլ էլեկտրական մասը, նաև հաշվի առնելով վերը նշված աշխատանքների կատարման շրջանակներում պատասխանատվության սահմանազատումը, ինչպես նաև ելնելով մրցութային փաստաթղթերի այն կետից, որտեղ նշված է, որ տվյալ աշխատանքի կատարման շրջանակներում աշխատանքային նախագծային բոլոր փաստաթղթերը պետք է համաձայնեցվեն "ՈՒԿՐԷՆԵՐԳՈՄԵՔԵՆԱ" ԲԸ-ի հետ՝ ապա խնդրում է պարզաբանել՝ հնարավոր է, հաշվի առնելով մեխանիկական հիդրավլիկ մասի և էլեկտրականության մասով իրավասու տարանջատումները, РКД-ի համաձայնեցումը "ՈՒԿՐԷՆԵՐԳՈՄԵՔԵՆԱ" ԲԸ-ի հետ միայն մեխանիկական հիդրավլիկ մասում և օգտագործված ալգորիթմներում»:



	2.
	Մասնակիցը խնդրում է hաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Հայկական ԱԷԿ–ի թիվ 2 էներգաբլոկի մեքենասրահի արդիականացումը և տուրբինների փոխարինումը նախագծվել է  "Ատոմէներգոպրոեկտ" ԲԸ գլխավոր նախագծողի կողմից, խնդրելով տեխնիկական պահանջներում (այսուհետ՝ ՏՊ) ներառել ՏՊ-ով նախատեսված մշակված փաստաթղթերը "Ատոմէներգոպրոեկտ" ԲԸ-ի հետ համաձայնեցնելու Կապալառուի պարտավորությունները:



	3.
	Համաձայն №УТ.ЭТД.48.-ТЦ-001 ՏՊ-ի 3.4, 8.2.3 և 12.2.1 կետերի պահանջների նախատեսված է փաստաթղթերի համաձայնեցում` աշխատանքային, РКД, САРЗ-ի աշխատանքի ալգորիթմների, ինչպես նաև տեխնիկական պայմանների համաձայնեցում տուրբինների նախագծող «Ուկրէներգոմաշինի» ԲԲԸ-ի հետ։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որպես ՌԴ ընկերություն, մեծ փորձ ունենք տարբեր ԱԷԿ-ներում, այդ թվում՝ К-220-44 ՏԳ մոդելի տուրբոգեներատորների САРЗ-ի արդիականացման գործում, սակայն ստեղծված իրավիճակը թույլ չի տալիս ապահովել ուկրաինական ընկերության հետ համաձայնեցումը՝ ինչը սահմանափակում է մրցակցությունը: Խնդրում է դիտարկել "Ուկրէներգոմաշինի" ԲԸ-ի հետ համաձայնեցման պահանջների բացառման հնարավորությունը կամ փաստաթղթերի համաձայնեցման ապահովումը Հայկական ՀԱԷԿ-ի ուժերով: 


Պարզաբանում     
	1.
	Հաշվի առնելով մեխանահիդրավլիկ մասի և էլեկտրական մասի իրավասու տարանջատումները, Հայկական ԱԷԿ-ը հնարավոր է համարում РКД-ի համաձայնեցումը "Ուկրէներգոմաշինի" ԲԸ-ի հետ միայն մեխանահիդրավլիկ մասում և օգտագործվող ալգորիթմներում:


	2.
	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն շնորհակալություն է հայտնում «Ատոմէներգոպրոեկտ» ԲԸ-ին Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի մեքենասրահի արդիականացման և տուրբինների փոխարինման նախագծման համար, սակայն Կապալառուն պետք է փաստաթղթերը համաձայնեցնի տուրբինների նախագծող «Ուկրէներգոմեքենա» ԲԸ-ի հետ:



	3.
	ՏՊ №УТ.ЭТД.48.-ТЦ-001-ի 3.4, 8.2.3 և 12.2.1 կետերի պահնջները  РКД-ի,  САРЗ աշխատանքային ալգորիթմների համաձայնեցումը տուրբինների նախագծող "Ուկրէներգոմաշինի" ԲԸ-ի հետ պարտադիր է:

Հայկական ԱԷԿ-ը չի կարող համաձայնեցնել ձեր փաստաթղթերը «Ուկրէներգոմաշինի» ԲԸ-ի հետ, քանի որ դա կդիտարկվի որպես կողմնակալ մոտեցում։


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

