ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունվարի 03-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/10
«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 02.01.2024թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 03․01․2024թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։  
   Հարգելի  գործընկեր խնդրում եմ պարզբանել  71 լոտի նկարագրություննշփման տարածք՝ ոչ պակաս քան 500 սմ ²,մալուխի երկարությունը ՝ միացման մալուխի երկարությունը ոչ պակաս ,քան 40 սմ, Չափսերը ՝ ոչ պակաս ,քան 295մմx172մմ սա իրոք մանկական պասիվ էլեկտրոդի չափսեր են?
Պարզաբանում N 1։ 
 Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ, որ հրավերում կատարվել է համապատասխան փոփոխություններ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Խաչատրյանին։ 
Հեռախոս (010) 461 740, (011) 303 303

Էլ. փոստ sagnumner@mail.ru 

Պատվիրատու «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 03 января 2024 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры SABK-GHAPDZB-24/10
  Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом, организованной с целью приобретения медицинских товаров для нужд ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр, ниже представляет запросы, полученные 02.01.2024г и предоставленные 03.01.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
Уважаемый партнер, уточните, пожалуйста, описание лота 71. Площадь контакта: не менее 500 см², длина кабеля: длина соединительного кабеля не менее 40 см, размеры: не менее 295ммх172 мм, это действительно размер детского пассивного электрода?
Разъяснение № 1   
В ответ на Ваш запрос хотел бы сообщить Вам, что в приглашение внесены соответствующие изменения.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян․
елефон (010) 46-17-40 , (011) 303 303

Электронная почта sagnumner@gmail.com 
           Заказчик   ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр
PAGE  

