|  | ÐÐ ÞØ Ø³ñÙ³ß»Ý ·ÛáõÕÇ Ý³ËÏÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ß»ÝùÇ ³Ùñ³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ /Усиление и востоновление здания бывшей конторы в селе Мармашен Ширакского марза РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ì³í³É³Ã»ñÃ Ñ³ßí³ñÏ / Ведомость расчет/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ²ñÅ»ùÁ | 40833.00 | Ñ³½.¹ñ³Ù |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ст-сть | 40833.00 | тыс.драм |  |  |
| N/N | ²ßË³ï³Ýù Ý»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ßÇýñÁ Шифр работ и затрат | Наименование работ и затрат | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷Ç ÙÇ³íáñ Ед/изм | ø³Ý³Ï Кол-во | ²ñÅ»ùÁ Ñ³½.¹ñ³Ù Ст-сть тыс.драм |  |  | ²ñï³³Ñ³Ûïí³Í %-áí Выраженный в %-ах |
|  |  |  |  |  |  |  | ØÇ³íáñ Единицы |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | Ремонтные работы | ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 0.86 |
|  |  | 1.Стены | 1.ä³ï»ñ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15--20 15--60 ï»Ë Ù³ë Ï»ï 1,5 | Облицовка стен туфовыми плитами толщ 30мм из Анийского месторождения 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7), | ä³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïÙ³Ý ²ÝÇÇ ù³ñÑ³ÝùÇ ïáõý» ë³ÉÇÏÝ»ñáí, Ñ³ëï 30ÙÙ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7), |  | ù³é.Ù м2 | 15.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Натягивание металл. сетки Вр-1на стены | ò³ÝóÇ Ó·áõÙ å³ï»ñÇ íñ³ ìé-1 |  | ï т | 0.038 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Кровля | 3.î³ÝÇù |  |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 1 | 9--69 | Монтаж ферм из стальных элементов | äáÕå³ï ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó ý»ñÙ³Ý»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ |  | ï т | 0.2300 |  |  |  |  |
| 2 |  | Ст-сть ферм коробчатого сечения | äáÕå³ï» Ï³½ÙáíÇ ý»ñÙ³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ |  | ï т | 0.2300 |  |  |  |  |
| 3 | 33--82 | Окраска металлических конструкций за 2 раза | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù |  | ï т | 0.2300 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Двери | 6.¸éÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 1 |  | Уст-ка дверей из МДФ-а с транспортировкой | ՄԴՖ-ից դռների տեղափոխում տեղադրում |  | ù³é.Ù м2 | 69.50 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Полы | 7.Ð³ï³ÏÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 36.69 |
| 1 | 11--3 11--5 | Устрт-во подготовительного слоя гравийно-песчанной смеси из песка 40% ,гравия 60 % толщ 24см | Îáå×³í³½» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 400ÙÙ 40% ³í³½ 60% ÏáåÇ× 24ëÙ Ñ³ëï |  | Ëáñ.Ùм3 | 97.20 |  |  |  |  |
| 2 | 6--86 | Армировка бетонного подготовительного слоя сеткой 3Вр-1 шагом 150*150мм | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ 3ìé--1 ¹³ëÇ ³Ùñ³Ýáí150*150ù³ÛÉáí |  | ï т | 1.012 |  |  |  |  |
| 3 | 11-11 | Устрт-во подготовительного слоя из шлакобетона толщ 10см из бетона B-12,5 | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ë³ñ³Ù³µ»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï 1Ñ³ñÏ |  | Ëáñ.Ùм3 | 60.75 |  |  |  |  |
|  | 11-55 | Устр-во цементного выравнивающего слоя толщ20мм | ò»Ù»Ýï» Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ á=20ÙÙ |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 8.010 |  |  |  |  |
| 4 | 11-18 | Гидроизоляция пола изогамом в один слой | Ð³ï³ÏÝ»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 1 ß»ñï Ç½á·³Ùáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 4.005 |  |  |  |  |
| 5 | 11--198 | Устр-во покрытия пола из паркета толщ.8мм вместе с плинтусами | È³íáñ³Ï Ù³Ýñ³Ñ³ï³ÏÇ Ñ³ï³ÏÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 8ÙÙ Ñ³ëï ßñ»ß³ÏÝ»ñ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ |  | ù³é.Ù м2 | 93.50 |  |  |  |  |
| 6 | 11--198 | Устр-во покрытия пола из ламината толщ.8мм вместе с плинтусами и губкой | È³íáñ³Ï É³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 8ÙÙ Ñ³ëï ßñ»ß³ÏÝ»ñ ¨ ëåáÇÝ·Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ |  | ù³é.Ù м2 | 626.55 |  |  |  |  |
| 7 | 11-135 | Устр-во покрытия пола из керамических плиток в сан.узлах 300*300мм | Ð³ï³ÏÇ å³ïáõÙ Ë»ó»·áñÍ³Ï³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñáí ë³Ý.Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ 300*300ÙÙ |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 0.830 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Внутренняя отделка | 8.Ü»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñáõÙ |  |  |  |  |  |  | 29.18 |
| 1 | 15-246-1 | Улучшенная штукатурка стен гаджем | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ·³çáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 13.87 |  |  |  |  |
| 2 | 15--276-1 | Затирка потолков гаджем | ²é³ëï³ÕÇ ùë³Ñ³ñÃ»óáõÙ ·³çáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 8.01 |  |  |  |  |
| 3 | 15-277-1 | Улучшенная штукатурка дверных и оконнык откосов гаджем | ÜáõÛÝÁ, ¹éÝ»ñÇ ¨ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ß»åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 | 15-256 | Улучшенная штукатурка стен цем.песчаным р-ром | ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ëí³Õ ó»Ù.-³í³½. ß³Õ³Ëáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 1.10 |  |  |  |  |
| 5 | 15-84 | Облицовка стен в сан.узлов и в мокрых точлях кафелем | ê³Ý.Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ ¨ ËáÝ³í Ï»ï»ñáõÙ å³ï»ñÇ ë³ÉÇÏ³å³ïáõÙ çÝ³ñ³Ïí³Í Ë»ó»·áñÍ ë³ÉÇÏÝ»ñáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 1.10 |  |  |  |  |
| 6 | 14--418 | Улучшенная окраска стен латексовой краской с шпатлевкой | ä³ï»ñÇÇ É³íáñ³Ï ëáëÝÓ³Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³Ý»ñÏáí Í»÷³Ù³ÍÏáõÙáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 14.72 |  |  |  |  |
| 7 | 15-661 | Тоже потолков | ²é³ëï³ÕÝ»ñÇ ¨ É³í áñ³Ï Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³Ý»ñÏáí |  | 100 ù³é.Ù 100м2 | 8.01 |  |  |  |  |
| 8 | 34--352 ÏÇñ³é | Устр-во подвесного потолка из пластмасовых реек с устр-вом каркаса | ê³Ý.Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ åÉ³ëïÙ³ë» ß»ñï³ÓáÕ»ñáí Ï³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ÑÇÙÝ³ÏÙ³ËùÇ å³ïñ³ëïáõÙáí. |  | ù³é.Ù м2 | 86.80 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Наружные лестницы | 8.²ñï³ùÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 2.65 |
| 1 | 6-173 | Устр-во монолитной ж/б лестничной площадки из бетона марки B-15 | ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ ³ëïÇ×³Ý³Ñ³ñÃ³ÏÇ ë³ÉÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B-15¹³ëÇ µ»ïáÝÇó |  | Ëáñ.Ù м3 | 2.4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Ст-сть арматуры класса 18A-500c | 18A-500c ¹³ëÇ ³Ùñ³ÝÇ ³ñÅ»ùÁ |  | ï т | 0.140 |  |  |  |  |
| 3 | 7-736 | Уст-ка металлических лестничных решеток | ²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ h=90ëÙ Ø´-1,2 |  | 100 ·Í.Ù 100п,м | 0.17 |  |  |  |  |
| 4 | 7--733 | Уст-ка мраморобртонных ступеней 150*300мм /без стоимости материала/ | Ø³ñÙ³ñ³µ»ïáÝ» ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 150*300ÙÙ ³é³Ýó ÝÛáõÃñ ³ñÅ»ùÇ/ |  | ·Í.Ù п.м | 25.20 |  |  |  |  |
| 5 | 15-614 | Окраска металлических конструкций за 2 раза | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2³Ý·³Ù É³íáñ³Ï |  | 100ù³é.Ù 100м2 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.67 |
|  |  | 9. Наружная отделка | 9.²ñï³ùÇÝ Ñ³ñ¹³ñáõÙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14--321 | Очистка поверхности главного фасада | ¶ÉË³íáñ ×³Ï³ïÇ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ù³ùñáõÙ |  | ù³é.Ù м2 | 151.85 |  |  |  |  |
| 2 | 15--523 | Окраска стен фасадов улучшенной фасадной краской вместе шпатлевкой и грунтовкой | Ö³Ï³ï³ÛÇÝ å³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³íáñ³Ï ×³Ï³ï³ÛÇÝ Ý»ñÏáí Í»÷³Ù³ÍÏáõÙáí ¨ Ý³Ë³Ý»ñÏáõÙáí |  | ù³é.Ù м2 | 360.15 |  |  |  |  |
| 3 | 8-190 | Для отделки фасадов уст-ка и раз-ка подмостей | Ö³Ï³ïÝ»ñÇ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷³Ûï³Ù³ÍÇ Ñ³í³ùáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ |  | 100ù³é.Ù 100м2 | 0.60 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 1 | 16--261 | Трубы водопроводные полопропиленовые с испытанием/d=16мм | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /d=16ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí |  | ·Í.Ù п,м | 8.00 |  |  |  |  |
| 2 | 16--261 | Трубы водопроводные полопропиленовые с испытанием/d=20*2,5мм | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /d=20*2,5ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí |  | ·Í.Ù п,м | 42.00 |  |  |  |  |
| 3 | 16--262 | Трубы водопроводные полопропиленовые с испытанием/d=25*2,5мм | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /d=25*2,5ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí |  | ·Í.Ù п,м | 9.00 |  |  |  |  |
| 4 | 16--263 | Трубы водопроводные полопропиленовые с испытанием/d=32мм | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñ /d=32ÙÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí |  | ·Í.Ù п,м | 6.00 |  |  |  |  |
| 5 | 16-135 | Вентили нуфтовые d=32мм | ö³Ï³Ý Ïóáñ¹ã³ÛÇÝ d=32ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | 16-134 | Вентили нуфтовые d=25мм | ö³Ï³Ý Ïóáñ¹ã³ÛÇÝ d=25ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 16-134 | Вентили нуфтовые d=20мм | ö³Ï³Ý Ïóáñ¹ã³ÛÇÝ d=20ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 4.00 |  |  |  |  |
| 8 | 16-134 | Вентили нуфтовые d=15мм | ö³Ï³Ý Ïóáñ¹ã³ÛÇÝ d=15ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 9 | 17--52 | Краны для умывальников /качественные/ | Èí³ó³ñ³ÝÇ Íáñ³Ï /É³íáñ³Ï/ |  | Ñ³ï шт | 9.00 |  |  |  |  |
| 10 | 17--52 | Смеситель для кухонного умывальника /качественные/ | ÊáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ÏáÝùÇ Ë³éÝÇã /É³íáñ³Ï/ |  | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 |  | Угольник из полипропилена | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ³ÝÏÛáõÝ³Ï |  | Ñ³ï шт | 16.00 |  |  |  |  |
| 12 |  | Тройники и крестовины из полипропилена | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» »é³µ³ßËÇÏ ù³é³µ³ßËÇÏ |  | Ñ³ï шт | 17.00 |  |  |  |  |
| 13 |  | Крепежные элементы для труб из полопропилена | ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ù³ë»ñ/ ³Ùñ³ÏÝ»ñ/ |  | Ñ³ï шт | 60.00 |  |  |  |  |
| 14 |  | Электро- водонагеватель 24квт | æñÇ ¿É.ç»éáõóÇã 24Ïíï |  | Ï-ï к-т | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | ÞÇÝ.³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 1 | 46--45 | Сверление и заделка оеверстий в существующих стенах | ¶áÛÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ï»ñáõÙ ¨ ÙÇçÝáñÙ»ñáõÙ ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ |  | Ñ³ï шт | 13 |  |  |  |  |
| 2 | 16--39 | Стальнуй футляр d=50мм | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ñÏáõ× d=50ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Пакля для заделки концов футляра | ÊÍáõÍ å³ñÏáõ×Ç »½ñ»ñÇ ÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ |  | Ï· кг | 7.50 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя канализация | Ü»ñùÇÝ ÏáÛáõÕÇ |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
|  |  | Сан.тех работы | ê³Ý.ï»Ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-34 | Трубы канализационные поливинилхлоридные резиновыми круговыми прокладлами на стенах d=160мм | ÎáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕáí³ÏÝ»ñ é»ïÇÝ» ë»ÕÙÇã ûÕ³ÏÝ»ñáí, å³ïÇ íñ³ d=160ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 6.00 |  |  |  |  |
| 2 | 16-34 | Трубы канализационные поливинилхлоридные резиновыми круговыми прокладлами на стенах d=110мм | ÎáÛáõÕáõ åáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕáí³ÏÝ»ñ é»ïÇÝ» ë»ÕÙÇã ûÕ³ÏÝ»ñáí, å³ïÇ íñ³ d=110ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 28.00 |  |  |  |  |
| 3 | 16-33 | Тоже d=50мм на стенах | ÜáõÛÝÁ, d=50ÙÙ å³ïÇ íñ³ |  | ·Í.Ù п.м | 38.00 |  |  |  |  |
| 4 | 22-365 | Фасонные части из поливинлхлорида d=110мм | äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ d=110ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 11.00 |  |  |  |  |
| 5 | 22--366 | Фасонные части из поливинлхлорида d=50мм | äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ d=50ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 14.00 |  |  |  |  |
| 6 | 22--366 | Ревизия d=110ÙÙ | êïáõ·Çã d=110ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | 22--366 | Чистка d=110ÙÙ | Ù³ùñÇã d=110ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 8 | 17--59 | Уст-ка фарфоровых керамических унитазов со смывным бочком детский с сифоном | Ö»Ý³å³ÏÛ³ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Éí³óÙ³Ý ï³Ï³éÇÏáí /É³íáñ³Ï/Ù³ÝÏ³Ï³Ý ëÇýáÝáí ¨ Ë³éÝÇãáí |  | Ï-ï к-т | 9.00 |  |  |  |  |
| 9 | 17--80 | Металлический эмалир.умывальник для лухни | ÊáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ÏáÝù /É³íáñ³Ï/ Ù»ï³Õ³Ï³Ý |  | Ï-ï к-т | 1.00 |  |  |  |  |
| 10 | 17--22 | Фарворовый керамический умывальник /качественный/ | ×»Ý³å³ÏÛ³ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Éí³ó³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ É³íáñ³Ï |  | Ï-ï к-т | 9.00 |  |  |  |  |
| 11 | 17-36 | Трап | Ðáë³Ï ³ñÍÝ³å³ï Tp-50 |  | Ñ³ï шт | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  | Ñ³ï шт |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы | ÞÇÝ.³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  | Ñ³ï шт |  |  |  |  | 0.36 |
| 1 | 46--45 | Сверление и заделка оеверстий в существующих стенах иперегородках | ¶áÛÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ï»ñáõÙ ¨ ÙÇçÝáñÙ»ñáõÙ ³Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ |  | Ñ³ï шт | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 46--52 | Тоже в перекрытиях | ²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ Í³ÍÏ»ñáõÙ |  | Ñ³ï шт | 3.00 |  |  |  |  |
| 3 | 16--68 | Стальной футляр d=89ÙÙ | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ñÏáõ× d=89ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 3.2 |  |  |  |  |
| 4 | 16--73 | Стальной футляр d=250ÙÙ | Ø»ï³Õ³Ï³Ý å³ñÏáõ× d=250ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 2.4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Пакля для заделки концов футляра | ÊÍáõÍ å³ñÏáõ×Ç »½ñ»ñÇ ÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ |  | Ï· кг | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электро освещение | ¾É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |  | 2.32 |
|  |  | Монтаж | ØáÝï³Å |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8--612-10 | Монтаж распределительного щитка | ´³ßËÇã í³Ñ³Ý³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 2 | 8--613--2 | Монтаж эл.счетчика 25А | ¾É.Ñ³ßíÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇ³ý³½25² |  | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 8--525-2 | Монтаж автомат переключателей | ÜáõÛÝÁ ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãÝ»ñ |  | Ñ³ï шт | 21.00 |  |  |  |  |
| 4 | 8-591-5 | Монтаж утопленных выключателей | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóÙ³Ý ³Ýç³ïÇã |  | 100 Ñ³ï 100шт | 0.35 |  |  |  |  |
| 5 | 8-591-7 | Монтаж утопленных розеток | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóÙ³Ý í³ñ¹³ÏÝ»ñ |  | 100 Ñ³ï 100шт | 0.43 |  |  |  |  |
| 6 | 8-593-1 | Светильники с лампой накаливанив | ÞÇÏ³óÙ³Ý Éáõë³ïáõÝ»ñ |  | 100 Ñ³ï 100шт | 0.36 |  |  |  |  |
| 7 | 8--531-4 | Пускатель эл.магнитный ESB 40 | ¾É.Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã ESB 40 |  | 100 Ñ³ï 100шт | 0.02 |  |  |  |  |
| 8 | 8-402-2 | Скрытая проводка | Â³ùÝí³Í É³ñ³ÝóáõÙ |  | 100 ·Í.Ù100 п.м | 19.90 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы | ÜÛáõÃ»ñ |  |  |  |  |  |  | 2.43 |
| 1 | ÞáõÏ³ Рынок | Распределительный щиток | ´³ßËÇã í³Ñ³Ý³Ï |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 2 | ÞáõÏ³ Рынок | Автомат переключатели1*16А | ²íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 1*16² |  | Ñ³ï шт | 21.00 |  |  |  |  |
| 3 | ÞáõÏ³ Рынок | Выключатель одноклавишный 6А 200в | 6³ 220í ³Ýç³ïÇã Ù»Ïëï»Õ³ÝÇ |  | Ñ³ï шт | 15.00 |  |  |  |  |
| 4 | ÞáõÏ³ Рынок | Выключатель двухклавишный 6А 200в | 6³ 220í ³Ýç³ïÇã ÏñÏÝ³ÏÇ ÑåáõÙáí |  | Ñ³ï шт | 20.00 |  |  |  |  |
| 5 | ÞáõÏ³ Рынок | Светильники потолочный 3*100вт | ²é³ëï³ÕÇ Éáõë³ïáõ 3*100íï |  | Ñ³ï шт | 15.00 |  |  |  |  |
| 6 | ÞáõÏ³ Рынок | Светильники потолочный 6*100вт | ²é³ëï³ÕÇ Éáõë³ïáõ 6*100íï |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 7 | ÞáõÏ³ Рынок | Светильники потолочный 1*100вт | ²é³ëï³ÕÇ Éáõë³ïáõ 1*100íï |  | Ñ³ï шт | 9.00 |  |  |  |  |
| 8 | ÞáõÏ³ Рынок | Светильники настенный 1*100вт | ä³ïÇ Éáõë³ïáõ 1*100íï |  | Ñ³ï шт | 3.00 |  |  |  |  |
| 9 | ÞáõÏ³ Рынок | Светильники для сан.узлов 1*100вт | ê³Ý.Ñ³Ý·áõÛóÇ Éáõë³ïáõ1*100 |  | Ñ³ï шт | 7.00 |  |  |  |  |
| 10 | î»Õ.бюллетень | Однофазная розетка | ì³ñ¹³Ï ÙÇ³ý³½ |  | Ñ³ï шт | 43.00 |  |  |  |  |
| 11 | î»Õ.бюллетень | Провод ПВ сеч 4 кв.мм | Ð³Õáñ¹³É³ñ äì 4 |  | ·Í.Ù п.м | 55.0 |  |  |  |  |
| 12 | î»Õ.бюллетень | Провод ПВ сеч 2,5 кв.мм | Ð³Õáñ¹³É³ñ äì 2,5 |  | ·Í.Ù п.м | 485.0 |  |  |  |  |
| 13 | î»Õ.бюллетень | Провод ПВ сеч 2*2,5 кв.мм | Ð³Õáñ¹³É³ñ ääì 2*2,5 |  | ·Í.Ù п.м | 1450.0 |  |  |  |  |
| 14 | î»Õ.бюллетень | Коробки для розеток и выключателей | ì³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáõ÷ |  | Ñ³ï шт | 112.00 |  |  |  |  |
| 15 | î»Õ.бюллетень | Пускатель эл.магнитный ESB 40 | ¿É Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 16 | î»Õ.бюллетень | Эл.счетчик однофазный 25А | ¾É.Ñ³ßíÇãÇ 1ý³½ 25² |  | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный водопровод | ²ñï³ùÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
|  |  | 1,Земляные работы | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1--1597 | Раз-ка грунта III группы экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³Ù³ïÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ |  | 1000 Ëáñ.Ù 1000м3 | 0.0315 |  |  |  |  |
| 2 | 310-3 | Транспортировка до 3км | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 3ÏÙ 26Ëáñ.Ù |  | ï т | 46.8 |  |  |  |  |
| 3 | 1-1635 | Обратная засыпка грунта мех.способом | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí |  | Ëáñ.Ù м3 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 1--968 | Тоже вручную | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí |  | Ëáñ.Ù м3 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 1-1604 | Работа на отвале | ²ßË³ï³Ýù ÑáÕ³ÏáõÛïÇ íñ³ |  | Ëáñ.Ù м3 | 26 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,Монтажные работы | 2.ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 1 | 23-1 | Устр-во песчанной подготовки толщ 10см | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï. |  | Ëáñ.Ù м3 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | 22--117 | Трубы из полипропилена d=25мм | äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï d=25ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 11--155-1 | Водомер d=25мм | æñ³ã³÷ d=25ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 18--212 | Фильтр d=25мм | üÇÉïñ d=25ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 16--134 | Вентиль d=25мм | ö³Ï³Ý ëáÕÝ³Ï³ÛÇÝ dу=25ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 2.00 |  |  |  |  |
| 6 | 22--446 | Колодцы ж/б круглые D=1500мм | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=1500ÙÙ |  | Ëáñ.Ù м3 | 1.20 |  |  |  |  |
| 7 | 11-11 | Устр-во бетонной подготовки из бетона B-12,5 толщ 10см | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï |  | Ëáñ.Ù м3 | 0.23 |  |  |  |  |
|  |  | Люки чугунные для смотровых колодцев | ¸Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 1.00 |  |  |  |  |
| 8 | 6-83 | Уст-ка метал. закладных деталей | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ |  | ï | 0.008 |  |  |  |  |
| 9 | 22--397 | Врезка в сущ.сетз | ØÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·ÍÇÝ |  | ï»Õ место | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 22--336 | Промывка и дизенфекция сиситемы | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Éí³óáõÙ ³Õï³Ñ³ÝáõÙ |  | ·Í.Ù п.м | 30.0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная канализация | ²ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕÇ |  |  |  |  |  |  | 0.29 |
|  |  | 1,Земляные работы | 1.ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-1587 | Раз-ка грунта III группы экскаватором с погрузкой на а/самосвалы | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ëñ³Ù³ïÝ»ñáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, µ³ñÓ»Éáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ |  | 1000Ëáñ.Ù 1000м3 | 0.065 |  |  |  |  |
| 2 | 310-3 | Транспортировка до 3км | î»Õ³÷áËáõÙ ÙÇÝã¨ 3ÏÙ 19.2Ëáñ.Ù |  | ïт | 34.56 |  |  |  |  |
| 3 | 1-1635 | Обратная засыпка грунта мех.способом | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí |  | Ëáñ.Ù м3 | 40.8 |  |  |  |  |
| 4 | 1-968 | Тоже вручную | ´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí |  | Ëáñ.Ù м3 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 1-1604 | Работа на отвале | ²ßË³ï³Ýù ÑáÕ³ÏáõÛïÇ íñ³ |  | Ëáñ.Ù м3 | 19.2 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |  |  | 2.62 |
| 1 | 23-1 | Устр-во песчанной подготовки толщ 10см | ²í³½Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 10ëÙ Ñ³ëï. Ñáñ»ñÇ ï³Ï |  | Ëáñ.Ù м3 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2 | 22-119 | Трубы полиэтиленовые с высокой плотностью D=110ÙÙD=110мм | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý» µ³ñÓñ ËïáõÃÛ³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñ D=110ÙÙ |  | ·Í.Ù п.м | 10.5 |  |  |  |  |
| 3 | 23-155 | Врезка в сущ.сетз | ÊáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·ÍÇÝ |  | 1ÙÇ³ óáõÙ 1 врезка | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 23-109 | Круглые ж/б колодцы D=1000ÙÙ | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ D=1000ÙÙ |  | Ëáñ.Ù м3 | 3.75 |  |  |  |  |
| 5 | 11-11 | Устр-во бетонной подготовки из бетона B-12,5 толщ 10см | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³ëáõÙ B-12,5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 10ëÙ Ñ³ëï |  | Ëáñ.Ù м3 | 0.14 |  |  |  |  |
| 6 |  | Люки чугунные для смотровых колодцев | ¸Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ |  | Ñ³ï шт | 3.00 |  |  |  |  |
| 7 | 6-83 | Уст-ка метал. закладных деталей | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ |  | ï т | 0.042 |  |  |  |  |
|  |  | итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  |  |  | 33036.41 | 100.00 |
|  |  | Непредвиденные работы 1,5% | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 1,5% |  |  |  |  |  | 991.0924 |  |
|  |  | Итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  | 34027.50 |  |
|  |  | НДС 20% | ²²Ð 20% |  |  |  |  |  | 6805.501 |  |
|  |  | Итого | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  | 40833.00 |  |