ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13

Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.08.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ  16.08.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1. Հարգելի Գործընկեր: Մրցույթի տեխնիկական բնութագրերի պահանջված ցուցանիշները գրված են կոնկրետ, այսինքն նշված են որևէ կոնկրետ սարքի տեխնիկական ցուցանիշներ, որոնք հստակ կարող են լինել միայն մեկ արտադրողի մոտ: Ոչ մի չափաբաժնի տեխնիկական պահանջի մեջ նշված չէ պահանջված ցուցանիշների թույլատրելի շեղումը, որը խոչընդոտ է հանդիսանում մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովելուն հնարավոր մասնակիցների համար՝ համաձայն ՀՀ Գնումերի մասին Օրենքի: Խնդրում եմ հայտնել պահանջված ցուցանիշների ընդունելի շեղումների չափը:

Պարզաբանում N 1.  Տեխնիկական բնութագրերը սահմանվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես ապահովում են մեկից ավելի արտադրողների արտադրանքների հնարավոր մասնակցությունը: Տեխնիկական բնութագրերի պարամետրերի «թույլատրելի շեղում»-ների փոխարեն սահմանված են վերջիններիս նվազագույն կամ առավելագույն ցուցանիշներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/2703

Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am