ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոktembe8i   4-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը 
«ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷՏ-5»
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ««էլեկտրական ապրանքներ  օդորակիչներ  և օդորակիչի էկրանններ  »  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷՏ-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 03.10.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04.10.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷՏ-1   ծածկագրով  հանձնաժողովին
    Խնդրում եմ  տալ պարզաբանում․
Հարց -1 

Չափաբաժի 1 և 2    ով բերված օդորակիչները փողոցի մակարդակից ինչ բարձրության վրա են նախատեսվում տեղադրվել, այսինքն վերհան տեխնիկայի անհրաժեշտություն կա թե ոչ , Վերը նշված օդորակիչների պղնձյա խողովակների մոնտաժման համար իրականացվելիք անցքերը մոտավորապես որքան խորություն ունեն, և սարքերի մոտ արդյոք առկա է էլ․ սնուցման աղբյուր:
Հարց -2
Չափաբաժիններ 3-ի և 4-ի համար գնանշման հարցմանը կարող ենք ներկայացնել ունիվերսալ էկրան (նկարները կից ֆայլում), որը նախատեսված է 70-110 սմ երկարությամբ ներքին բլոկերի համար։ Օրգանական ապակուց բոլոր էլեմենտների հաստությունը առնվազն 2մմ է։ Նշված ապրանքատեսակը բավարարում է արդյոք Ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերին և Պատվիրատուի պահանջներին։
Չափաբաժի 7 Կարող ենք արդյոք գնանշման հարցմանը ներկայացնել  նկարագրված ձեռքերը չորացնող սարքի տեխնիկական ցուցանիշները, դրական իմաստով, էականորեն գերազանցող,  այլ սարք (նկարները և ցուցանիշները կից ներկայացվող ֆայլում)։

	Պատասխան N 1-• Օդորակիչները տեղադրվելու են 2-րդ և 3-րդ հարկերում, և պատերի հաստությունը կազմում է 60-80 սմ, իսկ մոտակայքում առկա է սնուցման աղբյուր 

Պատասխան N 2 Նշված ապրանքների մասին տեղեկությունը և բնութագրերը կարող են բավարարել պատվիրատուի պահանջները, եթե այն տեղավորվում է մեր կողմից նշված չափերի և որակական չափանիշների մեջ:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷՏ-5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նորայր Վարդանյանին: 



 



Հեռախոս՝ 583-483
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner.asue@mail.ru 
PAGE  

