ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 02 июня 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-11/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-11/21, организованной с целью приобретения товаров для модернизации вспомогательных систем турбогенераторов -3, 4 энергоблока №2 Армянской АЭС  для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 31 мая 2021г и предоставленные 02 июня 2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Проясните пожалуйста, преобразователи, представленные в лоте 50, требуются вместе с блоком клапанов или без блока клапанов.

Разъяснение № 1

Для преобразователей, представленных в пункте 50.1 лота 50, блок клапанов не требуется, а для преобразователей, представленных в пункте 50.2, требуется блок клапанов и он включен в п. 39.8 лота 39:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Р. Рамазян под кодом HAEK-BMAPDzB-11/21

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-11/21