ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մարտի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրական սարքերի և ճնշակների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2024թ. մարտի 27-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024թ. մարտի 27-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումները.

| Հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| հրավերի 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերի ուսումնասիրությամբ անհամապատասխանություն ենք նկատում գեներատորի հզորության /չափման միավորը՝ կՎտ/, վառելիքի ծախսի և գաբարիտային չափսերի միջև: Խնդրում ենք հաստատել գնման ենթակա գեներատորների հզորության չափման միավորի նշումը բնութագրերում-կՎտ-ներով (գրեթե բոլոր արտադրողները իրենց բնութագրերում նշում են հզորությունը նախ կՎԱ-ով և նաև կՎտ-ով)։ Եթե հզորության չափման միավորի նշումը բնութագրում ճիշտ է /չկա վրիպակ/, ապա թոըյլատրելի է արդյոք վառելիքի ծախսի և գաբարիտային չափսերից շեղումը մինչև 10 տոկոսի չափով։ Շնորհակալություն | Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1 ծածկագրով ապրանքի ձեռքբերման հրավերի 2-րդ «Էլեկտրատեխնիկական սարքեր (30 կվտ հզորության էլեկտրոկայան)» և 3-րդ «Էլեկտրատեխնիկական սարքեր (50 կվտ հզորության էլեկտրոկայան)» չափաբաժինների վերաբերյալ ներկայացված հարցման` պարզաբանում եմ, որ ՀՀ ՊՆ կարիքները բավարարելու համար հրավերով հրապարակված տեխնիկական բնութագրերով հզորությունը պահանջվում է կՎտ-ներով, այլ ոչ թէ ԿՎԱ-ներով, իսկ վառելիքի ծախսի և գաբարիտային չափսերի 10% շեղմումները թույլատրելի չեն ու ցուցանիշները մնում են անփոփոխ: |
| Խնդրում եմ 4-րդ չափախաժնի բնութագրով պարզաբանել արդյոք տեխնիկական վրիպակ չկա բնութագրում, մասնավորապես․ - Ճնշակներ (կոմպրեսորներ) (Օդի ճնշակ (կոմպրեսոր) (150մթն)) փոխարեն պետք է լինի Ճնշակներ (կոմպրեսորներ) (Օդի ճնշակ (կոմպրեսոր) (15մթն)); - Էլեկտրական, եռաֆազ, բարձր ճնշման ճնշակ (կոմպրեսոր), որը նախատեսված է 150 կգու/սմ2 ճնշմամբ․․․ փոխարեն պետք է լինի Էլեկտրական, եռաֆազ, բարձր ճնշման ճնշակ (կոմպրեսոր), որը նախատեսված է 15 կգու/սմ2 ճնշմամբ․․․, - աշխատանքնային ճնշումը՝ 150 կգու/սմ2 փոխարեն պետք է լինի աշխատանքնային ճնշումը՝ 15 կգու/սմ2։ Եվ ընդհանրապես արդյոք հնարավոր է տրամադրել լրացուցիչ պարզ տվյալներ ճնշակի բնութագրի վերաբերյալ, քանի որ ինչպես գիտեք նշյալ չափաբաժինը անցած տարի չի կայացել, միգուցե ճնշակի բնութագրի հանգամանքով։ | Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1 ծածկագրով ապրանքի ձեռքբերման հրավերի 4-րդ «Ճնշակներ (կոմպրեսորներ) (Օդի ճնշակ) (կոմպրեսոր) (150մթն)» չափաբաժինի վերաբերյալ մասնակցի կողմից ներկայացված հարցման` պարզաբանում եմ, որ ՀՀ ՊՆ կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1 ծածկագրով ընթացակարգի ապրանքի ձեռքբերման հրավերի 4-րդ չափաբաժնում ներառված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի ցուցանիշներին համապատասխան ապրանք, ուստի գնման առարկան մնում է անփոփոխ, իսկ դրա տեխնիկական բնութագրում նշված են պահանջվող պարզ ցուցանիշներ: |
| ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի չափաբաժին 2 և չափաբաժին 3 գեներատորների համալրվածություն կ.18-ում նշված է ուժակուտակիչ մարտկոց 2 հատ, յուրաքանչյուրը 12Վ 80Ա: Ըստ արտադրողի` նման գեներատորներում կիրառվում է 1 հատ ուժակուտակիչ մարտկոց: Երկրորդ մարտկոցը պահանջվում է որպես պահուստային? | Ի պատասխան ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1 ծածկագրով ապրանքի ձեռքբերման հրավերի 2-րդ «Էլեկտրատեխնիկական սարքեր (30 կվտ հզորության էլեկտրոկայան)» և 3-րդ «Էլեկտրատեխնիկական սարքեր (50 կվտ հզորության էլեկտրոկայան)» չափաբաժինների 18-րդ կետի վերաբերյալ մասնակցի կողմից ներկայացված հարցման` պարզաբանում եմ, որ ՀՀ ՊՆ կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ է ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրերի 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններում ներառված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան ապրանքներ, մասնավորապես, 18-րդ կետում սահմանված` ուժակուտակիչ մարտկոց 2 հատ, յուրաքանչյուրը 12Վ 80Ա, ուստի նշված ցուցանիշները մնում են անփոփոխ: |

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-5/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-45-76 (ներքին հեռախոսահամար 16-97)

Էլեկոտրանային փոստ՝ «g.poghosyan@mil.am»։