Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/7-Ա

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար թվով 3 ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքների

պատվիրատուի անվանումը	                                                գնման առարկայի անվանումը

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/7-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ընթացակարգի ծածկագիրը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 		13.11.2024թ.

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ         		15.11.2024թ. 	  տրամադրված

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում․

սույն մրցույթի 2-րդ լոտում կա պոմպակայանի՝ պոմպերի և գեներատորների արտաքին և ներքին էլեկտրամոնտաժման աշխատանքներ(կառավարման վահանակի տեղադրումով), որոնք կազմում են աշխատանքների գրեթե 70%-ը և շենքի վերանորոգման աշխատանք , իսկ հրավերով պահանջվում է միայն «հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (հիդրոտեխնիկական համակարգեր, հիդրոէներգետիկ կառույցներ)» ներդիր (ներդիրի ծածկագիրը՝ 07) ։

Ելնելով վերոգրյալից և այն որ աշխատանքների զգալի մասը կապված է էլեկտրամոնտաժման հետ, խնդրում եմ տալ պարզաբանում սույն մրցույթի մասնակիցն արդյ±ոք պետք է ունենա 1-ին դասին համապատասխան հետևյալ ներդիրները ևս․

- • Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցների (ներդիրի ծածկագիրը՝ 04)

- • էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) (ներդիրի ծածկագիրը՝ 05)

հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 1

Նշված լիցենզիաի/ներդիրը (որպես փաստաթուղթ) ներկայացնելու պահանջ հրավերով չի նախատեսվել՝ հաշվի առնելով մասնակցի կողմից հայտով ներկայացվելիք փաստաթղթերին վերաբերող կարգավորումները։ Միաժամանակ նշված պայմանը հրավերով սահմանված չլինելու դեպքում ևս մասնակցի՝ պարտադիր լիցենզավորված լինելու պահանջը ենթակա է պահպանման:

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/7-Ա ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Սարգսյանին:

ընթացակարգի ծածկագիրը								 անունը ազգանունը

Հեռախոս՝ (+374) 10540229։

Էլեկոտրանային փոստ՝ anna.sargsyan@scws.am

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/7-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:

ընթացակարգի ծածկագիրը