**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2020 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4

 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.02.2020թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.02.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է. <<Ոչ պակաս քան 3000 թեստի հիշողություն>>: Խնդրում ենք հաստատել, որ նկատի է ունեցվել **թեստի արդյունքների** հիշողությունը, այլ ոչ թե թեստի պրոտոկոլների հիշողությունը: Այստեղ պետք է տարանջատել ծրագրավորվող թեստերի (պրոտոկոլների) քանակը՝ մինչև մի քանի հարյուր հատ, թեստերի արդյունքների քանակից՝ մինչև մի քանի հազար հատ:

Այսպսով խնդրում եմ հաստատել, որ սարքի բնութագրում նկատի եք ունեցել հետևյալ պահանջը. << Ոչ պակաս քան 3000 թեստի արդյունքների հիշողություն>>:

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան գնման ընթացակարգի վերաբերյալ կատարված պարզաբանման՝ տեղեկացնում եմ, որ 3-րդ չափաբաժնում «Ոչ պակաս քան 3000 թեստի հիշողություն» չափանիշը վերաբեվում է թեստի արդյունքների հիշողությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը