## Prilojenie 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2021-11»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование и товарный знак | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | общее количество | поставки
[8 empty] | адрес | срок
1 | 33691423 | Набор реагентов для иммуноферментной диагностики HBs антигена вируса Гепатита Б | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В Метод - иммуноферментный анализ ИФА (ELIZA). В каждом наборе не менее 96 тестов. Формат - 96 исследований ( 12 x 8 клеток) Исследуемый материал - сыворотка крови. Наличие не менее 2/3 срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 9001. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 6 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
2 | 33691423 | Иммунохроматографический ускоренный тест для выявления в кале антигенов лямблий, дизентерийной амебы и криптоспоридий | Набор реагентов для выявления в кале антигенов лямблий, дизентерийной амебы и криптоспоридий иммунохроматографическим методом. Набор рассчитан на проведение не менее 20 исследований. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать междухародным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
3 | 33691423 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления Ig G иммуноглобулино к антигенам эхинококка однокамерного | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов к антигенам эхинакокка однокамерного в сыворотке (плазме крови). Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
4 | 33691423 | Тест система для иммуноферментной диагностики лейшманиоза | Набор реагентов для выявления в крови IgG иммуноглобулинов для диагностики лейшманиоза. Набор рассчитан на проведение 96 определений , включая контрольные образцы.Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ Наличие товарного знака. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
5 | 33691423 | Набор реагентов для иммуноферментной диагностики криптоспоридиоза | Набор реагентов для выявления IgG иммуноглобулинов для диагностики криптоспоридиоза. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. ISO 13485, ISO 9001. Наличие сертификатов предусмортенных законодательством РА. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
6 | 24411100 | Нитрат натрия | Кристалический порошок белого цвета . Расфасовано в полиэтиленовые пакеты максимум по 25кг.Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки.Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ Наличие товарного знака. Наличие товарного знака. | кг |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
7 | 33691423 | Набор реагентов для выявления Ig G/ Ig M иммуноглобулинов при лейшманиозе иммунохроматографическим методом | Набор реагентов для выявления Ig G/ Ig M иммуноглобулинов при лейшманиозе в цельной крови, сыворотке или плазме иммунохроматографическим методом. Набор рассчитан на проведение не менее 20 исследований. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
8 | 33691423 | Набор реагентов для иммуноферментной диагностики аскаридоза | Набор реагентов для выявления IgG иммуноглобулинов для диагностики аскаридоза. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследованй, включая контрольные образцы. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. ISO 13485, ISO 9001. Наличие сертификатов предусмортенных законодательством РА. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
9 | 33691423 | Тест система типа Paraclin S, предназначенная для выявления яйц гельминтов и простейших | Набор реагентов предназначенный для сбора, транспортировки и консервации кала с целью выявления гельминтов и цист простейших. Наличие не менее 70% срока годности на момент доставки. ISO 13485, ISO 9001. Наличие сертификатов, предусмортенных законодательством РА. Наличие товарного знака. | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
10 | 33631250 | Спирт медицинский 96 % | 96% медицинский спирт, ГОСТ 5962-2013 бесцветная прозрачная жидкость, со жгучим вкусом, с бактерицидным свойством. Плотность изо-спиртовых масел пропанола, бутанола не более чем 5 мг/дм3, по расчету безводного спирта 10 мг/дм3 сложных эфиров, метилового спирта не более чем 0,02 мг/дм3. Наличие сертификатов предусмортенных законодательством РА. Наличие товарного знака.. Поставка должна осуществляться герметичными тарами вместимостью 1-5 л. | литр |  |  | 210 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
11 | 33141156 | Медицинские нитриловые перчатки без талька_M | Нитриловые, нестерильные одноразовые перчатки размера - М без талька. В упаковке не менее 100 шт. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 25000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
12 | 33140000 | Пластиковые лабораторные стаканы без крышки | Пластиковые стаканы предназначенные для исследования кала. Изготовлены из нетоксичного пластика. Обьем 70-100 мл. Упакованы в полиэтиленовый пакет -максимум по 100 штук. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 20000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
13 | 33140000 | Одноразовые ватные тампоны в пробирке, в индивидуальной упаковке | Ватные тампоны одноразовые, предназначенные для забора клинических и санитарных проб. Каждый ватный тампон на пластиковом стержне вложен в пластиковую пробирку и укакован в индивидуальный пакет. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 50000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
14 | 33141211 | Вакуумная пробирка для забора крови (вакутайнер) | Вакуумная пробирка для взятия (забора) крови (вакутайнер). Вакуумная система для взятия (забора) крови Serum Separator C/A или эквивалентное, с гелем 5 мл. Упаковка - максимум по 100 штук. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение минимум 2/3 общего срока годности. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
15 | 33140000 | Иглы стерильные для забора крови | Иглы стерильные для забора (взятия) крови (Multi-sapple needle black) 22G x 1,1/2". Упаковка -макцимум 100 шт. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 1000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
16 | 38431700 | Покровное стекло 22 x 22 | Покровные стекла для микроскопирования, т6олщина 0.13-0.17мм., размеры 22×22. В упаковке максимум по 100 штук. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 6000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
17 | 33191310 | Пробирки микроцентрифужные Ependorf объемом 1,5 мл | Пробирки микроцентрифужные Ependorf объемом 1,5 мл с делениями или без, с крышкой, стерильные, конические, из полипропилена, В заводской герметичной упаковке по 500 - 1000 пробирок в каждой. Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 5000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
18 | 38431720 | Наконечники без фильтра 1000 мкл | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 1000 мкл. без фильтра, в упаковках по 500 - 1000 шт. Фабричная упаковка с заводской четкой маркировкой относительно продукции, серии, срока годности. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 10000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
19 | 38431720 | Наконечники без фильтра 200 мкл | Предназначен для автоматических дозаторов с измерительной емкостью 200 мкл. без фильтра, в упаковках по 500 - 1000 шт. Фабричная упаковка с заводской четкой маркировкой относительно продукции, серии, срока годности. Товар должен соответствовать международным стандартам и / или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 10000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
20 | 33141110 | Бинт нестерильный | Бинт нестерильный из хлопка, шириной 14 ± 0.5 см, длина не менее 7 м. Плотность 28 г/м². Соответствие международным стандартам качества или ГОСТ-у и / или наличие сертификата качества. На момент поставки обеспечение не менее 70% общего срока годности. | шт |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
21 | 44611310 | Пакеты / мешки для упаковки и автоклавирования отходов в биологических лабораториях_маленькие | Прочные, полипропиленовые, толщиной 30 - 40 мкм, размер ≈ 25 x 40 см. Предназначены для сбора, упаковки и обеззараживания путем автоклавирования, с индикатором обеззараживания/стерилизации, на котором появляется надпись: "Содержимое обеззаражено". Высокая прочность пакетов предотвращает повреждение последних (разрыв, прокалывание) при транспортировке и утилизации. Пакеты должны выдерживать автоклавироние при температуре не ниже 150°С и иметь этикетку "Биологическая угроза". Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение 2/3 срока годности товара. | шт |  |  | 7000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
22 | 44611310 | Пакеты / мешки для упаковки и автоклавирования отходов в биологических лабораториях_средние | Прочные, полипропиленовые, толщиной 30 - 40 мкм, размер ≈ 30 x 50 см. Предназначены для сбора, упаковки и обеззараживания путем автоклавирования, с индикатором обеззараживания/стерилизации, на котором появляется надпись: "Содержимое обеззаражено". Высокая прочность пакетов предотвращает повреждение последних (разрыв, прокалывание) при транспортировке и утилизации. Пакеты должны выдерживать автоклавироние при температуре не ниже 150°С и иметь этикетку "Биологическая угроза". Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение 2/3 срока годности товара. | шт |  |  | 2000 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения
23 | 44611310 | Пакеты / мешки для упаковки и автоклавирования отходов в биологических лабораториях_большие | Прочные, полипропиленовые, толщиной 30 - 40 мкм, размер ≈ 60 x 70 см. Предназначены для сбора, упаковки и обеззараживания путем автоклавирования, с индикатором обеззараживания/стерилизации, на котором появляется надпись: "Содержимое обеззаражено". Высокая прочность пакетов предотвращает повреждение последних (разрыв, прокалывание) при транспортировке и утилизации. Пакеты должны выдерживать автоклавироние при температуре не ниже 150°С и иметь этикетку "Биологическая угроза". Товар должен соответствовать международным стандартам качества и/ или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТ-у. На момент поставки обеспечение 2/3 срока годности товара. | шт |  |  | 7500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора или дополнительного соглашения