ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական ապրանքների և լամպերի միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված    ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 16-ին կնքված N ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50-1, ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50-2, ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50-3 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Լուսադիոդային լամպ
	հատ
	30
	30
	60000
	60000
	Լուսադիոդային լամպ ընդհանուր նշանակության   E27, Հզորությունը  12վտ

Լուսատվությունը  1200լմ

Փոփոխական լարմումը 150-265վ

Լուսավորության գույնը փափուկ չեզոք լույս 4100կ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Լույսի ճառագայթման անկյունը 240 աստիճան

Աշխատանքային ժամը 35000

Ջերմակայունությունը   -25-ից մինչև +50 աստիճան ըստ ցելսիուսի

Չապսը   60x120 մմ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Լուսադիոդային լամպ ընդհանուր նշանակության   E27, Հզորությունը  12վտ

Լուսատվությունը  1200լմ

Փոփոխական լարմումը 150-265վ

Լուսավորության գույնը փափուկ չեզոք լույս 4100կ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Լույսի ճառագայթման անկյունը 240 աստիճան

Աշխատանքային ժամը 35000

Ջերմակայունությունը   -25-ից մինչև +50 աստիճան ըստ ցելսիուսի

Չապսը   60x120 մմ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	2
	Լուսադիոդային պանել
	հատ
	250
	250
	700000
	700000
	Տեսակ ներկառուցվող շրջանաձև ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Արտաքին  չափը 300մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 30վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 2500լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի
	Տեսակ ներկառուցվող շրջանաձև ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Արտաքին  չափը 300մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 30վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 2500լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի

	3
	Առաստաղի արմստրոնգ տեսակի սալիկներ
	մ2
	72
	72
	252000
	252000
	Առաստաղի արմստրոնգ տեսակի սալիկներ, 60x60x0.8


	

	4
	Լուսադիոդային պանել
	հատ
	5
	5
	9000
	9000
	Տեսակ ներկառուցվող շրջանաձև ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 130մմ

Դրսի չափը 145մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 9վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  փափուկ չեզոք լույս 4000կ

Լուսատվությունը մոտ 700լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Տեսակ ներկառուցվող շրջանաձև ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 130մմ

Դրսի չափը 145մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 9վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  փափուկ չեզոք լույս 4000կ

Լուսատվությունը մոտ 700լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	5
	Լուսադիոդային պանել
	հատ
	5
	5
	9000
	9000
	Տեսակ ներկառուցվող շրջանաձև ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 105մմ

Դրսի չափը 120մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 6վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  փափուկ չեզոք լույս 4200կ

Լուսատվությունը մոտ 500լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Տեսակ ներկառուցվող շրջանաձև ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 105մմ

Դրսի չափը 120մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 6վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  փափուկ չեզոք լույս 4200կ

Լուսատվությունը մոտ 500լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	6
	Լուսադիոդային պանել
	հատ
	5
	5
	5500
	5500
	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 105x105 մմ

Դրսի չափը 120x120 մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 6վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 500լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի
	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 105x105 մմ

Դրսի չափը 120x120 մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 6վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 500լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի

	7
	Լուսադիոդային պանել
	հատ 
	10
	10
	19000
	19000
	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 150x150 մմ

Դրսի չափը 170x170 մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 12վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 800լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 150x150 մմ

Դրսի չափը 170x170 մմ

Մուտքային լարումը 220-240վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 12վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 800լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	8
	Լուսադիոդային պանել
	հատ
	10
	10
	23000
	23000
	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 202x202 մմ

Դրսի չափը 224x224 մմ

Մուտքային լարումը 85-265վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 18վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը   6000կ

Լուսատվությունը մոտ 1300լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 202x202 մմ

Դրսի չափը 224x224 մմ

Մուտքային լարումը 85-265վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 18վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը   6000կ

Լուսատվությունը մոտ 1300լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	9
	Լուսադիոդային պանել
	հատ
	10
	10
	35000
	35000
	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 275x275 մմ

Դրսի չափը 297x297 մմ

Մուտքային լարումը 85-265վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 24վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 2100լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի
	Տեսակ ներկառուցվող քառակուսի ալյումինե

Գույնը սպիտակ

Ներկառուցվող չափը 275x275 մմ

Դրսի չափը 297x297 մմ

Մուտքային լարումը 85-265վ փոփոխական լարումը 50 հերց հաճախականությամբ  PF> 0,9

Հզորությունը 24վտ ,կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը  ցերեկային 6500կ

Լուսատվությունը մոտ 2100լմ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի

	10
	լամպ` լյումինեսցենտային, 18 Վտ, 220 Վ
	հատ
	400
	400
	179000
	179000
	Ձևը ուղիղ

Հզորությունը 18վտ

Երկարությունը 60սմ

13000 աշխ/ժ

Լուսատվության գույնը 6500կ

Արդյունավետության աղբյուրը  57լմ/վտ

Լուսատվությունը 1030լմ


	Ձևը ուղիղ

Հզորությունը 18վտ

Երկարությունը 60սմ

13000 աշխ/ժ

Լուսատվության գույնը 6500կ

Արդյունավետության աղբյուրը  57լմ/վտ

Լուսատվությունը 1030լմ



	11
	Տնտեսող լամպեր
	հատ
	60
	60
	510000
	510000
	Վերալիցքավորվող LED լապտեր պատին մոնտաժվող վթարային ավտոմատ                       լուսավորությամբ, 

լարումը-220/240 վոլտ

Հաճախականությունը -50 Հց

Վերալիցքավորվող մարտկոցը-6 վոլտ 2.8 Ah

Աշխատանքային ժամը – մոտ 15 ժամ

Մարտկոցի լիցքավորումը –   16-19 ժամ

Լամպի տեսակը –LED

Լամպերի քանակը – 35 հատ

Մեկ միավորի ուժը – 3.5 վատ

Բարձրությունը-75 մմ *

Երկարությունը- 290 մմ *

Լայնությունը -285 մմ *

Գույնը –սպիտակ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի
	Վերալիցքավորվող LED լապտեր պատին մոնտաժվող վթարային ավտոմատ                       լուսավորությամբ, 

լարումը-220/240 վոլտ

Հաճախականությունը -50 Հց

Վերալիցքավորվող մարտկոցը-6 վոլտ 2.8 Ah

Աշխատանքային ժամը – մոտ 15 ժամ

Մարտկոցի լիցքավորումը –   16-19 ժամ

Լամպի տեսակը –LED

Լամպերի քանակը – 35 հատ

Մեկ միավորի ուժը – 3.5 վատ

Բարձրությունը-75 մմ *

Երկարությունը- 290 մմ *

Լայնությունը -285 մմ *

Գույնը –սպիտակ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի

	12
	Տնտեսող լամպեր
	հատ
	20
	20
	47000
	47000
	Առաստաղի LED լուսատու, Տեսակը՝արտաքին

Գույնը՝ սպիտակ

Երկարությունը՝60սմ

Լուսատվությունը՝ մոտ 3000լմ

Մուտքային լարումը՝176-264վ

Հաճախականությունը 50հերց

Հզորությունը 20 վտ

Հզորության գործակիցը՝PF>/=0.97

Կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը՝փափուկ չեզոք լույս 4000կ

Գույների       վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Ջերմակայունությունը -30-ից մինչև +50 աստիճան ըստ ցելսիուսի

Աշխատանքային ժամը՝50000 Ժ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Առաստաղի LED լուսատու, Տեսակը՝արտաքին

Գույնը՝ սպիտակ

Երկարությունը՝60սմ

Լուսատվությունը՝ մոտ 3000լմ

Մուտքային լարումը՝176-264վ

Հաճախականությունը 50հերց

Հզորությունը 20 վտ

Հզորության գործակիցը՝PF>/=0.97

Կարճ միացումից պաշտպանված

Լուսավորության գույնը՝փափուկ չեզոք լույս 4000կ

Գույների       վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Ջերմակայունությունը -30-ից մինչև +50 աստիճան ըստ ցելսիուսի

Աշխատանքային ժամը՝50000 Ժ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	13
	Լուսադիոդային լամպ
	հատ
	10
	10
	31000
	31000
	Լուսադիոդային լամպ ընդհանուր նշանակության E27

Հզորությունը  30վտ

Լուսատվությունը  3000լմ

Փոփոխական լարման 250վ

Լուսավորության գույնը ՝սառը սպիտակ ցերեկային լույս 6000կ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Լույսի ճառագայթման անկյունը 360 աստիճան,առանց փակ անկյան

Ջերմակայունությունը   -25-ից մինչև +50 աստիճան ըստ ցելսիուսի

Չապսը   8.5x8,5x20 սմ

Ձևը պարուրաձև, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի


	Լուսադիոդային լամպ ընդհանուր նշանակության E27

Հզորությունը  30վտ

Լուսատվությունը  3000լմ

Փոփոխական լարման 250վ

Լուսավորության գույնը ՝սառը սպիտակ ցերեկային լույս 6000կ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Լույսի ճառագայթման անկյունը 360 աստիճան,առանց փակ անկյան

Ջերմակայունությունը   -25-ից մինչև +50 աստիճան ըստ ցելսիուսի

Չապսը   8.5x8,5x20 սմ

Ձևը պարուրաձև, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի



	14
	Լուսադիոդային լամպ
	հատ
	10
	10
	16000
	16000
	Լուսադիոդային լամպ ընդհանուր նշանակության E14, Հզորությունը 9.5 վտ

Լուսատվությունը 950 լմ

Փոփոխական լարումը ՝150-265 վ

Լուսավորության գույնը փափուկ չեզոք լույս 4100 կ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Լույսի ճառագայթման անկյունը 270 աստիճան

Աշխատանքային ժամը 35000 ժ

Չափսը 10.1 x 3,7

Ձևը մոմաձև, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի
	Լուսադիոդային լամպ ընդհանուր նշանակության E14, Հզորությունը 9.5 վտ

Լուսատվությունը 950 լմ

Փոփոխական լարումը ՝150-265 վ

Լուսավորության գույնը փափուկ չեզոք լույս 4100 կ

Գույների վերարտադրողականության ինդեքսը 80-ից բարձր

Լույսի ճառագայթման անկյունը 270 աստիճան

Աշխատանքային ժամը 35000 ժ

Չափսը 10.1 x 3,7

Ձևը մոմաձև, երաշխիքային շահագործման ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի

	15
	Լամպ
	հատ
	5
	5
	2500
	2500
	100-230 V AC , 5-12 mA,IP20 TS EN 60947-5-1
	

	16
	Տաք ջրի խողովակ
	մետր
	20
	20
	16500
	16500
	Ջերմային միացման

1 դույմ
	Ջերմային միացման

1 դույմ

	17
	Տաք ջրի խողովակ
	մետր
	30
	30
	15500
	15500
	Ջերմային միացման,

3/4 դույմ
	Ջերմային միացման,

3/4 դույմ

	18
	Տաք ջրի խողովակ
	մետր
	50
	50
	18000
	18000
	Ջերմային միացման

½ դույմ
	Ջերմային միացման

½ դույմ

	19
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	1300
	1300
	Ջերմային միացման դետալ ,Անկյուն 90 աստ.

1 դույմ
	Ջերմային միացման դետալ ,Անկյուն 90 աստ.

1 դույմ

	20
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	750
	750
	Ուղիղ անցում

1 դույմ
	Ուղիղ անցում

1 դույմ

	21
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	1300
	1300
	Անկյուն 45 աստ.

1 դույմ
	Անկյուն 45 աստ.

1 դույմ

	22
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	1700
	1700
	Եռակողմ միացման

1 դույմ
	Եռակողմ միացման

1 դույմ

	23
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	8000
	8000
	Մետաղական ներսի փոխանցումով

1 դույմ
	Մետաղական ներսի փոխանցումով

1 դույմ

	24
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	8000
	8000
	Մետաղական դրսի փոխանցումով

1 դույմ
	Մետաղական դրսի փոխանցումով

1 դույմ

	25
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	750
	750
	Փոխանցում

1 դույմից 3/4
	Փոխանցում

1 դույմից 3/4

	26
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	30
	30
	1900
	1900
	Անկյուն 90 աստ.

3/4 դույմ
	Անկյուն 90 աստ.

3/4 դույմ

	27
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	550
	550
	Ուղիղ անցում

3/4 դույմ
	Ուղիղ անցում

3/4 դույմ

	28
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	600
	600
	Անկյուն 45 աստ.

3/4 դույմ
	Անկյուն 45 աստ.

3/4 դույմ

	29
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	30
	30
	2750
	2750
	Եռակողմ միացման

3/4 դույմ
	Եռակողմ միացման

3/4 դույմ

	30
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	3900
	3900
	Մետաղական ներսի փոխանցումով

3/4 դույմ
	Մետաղական ներսի փոխանցումով

3/4 դույմ

	31
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	4500
	4500
	Մետաղական դրսի փոխանցումով

3/4 դույմ
	Մետաղական դրսի փոխանցումով

3/4 դույմ

	32
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	470
	470
	Փոխանցում

3/4դույմից 1/2
	Փոխանցում

3/4դույմից 1/2

	33
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	9600
	9600
	Ամերիկանկա ներսի

3/4 դույմ
	Ամերիկանկա ներսի

3/4 դույմ

	34
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	9600
	9600
	Ամերիկանկա դրսի

3/4 դույմ
	Ամերիկանկա դրսի

3/4 դույմ

	35
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	470
	470
	Փոխանցում

3/4դույմից 1/2
	Փոխանցում

3/4դույմից 1/2

	36
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	30
	30
	1250
	1250
	Անկյուն 90 աստ.

½ դույմ
	Անկյուն 90 աստ.

½ դույմ

	37
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	30
	30
	1100
	1100
	Ուղիղ անցում

½ դույմ
	Ուղիղ անցում

½ դույմ

	38
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	30
	30
	1250
	1250
	Անկյուն 45 աստ.

½ դույմ
	Անկյուն 45 աստ.

½ դույմ

	39
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	30
	30
	1700
	1700
	Եռակողմ միացման

½ դույմ
	Եռակողմ միացման

½ դույմ

	40
	Ջերմային միացման դետալ
	հատ
	10
	10
	2900
	2900
	Մետաղական ներսի փոխանցումով

½ դույմ
	Մետաղական ներսի փոխանցումով

½ դույմ

	41
	ջրի ծորակ
	հատ
	3
	3
	22000
	22000
	Ծորակ տաք և սառը ջրի ցնցուղով
	Ծորակ տաք և սառը ջրի ցնցուղով

	42
	ջրի ծորակ
	հատ
	3
	3
	11000
	11000
	Ծորակ տաք և սառը ջրի Արանց ցնցուղի
	Ծորակ տաք և սառը ջրի Արանց ցնցուղի

	43
	Ցնցուղ
	հատ
	20
	20
	20000
	20000
	Խողովակով 1.5մ
	Խողովակով 1.5մ

	44
	Ցնցուղ
	հատ
	10
	10
	6000
	6000
	Առանց խողովակի,պլաստմասե
	Առանց խողովակի,պլաստմասե

	45
	ջրի ծորակ
	 հատ
	5
	5
	18000
	18000
	Լվացարանի ծորակ տաք և սառը ջրի, կիսապտույտով
	Լվացարանի ծորակ տաք և սառը ջրի, կիսապտույտով

	46
	Լվացարանի ծորակի միջուկ
	հատ
	10
	10
	9000
	9000
	Լվացարանի ծորակի միջուկ Կիսապտույտով,երկաթյա
	Լվացարանի ծորակի միջուկ Կիսապտույտով,երկաթյա

	47
	Փափուկ խողովակ
	հատ
	10
	10
	6800
	6800
	½ դույմ -M 10 մմ,զսպանակաձև, մետաղական 60 սմ
	½ դույմ -M 10 մմ,զսպանակաձև, մետաղական 60 սմ

	48
	Փափուկ խողովակ
	հատ
	10
	10
	6600
	6600
	½ դույմ -M 10 մմ, զսպանակաձև, մետաղական 50 սմ
	½ դույմ -M 10 մմ, զսպանակաձև, մետաղական 50 սմ

	49
	Փափուկ խողովակ
	հատ
	10
	10
	6000
	6000
	½ դույմ -M 10 մմ, 40 սմ
	½ դույմ -M 10 մմ, 40 սմ

	50
	Փափուկ խողովակ
	հատ
	10
	10
	7200
	7200
	1/2 -1/2դույմ, զսպանակաձև, մետաղական 60 սմ


	1/2 -1/2դույմ, զսպանակաձև, մետաղական 60 սմ



	51
	Փափուկ խողովակ
	հատ
	10
	10
	7500
	7500
	1/2 -1/2 դույմ, զսպանակաձև, մետաղական 50 սմ


	1/2 -1/2 դույմ, զսպանակաձև, մետաղական 50 սմ



	52
	Փափուկ խողովակ
	հատ
	10
	10
	6500
	6500
	1/2 -1/2 դույմ, զսպանակաձև, մետաղական 40 սմ


	1/2 -1/2 դույմ, զսպանակաձև, մետաղական 40 սմ



	53
	սանհանգույցի բաքի պարագաներ
	հատ
	10
	10
	17500
	17500
	Զուգարանակոնքի ջրի միացման մեխանիզմ, Ներքևի միացման
	Զուգարանակոնքի ջրի միացման մեխանիզմ, Ներքևի միացման

	54
	Զուգարանակոնքի ջրի միացման մեխանիզմ
	հատ
	5
	5
	8800
	8800
	Զուգարանակոնքի ջրի միացման մեխանիզմ, Վերևի միացման
	Զուգարանակոնքի ջրի միացման մեխանիզմ, Վերևի միացման

	55
	սանհանգույցի բաքի պարագաներ
	հատ
	10
	10
	12500
	12500
	Զուգարանակոնքի սեղմակ, թելով
	Զուգարանակոնքի սեղմակ, թելով

	56
	սանհանգույցի ծածկեր
	հատ
	10
	10
	22000
	22000
	Պլաստմասե 42 x 35սմ
	Պլաստմասե 42 x 35սմ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	+

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08.03.2019թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	54000
	54000
	0
	0
	54000
	54000

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	775000
	775000
	0
	0
	775000
	775000

	2
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	583333.33
	583333.33
	116666.67
	116666.67
	700000
	700000

	Չափաբաժին 4
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	8500
	8500
	0
	0
	8500
	8500

	2
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	13750
	13750
	2750
	2750
	16500
	16500

	Չափաբաժին 5
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	7000
	7000
	0
	0
	7000
	7000

	Չափաբաժին 6
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	7000
	7000
	0
	0
	7000
	7000

	2
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	3750
	3750
	750
	750
	4500
	4500

	Չափաբաժին 7
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	18500
	18500
	0
	0
	18500
	18500

	Չափաբաժին 8
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	26633.33
	26633.33
	5326.67
	5326.67
	31960
	31960

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	22000
	22000
	0
	0
	22000
	22000

	Չափաբաժին 9
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	43300
	43300
	8660
	8660
	51960
	51960

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000

	Չափաբաժին 10
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	148666.67
	148666.67
	29733.33
	29733.33
	178400
	178400

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	236000
	236000
	0
	0
	236000
	236000

	Չափաբաժին 11
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	424800
	424800
	84960
	84960
	509760
	509760

	Չափաբաժին 12
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	46000
	46000
	0
	0
	46000
	46000

	Չափաբաժին 13
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	29966.67
	29966.67
	5993.33
	5993.33
	35960
	35960

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	26000
	26000
	0
	0
	26000
	26000

	3
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	25000
	25000
	5000
	5000
	30000
	30000

	Չափաբաժին 14
	

	1
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	12500
	12500
	2500
	2500
	15000
	15000

	Չափաբաժին 16
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	13733.33
	13733.33
	2746.67
	2746.67
	16480
	16480

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	19000
	19000
	0
	0
	19000
	19000

	Չափաբաժին 17
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	12850
	12850
	2570
	2570
	15420
	15420

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	Չափաբաժին 18
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	14750
	14750
	2950
	2950
	17700
	17700

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	21000
	21000
	0
	0
	21000
	21000

	Չափաբաժին 19
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1200
	1200
	240
	240
	1440
	1440

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1200
	1200
	0
	0
	1200
	1200

	Չափաբաժին 20
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	616.67
	616.67
	123.33
	123.33
	740
	740

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	800
	800
	0
	0
	800
	800

	Չափաբաժին 21
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1200
	1200
	240
	240
	1440
	1440

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1200
	1200
	0
	0
	1200
	1200

	Չափաբաժին 22
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1366.67
	1366.67
	273.33
	273.33
	1640
	1640

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1400
	1400
	0
	0
	1400
	1400

	Չափաբաժին 23
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	7116.67
	7116.67
	1423.33
	1423.33
	8540
	8540

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	7500
	7500
	0
	0
	7500
	7500

	Չափաբաժին 24
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	7950
	7950
	1590
	1590
	9540
	9540

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	7900
	7900
	0
	0
	7900
	7900

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	616.67
	616.67
	123.33
	123.33
	740
	740

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1000
	1000
	0
	0
	1000
	1000

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1850
	1850
	370
	370
	2220
	2220

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1800
	1800
	0
	0
	1800
	1800

	Չափաբաժին 27
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	616.67
	616.67
	123.33
	123.33
	740
	740

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	500
	500
	0
	0
	500
	500

	Չափաբաժին 28
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	466.67
	466.67
	93.33
	93.33
	560
	560

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	600
	600
	0
	0
	600
	600

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	2600
	2600
	520
	520
	3120
	3120

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	2700
	2700
	0
	0
	2700
	2700

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	3533.33
	3533.33
	706.67
	706.67
	4240
	4240

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	3800
	3800
	0
	0
	3800
	3800

	Չափաբաժին 31
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	3616.67
	3616.67
	723.33
	723.33
	4340
	4340

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	4500
	4500
	0
	0
	4500
	4500

	Չափաբաժին 32
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	383.33
	383.33
	76.67
	76.67
	460
	460

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	500
	500
	0
	0
	500
	500

	Չափաբաժին 33
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	9783.33
	9783.33
	1956.67
	1956.67
	11740
	11740

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	9500
	9500
	0
	0
	9500
	9500

	Չափաբաժին 34
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	9950
	9950
	1990
	1990
	11940
	11940

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	9500
	9500
	0
	0
	9500
	9500

	Չափաբաժին 35
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	383.33
	383.33
	76.67
	76.67
	460
	460

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	500
	500
	0
	0
	500
	500

	Չափաբաժին 36
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1150
	1150
	230
	230
	1380
	1380

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1200
	1200
	0
	0
	1200
	1200

	Չափաբաժին 37
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	900
	900
	180
	180
	1080
	1080

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1050
	1050
	0
	0
	1050
	1050

	Չափաբաժին 38
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1150
	1150
	230
	230
	1380
	1380

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1200
	1200
	0
	0
	1200
	1200

	Չափաբաժին 39
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	1400
	1400
	280
	280
	1680
	1680

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	1800
	1800
	0
	0
	1800
	1800

	Չափաբաժին 40
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	2366.67
	2366.67
	473.33
	473.33
	2840
	2840

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	3000

	Չափաբաժին 41
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	32235
	32235
	6447
	6447
	38682
	38682

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	21000
	21000
	0
	0
	21000
	21000

	Չափաբաժին 42
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	8660
	8660
	1732
	1732
	10392
	10392

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	13500
	13500
	0
	0
	13500
	13500

	Չափաբաժին 43
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	46066.67
	46066.67
	9213.33
	9213.33
	55280
	55280

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	19000
	19000
	0
	0
	19000
	19000

	Չափաբաժին 44
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	9700
	9700
	1940
	1940
	11640
	11640

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	Չափաբաժին 45
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	14433.33
	14433.33
	2886.67
	2886.67
	17320
	17320

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	23500
	23500
	0
	0
	23500
	23500

	Չափաբաժին 46
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	8500
	8500
	0
	0
	8500
	8500

	Չափաբաժին 47
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	5616.67
	5616.67
	1123.33
	1123.33
	6740
	6740

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	8000

	Չափաբաժին 48
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	5450
	5450
	1090
	1090
	6450
	6450

	Չափաբաժին 49
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	4950
	4950
	990
	990
	5940
	5940

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	6000
	6000
	0
	0
	6000
	6000

	Չափաբաժին 50
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	6116.67
	6116.67
	1223.33
	1223.33
	7340
	7340

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	7000
	7000
	0
	0
	7000
	7000

	Չափաբաժին 51
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	6116.67
	6116.67
	1223.33
	1223.33
	7340
	7340

	Չափաբաժին 52
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	5783.33
	5783.33
	1156.67
	1156.67
	6940
	6940

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	6000
	6000
	0
	0
	6000
	6000

	Չափաբաժին 53
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	26616.67
	26616.67
	5323.33
	5323.33
	31940
	31940

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	14500
	14500
	0
	0
	14500
	14500

	Չափաբաժին 54
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	13308.33
	13308.33
	2661.67
	2661.67
	15790
	15790

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	7250
	7250
	0
	0
	7250
	7250

	Չափաբաժին 55
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	Չափաբաժին 56
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	18866.67
	18866.67
	3773.33
	3773.33
	22640
	22640

	2
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.04.2019թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	03.04.2019թ
	07.04.2019թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը    10.04.2019

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	15.04.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16.04.2019թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50-1
	16.04.2019թ
	15.12.2019թ
	
	359250
	359250

	10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 51
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50-2
	
	
	
	806572
	806572

	2,6,13,14
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/50-3
	
	
	
	749500
	749500

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56
	Արմեն Զաքարյան Գագիկի Ա/Ձ
	ք. Երևան, Դավիթաշեն 2 թղմ. 13
	z.armen87@mail.ru
	1510046324860100
	20172914

	10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 51
	«Էկոմիքս» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/1,
	tenders@360shinbaza.am
	2052822070211001
	01255701

	2,6,13,14
	«ԷԼԵԿՏՐԻԿԱ ԳՌՈՒՊ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Վարդանանց փ. 78
	liana.electrika@mail.ru
	163048106286
	02633964

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am, www.gnumner.am 

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անի Գալստյան
	093744300
	Ani.petgnum@mail.ru


Պատվիրատու՝ Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ 
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

