ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ГНКО «Центр аукциона и оценки имущества» ниже представляет информацию о договоре под кодом GGAK-GHTsDzB-26/7/SH-1 заключенном 20 января 2026 года в результате процедуры закупки под кодом GGAK-GHTsDzB-26/7/SH организованной с целью приобретения «Услуг по ремонтированию и техническому обслуживанию противопожарных оборудований» для своих нужд:

|  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | наименование | единица измерения | количество |  | сметная цена |  | краткое описание (техническая характеристика) | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |
|  |  |  | по имеющимся финансовым средствам | общее | /драмов РА/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам | общая |  |  |
| 1 | "Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения" | драм |  | 1 |  | 916080 | Исполнитель осуществляет тестирование, профессиональное, программное и техническое обслуживание системы видеонаблюдения, установленной в зданиях Правительства №2 и по адресу В. Саргсяна 3/3, которое выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы (включая 272 видеокамеры, регистраторы, блоки питания, кабели и соединительные узлы) и предотвращения неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима, очистка видеокамер. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - При необходимости замена 4 наружных видеокамер, установленных снаружи здания Правительства №2, на современные камеры, соответствующие не ниже стандарту влагозащиты IP66, с параметрами: 1 MP high-performance CMOS, EXIR Infrared technology, оптические параметры — не менее 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm; разрешение — не менее 1280x720 px; сигнальная система — PAL/NTSC или эквивалент. Камеры должны быть новыми, в заводской упаковке, с включённым 2-летним гарантийным обслуживанием. Также осуществляется замена кабелей и соединительных узлов. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы осуществляются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента соответствующего вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые для устранения аварий и неисправностей специальные устройства, оборудование, материалы и запасные части приобретаются на территории Республики Армения. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон. - Исполнитель осуществляет обслуживание системы, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 100 000 драмов РА. Если стоимость превышает 100 000 драмов, закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению, а работы выполняются силами Исполнителя. | Исполнитель осуществляет тестирование, профессиональное, программное и техническое обслуживание системы видеонаблюдения, установленной в зданиях Правительства №2 и по адресу В. Саргсяна 3/3, которое выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы (включая 272 видеокамеры, регистраторы, блоки питания, кабели и соединительные узлы) и предотвращения неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима, очистка видеокамер. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - При необходимости замена 4 наружных видеокамер, установленных снаружи здания Правительства №2, на современные камеры, соответствующие не ниже стандарту влагозащиты IP66, с параметрами: 1 MP high-performance CMOS, EXIR Infrared technology, оптические параметры — не менее 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm; разрешение — не менее 1280x720 px; сигнальная система — PAL/NTSC или эквивалент. Камеры должны быть новыми, в заводской упаковке, с включённым 2-летним гарантийным обслуживанием. Также осуществляется замена кабелей и соединительных узлов. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы осуществляются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента соответствующего вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые для устранения аварий и неисправностей специальные устройства, оборудование, материалы и запасные части приобретаются на территории Республики Армения. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон. - Исполнитель осуществляет обслуживание системы, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 100 000 драмов РА. Если стоимость превышает 100 000 драмов, закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению, а работы выполняются силами Исполнителя. |
| 2 | "Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения" | драм |  | 1 |  | 210000 | Исполнитель осуществляет тестирование, профессиональное, программное и техническое обслуживание системы видеонаблюдения HIKVISION, установленной в здании Правительства №3, которое выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы (включая 20 сетевых видеокамер, регистраторы, блоки питания, кабели и соединительные узлы) и предотвращения неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима, очистка видеокамер. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - При необходимости замена 2 наружных сетевых видеокамер, установленных снаружи здания Правительства №3, моделей HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I и HIKVISION DS-2CD2T47G2-L, на новые (товар должен быть новым, в заводской упаковке, с включённым 1-летним гарантийным обслуживанием), а также замена кабелей и соединительных узлов. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы осуществляются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента соответствующего вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые для устранения аварий и неисправностей специальные устройства, оборудование, все виды материалов и запасных частей приобретаются на территории РА. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению. - Исполнитель осуществляет обслуживание системы, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 40 000 драмов РА. Если стоимость оборудования превышает 40 000 драмов, то закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению сторон, а работы выполняются силами Исполнителя. | Исполнитель осуществляет тестирование, профессиональное, программное и техническое обслуживание системы видеонаблюдения HIKVISION, установленной в здании Правительства №3, которое выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы (включая 20 сетевых видеокамер, регистраторы, блоки питания, кабели и соединительные узлы) и предотвращения неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима, очистка видеокамер. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - При необходимости замена 2 наружных сетевых видеокамер, установленных снаружи здания Правительства №3, моделей HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I и HIKVISION DS-2CD2T47G2-L, на новые (товар должен быть новым, в заводской упаковке, с включённым 1-летним гарантийным обслуживанием), а также замена кабелей и соединительных узлов. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы осуществляются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента соответствующего вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые для устранения аварий и неисправностей специальные устройства, оборудование, все виды материалов и запасных частей приобретаются на территории РА. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению. Исполнитель осуществляет обслуживание системы, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 40 000 драмов РА. Если стоимость оборудования превышает 40 000 драмов, то закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению сторон, а работы выполняются силами Исполнителя. |
| 3 | "Услуги по обслуживанию автоматизированной проходной паспортной системы визовой системы" | драм |  | 1 |  | 476040 | Исполнитель осуществляет профессиональное, программное и техническое обслуживание автоматизированной пропускной системы, установленной в зданиях Правительства №2 и по адресу В. Саргсяна 3/3, состоящей из серверных компьютеров, работающих под управлением системы Orion, 12 контроллеров С2000-2 и 12 турникетов Perco T-5, а также 5 шлагбаумов CAME. Обслуживание выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы и шлагбаумов, а также для предотвращения аварий и неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые специальные устройства, оборудование, материалы и запасные части приобретаются на территории Республики Армения. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон. - Регистрация и активация бесконтактных магнитных карт автоматизированной пропускной системы — 200–300 раз в месяц (силами и средствами Исполнителя). - При необходимости — обновление программного обеспечения всех турникетов и сопутствующих компьютеров автоматизированной пропускной системы, реорганизация (оптимизация) баз данных, замена 12 аккумуляторов блоков бесперебойного питания — 12V 7A (или эквивалентных). Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Исполнитель осуществляет обслуживание системы и шлагбаумов, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 200 000 драмов РА. Если стоимость превышает 200 000 драмов, закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению, а работы выполняются силами Исполнителя. | Исполнитель осуществляет профессиональное, программное и техническое обслуживание автоматизированной пропускной системы, установленной в зданиях Правительства №2 и по адресу В. Саргсяна 3/3, состоящей из серверных компьютеров, работающих под управлением системы Orion, 12 контроллеров С2000-2 и 12 турникетов Perco T-5, а также 5 шлагбаумов CAME. Обслуживание выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы и шлагбаумов, а также для предотвращения аварий и неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые специальные устройства, оборудование, материалы и запасные части приобретаются на территории Республики Армения. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон. - Регистрация и активация бесконтактных магнитных карт автоматизированной пропускной системы — 200–300 раз в месяц (силами и средствами Исполнителя). - При необходимости — обновление программного обеспечения всех турникетов и сопутствующих компьютеров автоматизированной пропускной системы, реорганизация (оптимизация) баз данных, замена 12 аккумуляторов блоков бесперебойного питания — 12V 7A (или эквивалентных). Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель осуществляет обслуживание системы и шлагбаумов, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 200 000 драмов РА. Если стоимость превышает 200 000 драмов, закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению, а работы выполняются силами Исполнителя. |
| 4 | "Услуги по обслуживанию автоматизированной проходной паспортной системы визовой системы" | драм |  | 1 |  | 421020 | Исполнитель осуществляет профессиональное, программное и техническое обслуживание автоматизированной пропускной системы, установленной в здании Правительства №3, состоящей из 6 проходных (пунктов доступа), 3 компьютеров и 2 шлагбаумов CAME. Обслуживание выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы и шлагбаумов, а также для предотвращения аварий и неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые специальные устройства, оборудование, материалы и запасные части приобретаются на территории Республики Армения. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон. - Регистрация и активация бесконтактных магнитных карт автоматизированной пропускной системы — 200–300 раз в месяц (силами и средствами Исполнителя). - При необходимости — обновление программного обеспечения всех пунктов доступа и сопутствующих компьютеров автоматизированной пропускной системы, реорганизация (оптимизация) баз данных, замена 6 аккумуляторов блоков бесперебойного питания — 12V 7A (или эквивалентных). Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Исполнитель осуществляет обслуживание системы, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 200 000 драмов РА. Если стоимость превышает 200 000 драмов, закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению, а работы выполняются силами Исполнителя. | Исполнитель осуществляет профессиональное, программное и техническое обслуживание автоматизированной пропускной системы, установленной в здании Правительства №3, состоящей из 6 проходных (пунктов доступа), 3 компьютеров и 2 шлагбаумов CAME. Обслуживание выполняется в следующем порядке: - Для обеспечения бесперебойной работы и безопасной эксплуатации системы и шлагбаумов, а также для предотвращения аварий и неисправностей проводится общее тестирование, полный программный и технический осмотр, настройка, регулировка функций, обеспечение нормального рабочего режима. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя не реже одного раза каждые 3 календарных дня начиная с даты начала предоставления услуги и до 30.12.2026 включительно. - Реагирование на вызовы Заказчика по вопросам аварий и неисправностей (выезд специалиста) — не позднее чем через 1 час с момента вызова в рабочее время и не позднее чем через 4 часа в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение неисправности — не позднее чем через 2 рабочих часа с момента вызова в рабочее время и не позднее чем в течение 6 рабочих часов после вызова — в нерабочее время. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. - Устранение аварии — не позднее чем в течение 2 рабочих дней с момента вызова (силами и средствами Исполнителя), если необходимые специальные устройства, оборудование, материалы и запасные части приобретаются на территории Республики Армения. В противном случае сроки устанавливаются по взаимному соглашению сторон. - Регистрация и активация бесконтактных магнитных карт автоматизированной пропускной системы — 200–300 раз в месяц (силами и средствами Исполнителя). - При необходимости — обновление программного обеспечения всех пунктов доступа и сопутствующих компьютеров автоматизированной пропускной системы, реорганизация (оптимизация) баз данных, замена 6 аккумуляторов блоков бесперебойного питания — 12V 7A (или эквивалентных). Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель осуществляет обслуживание системы, включая замену необходимых для устранения аварий и неисправностей специальных устройств, оборудования, всех видов материалов и запасных частей на новые (неиспользованные), силами и средствами Исполнителя, если их стоимость не превышает 200 000 драмов РА. Если стоимость превышает 200 000 драмов, закупка запасных частей осуществляется Заказчиком по взаимному соглашению, а работы выполняются силами Исполнителя. |

| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статья 22 (1) Закона РА «О закупках , подпункт 2 пункта 23 "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н | Наименования участников |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЭМ ЭС КОМП» |  |  |  |  | 713 000 семьсот тринадцать тысяч - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 000 семьсот тринадцать тысяч - |  |  |
| 2 | ООО «ДЖИ-ЭС-СИ» |  |  |  |  | 763 400 — семьсот шестьдесят три тысячи четыреста |  |  |  |  |  | 152 680 — сто пятьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят |  |  |  |  |  |  |  |  | 916 080 — девятьсот шестнадцать тысяч восемьдесят |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЭМ ЭС КОМП» |  |  |  |  | 145 000 сто сорок пять тысяч |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 000 сто сорок пять тысяч |  |  |
| 2 | ООО «ДЖИ-ЭС-СИ» |  |  |  |  | 175 000 — сто семьдесят пять тысяч |  |  |  |  |  | 35 000 — тридцать пять тысяч |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 — двести десять тысяч |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЭМ ЭС КОМП» |  |  |  |  | 295 000 двести девяносто пять тысяч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 000 двести девяносто пять тысяч |  |  |
| 2 | ООО «ДЖИ-ЭС-СИ» |  |  |  |  | 396 700 — триста девяносто шесть тысяч семьсот |  |  |  |  |  | 79 340 — семьдесят девять тысяч триста сорок |  |  |  |  |  |  |  |  | 476 040 — четыреста семьдесят шесть тысяч сорок |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЭМ ЭС КОМП» |  |  |  |  | 292 000 двести девяносто две тысячи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 000 двести девяносто две тысячи |  |  |
| 2 | ООО «ДЖИ-ЭС-СИ» |  |  |  |  | 350 850 — триста пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят |  |  |  |  |  | 70 170 — семьдесят тысяч один сто семьдесят |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 020 четыреста двадцать одна тысяча двадцать |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Наименование участника |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.01.2026 |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  | Размер предоплаты |  |  | Цена |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  | Общая |
| 1 |  | ООО «ЭМ ЭС КОМП» |  |  | GGAK- GHTsDzB-26/7/SH-1 |  |  |  |  | 20.01.2026 |  |  |  | 30.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145000 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295000 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292000 |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Отобранный участник |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |
| 1,2,3,4 |  | ООО «ЭМ ЭС КОМП» |  |  | Армения, г.Ереван,Канакер Зейтун, ул. Улнецу 51 кв 1/1 подвал Тел. 055514188 |  |  |  |  | info@mscomp.am |  |  |  |  | 1570071809510100 |  |  |  |  |  |  | 00232251 |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика Auction.gnum@spm.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | Приглашение к закупкам было оопубликовано 16.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  | Закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |
| А. Мирумян |  |  |  | 010540734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auction.gnum@spm.am |  |  |  |  |  |

## В случае возможного разночтения (двойственного) содержания материалов, опубликованных на русском и английском языках, приоритетным считается текст на армянском языке.