ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25 
             «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար  «Պոմպ»-ի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված         ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.03.2025թ.  ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ  02.04.2025թ.  տրամադրված  պարզաբանմանը
       Հարցադրում N 1- Խնդրում եմ նշել թույլատրելի շեղման չափեր հզորության և պտուտաթվերի համար։ Տարբեր արտադրողների մոտ Q=25մ3/ժամ; H=20մ.ջ.ս հնարավոր է ապահովել օրինակ 3 կամ 4 կՎտ շարժիչի հզորության և 3000 պտ/ր - ի դեպքում:
   Պարզաբանում N1   Համաձայն տեխնիկական բնութագրում նշված  ТУ 3631-150-75666544-2006 տեխնիկական պայմանների,  Q=25մ3/ժամ,  H=20մ.ջ.ս դեպքում հզորությունը և պտուտաթվերը նշված են  P=2,2կՎտ,  n=2900պտ/րոպե, ուստի հզորության դեպքում թույլատրելի շեղումը չի կարող լինել 3 կամ 4 կՎտ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:
Հեռախոս  010-20-04-91
Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am
Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

