ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի ապրիլի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.04.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 17.04.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 
       Տեխնիկական բնութագրում նշված է. «Խլադոն 114B2 համաձայն ԳՈՍՏ 15899-93-ի:» Սա նշանակում է որ այն պետք է արտադրված լինի Ռուսաստանում և ներկրվի այնտեղից: Բայց Հայտնի է, որ ՌԴ-ն միացել է 1997թ. ընդունված Կիոտոյի համաձայնագրին, և դրա ներմուծումն ու արտահանումը Ռուսաստանից արգելվում է: Բացի դրանից, նշված չէ կամ համարժեքը, քանի որ չկա: Բայց այլ երկրում արտադրվողը չի կարող  լինել ԳՈՍՏ-ով, բացի դա, ՀՀ Կառավարության 2015թ. 90-Ն որոշմամբ դրա ներկրումը Եվրասիական միության տարածք այլ երկրներից արգելվում է:

      Այդ դեպում ինչպես է լուծվելու հարցը: Արդյոք կնքվելիք պայմանագիրը ՀՀ ՊՆ միջնորդությամբ կարող է հիմք հանդիսանալ ՀՀ Կառավարության որոշման՝ նշված նյութը բացառության կարգով ներկրման թույլտվության համար:

Պարզաբանում 
      Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, քանի որ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը տվյալ գնման առարկայի ձեռքբերման գործընթացում հանդիսանում է գնորդ (պատվիրատու), 10-րդ չափաբաժնով նախատեսված «Խլադոն 114В2» նյութի՝ այլ երկրներից ներկրման և դրա հետ կապված այլ գործընթացների մասով պարտավորություն չի ստանձնում: Իսկ ինչ վերաբերվում է Ձեր հարցադրումներին, նշված ապրանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ կողմից վերջերս իրականացվել է:

     Ելնելով վերոգրյալից՝ ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3 ծածկագրով ընթացակարգի 10-րդ չափաբաժնով նախատեսված «Խլադոն 114В2» նյութը ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար՝ միայն ԳՈՍՏ 15899-93-ի պահանջներով է ընդունելի:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Տերյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  g.teryan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-23/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

17.04.2025թ.
PAGE  

