ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45
Առողջապահության նախարարության կողմից «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ուլտրաձայնային ախտորոշման սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20.06.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 23.06.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 
Հարցադրում N 1
«Հարգելի գործընկեր, Համաձայն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի Ձեզ ենք ներկայացնում պարզաբանման հարցում․ Նշված գնման ընթացակարգի հրավերի 5-րդ հավելվածում՝ պայմանագրի նախագծում, տեխնիկական բնութագրում նշված է «Մասնագիտացված ծրագիր ծավալային նավիգացիայի (Fusion Imaging, Smart Fusion, PercuNav) համար», այնուհետև ներկայացված է ֆունկցիոնալ պահանջներ։ Ծավալային և այլ պատկերավորման աղբյուրներով ստացված պատկերներով նավիգացիան (այսպես կոչված, Fusion-ը) տարբեր արտադրողների մոտ ունի տարբեր անվանումներ և նույնիսկ տարբեր ֆունկցիոնալ հնարավորություններ: Ընդհանուր առմամբ, բոլոր արտադրողների մոտ վերջնանպատակը տարբեր մոդալությունների (ՄՌՏ, ՀՏ և այլն) պատկերներով համադրելի նավիգացիան է: Ձեր կողմից տեխնիկական բնութագրում նշված PercuNav-ը, Smart Fusion-ը և Fusion Imaging-ը տարբեր արտադրողների նավիգացիայի ծրագրերի անվանումներն են: Այս անվանումները մակնշելու դեպքում պարտադիր պիտի կատարվի «կամ համարժեք» նշումը կամ էլ ուղղակի պիտի նկարագրվի անհրաժեշտ ծավալային նավիգացիայի ֆունկցիան: Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխությունը հրավերում: Հարգանքով՝ «Ար․մեդտեխնիկա» ՍՊԸ տնօրեն Նունե Անդրեասյան։»
Պարզաբանում N 1 

«Հարգելի մասնակից,

 Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի «Մասնագիտացված ծրագիր ծավալային նավիգացիայի (Fusion Imaging, Smart Fusion, PercuNav) համար» դրույթով պահանջվել է «Fusion Imaging» ֆունկցիայի առկայություն։ 

 Այդ ֆունկցիան տարբեր արտադրողների մոտ ունի տարբեր անվանումներ, օրինակ՝ GE Healthcare-ն անվանում է Volume Navigation, Siemens-ը՝ eSie Fusion, Philips-ը՝ PercuNav կամ SmartFusion, Canon (Toshiba)-ը՝ SmartFusion, Mindray-ը՝ iFusion with Resp Compensation և այլն։
Հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագի նշված դրույթում փակագծերում նշված են պահանջվող ֆունկցիայի անվանումների օրինակներից մի քանիսը այլ ոչ թե հնարավոր բոլոր տարբերակները։ 

  ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով մրցույթի հնարավոր բոլոր մասնակիցները կարող են ներկայացնել «Fusion Imaging» ֆունկցիայի առկայությամբ մրցույթային տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող ուլտրաձայնային սարքավորումներ՝ անկախ այն հանգամանքից, թե այդ ֆունկցիան արտադրողի կողմից ինչ անվանում ունի:»
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

