## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-46»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 33691166 | Среда для селективного обогащения бактерий рода Shigella или основа бульона для шигелл |  | Предназначен для селективного обогащения шигелл в пищепродуктах. Ингредиенты в 1000 мл готовой среде: Ферментативный гидролизат казеина -20,0 г Хлорид натрия -5,0 г фосфорнокислый калий двузамещённый - 2,0 г фосфорнокислый калий одназамещённый - 2,0 г Глюкоза - 1,0 г Твин 80-1,5 г Приготовление: 31,5 г среды в 1000 мл дистиллированной воды (согласно ГОСТ 32010-2013). Требует добавления селективной добавки-новобиоцина: 0.55мг на 1000мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2 | 33691420 | Селективная добавка для среды обогащения бактерий рода Shigella или основы бульона для шигелл |  | Добавка представляет собой однородную массу порошка антибиотика. Она подавляет рост грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий в обогащающей среде. Состав добавки в 1 флаконе: Новобиоцин - 55 мг. 1 Содержимое флакона (55 мг) растворяют в 5 мл стерильной дистиллированной воды на 1000 мл среды. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения: 2 года. | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33121270 | Питательный бульон с ацетамидом |  | Данная среда рекомендована ГОСТ ISO 16266-2018, для подтверждения и идентификации Pseudomonas aeruginosa в воде. Внешний вид сухой среды: розовый сыпучий порошок. Состав: Ацетамид 10,0 г Хлорид натрия 5,0 г Дикалийфосфат 1,39 г Монокалийфосфат 0,73 г Феноловый красный 0,012 г Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения 3-4 года, в герметичной таре до 0,1 кг, с заводской упаковкой и маркировкой. Наличие международного стандарта качества и/или сертификата качества (партия сертифицирована производителем). Партия должна быть полностью единообразна (с точки зрения времени, производителя и упаковки). | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 33691166 | Среда Блаурок |  | Среда предназначена для выращивания и сохранения многих видов бифидобактерий. Состав: казеиновый панкреатический гидролизат, дрожжевой экстракт, глюкоза, лактоза, цистеин, хлорид натрия, серная кислота магний, аскорбиновая кислота, уксусная кислота натрия, агар. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка герметичная весом 0.25 - 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33691163 | Бактероид агар |  | Օднородный темно-желтый порошок, предназначенный для селективного роста бактероидов. Состав: триптон, соевый пептон, хлорид натрия, желчь, эскулин, цитрат аммония железа, гемин, витамин К1, агар. Требует добавки с гентамицином. Срок годности не менее 70% на момент поставки, общий срок хранения - не менее 3 лет, упаковка - герметичная, не более 100 грамм. Соответствует стандартам качества, соответствующим международным стандартам качества (Сертификат производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка). | кг |  |  | 0.5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33691163 | Добавка для бактероид агара |  | Добавка для бактероид агара. Селективная добавка, содержащая гентамицин. Օднородный порошок. Срок годности не менее 70% на момент поставки, упаковка - герметичная, Соответствует международным стандартам качества ISO и имеет сертификат качества (сертификат партии производителя). Партия должна быть полностью идентична (срок годности, производитель, упаковка). | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 33691163 | Агар малонатный |  | Агар рекомендован для дифференциации энтеробактеров и эшерихий. Состав: Ингредиенты грамм/литр сульфат аммония 2,00 гидрофосфат калия 0,60 дигидрофосфат калия 0,40 хлорид натрия 2,00 малонат натрия 3,00 Бромтимоловый синий 0,025 Агар-агар 15,00 Конечное значение рН (при 25°С) 6,7 ± 0,2 Приготовление: 23,0 г порошка на 1000 мл дистиллированной воды. Готовая среда имеет голубовато-зеленую окраску. Срок годности при доставке не менее 70%, общий срок хранения- не менее 2 лет, упаковка и маркировка производственная, 0.25-0.5 кг, (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). | кг |  |  | 0.25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 33691166 | PEMBA среда для выращивания B. cereus |  | Полиимиксин пируватный желточно-маннитный агар с бромтимол-синей. Состав в 100 мл среды (согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 21871-2010): пептический экстракт живой ткани - 0,1 г, маннит - 1,0 г, пируват натрия - 1,0 г, бикарбонат натрия - 0,25 г, хлорид натрия - 0,2 г. , фосфат - 0,025 г, сульфат магния, гептагидрат - 0,01 г, брометимол-синий - 0,01 г, агар - 1,8 г. Расход: 4,39 г среды в 90 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 60%, общий срок хранения - не менее 4 лет, упаковка - воздухонепроницаемый герметичный контейнер весом 0.1 кг, заводская фасовка и маркировка (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | гр |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
9 | 33691166 | Селективная добавка для агара Bacillus cereus-полимиксин |  | Антибиотическая добавка для селективного роста B. cereus. 1 флакон на 90-100 мл среды, полиимиксин B-сульфат, 10000 ЕД на флакон. Растворить 5 мл в стерильной дистиллированной воде. Срок годности при поставке не менее 60%, общий срок хранения не менее 2 лет, Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10 | 33691166 | Агар Хойли для обнаружения коринебактерий |  | Гомогенный светло-желтаватый порошок. Для селектривного выделения коринебактерий. Состав на 1000 мл среды: Пепт. гидролизат животной ткани - 10 г, мясной экстракт - 10 г, Хлорид натрия - 5 г, агар - 15 г. Готовая среда требует добавления 5% крови и калия теллурит. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом не более 0.1 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 0.1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 33691420 | Менингококковый агар с добавкой гидрохлорида линкомицина |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.1, которые предусмотрены для выделения из биологического материала и выращивания менингококков. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.1. Приложение 1.1 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.1 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 33691420 | Основа иерсиниозного селективного бульона с добавкой |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.2, которые предусмотрены для обогощения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.2. Приложение 1.2 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.2 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13 | 33121270 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации I-VI и S.sonnei |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Shigella Flexneri I-VI и S.sonnei. Срок годности не менее 3 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 20 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14 | 33121270 | Сухая шигеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка Флекснер III типа |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к шигеллам Флекснера III типа. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
15 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hp |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hp жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hq |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hq жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 33121270 | Сухая сальмонеллезная адсорбированная диагностическая сыворотка для реакции агглютинации Hst |  | Гипериммунизированная лиофилизированная сыворотка крови кролика или овцы. Однородный порошок, содержит антитела к Hst жгутикового антигена. Срок годности не менее 5 лет при 4-10°C. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, даты производства и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
18 | 33691420 | Тест-набор API-20E для биохимической дифференциации Энтеробактерий |  | Предназначен для биохимической дифференциации энтеробактерий. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 полосок API 20 Е, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19 | 33691420 | Тест-набор API-20NE для биохимической дифференциации Неферментирующих бактерий |  | Предназначен для биохимической дифференциации Неферментирующих бактерий. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 7 мл со специальной API AUX Medium средой, 25 полосок API 20 NE, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20 | 33691420 | Тест-набор API- Staph для биохимической дифференциации стафилакокков и микрококков |  | Предназначен для биохимической дифференциации стафилококков и мокрококков. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 6 мл со специальной API Staph Medium средой, 25 полосок API-Staph, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 33691420 | Тест-набор API- Strep для биохимической дифференциации стрептококков |  | Предназначен для биохимической дифференциации стрептококков. Набор рассчитан минимум на 25 тестов. Набор содержит не менее 25 флаконов по 2 мл со специальной API GP Medium средой, 25 полосок API- Strep, инкубационные тары и листы для записи. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия должна быть четко закодирована и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22 | 33691420 | Набор реагентов предназначенных для API систем на основе дифференциации биохимических свойств микробов |  | Набор состоит из товаров, приведенных в приложении 1.3, которые предусмотрены для дифференциации биохимических свойств микробов с помощью API систем. Срок годности при поставке не менее 60%. Общая цена лота формируется путем суммирования стоимостей товаров приложения 1.3. Приложение 1.3 является неотемлемой частью ценового предложения. Каждая партия поставки (группа товаров), предусмотренная графиком поставки, должна осуществлятся в указанный срок одновременно. В случае отсутствия или несоответствия (требуемая плотность, количество и т. д.) любого из подпунктов в ценовом предложении участника, заявка будет отклонена по всем подпунктам данного лота. Счет-фактура должна быть предтавлена в соответствии со списком товаров, представленных в Приложении 1.3 | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
23 | 33121270 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания микроаэрофильных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание микроаэрофильной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 10 в каждой. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24 | 33121270 | «Газпакеты» для экскаваторов (для создания анаэробных условий) |  | Газогенераторный пакет, в котором химическое вещество (гидросульфат натрия или пирогаллол) в экстракторе (2,5 литра) обеспечивает поглощение кислорода и создание анаэробной среды (каждая отдельная упаковка). Отдельные пакеты должны быть упакованы в одну общую упаковку - не более 5 в каждой. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | шт |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
25 | 24100000 | Газ Диоксид углерода |  | CO2 Особой чистоты - безцветный газ без запаха со слабым кислотным вкусом, объемный процент газа не менее 99,995%. Газ поставляется в 10 л-ых стальных балонах, под давлением 80 кгս/см2. Баллоны окрашены в черный цвет с надписью "DIOXID DE CARBON". Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д./ в соответствии с законадательными актами РА. | шт |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
26 | 33121270 | Диски с имипенемом 10 мкг |  | Диски с имипенемом 10 мкг Бумажные диски, пропитаные данным антибактериальным раствором для определения антибактериальной чувствительности. 1 флакон или картридж, изготовленный из неразрушающегося пластика, содержит не менее 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при 2 - 8° C. Срок годности на момент поставки не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113. Партия с четкими указаниями производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации - номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | шт |  |  | 750 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27 | 33691420 | Набор PYR-тест |  | Пептидаза А палочки, предназначенные для идентификации стрептококков группы A (S.pyogenes) и энтерококков группы D. Основано на свойстве ферментативного гидролиза L-пирролидонил-н-нафтиламида (PYR). 1 упаковка содержит не менее 30 тест-полосок, пропитанные L-пирролидонил-β-нафтиламидом (PYR), 1 флакон с PYR-реагентом (п-диметиламиноциннамальдегид) и инструкции по применению. Срок годности при поставке не менее 60%, упаковка с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). Партия с четкими указаниями производителя о дате изготовления и сроке ггодности. Партия должна быть четко закодирована, полностью единообразна (с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD). | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
28 | 33691422 | Օтвердитель Red Z® для контроля биологической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Red Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
29 | 33691422 | Օтвердитель GreenZ® для контроля биологической и химической опасности и чистки разлитых веществ |  | Применяется независимо от типа отрасли. Является суперабсорбентом с 1% содержанием хлора. Использование Green Z® снижает риски, связанные с неправильной очисткой разливов, потому что затвердевающий агент контролирует распространение жидкости на поверхности. Инкапсуляторы с полным контролем жидкости затвердевают и дезодорируют кровь, рвоту, мочу или другие потенциально опасные жидкости на водной основе. Вещество встряхивают на поверхность разлитой жидкости-полностью покрывая его. Быстродействующий и простой в использовании: • устраняет разбрызгивание за счет затвердевания и превращения разливов в полутвердую (гелевую) массу; • дезодорирует и дезинфецирует разливы (содержит хлор); • экономичное и надежное решение для очистки. Срок годности при поставке не менее 70%, упаковка (не менее 15 oz ≈ 425 гр.) с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
30 | 33691163/1 | Ацетатный агар дифференциальный |  | Гомогенный , желто-зелено порошок, используемый для идентификации энтеробактерий. Расход в 1000 мл среды 29,18-29,2 г (Thermo Fisher Scientific, Himedia, Difco и др. эквивалент) Срок годности при pоставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом0.5кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности.Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
31 | 33691166/1 | Среда Симмонса |  | Гомогенный желтоватый порошок, используемый в качестве среды для дифференциации энтеробактерий. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 4 лет, упаковка герметичная весом 0.5 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
32 | 33691883/1 | Среда Гисса с лактозой |  | Гомогенный порошк, предназначен для изучения способности ферментировать лактозу энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная весом не более 0.25 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
33 | 33691883/1 | Среда Гисса с глюкозой |  | Гомогенный порошк, предназначен для изучения способности ферментировать глюкозу энтеробактериями (цветная серия HIS). Содержит индикатор BP (голубая и розолитовая кислота) или индикатор бромкрезолопурпур. Содержание агара 0,4 г в 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, упаковка герметичная весом не более 0.25 кг, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока ггодности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
34 | 33691420 | ИФА набор Парвовируса В19 |  | ИФА набор для качественного определения антител IgM к парвовирусу B19. Метод - иммуноферментный анализ (ELIZA). Каждый набор содержит не менее 96 тестов, включая контроли. Исследуемый материал - сыворотка крови. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки и сертификата качества ISO 13485. Условия транспортировки и хранения согласно руководству. | набор |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 2 набор В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1 набор
35 | 33691423/1 | Иммунохроматографическая комбинированная тест-система для выявления лямблий, дизентерийной амебы и криптоспоридий |  | Набор реагентов для выявления в кале антигенов лямблий, дизентерийной амебы и криптоспоридий иммунохроматографическим методом. Набор рассчитан на проведение не менее 20 исследований. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Товар должен соответствовать международным стандартам качества ISO 13485, ISO 9001 и/или иметь сертификат качества или соответствовать ГОСТУ. Наличие товарного знака. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 1 набор В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 1 набор
36 | 24951480/1 | Пептон основной сухой для накопления холерного вибриона |  | Среда предназначена для накопления холерного вибриона. Представляет собой мелкодиспенсерный, гигроскопичный, светочувствительный порошек желтого цвета. Фабричная упаковка весом не более 250 гр. (165 гр на 1 литр дистилированной воды). Наличие не менее 70% срока годности на момемт поставки. | кг |  |  | 60 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора - 30 кг В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения - 30 кг
37 | 33691420 | Набор реагентов для обнаружения РНК вируса чикунгунья |  | Набор предназначен для выявления РНК вируса чикунгунья в крови, сыворотке, плазме, моче и других образцах методом ПЦР в реальном времени (ОТ-ПЦР). Набор состот из не менее 48 пробирок с лиофилизированной реакционной смесью и разводящей жидкостью. Имеет встроенный внутренний контроль и положительный и отрицательный контроли этапа амплификации. Температура транспорировки находится в диапазоне температур, указанных производителем. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки в соответствии с руководством | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
38 | 33691420 | Набор реагентвов для обнаружения иммуноглобулинов клааса G к вирусу чикунгунья методом ИФА |  | Набор реагентов CHIKV IgG предназначен для обнаружения антител человека к антигену вируса чикунгунья в сыворотке, плазме. Набор содержит не менее 96 тестов, включая контроли. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия ISO 9001 и/или ISO 13485, не менее 2/3 срока годности на момент поставки. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора
39 | 33691420 | Набор реагентвов для обнаружения иммуноглобулинов клааса М к вирусу чикунгунья методом ИФА |  | Набор реагентов CHIKV IgM предназначен для обнаружения антител человека к антигену вируса чикунгунья в сыворотке, плазме. Набор содержит не менее 96 тестов, включая контроли. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип-полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор должен иметь международный сертификат соответствия, ISO 9001 и/или ISO 13485. Не менее 2/3 срока годности на момент поставки. Условия доставки и хранения в соответствии с инструкцией. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора

## Приложение_1.1
Приложение № 1.1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-46»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Менингококковый агар | Среда предназначена для выделения и выращивания менингококка из биологического материала. В среде на 1000 мл: 2 г стимулятор роста гемофилов и 10 ± 2 г агара. К приготовленной 80 мл расплавленной и остуденной среде добавляют 20,0 мл конской сыворотки инактивированной при 56°С в течение 30 мин., 0,5 мл раствора линкомицина при плотности 1000 мкг / мл (конечное количество антибиотика - 5 мкг / мл). Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом 0.25 - 0.5 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны: серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 1
2 | Линкомицин гидрохлорид | Линкомицина гидрохлорид - антибактериальный препарат, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, также используется как добавка к менингококковому агару. Расфасовка - ампула не менее 1 мл., в каждой Линкомицин гидрохлорид 300 мг. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения - не менее 2лет, с заводской маркировкой (в соответствии с требованиями серии ISO 18113). | флакон | 10

## Приложение_1.2
Приложение № 1.2 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-46»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Основа иерсиниозного селективного бульона | Гомогенный светло-желтый порошок, предназначенный для обогащения иерсиний в образцах пищевых и клинических материалов. Ингредиенты 1000 мл готовой среды: Пептон 10 г L-аспарагиновая кислота 3 г Пируват натрия 2,51 г Твин 80- 1 г МОПС / ТРИС - 5,5 г. Расход: 40,2 г порошкообразной среды в 1000 мл дистиллированной воды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 3 лет, упаковка с воздухонепроницаемыми герметичными контейнерами весом не более 0.1 кг, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством:в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | кг | 0.1
2 | Добавка иерсиниозного селективного бульона | Добавка представляет собой массу однородного порошка. Состав - триклозан 2 мг. 1 флакон рассчитан на 1000 мл среды. Срок годности при поставке не менее 70%, общий срок хранения не менее 2 лет, с заводской фасовкой и маркировкой (в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 18113). Обязательны серия/код партии, наименование и адресс производителя, страны производства, даты производства и срока годности. Должно быть приведено наименование реагента для диагностики in vitro или должны быть приведены дополнительные средства идентификации: номер в каталоге, номер товара. Вся партия должна быть полностью единообразной с точки зрения даты, производителя и упаковки) и иметь сертификат качества партии, результаты испытаний функциональных характеристик. Производство должно иметь интегрированную систему управления качеством в соответствии с международными стандартами качества ISO (ISO 13485, 9001, CE и / или IVD) | флакон | 5

## Приложение_1.3
Приложение № 1.3 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-46»
№ | наименование | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена
1 | Реагент TDA | Предназначен для проведения теста на определение фермента триптофандезаминазы с использованием набора для биохимической дифференциации API-20E. Набор содержит не менее 2 флаконов реагента TDA, представляющего собой хлорид железа, и 2 пустых флакона. Реагент ТДА (триптофандезаминаза) перед использованием заливают в пустой флакон. | набор | 1
2 | Реагент JAMES | Предназначен для проведения индольного теста с помощью набора для биохимической дифференциации API- 20E и API 20NE. В наборе по 2 флакона желтоватая жидкость (соляная кислотя), и по 2 флакона порошкообразная масса. Перед применением содержимое 1-го флакона переливают во 2-й. | набор | 1
3 | Реагент VP 1 + VP2 | Предназначен для проведения теста Фогеса-Проскауэра с использованием наборов для биохимической дифференциации API-20E, API staph, API Strep. Набор состоит из 2 реагентов: VP 1 и VP2. Флакон VP 1 содержит не менее 5 мл 40% раствора КОН, а VP 2 содержит не менее 5 мл раствора альфа-нафтола. | набор | 1
4 | Реагент NIT 1 + NIT 2 | Предназначен для проведения теста на восстановление нитратов с использованием наборов для биохимической дифференциации API- 20E, API 20NE, API staph. Состоит из 2-х реагентов: NIT 1 и NIT 2. Флакон NIT 1 содержит не менее 5 мл 0,8 % раствора сульфаниловой кислоты, а NIT 2 – не менее 5 мл 0,5 % раствора N,N-диметил-1-нафтиламина. В комплект входят по 2 флакона с реагентами NIT 1 и NIT 2 и 4 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1
5 | Реагент ZYM A | Предназначен для биохимической дифференциации бактерий с использованием наборов для биохимической дифференциации API staph и API Strep. Реагент ZYME A содержит 8 мл трис-гидроксиметиламинометана, в комплект входят не менее 2 флаконов с реагентом и 2 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1
6 | Реагент ZYM B | Предназначен для биохимической дифференциации бактерий с использованием наборов API staph и API Strep. ZYM B представляет собой реагент Fast Blue BB объемом не менее 8 мл. В комплект входят не менее 2 флакона с реагентом и 2 пустых флакона. Реагент переливают в пустой флакон перед использованием. | набор | 1