ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об уточнении приглашения

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի հունվարի 29-ի 1-ին որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Настоящий текст заявления утверждается оценочной комиссией.

### Решением № 1 от 29 января 2026 года и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25

### Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.01.2026թ. և 28.01.2026թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված պարզաբանումները`

Код процедуры "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25"

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25", организованной для нужд мэрии города Еревана с целью приобретения товаров, ниже представляет полученные 26.01.2026г. и 28.01.2026г. запросы по указанному приглашению и предоставленные разъяснения по ним:

Հարցադրում 1.

Բարև Ձեզ, խնդրում եմ կասե՞ք, հատուկ լիցենզիաներ պահանջվու՞մ եմ

Պարզաբանում 1.

Հարգելի մասնակից տեղեկացնում եմ, որ ուլտրաձայնային հետազոտության սարքի համար անհրաժեշտ է CE, ISO 13485 որակի վկայականների առկայություն: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ սարքի Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը և Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:

Հարցադրում 2.

Բարև Ձեզ, թվային ուլտրաձայնային համակարգերը նախընտրելի է լինեն ստացիոնար թե՞ շարժական։ Շնորհակալություն։

Պարզաբանում 2.

Հայտնում եմ ձեզ, որ թվային ուլտրաձայնային համակարգերը նախընտրելի է լինեն ստացիոնար:

Հարցադրում 3.

Բազմապտուղ հղիությունների համար հաշվարկային ծրագրեր Մասնագիտացված ծրագիր ուռուցքաբանության համար, պատկերների ստացման մասնագիտացված ծրագրային ապահովում՝ հիմնված ադապտիվ ալգորիթմների վրա, ներառյալ՝ մշակված և հիմնային (ֆունդամենտալ) պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում Առաջադեմ ոչ-դոպլերային անոթային վիզուալիզացիայի տեխնոլոգիա (իրական ժամանակում)՝ արյան հոսքի պատկերում ամբողջ պատկերի տարածքում՝ առանց հետաքրքրության տարածքով (ROI) տարածական սահմանափակման Հարգելի պատվիրատու,եթե տվյալ պարամենրերը բացակայում են,ապա կարո՞ղ է ընդունվել ապրանքը։

Պարզաբանում 3.

Տեղեկացնում ենք, որ անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրով, քանի որ տեխնիկական բնութագրի պայմաններին չհամապատասխանող ապրանքը չի կարող ընդունվել մեր կողմից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ի. Եղիազարյանին:

Для получения дополнительной информации по данному объявлению вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии по закупочной процедуре под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/25 И, Егиазарян.

Հեռախոս՝ (011) 514-374։

Էլեկոտրանային փոստ՝ irina.eghiazaryan@yerevan.am

Для получения дополнительной информации по данному объявлению Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии И, Егиазарян.

Телефон: (011) 514-374.

Электронная почта: irina.eghiazaryan@yerevan.am