ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 1

ՄՍԾ Վաղարշապատի ՏԿ-ի վերակառուցում և վերանորոգում

SPAP II W 1.1.1/1-1-F

Հարց 1. Ծավալաթերթ-նախահաշվի համակարգչային, հեռախոսային և տեսահսկման բաժնի 1-ին կետում նախատեսված է մետաղական կոմունիկացիոն պահարան 19"(Rack Cabinel Pach Panel ¨ Switch տեղադրելու համար), 42U, 800x600 չափի, մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակով:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ են մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակները։

Պատասխան 1. Ոչ, մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակները անհրաժեշտ չեն /կցվում է վերանայված ծավալաթերթը, խնդրում ենք հիմք ընդունել վերջինս/:

Հարց 2. Հրավերին կցված գծագրերը AutoCAD Drawing ֆայլերով են, խնդրում ենք տրամադրել գծագրերի PDF տարբերակները։

Պատասխան 2. Ավելացվել են գծագրերի PDF տարբերակները: