ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 09-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 
«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար անխափան սնուցման սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.10.2024թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 09․10․2022թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։

Հարգելի Պատվիրատու, Խնդրում եմ հաստատել, արդյոք Ձեզ համար ընդունելի է աղմուկի դԲ (1 մ հեռավորությունից) - ոչ ավելի քան 50–ի փոխարեն 60դԲ, ինչպես նաև մարտկոցները առնվազն 40 հատ մարտկոց 100ԱԺ–ի փոխարեն` 60 հատ 69ԱԺ, որի ընդհանուր ԱԺ կազմում է 4140ԱԺ: 
Պարզաբանում N 1։ 

             Հարգելի գործընկեր
           Տեղեկացնում եմ այն մասին, որ հրավերում կատարվել են փոփոխություններ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Խաչատրյանին։
Հեռախոս՝ /010/ 20 50 50 /102/։
Էլեկոտրանային փոստ՝ angel.khachatryan@oncology.am
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 09 октября 2024 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 
        Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104 , организованной 

с целью приобретения устройство бесперебойного питания для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 08.10.2024г и предоставленные 09.10.2024г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1 
Уважаемый покупатель, Пожалуйста, подтвердите, приемлем ли для вас шум дБ (с расстояния 1 м) - не более 60дБ вместо 50, а также аккумуляторы не менее 40 аккумуляторов вместо 100Ач - 60 69Ач, общая NA что составляет 4140 АЖ.
Разъяснение № 1 
 Уважаемый партнер
 Сообщаю Вам, что в приглашение внесены изменения.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/104  

Телефон: /010/ 20 50 50 /102/։
Электронная почта: angel.khachatryan@oncology.am
PAGE  

