## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2026-09»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 24311530 | Перекись водорода |  | Перекись водорода - H2O2 30 - 40 %, соответствие ГОСТ 177-88. Используется для дезинфекции в различных концентрациях, бесцветная прозрачная жидкость, хранится в темных, прохладных, сухих условиях. Наличие оригинальных сертификатов производителя, о качестве химического состава и условия хранения, предусмотренным законадательством РА. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Наличие фирменного знака. Поставка в герметичных тарах емкостью 1-5 л. | л |  |  | 110 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2 | 24300000 | CMCP-10 связующий материал для тотальных препаратов |  | Высоковязкое бесцветное или светло-желтое, прозрачное, не смолистое, пряное, раздражающее, токсичное вещество. Упаковка - стеклянная тара - 250 мл | мл. |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33691871 | Эфир медицинский |  | Эфир (C₂H₅)₂O ГОСТ 6265--52,Бесцветная жидкость со специфическим запахом, химически чистая, удельный вес - 0,76г/см3. Температура кипения - 34-35оС. Хранить в темном прохладном месте в дали от открытого огня. Срок хранения 3 года, в герметичной упаковке. Наличие фирменного знака. Наличие оригинальных сертификатов производителя, о качестве химического состава и условия хранения, предусмотренным законадательством РА. Необходимо наличие 75% срока годности. Упаковка - 200 мл-1 л в герметично закрытой стеклянной или металлической таре. | л |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 24451111 | Инсектицид, содержащий 25% действующего вещества циперметрина |  | Циперметрин 25% (циано (3-феноксифенил)метил] 3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат), предназначен для уничтожения членистоногих в различных объектах. Циперметрин представляет собой концентрат эмульсии в виде однородной жидкости светло-желтого цвета с резким запахом. Упаковка - герметическая тара 1л, Хранить в темном прохладном месте в дали от открытого огня. Срок хранения 3 года. Наличие фирменного знака. Наличие оригинальных сертификатов производителя, о качестве химического состава и условия хранения, предусмотренным законадательством РА. Необходимо наличие 70% срока годности. | л |  |  | 25 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 33691420 | Набор реагентов для выявления ДНК/РНК рикетсий |  | Набор предназначен для выявления РНК/ДНК рикестий методом ПЦР в клиническом и биологическом материале, в реальном времени на амплиофикаторе. Набор расчитан не менее, чем на 55 исследований. Должен иметь международный сертификат качества, ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством | набор |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33691420 | Набор реагентов для выявления дирофиляриоза |  | Набор предназначен для выявления РНК/ДНК дирофиляриоза (Dirofilaria immitis / Dirofilaria repens) методом ПЦР в клиническом и биологическом материале, в реальном времени на амплиофикаторе. Предусмотрен для 96 анализов. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 33691420 | Набор ИФА Аg Тягиня |  | Набор предназначен для выявления антигенов вируса Тягиня из биологического материала методом ИФА. Предназначен для порведение не менее 96 исследований. Должен иметь международный сертификат качества, ISO 13485 и фирменный знак. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 33691420 | Набор ИФА Аg Батаи |  | Набор предназначен для выявления антигенов вируса Батаи из биологического материала методом ИФА. Предназначен для порведение не менее 96 исследований. Должен иметь международный сертификат качества, ISO 13485 и фирменный знак. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
9 | 33691420 | Набор ИФА Аg Бханджа |  | Набор предназначен для выявления антигенов вируса Бханджа из биологического материала методом ИФА. Предназначен для порведение не менее 96 исследований. Должен иметь международный сертификат качества, ISO 13485 и фирменный знак. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10 | 33691420 | Набор реагентов для выявления РНК геморрагической лихорадки Крым-Конго |  | Набор предназначен для выявления РНК CCHFV вируса геморрагической лихорадки Крым-Конго методом ПЦР в клиническом и биологическом материале, в реальном времени на амплиофикаторе Rotor-Gene. Набор расчитан не менее, чем на 50 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и транспортировки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 33691420 | Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis |  | Набор предназначен для выявления ДНК Francisella tularensis в клиническом, биологическом материале, также в клещах, блохах, земле и погадках птиц. Набор предназначен для полноценного исследования методом ПЦР, включая экстракцию ДНК и амплификацию флюоресцентно - гибридизационным методом детекции в реальном времени на амплификаторе Rotor-Gene. Набор расчитан не менее, чем на 50 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и транспортировки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 15 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 33691420 | Набор реагентов для выявления и выделения ДНК возбудителя Coxiella burnetti |  | Набор предназначен для выявления ДНК возбудителя Coxiella burnetti методом ПЦР в клиническом, биологическом материале и клещах. Набор должен быть рассчитан для полноценного ПЦР исследования. Набор расчитан не менее, чем на 50 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и транспортировки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 7 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13 | 33691420 | Набор реагентов для обнаружения методом ПЦР FL ДНК/РНК инфекций, передаваемых клещами TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris |  | Набор предназначен для выделения ДНК/РНК возбудителей TBEV, B. burgdorferi sl, E.chaffeensis/E.muris и A.phagocytophilum, в реальном времени на амплиофикаторе. Набор расчитан не менее, чем на 60 исследований. Укомплектовка должна соответствовать документации производителя в отношении количества и спецификации. Должен иметь международный сертификат качества ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Наличие фирменного знака. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством. | набор |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14 | 33691420 | Набор реагентов для выделения РНК вируса (WNV) Западного Нила |  | Набор реагентов длв выделения РНК вируса (WNV) Западного Нила предназначен для выявления РНК в клиническом, биологическом материале (блохи, клещи) ПЦР флюоресцентно - гибридизационным методом детекции на амплификаторе Rotor-GENE в режиме "Real time". Набор расчитан не менее, чем на 50 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и транспортировки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
15 | 33691420 | Набор реагентов для выявления вируса денге методом ПЦР |  | Набор реагентов предназначен для выявления и дифференциации РНК/ДНК вируса Денге 1-4 типов (Dengue virus, DV) в клиническом (плазма и сыворотка крови) и биологическом материале методом ПЦР. Набор рассчитан на проведение не менее 50 реакций. Метод детекции FRT. Набор адаптирован для амплификаторов роторного типа, например, Rotor-Gene 3000 или 6000 (Corbett Research, Австралия) или амплификаторов планшетного типа, например, Mx3000P (Stratagene, США). Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки и сертификата качества ISO 13485. Условия транспортировки и хранения согласно руководству. | набор |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 33691420 | Набор для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций Leishmaniasis |  | Набор предназначен для выделения ДНК/РНК возбудителя лейшманиоза методом ПЦР в клиническом и биологическом материале, в реальном времени на амплиофикаторе. Набор расчитан не менее, чем на 50 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и транспортировки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 38431710 | Пипетка-дозатор одноканальная, механическая 5-10 мкл |  | Предназначен для точного дозирования небольших объемов - 5-10 мкл жидкости. Имеет регулятор изменения обьема в определенном диапазоне. Имеет экран отображения объема жидкости. Внешний вид (эргономичная конструкция) исключает возможность быстрого утомления рук при использовании устройства. Легкий ход поршня, легкий вес пипетки, механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса, большой и четкий дисплей. Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема, автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника, гладкий округлый сбрасыватель наконечника, рукоятка повторяет контуры руки, прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ - излучению, химическим реагентам и влаге. Подходит к широкому спектру наконечников. Расстояние между наконечником и сбрасывателем не превышает 1,0 см. Наличие сертификата качества, технического паспорта, сертификата калибровки и гарантии не менее 1 года. | шт |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
18 | 33691420 | Набор реагентов для выявления и выделения ДНК возбудителя лептоспироза |  | Набор предназначен для выявления ДНК возбудителя лептоспироза методом ПЦР в клиническом и биологическом материале. Набор должен быть рассчитан для полноценного ПЦР исследования. Набор расчитан не менее, чем на 50 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения и транспортировки в соответствии с руководством. | набор |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19 | 33691420 | Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса Brucella IgG методом IFA |  | Набор реагентов Brucella IgG предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя бруцеллеза в плазме. Желательно, чтобы в наборе были разбиваемые стрип- полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством. | набор |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20 | 33691420 | Набор реагентов для определения иммуноглобулинов класса Brucella IgM методом IFA |  | Набор реагентов Brucella IgM предназначен для обнаружения антител человека к антигену возбудителя бруцеллеза в плазме. Желательно, чтобы в коллекции были разбиваемые стрип- полоски для выполнения заданного количества исследований. Набор рассчитан на проведение не менее 96 исследований. Должен иметь международный сертификат качества и фирменный знак ISO 13485. На момент поставки набор должен иметь не менее 2/3 срока годности. Условия хранения и перевозки - в соответствии с руководством. | набор |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 24451190 | Родентицидное средство "Шторм" (или эквивалент) |  | Родентицидное средство представляет собой готовые к применению восковые брикеты голубого цвета, содержащие в качестве ДВ - флокумафен (0,005%), антикоагулянт 2-го поколения непрямого типа действия. После попадания в организм он снижает свёртываемость крови и увеличивает проницаемость кровеносных сосудов, вследствие чего возникают внутренние и внешние кровотечения, приводящие к гибели поражённого организма. Замедленное развитие симптомов отравления предотвращает возникновение боязни приманки у грызунов. Средство следует хранить в таре с этикеткой «ТОКСИЧНО» в специально отведенном запирающемся шкафу (сейфе) или на складах, приспособленных для хранения родентицидов, проводя регистрацию расхода и прихода препарата. Срок годности средства не менее 2 года. Упаковка 1-10 кг пакет или тара. Требуется не менее 70% срока годности на момент поставки. | кг |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
*Доставка товара, транспортировка и разгрузка до соответствующего склада осуществляется силами и ресурсами Продавца: