ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022  թվականի հունիսի 3-ի թիվ 1 որոշմամբ և 06 հունիսի 2022թ հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191
Երևանի քաղաքապետարանի  կարիքների համար էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 02.06.2022 թվականին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 03.06.2022  թվականին տրամադրված պարզաբանումները:
Պարզաբանման հարցում N 1. Հրավերի տեխնիկական բնութագրում, որպես պայման նշվաճ չէ օդորակիչների տեղադրման վերաբերյալ տեղեկություն, խնդրում ենք պարզաբանել տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից, թե պատվիրատուի, միճամանկ առաջարկում ենք հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրում նշված 0,9 ԿՎՏ (տվյալ դեպքում օդորակիչը աշխատում է R32 գազով, ինչը թանկացնում է ապրանքի գինը) հզորությունը սահմանել 1,2 ԿՎՏ (տվյալ դեպքում օդորակիչը աշխատում է R410 գազով,)ինչը կխթանի մասնակիցների շրջանակի ընդլայնմանը:          
Պարզաբանման պատասխան N 1 Ի պատասխան Ձեր կողմից ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/191 ծածկագրով մրցույթի հարցման, տեղեկացնում ենք, որ մեր կողմից ներկայացված օդորակիչի ձեռքբերումը անհրաժեշտ է իրականացնել տեղադրմամբ՝ հաղթող կազմակերպության կողմից, իսկ ԿՎՏ-ի հզորության փոփոխման անհրաժեշտություն չենք տեսում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Ա. Մովսեսյանին:

 Հեռախոս` 011-514-194։

 Էլ.փոստ` anahit.movsesyan@yerevan.am
PAGE  

