ОБЪЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в приглашение

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 3 от 8-ого августа 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ««ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»», организованной с целью приобретения Газоанализатор, влагомер-измеритель влажности, ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений.

| Причина возникновения Описание изменения 1 | Полученые запросы от участников. Внести следующие изменения в техническом характеристике товара, предусмотренным в 1-м лоте: Газоанализатор, переносной, многокомпонентный типа АНКАТ-64М3.2 или аналог типа Drager X-am 8000 для одновременного контроля до 4 газов одновременно водород, метан, пропан, кислород в различных сочетаниях в рабочей зоне с одновременной цифровой индикацией всех измеряемых компонентов, а также выдачи аварийной сигнализации при превышении концентраций измеряемых компонентов заданных пороговых уровней. Рабочий диапазон температур: -20 0С до +50 0С, Питание: от аккумулятора (минимум 24 часов непрерывной работы), поставка прибора с поверкой. Единицы измерения: % об., % НКПР. Наличие сертификата об утверждении типа РА. Для устройства требуются насосы и зонды. Наличие руководства по эксплуатации отредактировать следующим образом: Передвижной многокомпонентный газоанализатор типа АНКАТ-64М3.2-24 или его аналог Drager X-am 8000 с термохимическим датчиком типа ТХД предназначен для определения предварительных взрывоопасных концентраций горючих газов, их паров и смесей. При наличии как минимум трёх газов (водород, метан, пропан) на экране отображается значение нижнего предела взрываемости в процентах (% LEL), а также осуществляется подача аварийного звукового и/или светового сигнала при превышении установленных пороговых значений концентраций измеряемых компонентов. Диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°C. Электропитание: аккумулятор (не менее 24 часов непрерывной работы). Единицы измерения: % vol., (% LEL). Наличие свидетельства о типовом утверждении Республики Армения обязательно. Прибор должен быть оснащён встроенным насосом и зондами. Должна быть обеспечена возможность быстрой замены чувствительного элемента в случае выхода его из строя. Должен иметь возможность измерения и отображения среднемесячных концентраций каждого измеряемого компонента. Должен иметь независимую от источника питания память с возможностью передачи данных на компьютер. Наличие руководства по эксплуатации на армянском, русском или английском языках |
| --- | --- |
| Описание изменения 2 | Срок представления заявок в тексте приглашения и объявления «1500 часов 13-ый день (18.08.2025г)» редактировать на «1500 часов 13-ый день (21.08.2025г.)». |
| Обоснование именения | Решение № 2 оценочной комиссии. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»»

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»»