ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը 	«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/169»

### «Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամի կարիքների համար Անվտանգության պայմանների ապահովման սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/169 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 18.07.2024 թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 19.07.2024 թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1 (18.07.2024 թ.)  Հարգելի գործընկեր, 1,,,,,խնդրում եմ տեխնիկական բնութագրերը ներկայացնել արտադրողի կայքերից։ Քանի որ այլ կայքերում որոշ դեպքերում տարբերվում են։ Մասնավորապես առաջին չափաբաժնի դեպքում։ 2,,,,,, Երկրորդ չափաբաժնով պահանջվող ցնցուղը նախատեսված չէ կոնկրետ աչքերի և դեմքի լվացման համար։ Համաձայն արտադրողի՝ դրանց կիրառման ոլորտն է գյուղատնտեսությունը, անտառային տնտեսությունը։ Խնդրում ենք հաստատել, որ այդ սարքն է անհրաժեշտ, քանի որ սարքի տեխնիկական տվյալներում նշված չի լինելու որ այն կիրառվում է դեմքի և աչքերի լվացման համար համար։ 3,,,,,Մատակարարման ժամկետը նշված է "Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 3 ամիս հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.09.2024թ․" Այս պահանջները հակասում են միմյանց, քանի որ նույնիսկ եթե այս օրվանից հաշվարկենք, 3 ամիս, ապա ավելի ուշ է ստացվում, քան 15.09.2024թ-ը։ Խնդրում ենք հստակեցնել՝ հնարավորության դեպքում թողնելով միայն "պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 3 ամիս"-ը։

Պարզաբանում N 1 (19.07.2024 թ.) 1-ին կետի հետ կապված՝ սարքերը ներկայացված են հնարավորինս մատչելի և արտադրողի կայքից, շահառու հանդիսանալու դեպքում ներկայացված տեխ բնութագիրը կդիտարկվի, կհամեմատվի և անհրաժեշտության դեպքում կպահանջվի պարզաբանում, փոփոխություն և այլն:

2-րդ կետի հետ կապված՝ տվյալ սարքը նախատեսված է նաև մարմնի համար, եթե կա այլ տարբերակը կարող եք այդ տարբերակը ներկայացնել, այն տեխ բնութագիրը, որը ներկայացված է, մեզ բավարարում է:

### 3-րդ կետի հետ կապված՝ համաձայն եմ որ նշվի "ոչ ու քան հոկտեմբերի 15-ը" տարբերակը:

### Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/169» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Աղուզումցյանին:

### Հեռախոս՝ 060710009։

### Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@ysu.am։