ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար գազաանալիզատորի, խոնավաչափի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  Մասնակիցների կողմից ստացված հարցումները:




Փոփոխության նկարագրություն   Հրավերի 1-ին չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական          բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝ 

Նշված «Շարժական, բազմաբաղադրիչ АНКАТ-64М3.2 կամ համարժեքը  Drager X-am 8000 տիպի, մինչև 4 գազերի միաժամանակյա որոշման համար ջրածին, մեթան, պրոպան, թթվածին, տարբեր համակցություններով աշխատանքային տարածքում բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակյա թվային ցուցումով, ինչպես նաև վթարային ազդանշանի արձակում, երբ չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները գերազանցում են սահմանված շեմային մակարդակները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20 0С-ից +500С, Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոց (նվազագույնը 24 ժամ շարունակական աշխատանք), սարքը մատակարարվում է ստուգմամբ։ Չափման միավորները՝ % vol., % LEL: Հայաստանի Հանրապետության  տիպի հաստատման վկայագրի առկայություն: Սարքին կից անհրաժեշտ են պոմպեր և զոնդեր: Հրահանգների ձեռնարկի առկայություն:» խմբագրել հետևյալ կերպ՝  
«Շարժական, բազմաբաղադրիչ АНКАТ-64М3.2-24 կամ համարժեքը  Drager X-am 8000 տիպի, ТХД տիպի ջերմոքիմիական տվիչով դյուրավառ գազերի, դրանց գոլորշիների և խառնուրդների նախնական պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների որոշման համար, որը նվազագույնը 3 գազերի ջրածին, մեթան, պրոպան առկայության դեպքում էկրանին արտապատկերվում է % LEL պայթունավտանգության նվազագույն սահմանը, ինչպես նաև վթարային ձայնային և/կամ լուսային ազդանշանի արձակում, երբ չափված բաղադրիչների կոնցենտրացիաները գերազանցում են սահմանված շեմային մակարդակները: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20 0С-ից +500С, Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոց (նվազագույնը 24 ժամ շարունակական աշխատանք)։ Չափման միավորները՝ % vol., % LEL: Հայաստանի Հանրապետության տիպի հաստատման վկայագրի առկայություն: Սարքը պետք է համալրված լինի ներքին ներկառուցված պոմպով և զոնդերով։ Ունենա զգայուն տարրի արագ փոփոխության հնարավորություն տարրի շարքից դուրս գալու դեպքում։ ունենա յուրաքանչյուր չափվող տարրի միջին ամսական կոնցենտրացիաների չափման և արտապատկերման հնարավորություն։ Ունենա սնուցման աղբյուրից անկախ հիշողություն՝ տվյալները համակարգչին փոխանցելու հնարավորությամբ։ Հրահանգների ձեռնարկի առկայություն հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով»:

     Փոփոխության հիմնավորում
  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

                Փոփոխության նկարագրություն    Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «13-րդ օրվա ժամը 1500ն (18.08.2025թ.)» խմբագրել «13-րդ օրվա ժամը 1500ն (21.08.2025թ)»:
    Փոփոխության հիմնավորում                  Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ sofya.arzumanyan@anpp.am
Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

