ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 3 от 8-ого августа 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25», организованной с целью приобретения Газоанализатор, влагомер-измеритель влажности ниже представляет запросы, полученные от 06.08.2025г.и 07.08.2025 г. года и предоставленные 08.08.2025 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1-  По первому лоту закупки газоанализатора просим уточнить, необходимо ли, чтобы прибор измерял концентрацию метана, пропана и водорода, или достаточно лишь определения их наличия. Просим учесть, что запрашиваемый прибор Анкат-64М3.2 не способен одновременно измерять концентрации трёх горючих газов. В связи с этим просим, ориентируясь на информацию, представленную на официальном сайте производителя, чётко указать требуемую комплектацию и модель. АНКАТ-64М3.2-20 (ИКД, ЭХД, ЭХД, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-22 (ИКД, ИКД, ЭХД, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-24 (ИКД, ТХД, ЭХД, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-25 (ИКД, ТХД, CO / H2S***, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-26 (ИКД, ФИД, ЭХД, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-28 (ИКД, ФИД, CO / H2S***, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-30 (ФИД, ЭХД, ЭХД, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-31 (ФИД, ТХД*, ЭХД, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-32 (ФИД, ТХД*, CO / H2S***, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-33 (ТХД*, ЭХД, CO / H2S***, ЭХД), или АНКАТ-64М3.2-34 (ЭХД, ЭХД, CO / H2S***, ЭХД), где ․․․․․․․․․․․ Термохимический датчик (ТХД) – означает довзрывоопасные концентрации горючих газов и паров, их смесей (Ех) (список контролируемых компонентов см. Приложение А)․․․․․․․․․Электрохимический датчик (ЭХД) նշանակում է объемная доля кислорода (О2), массовая концентрация оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида азота (NО2), диоксида серы (SO2), хлора (Cl2), хлороводорода (HСl) и аммиака (NH3)․․․․․․․․․ Инфракрасный датчик (ИКД) նշանակում է довзрывоопасные концентрации суммы предельных углеводородов (СН), объемной доли диоксида углерода (CO2), пропана (C3H8) и метана (CH4)․․․․․․․․․․․ Фотоионизационный датчик (ФИД) означает массовые концентрации углеводородов, в том числе нефти и нефтепродуктов, керосина, бензина и дизельного топлива (список определяемых веществ).

Вопрос 2-  В технических данных газоанализатора указано следующее требование: «к прибору необходимы насосы и зонды». Просим разъяснить, требуется ли, чтобы насос был внешним механическим, автоматическим или встроенным в сам газоанализатор?

Разяснение 1 Газоанализатор модели ANKAT-64M3.2-24, оснащённый термохимическим датчиком типа ТХД, предназначен для определения предварительных взрывоопасных концентраций горючих газов, их паров и смесей.

Разяснение 2 Насос должен быть встроен в газоанализатор.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-93/25»