Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41

ՀՀ առողջապահության նախարարության  կարիքների համար բժշկական սարքավորումների

պատվիրատուի անվանումը					                                  գնման առարկայի անվանումը

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ընթացակարգի ծածկագիրը

գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ   24.10.2018թ.

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ    25.10.2018թ. տրամադրված պարզաբանումները`

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

Հարցադրում N 1. Սույն մրցույթի 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ «Մատակարարը պարտավորվում է կատարել տեղադրման և տեղադրման հետ կապված բոլոր շինարարական և մոնտաժային աշխատանքները,....»: Խնդրում եմ առավել մանրամասն նկարագրել տվյալ աշխատանքները: Կանխավ շնորհակալություն

Պարզաբանում N 1. Տեղադրման հետ կապված շինարարական աշխատանքները իրենց մեջ ներառում են` պատի ապամոնտաժում ավտոկլավի տեղադրման համար, ինչպես նաև տեղադրումից հետո պատի վերականգնում: Ցանկության դեպքում կարող ենք կազմակերպել այց տեղադրման վայր` ավելի ստույգ պատկերացում կազմելու համար:

Հարցադրում N 2. Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի 8.15 կետում նշված համաձայնագրին կից վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը: Հաշվի առնելով, որ հակադարձ աճուրդը կայանալու է 31.10.2018թ., ինչից հետո հաղթող մասնակից ճանաչվելու և պայմանագրի կնքման գործընթացը կարող է տևել ևս մի քանի օր (ենթադրենք՝ 3 օր), ստացվում է, որ պայմանագիրը կնքվում է լավագույն դեպքում նոյեմբերի 2-ին: Մատակարարման ժամկետը այս էլեկտրոնային աճուրդի բոլոր չափաբաժինների համար սահմանված է 50 օր: Առավելագույն ժամկետով հաշվարկելու դեպքում, մատակարարման հնարավոր ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 21-ին: Նույն պայմանագրի նախագծի 2.1.7.1 կետի համաձայն, 15 օր մատակարարման ժամկետները խախտելը համարվում է ոչ էական խախտում, և մատակարարման ժամկետի այդ խախտման համար կարող է հաշվարկվել պայմանագրով նախատեսված տույժ-տուգանք, բայց Պատվիրատուն չի կարող հրաժարվել մատակարարված ապրանքից (եթե մատակարարվել է Պայմանագրի մյուս կետերին, այդ թվում նաև տեխ.բնութագրին համապատասխան ապրանք): Բացի այդ, պայմանագրի նախագծի 5.2 կետի համաձայն, Պատվիրատուն ունի 15 աշխատանքային օր՝ մատակարարված ապրանքի՝ պայմաններին համապատասխանությունը որոշելու և ապրանքը վերջնական ընդունելու կամ ընդունումը մերժելու համար: Այսինքն, բավականին մեծ հավանականությամբ, բոլոր հնարավոր դեպքերում, ապրանքի մատակարարումը լինելու է դեկտեմբերի 21-ից հետո, իսկ 2.1.7.1. և 5.2. կետերը հաշվի առնելով, հնարավոր է նույնիսկ 2019թ. Հունվարի ընթացքում: Խնդրում եմ պարզաբանել, թե այդ դեպքում ինչպես է իրականացվելու մատակարարված ապրանքների համար վճարումը: Կանխավ շնորհակալություն

Պարզաբանում N 2. Հաշվի առնելով, որ սույն հրավերով սահմանված գնման առարկաների համար ֆինանսական միջոցներ հատկացված չեն` գնումը հայտարարվել է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան, ուստի համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների, ինչպես նաև սույն հրավերով ներկայացված պայամանագրի նախագծի 8.15 կետի, բժշկական սարքավորումների մատակարարումները իրականացվելու են ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում, ընդ որում պայմանագիրը կլուծվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չնախատեսվեն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Մնացականյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/1703

Էլ. փոստ hmnatsakanyan@moh.am