Հավելված N 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի

հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ԵՐԵՎԱՆԻ «ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ» ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ–ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար դեղերի, բժշկական նշանակության ապրանքների և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  | չափման միավորը | քանակը |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տետրակաին 1%-10մլ |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 26.300,00 |  |  | Տետրակային 10մգ/մլ,պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ 10մլ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Տետրակային 10մգ/մլ,պլաստիկե սրվակ-կաթոցիկ 10մլ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 2 | Մոքսիցին 0,5% ա/կ |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 5.250,00 |  |  | Մոքսիցին 0,5% ա/կ |  |  |  |  |  |
| 3 | Անալգինի լուծույթ (Մետամիզոլ) 50% 2մլ. |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 1.300,00 |  |  | Անալգինի լուծույթ (Մետամիզոլ) 50% 2մլ. |  |  |  |  | Անալգինի լուծույթ (Մետամիզոլ) 50% 2մլ. |
| 4 | Անալգին 500մգ. |  | հատ |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 3.400,00 |  |  | Անալգին 500մգ. |  |  |  |  | Անալգին 500մգ. |
| 5 | Սիլվադե կրեմ 1% 40գ. |  | հատ |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 19.500,00 |  |  | Սիլվադե կրեմ 1% 40գ. |  |  |  |  | Սիլվադե կրեմ 1% 40գ. |
| 6 | Պանտենոլ 130գ. 5% ցողացիր |  | հատ |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 19.500,00 |  |  | Պանտենոլ 130գ. 5% ցողացիր |  |  |  |  | Պանտենոլ 130գ. 5% ցողացիր |
| 7 | Անուշադրի լ-թ 30մլ 10% |  | հատ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 4.200,00 |  |  | Ամոնիակի լուծույթ 100մգ/մլ, 30մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Ամոնիակի լուծույթ 100մգ/մլ, 30մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 8 | Բետադին 10% 100մգ/մլ. 120 մլ. |  | հատ |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 9.000,00 |  |  | Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, 120մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Պովիդոն յոդ povidone-iodine լուծույթ արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, 120մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 9 | Վիշնևսկու նրբաքսուք 40մգ. |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 540,00 |  |  | Վիշնևսկու(բալզամիկ)նրբաքսուք արտաքին օգտագործման,գործող նյութը -ալյումինե տարայովՊահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Վիշնևսկու(բալզամիկ)նրբաքսուք արտաքին օգտագործման,գործող նյութը -ալյումինե տարայովՊահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 10 | Սինտոմիցինի նրբաքսուք 5% 25գ |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 5.570,40 |  |  | Նրբաքսուք արտաքին օգտագործման,գործող նյութը -քլորամֆենիկոլ 10%,ալյումինե տարայովՊահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Նրբաքսուք արտաքին օգտագործման,գործող նյութը -քլորամֆենիկոլ 10%,ալյումինե տարայովՊահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 11 | Ռենտգեն ժապավեն 24*30 սմ |  | հատ |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 44.970,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 24x30սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |
| 12 | Ռենտգեն ժապավեն 30*40 |  | հատ |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 286.300,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 30x40սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |
| 13 | Մանկական գոգնոց |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1.300,00 |  |  | Կապարային էկվիվալենտ - 0,35մմ Pb, նյութ-վինիլ, չափս-ունիվերսալ (120-135սմ. հասակի համար), լայնություն-40սմ., ուսերի լայնություն-15սմ., երկարություն-70սմ., քաշը(վինիլի)- մոտ 1850գ. |  |  |  |  |  |
| 14 | Մանկական օձիք |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1.500,00 |  |  | Կապարային էկվիվալենտ - 0,35մմ Pb, չափս-ունիվերսալ, նյութ-պոլիվինիլ քլորիդ/վինիլ, 5-10 տարեկանի |  |  |  |  |  |
| 15 | Պաշտպանիչ սավան 60x120 |  | լիտր |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  | Ռենտգեն պաշտպանիչ սավան մանկական |  |  |  |  |  |
| 16 | Մանկական ֆիքսատոր |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  | Նյութ-պոլիկարբոնատ, չափս-760*390մմ., գոտիներով (ռեզինե) ունիվերսալ,գլխի փափուկ ֆիքսսացիայով (չափս 148մմ.), հաստություն-մոտ 6մմ., |  |  |  |  |  |
| 17 | Ֆիքսատոր սեղանով |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  | Pigg-0-stat |  |  |  |  |  |
| 18 | Ֆիքսատոր շարժական |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | 0-2 ամս., մինչև 135սմ. հասակի համար, չափս- 860մմ*200մմ.*50մմ. |  |  |  |  |  |
| 19 | Պերհիդրոլ 33% |  | լիտր |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 2.995,00 |  |  | Անջուր ջրածնի պերօքսիդը անգույն, ջրից ծանր հեղուկ է p=1,45 գ/սմ³, tհալ=0,4°С,t եռ=150,2°С (քայքայվում է)։ Ջրում լուծվում է ցանկացած հարաբերությամբ։ Պերօքսիդի խիտ լուծույթը պայթյունավտանգ է։ Սովորաբար օգտագործվում են դրա 33 կամ 3%-անոց ջրային լուծույթները։ |  |  |  |  | Անջուր ջրածնի պերօքսիդը անգույն, ջրից ծանր հեղուկ է p=1,45 գ/սմ³, tհալ=0,4°С,t եռ=150,2°С (քայքայվում է)։ Ջրում լուծվում է ցանկացած հարաբերությամբ։ Պերօքսիդի խիտ լուծույթը պայթյունավտանգ է։ Սովորաբար օգտագործվում են դրա 33 կամ 3%-անոց ջրային լուծույթները։ |
| 20 | ԷՍԳ ջերմային թուղթ |  | հատ |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 55.000,00 |  |  | ԷՍԳ Ջերմային թուղթ: Չափսը 210մմ, նախատեսված BLT E65 սարքի համար։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |
| 21 | ՈՒլտրաձայնային գել` 250մլ |  | հատ |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  | Ուլտրաձայնային գել 250մլ: |  |  |  |  | Ուլտրաձայնային գել 250մլ: |
| 22 | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ՝ ֆիքսաժ, 5 լիտրանոց |  | հատ |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 43.800,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ՝ ֆիքսաժ 15,0լ: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 23 | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ 5 լիտրանոց |  | հատ |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 44.400,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ 15,0: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 24 | Սկարիֆիկատոր ստերիլ մետաղյա |  | ֆլ |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  | 27.440,00 |  |  | Սկարիֆիկատոր ստերիլ մետաղյա, Փաթեթավորումը տուփով: |  |  |  |  |  |
| 25 | Բամբակ 100.0 |  | հատ |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 44.700,00 |  |  | Բամբակ 100գ - սպիտակ, փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը (հիգրոսկոպիկ է): Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  | Բամբակ 100գ - սպիտակ, փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը (հիգրոսկոպիկ է): Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |
| 26 | Թանզիֆ 5 մետրանոց |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 1.680,00 |  |  | Բժշկական թանզիվ։ Տեսակը՝ գլանափաթեթով, սպիտակեցված բամբակյա թելից, մակերեսային խտությունը 36գ/ք. մ²±5%, լայնությունը 90±1,5 սմ, Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%: |  |  |  |  | Բժշկական թանզիվ։ Տեսակը՝ գլանափաթեթով, սպիտակեցված բամբակյա թելից, մակերեսային խտությունը 36գ/ք. մ²±5%, լայնությունը 90±1,5 սմ, Հանձնման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%: |
| 27 | Ձեռնոց ռետինե ոչ ստերիլ |  | զույգ |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  | 168.000,00 |  |  | Ոչ ստերիլ ձեռնոցներ հետազոտման համար, հարթ, ոչ անատոմիական, ոչ ստերիլ, միանգամյա օգտագործման: Չափսը՝ XS,S,M,L,XL: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  | Ոչ ստերիլ ձեռնոցներ հետազոտման համար, հարթ, ոչ անատոմիական, ոչ ստերիլ, միանգամյա օգտագործման: Չափսը՝ XS,S,M,L,XL: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |
| 28 | Տոնոմետր |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 27.500,00 |  |  | Տոնոմետր էլեկտրոնային |  |  |  |  |  |
| 29 | Թղթե անձեռոցիկ խոհանոցային փաթեթով/ռուլոնով/ գլանաձև հիմքի վրա (եռաշերտ) |  | հատ |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 140.000,00 |  |  | Թղթե անձեռոցիկ, փափուկ, գլանաձև, միջուկով, խոհանոցային |  |  |  |  |  |
| 30 | Գինեկոլոգիական հայելի միանվագ օգտագործման /Կուսկո/ |  | հատ |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  | 120.000,00 |  |  | Գինեկոլոգիական հայելի միանվագ օգտագործման |  |  |  |  | Գինեկոլոգիական հայելի միանվագ օգտագործման |
| 31 | Գինեկոլոգիական շպատել միանվագ օգտագործման |  | հատ |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 13.000,00 |  |  | Գինեկոլոգիական շպատել միանվագ օգտագործման |  |  |  |  | Գինեկոլոգիական շպատել միանվագ օգտագործման |
| 32 | Հակաբակտերիալ ձեռքերի ախտահանման հեղուկ 1լ. |  | հատ |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 130.000,00 |  |  | Միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի մաշկի ախտահանիչ ( հականեխիչ): Որպես ազդող նյութ պարունակում է իզոպրոպիլ սպիրտ (իզոպրոպանոլ) , ինչպես նաև ֆունկցիոնալ կոմպլեքս, այդ թվում մաշկը խոնավեցնող և սնուցող հավելումներ:Պիտանիության ժամկետը 5 տարի: Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ: |  |  |  |  | Միջոցը իրենից ներկայացնում է օգտագործման համար պատրաստի մաշկի ախտահանիչ ( հականեխիչ): Որպես ազդող նյութ պարունակում է իզոպրոպիլ սպիրտ (իզոպրոպանոլ) , ինչպես նաև ֆունկցիոնալ կոմպլեքս, այդ թվում մաշկը խոնավեցնող և սնուցող հավելումներ:Պիտանիության ժամկետը 5 տարի: Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ: |
| 33 | Հակաբակտերիալ լուծույթ 1լ. |  | հատ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 39.000,00 |  |  | Ախտահանիչ միջոցը յուրահատուկ թույլ հոտով թափանցիկ հեղուկ է: Ախտահանիչ միջոցն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, նաև տուբերկուլոզի, վիրուսների (հեպատիտներ, ՁԻԱՀ-ի, պոլիոմելիտի), կսնդիդա և դերմատոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ: Որպես ազդող նյութ իր բաղադրության մեջ պարունակում է 1% պոլիհեքսամեթիլենգուանիդին և Ն,Ն-բիս N,N-բիս (3-ամինապրոպի) 9.75% դիդեցիլդի-մեթիլամոնիումի քլորիդ հետ (գումարային 99 Ախտահանիչ միջոցի բաղադրության մեջ մտնում են լվացող և ճարպալուծ բաղադրիչներ (ալկիլպոլիգլյուկոզիդ) կամ համարժեք, հոտավետիչ, թորած կամ ապամիներալացված ջուր, կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Միջոցն օժտված է լվացող հատկություններով, չի առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չի փչացնում մշակվող մակերեսները, չի գունաթափում հյուսվածքները, չի ֆիքսում օրգանական աղտոտվածությունը: Միջոցը ոչնչացնում է ճարպի, յուղի, մրի, սպիտակուցային նստվածքների և շատ այլ դժվար հեռացվող նյութերի բծերը և նստվածքները ցանկացած տեսակի մակերեսներից +200 C-ի պայմաններում 1 % ախտահանիչ միջոցի լուծույթի ջրածնային իոնների ակտիվության ցուցանիշը (рН) 8,4 ± 0,5 է: Աշխատանքային լուծույթների պահպանման ժամկետը արևի ուղիղ ճառագայթներից պաշտպանված վայրերում սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում կափարիչով փակվող ապակյա, պլաստմասե կամ արծնապատ տարողություններում 28-35 օր է: Միջոցի պիտանիության ժամկետը կազմում է 2-5 տարի է: |  |  |  |  | Ախտահանիչ միջոցը յուրահատուկ թույլ հոտով թափանցիկ հեղուկ է: Ախտահանիչ միջոցն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, նաև տուբերկուլոզի, վիրուսների (հեպատիտներ, ՁԻԱՀ-ի, պոլիոմելիտի), կսնդիդա և դերմատոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ: Որպես ազդող նյութ իր բաղադրության մեջ պարունակում է 1% պոլիհեքսամեթիլենգուանիդին և Ն,Ն-բիս N,N-բիս (3-ամինապրոպի) 9.75% դիդեցիլդի-մեթիլամոնիումի քլորիդ հետ (գումարային 99 Ախտահանիչ միջոցի բաղադրության մեջ մտնում են լվացող և ճարպալուծ բաղադրիչներ (ալկիլպոլիգլյուկոզիդ) կամ համարժեք, հոտավետիչ, թորած կամ ապամիներալացված ջուր, կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Միջոցն օժտված է լվացող հատկություններով, չի առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չի փչացնում մշակվող մակերեսները, չի գունաթափում հյուսվածքները, չի ֆիքսում օրգանական աղտոտվածությունը: Միջոցը ոչնչացնում է ճարպի, յուղի, մրի, սպիտակուցային նստվածքների և շատ այլ դժվար հեռացվող նյութերի բծերը և նստվածքները ցանկացած տեսակի մակերեսներից +200 C-ի պայմաններում 1 % ախտահանիչ միջոցի լուծույթի ջրածնային իոնների ակտիվության ցուցանիշը (рН) 8,4 ± 0,5 է: Աշխատանքային լուծույթների պահպանման ժամկետը արևի ուղիղ ճառագայթներից պաշտպանված վայրերում սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում կափարիչով փակվող ապակյա, պլաստմասե կամ արծնապատ տարողություններում 28-35 օր է: Միջոցի պիտանիության ժամկետը կազմում է 2-5 տարի է: |
| 34 | Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշման թեստ երիզ |  | հատ |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  | 240.000,00 |  |  | Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշման թեստ երիզ |  |  |  |  | Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշման թեստ երիզ |
| 35 | Արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի որոշման ապարատ |  | հատ |  |  | 7,00 |  |  |  |  | 126.000,00 |  |  | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը չափող սարք։ Փոքր, պատյանով, երաշխիքային կտրոնի առկայություն։ Oգտագործողի հայերեն ձեռնարկ |  |  |  |  | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը չափող սարք։ Փոքր, պատյանով, երաշխիքային կտրոնի առկայություն։ Oգտագործողի հայերեն ձեռնարկ |
| 36 | Էթանոլ 96%, 1լ |  | հատ |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 79.800,00 |  |  | էթանոլ ethanol լուծույթ 96%: Տարողությունը՝ 1000մլ կամ համարժեք, ապակե կամ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | էթանոլ ethanol լուծույթ 96%: Տարողությունը՝ 1000մլ կամ համարժեք, ապակե կամ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 37 | Ասեղ ներարկիչ (08*40) G21-միանգամյա օգտագործման |  | հատ |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  | 60.000,00 |  |  | Ասեղ 08*40մմ, չժանգոտվող մետաղից: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |  |  |  |  |  |
| 38 | Շպատել փայտյա |  | հատ |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  | Շպատել փայտյա, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման: |  |  |  |  |  |
| 39 | Ազոպիրամ/ամիդոպիրին և անիլինի հիդրոքլորիդ/ |  | հատ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 10.200,00 |  |  | Ազոպիրամ -ամիդոպիրին 5x3 և անիլինի հիդրոքլորիդ0,01x3 ,նյութ,որը օգտագործվում է գործիքների ախոահանումից հետո արյան հետքերի հայտնաբերման համար |  |  |  |  | Ազոպիրամ -ամիդոպիրին 5x3 և անիլինի հիդրոքլորիդ0,01x3 ,նյութ,որը օգտագործվում է գործիքների ախոահանումից հետո արյան հետքերի հայտնաբերման համար |
| 40 | Կատվախոտի էքստրակտ N50հաբ |  | հատ |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 1.500,00 |  |  | Կատվախոտի թանձր հանուկ valerian thick extract դեղահատ թաղանթապատ 20մգ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Կատվախոտի թանձր հանուկ valerian thick extract դեղահատ թաղանթապատ 20մգ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 41 | Պրոկային /նովոկային 20մգ/2մլ/ |  | հատ |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  | Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 42 | Ատրոպինի սուլֆատ 0,1% 1,0 |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 753,00 |  |  | Ատրոպինի սուլֆատ 0,1% 1,0 |  |  |  |  | Ատրոպինի սուլֆատ 0,1% 1,0 |
| 43 | Ռենտգեն ժապավեն 18*24 սմ |  | հատ |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 2.850.000,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 18x24սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 18x24սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |
| 44 | Ռենտգեն ժապավեն 13*18 սմ |  | հատ |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 13.000,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 13x18սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 13x18սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |
| 45 | Վազելին 30գ. |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 3.800,00 |  |  | Վազելին բժշկական 30գ №1 |  |  |  |  | Վազելին բժշկական 30գ №1 |
| 46 | Կարաթել ասեղով մեկանգամյա |  | զույգ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 60.000,00 |  |  | Կարաթել ասեղով մեկանգամյա |  |  |  |  |  |
| 47 | Սկալպեր մեկանգամյա (լանցետ) |  | հատ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 75.000,00 |  |  | Լանցետ չժանգոտվող պողպատից |  |  |  |  |  |
| 48 | Բժշկական սկուտեղ երիկամաձև |  | հատ |  |  | 15,00 |  |  |  |  | 90.000,00 |  |  | Բժշկական սկուտեղը բժշկական ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐէ, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից |  |  |  |  | Բժշկական սկուտեղը բժշկական ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐէ, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից |
| 49 | Վակուտուբային ասեղ 21G մի ծայրը սուր, մյուսը ռետինե խողովակով |  | հատ |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  | 600.000,00 |  |  | Վակուտուբային ասեղ 21G մի ծայրը սուր, մյուսը ռետինե խողովակով |  |  |  |  | Վակուտուբային ասեղ 21G մի ծայրը սուր, մյուսը ռետինե խողովակով |
| 50 | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N6 |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 16.000,00 |  |  | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N6 |  |  |  |  |  |
| 51 | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N8 |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N8 |  |  |  |  | - |
| 52 | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N10 |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 24.000,00 |  |  | Մետաղական սուկցիոն կատետր արտածծիչ ապարատի համար N10 |  |  |  |  |  |
| 53 | Սառնարանային ջերմաչափ խոնավաչափով (+2-ից +8° C) |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | Սառնարանային ջերմաչափ-խոնավաչափ առնվազն (+2⁰ -ից +8⁰ C ) |  |  |  |  |  |
| 54 | Դիմակ եռաշերտ, մեկանգամյա |  | հատ |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  | Բժշկական եռաշերտ մանրէազերծված դիմակ, քթի ֆիքսատրով, նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման համար, ռետինե (փափուկ) ձգվող կապիչներով, որոնք դիմակին միանում են շտամպով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորումը՝ 50-100 հատով: Գույնը՝ երկնագույն կամ սպիտակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագոծված: Ապրանքի տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: |  |  |  |  | Բժշկական եռաշերտ մանրէազերծված դիմակ, քթի ֆիքսատրով, նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման համար, ռետինե (փափուկ) ձգվող կապիչներով, որոնք դիմակին միանում են շտամպով, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթավորումը՝ 50-100 հատով: Գույնը՝ երկնագույն կամ սպիտակ: Ապրանքը նոր է, չօգտագոծված: Ապրանքի տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 55 | Բակտերիոցիդ լամպ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթով մանրէասպան լամպ |  | հատ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  | Ուլտրամանուշակագույն UVC-սերիայի մանրէազերծող (բակտերիոցիդ) լույսը արտադրված է ուլտրամանուշակագույն լյումինեսցենտային խողովակի տեխնոլոգիայի հիման վրա և օգտագործվում է հատուկ լյումինեսցենտ փոշի, որը կարող է արձակել ալիքի երկարության գագաթնակետին հասնող սպեկտրի բարձր էներգետիկ լույսի աղբյուր` առնվազն 273-7նմ.: Տեղադրումը – ամրացված առաստաղին կամ պատին՝ հորիզոնական կամ ուղղահայաց, Լարումը– 220V առնվազն 50Hz, Հզորությունը – առնվազն 30W, UV-C/1mW/m2/: 0.60 Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը – առնվազն 273-7նմ. ալիքի երկարություն, Կյանքի միջին տևողությունը – առնվազն 5000 ժամ Լամպի գույնը – թափանցիկ, Նախատեսված է – 12մ2 տարածքով սենյակի համար Երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի |  |  |  |  |  |
| 56 | Նատրիումի թեոսուլֆատ 30% 5,0 |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  | Նատրիումի թեոսուլֆատ 30% 5,0 |  |  |  |  | Նատրիումի թեոսուլֆատ 30% 5,0 |
| 57 | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ. |  | հատ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 10.500,00 |  |  | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ. |  |  |  |  | Ֆուրասեմիդ 1% 2մլ. |
| 58 | Կոֆեին 10% 1,0մլ. |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  | Կոֆեին 10% 1,0մլ. |  |  |  |  |  |
| 59 | Կորդիամին (Նիկետամին) 25% 2,0 |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  | Կորդիամին (Նիկետամին) 25% 2,0 |  |  |  |  | Կորդիամին (Նիկետամին) 25% 2,0 |
| 60 | Մեկանգամյա օգտագործման նշտար |  | հատ |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 4.000,00 |  |  | Մեկանգամյա օգտագործման նշտար, պողպատե |  |  |  |  | Մեկանգամյա օգտագործման նշտար, պողպատե |
| 61 | Ներարկիչ ինսուլինային ասեղով 2,0 |  | հատ |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 55.000,00 |  |  | Ներարկիչ ինսուլինային ասեղով 2,1 |  |  |  |  | Ներարկիչ ինսուլինային ասեղով 2,1 |
| 62 | Կպչուն սպեղանի /սանտավիկ/ N10 |  | հատ |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  | Կանաչ գույնի |  |  |  |  | Կանաչ գույնի |
| 63 | Թուղթ ինդիկատոր ռուլոնով/ փաթեթ |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 1.600,00 |  |  | Թուղթ ինդիկատոր ռուլոնով: Նախատեսված է ավտոկլավի աշխատանքը ստուգելու համար: Ունիվերսալ ցուցիչ թուղթը, շերտերով, նախատեսված է ցանկացած քիմիական և կենսաբանական լաբորատորիաներում լուծույթների pH-ի չափման համար: |  |  |  |  |  |
| 64 | Թուղթ կրաֆտ |  | հատ |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  | 1. 100% ցելյուլոզ՝ պատրաստված մաքուր կրաֆտ փայտի մանրաթելից 2. Ոչ թունավոր, ոչ ալերգիկ, հոտ չունի և մանրաթել չի թափվում 3. Հարմար է գոլորշու, EO գազի և ճառագայթային ստերիլիզացման համար 4. Առավելագույն բակտերիալ ֆիլտրացիայի արդյունավետություն 5. Լավ փափկություն և ձգվողություն 6. Անվտանգության երաշխիք, մանրէների 98%-ը զտվում է ստերիլիզացված կրեպ թղթի միջոցով 7. Լավ արգելապատնեշային ազդեցություն՝ մանրէները արգելափակելու և բժշկական սարքավորումները մինչև 6 ամիս արդյունավետորեն պաշտպանելու համար 8. Միանգամյա օգտագործման, մաքրելու կարիք չկա, հեշտ է քայքայել կամ այրել 9. Սայլակի, վիրահատարանի սեղանի և ստերիլ տարածքի համար նախատեսված փաթաթման թերթիկ և գործիքների ստերիլիզացման փաթեթավորման նյութ |  |  |  |  |  |
| 65 | Ադրենալին 1մլ. |  | հատ |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 44.000,00 |  |  | Ազդող նյութը՝ էպինեֆրին (ադրենալին) - 1.00 մգ |  |  |  |  | Ազդող նյութը՝ էպինեֆրին (ադրենալին) - 1.00 մգ |
| 66 | ԱՍ-հակափայտացման անատոքսին 1մլ. |  | հատ |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 90.000,00 |  |  | ԱՍ-հակափայտացման անատոքսինը իրենից ներկայացնում է փայտացման անատոքսին՝ կլանված ալյումինի հիդրօքսիդի վրա |  |  |  |  |  |
| 67 | Սրածայր վիրաբուժական մկրատ, 15սմ. |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  | Մեծ,ուղիղ, բժշկական մկրատ, 15սմ.: Նյութ՝ չժանգոտվող մետաղ, սուր ծայրով: |  |  |  |  |  |
| 68 | Կատվախոտի ոգեթուրմ 30մլ. |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 1.233,00 |  |  | Կատվախոտի թանձր հանուկ valerian thick extract դեղահատ թաղանթապատ 20մգ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Կատվախոտի թանձր հանուկ valerian thick extract դեղահատ թաղանթապատ 20մգ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 69 | Միդօպտիկ ա/կ 2% 10մլ |  | լիտր |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 55.862,40 |  |  | Ցիկլոպենտոլատ ciclopentolate ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Ցիկլոպենտոլատ ciclopentolate ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 70 | Մեկոլ բորիմեդ 40գ |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 4.708,00 |  |  | Քլորամֆենիկոլ և մեթիլուրացիլ 7,5մգ/40մլ. |  |  |  |  | Քլորամֆենիկոլ և մեթիլուրացիլ 7,5մգ/40մլ. |
| 71 | Պարացետամոլ 500մգ |  | հատ |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 7.000,00 |  |  | Պարացետամոլ 500мг դեղահատ:Պահպանման պայմանները պահել օրիգինալ տուփում չոր և մութ վայրում, 15-25°С. Պայմաններում: |  |  |  |  | Պարացետամոլ 500мг դեղահատ:Պահպանման պայմանները պահել օրիգինալ տուփում չոր և մութ վայրում, 15-25°С. Պայմաններում: |
| 72 | Ֆուրացիլինի փոշի, 0,02գ/100մլ. |  | հատ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 2.250,00 |  |  | Թափանցիկ հեղուկ, թեթև դեղին երանգով, հատուկ հոտով |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ, թեթև դեղին երանգով, հատուկ հոտով |
| 73 | Պենտատրոպ |  | հատ |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 120.000,00 |  |  | Ցիկլոպենտոլատ ciclopentolate ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |  |  |  |  | Ցիկլոպենտոլատ ciclopentolate ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: |
| 74 | Ստրոֆանտին 0,25% 1,0 |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 14.000,00 |  |  | Ներարկման հեղուկ:Ակտիվ բաղադրիչ `g-strophanthin;1 մլ լուծույթը պարունակում է ստրոֆանտին G 0,25 մգ; Օժանդակ նյութեր՝ դինատրիումի ֆոսֆատ դոդեկահիդրատ, նատրիումի դիհիդրոֆոսֆատ դիհիդրատ, դինատրիումի էդետատ, ներարկման ջուր |  |  |  |  |  |
| 75 | Էուֆիլին 24% 5,0 |  | հատ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 1.296,00 |  |  | Ակտիվ նյութ `ամինոֆիլին կամ թեոֆիլին և էթիլենդիամին; Օժանդակ նյութ՝ ներարկման ջուր մինչև 1 մլ: |  |  |  |  | Ակտիվ նյութ `ամինոֆիլին կամ թեոֆիլին և էթիլենդիամին; Օժանդակ նյութ՝ ներարկման ջուր մինչև 1 մլ: |
| 76 | Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100մլ. |  | հատ |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 4.350,00 |  |  | Տեղային և արտաքին օգտագործման լուծույթ: Անգույն, անհոտ, թափանցիկ հեղուկ։ Հակասեպտիկ |  |  |  |  | Տեղային և արտաքին օգտագործման լուծույթ: Անգույն, անհոտ, թափանցիկ հեղուկ։ Հակասեպտիկ |
| 77 | Դեքսամետազոն 4մգ/մլ. 1,0 |  | հատ |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 2.840,00 |  |  | Ակտիվ նյութ՝ դեքսամետազոն նատրիումի ֆոսֆատ՝ 4.0 մգ դեքսամետազոն ֆոսֆատի առումով; օժանդակ նյութեր՝ գլիցերին (գլիցերին) 22,5 մգ; նատրիումի հիդրոֆոսֆատ դիհիդրատ (նատրիումի ֆոսֆատ 12-ջուր) 0,8 մգ; դինատրիումի էդետատ դիհիդրատ (էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի երկնատրիումի աղ) 0,1 մգ; ներարկման ջուր մինչև 1 մլ: Ամպուլաներ՝ լուսապաշտպան չեզոք ապակուց: |  |  |  |  | Ակտիվ նյութ՝ դեքսամետազոն նատրիումի ֆոսֆատ՝ 4.0 մգ դեքսամետազոն ֆոսֆատի առումով; օժանդակ նյութեր՝ գլիցերին (գլիցերին) 22,5 մգ; նատրիումի հիդրոֆոսֆատ դիհիդրատ (նատրիումի ֆոսֆատ 12-ջուր) 0,8 մգ; դինատրիումի էդետատ դիհիդրատ (էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի երկնատրիումի աղ) 0,1 մգ; ներարկման ջուր մինչև 1 մլ: Ամպուլաներ՝ լուսապաշտպան չեզոք ապակուց: |
| 78 | Նիտրոգլիցերին 0,5 |  | հատ |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 900,00 |  |  | Նիտրոգլիցերին 0,5 |  |  |  |  | Նիտրոգլիցերին 0,5 |
| 79 | Պապավերին 2% 2,0 |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 720,00 |  |  | Պապավերին 2% 2,0 |  |  |  |  | Պապավերին 2% 2,0 |
| 80 | NaCl 0,9% 5,0 լուծույթ |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  | Ակտիվ բաղադրիչ՝ նատրիումի քլորիդ - 9 մգ: Օժանդակ նյութ՝ ներարկման ջուր՝ մինչև 1 մլ: Թափանցիկ անգույն հեղուկ։ |  |  |  |  | Ակտիվ բաղադրիչ՝ նատրիումի քլորիդ - 9 մգ: Օժանդակ նյութ՝ ներարկման ջուր՝ մինչև 1 մլ: Թափանցիկ անգույն հեղուկ։ |
| 81 | Վալիդոլ 60մգ. |  | հատ |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  | Վալիդոլ 60մգ. |  |  |  |  | Վալիդոլ 60մգ. |
| 82 | Դիկլոֆենակ նատրիում 2,5% 3մլ. |  | լիտր |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 36.000,00 |  |  | Դիկլոֆենակ նատրիում 2,5% 3մլ. |  |  |  |  | Դիկլոֆենակ նատրիում 2,5% 3մլ. |
| 83 | Ռինգեր 500մլ. |  | լիտր |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 4.000,00 |  |  | Ռինգեր 500մլ. |  |  |  |  | Ռինգեր 500մլ. |
| 84 | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ. |  | լիտր |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 24.000,00 |  |  | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ. |  |  |  |  | Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ. |
| 85 | Դրոտավերին 20մգ/2մլ. |  | լիտր |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | Դրոտավերին 20մգ/2մլ. |  |  |  |  | Դրոտավերին 20մգ/2մլ. |
| 86 | Սախարոզա |  | հատ |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | Սպիտակ գույնի փոշի լավ լուծվող ջրում; Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  | Սպիտակ գույնի փոշի լավ լուծվող ջրում; Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |
| 87 | Ռենտգեն կասետա 18x24 |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3.500,00 |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 18x24սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |
| 88 | Սալբուտամոլ ցողացիր 100մկգ/200դոզ. Ինհալյատոր ցող. |  | հատ |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 320.000,00 |  |  | Սալբուտամոլ ցողացիր 100մկգ/200դոզ. Ինհալյատոր ցող. |  |  |  |  | Սալբուտամոլ ցողացիր 100մկգ/200դոզ. Ինհալյատոր ցող. |
| 89 | Գինեկոլոգիական թղթյա տակաշոր փաթեթով (եռաշերտ) 70սմ x 200մ. |  | հատ |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 120.000,00 |  |  | Գինեկոլոգիական թղթյա տակաշոր ռուլոնով, առնվազն 70սմx200մ., եռաշերտ, գույնը սպիտակ |  |  |  |  |  |
| 90 | Գինեկոլոգիական ցիտոլոգիական խոզանակ |  | հատ |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 400.000,00 |  |  | Օգտագործվում է արգանդի վզիկի սկրինինգի համար՝ արգանդի վզիկի մակերեսից և արգանդի վզիկի կանալից մանրէաբանական ուսումնասիրությունների համար նյութեր հավաքելու համար: Ստերիլ,մեկանգամյա օգտագործման համար: |  |  |  |  | Օգտագործվում է արգանդի վզիկի սկրինինգի համար՝ արգանդի վզիկի մակերեսից և արգանդի վզիկի կանալից մանրէաբանական ուսումնասիրությունների համար նյութեր հավաքելու համար: Ստերիլ,մեկանգամյա օգտագործման համար: |
| 91 | Օլկենիցկու ագար |  | հատ |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 125.000,00 |  |  | Խոլեսթերին կալորիմետրիկ, վերջնակետով (end points) Stat Fax 1900 plus անալիզատորի համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 92 | Էնդո ագար |  | հատ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | Դիագնոստիկ թեստ կրեատինինի որոշման համար վերջնակետով և կինետիկ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 93 | Կլոստրիդիա ագար |  | հատ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու Stat Fax անալիզատորի համար: Հավաքածուն պետք է պարունակի էնզիմ ռեագենտ և ստանդարտ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 94 | Բամբակից ստերիլ տամպոններ ձողիկի վրա |  | հատ |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 2.400,00 |  |  | Ստերիլ տամպոնը նախատեսված է բժշկական հաստատություններում պացիենտներից կենսաբանական նյութ վերցնելու, ինչպես նաև՝ այլ բժշկական պրոցեդուրաների համար:Տամպոնի ձողիկը կլոր փայտիկ է, որի եզրին ներծծող բամբակ է: |  |  |  |  | Ստերիլ տամպոնը նախատեսված է բժշկական հաստատություններում պացիենտներից կենսաբանական նյութ վերցնելու, ինչպես նաև՝ այլ բժշկական պրոցեդուրաների համար:Տամպոնի ձողիկը կլոր փայտիկ է, որի եզրին ներծծող բամբակ է: |
| 95 | Ֆլյուկանազոլի դիսկեր |  | հատ |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 115.200,00 |  |  | Ստվարաթղթե սկավառակներ ֆլյուկանազոլով՝ հակասնկային դեղամիջոցի նկատմամբ զգայունությունը որոշելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20⁰С մինչև +8⁰С: |  |  |  |  | Ստվարաթղթե սկավառակներ ֆլյուկանազոլով՝ հակասնկային դեղամիջոցի նկատմամբ զգայունությունը որոշելու համար: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -20⁰С մինչև +8⁰С: |
| 96 | Աղային բուլյոն |  | գրամ |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 17.500,00 |  |  | Աղային բուլյոնը նատրիումի քլորիդի բարձր կոնցենտրացիայով հեղուկ սննդարար միջավայր է: Այս կոնցենտրացիան արգելակում է բազմաթիվ միկրոօրգանիզմների աճը, սակայն չի ազդում ստաֆիլոկոկների վրա և նրանց զարգացման համար բացառիկ պայմաններ է ապահովում։ Կուտակումն իրականացվում է 42 ժամ 37 °C ջերմաստիճանում |  |  |  |  |  |
| 97 | Շիճուկ շիգելոզային պոլիվալենտ |  | ամպուլա |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 1.000.000,00 |  |  | Նյութը լիոֆիլացված իմունային շիճուկ է, որը ստացվում է ճագարների կամ ոչխարների արյունից, որոնք հիպերիմունիզացված են շիգելլա անտիգեններով, անակտիվացված են ֆորմալինի կամ մերթիոլատով: |  |  |  |  |  |
| 98 | Շիճուկ սալմոնելայի պոլիվալենտ |  | ամպուլա |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  | 2.000.000,00 |  |  | Նապաստակի կամ ոչխարի արյան հեղուկ իմունային կլանված շիճուկ, որը պարունակում է O-ագլյուտինիններ տվյալ հակագենների դեմ՝ 1 ; 2; 3, 4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, Vi; ապաակտիվացված. |  |  |  |  |  |
| 99 | Սաբուրո բուլյոն |  | գրամ |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 17.500,00 |  |  | Նախատեսված է մանրէաբանական հետազոտություններում օգտագործվող հեղուկ և պինդ սննդանյութերի պատրաստման համար: Sabouraud-ի միջավայրը սննդարար միջավայր է խմորիչ և բորբոս սնկերի աճեցման համար, չոր, միատարր, հիգրոսկոպիկ, բաց դեղին գույնի լուսազգայուն փոշի է։ |  |  |  |  | Նախատեսված է մանրէաբանական հետազոտություններում օգտագործվող հեղուկ և պինդ սննդանյութերի պատրաստման համար: Sabouraud-ի միջավայրը սննդարար միջավայր է խմորիչ և բորբոս սնկերի աճեցման համար, չոր, միատարր, հիգրոսկոպիկ, բաց դեղին գույնի լուսազգայուն փոշի է։ |
| 100 | ՄԱԿՖԱՐԼԱՆԴԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  | Ստանդարտ հայտնի օպտիկական խտությունով 1.5–10.8 զգայունությունը անտիբիոտիկի համար |  |  |  |  |  |
| 101 | ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԵՍՏ |  | տուփ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 7.500,00 |  |  | ՄԵԹՈԴ ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆՑԻԱՆԻԴԱՅԻՆ.–3 ԱՄՊՈՒԼԱ –ՏՐԱՄԱՉԱՓՄԱՆ ԼՈՒՑՈՒՅԹ 120 Գ/Լ 600 ՀԱՏ |  |  |  |  |  |
| 102 | ՍԿՈՒՏԵՂ–ԵՐԻԿԱՄԻ ՏԵՍՔՈՎ |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 60.000,00 |  |  | Բժշկական սկուտեղը բժշկական ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ համար է, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից |  |  |  |  | Բժշկական սկուտեղը բժշկական ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ համար է, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից |
| 103 | Chlamydia trachomatis-ի հայտնաբերման թեսթ հավաքածու |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 6.500,00 |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում Chlamydia trachomatis-ի նկատմամբ G դասի հակամարմինների հայտնաբերման թեսթ հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝ 12*8 պլանշետով: Պլանշետի կյուվետները պարտադիր լինեն կոտրվող: Մեթոդը՝իմմունոֆերմենտային անալիզ:Ընդհանուր ինկուբացիայի ժամանակը ոչ ավել քան 60 րոպե: Հավաքածուն պետք է ներառի ստուգիչ դրական լուծույթ՝ առնվազն 1*1.5մլ, ստուգիչ բացասական լուծույթ՝ առնվազն 1*3մլ և անալիզի համար նախատեսված մնացած բոլոր նյութերը: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450նմ: Սպեցիֆիկությունը` 100%, զգայունությւնը` 100%: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485,ISO90011, պահպանման պայմանները 2-80 C: Պիտանելիության ժամկետը՝ ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 104 | ՏՏ ագար |  | կգ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  | Սննդային միջավայր սալմոնելլայի և շիգելլայի հայտնաբերման և այլ էնտերոբակտերիայից նրանց տարբերակման համար՝ հիմնված լակտոզայի խմորման վրա վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման ժամանակ, չոր. |  |  |  |  |  |
| 105 | Թուղթ ինդիկատոր ռուլոնով |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 1.200,00 |  |  | Թուղթ ինդիկատոր ռուլոնով: Նախատեսված է ավտոկլավի աշխատանքը ստուգելու համար: Ունիվերսալ ցուցիչ թուղթը, շերտերով, նախատեսված է ցանկացած քիմիական և կենսաբանական լաբորատորիաներում լուծույթների pH-ի չափման համար: |  |  |  |  |  |
| 106 | Հեմատոքսիլին |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1.200,00 |  |  | Հեմատոքսիլինի լուծույթ,մուգ մանուշակագույն,յուրահատուկ հոտով:Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 107 | Վակուտուբ ասեղ երկկողմանի |  | հատ |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 2.500.000,00 |  |  | Վակուտայների ասեղ 21G, մի ծայրը սուր, մի ծայրը ռետինե խողովակով |  |  |  |  | Վակուտայների ասեղ 21G, մի ծայրը սուր, մի ծայրը ռետինե խողովակով |
| 108 | Դոզատոր ծայրակալ 100մկլ. |  | հատ |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  | 4.000.000,00 |  |  | Պլաստմասե ծայրակալով 10 մկլ |  |  |  |  | Պլաստմասե ծայրակալով 10 մկլ |
| 109 | Դոզատոր ծայրակալ 1000մկլ. |  | հատ |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 3.000.000,00 |  |  | Պլաստմասե ծայրակալով 1000 մկլ |  |  |  |  | Պլաստմասե ծայրակալով 1000 մկլ |
| 110 | Մեզի ձողիկներ 11 պարամետր |  | հատ |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 24.000,00 |  |  | Մեզի ձողիկներ 11 պարամետր (URIT 11G) նախատեսված URIT-50 մեզի անալիզատորի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն |  |  |  |  |  |
| 111 | Բակտերիալ կշռի և սուսպենզիայի պղտորության ստանդարտներ |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | - |  |  | Բակտերիալ կշռի և սուսպենզիայի պղտորության ստանդարտը պարունակում է քիմիապես չեզոք բորոսիլիկատային ապակու միկրոսուսպենզիա՝ 0,5-3,5մկմ. մասնիկների չափով, այդ թվում տվյալ ֆրակցիայի բաղադրությունը պարունակում է 95%-ից ոչ պակաս: |  |  |  |  |  |
| 112 | Ռենտգեն կասետա 18x24 |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | - |  |  | Ռենտգեն ժապավեն 18x24սմ չափի, զգայունությունը՝ կանաչ: ORICH DF625 ռենտգեն սարքավորման համար: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն: Որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |  |  |  |  |  |
| 113 | Սալբուտամոլ շնչելու |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 25.000,00 |  |  | Սալբուտամոլ շնչելու |  |  |  |  |  |
| 114 | Աղային բուլյոն |  | հատ |  |  | 150,00 |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  | Աղային բուլյոնը նատրիումի քլորիդի բարձր կոնցենտրացիայով հեղուկ սննդարար միջավայր է: Այս կոնցենտրացիան արգելակում է բազմաթիվ միկրոօրգանիզմների աճը, սակայն չի ազդում ստաֆիլոկոկների վրա և նրանց զարգացման համար բացառիկ պայմաններ է ապահովում։ Կուտակումն իրականացվում է 42 ժամ 37 °C ջերմաստիճանում |  |  |  |  |  |
| 115 | Շիճուկ սալմոնելայի պոլիվալենտ |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | - |  |  | Նապաստակի կամ ոչխարի արյան հեղուկ իմունային կլանված շիճուկ, որը պարունակում է O-ագլյուտինիններ տվյալ հակագենների դեմ՝ 1 ; 2; 3, 4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, Vi; ապաակտիվացված. |  |  |  |  |  |
| 116 | Նոսրացնող լուծույթ ABX Minidil LMG |  | հատ |  |  | 11,00 |  |  |  |  | 599.500,00 |  |  | Նոսրացնող լուծույթ ABX Minidil LMG նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 20լ։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  | Նոսրացնող լուծույթ ABX Minidil LMG նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 20լ։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: |
| 117 | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse |  | հատ |  |  | 8,00 |  |  |  |  | 673.600,00 |  |  | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1լ։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1լ։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: |
| 118 | Մաքրող լուծույթ ABX CLEANER |  | հատ |  |  | 19,00 |  |  |  |  | 883.500,00 |  |  | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1լ։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  | Լիզ լուծույթ ABX Minilyse նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1լ։ Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան: Ֆիրմային նշանի և նույնականացման գծիկավոր կոդի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: |
| 119 | Տպիչի ջերմային թուղթ |  | հատ |  |  | 125,00 |  |  |  |  | 62.500,00 |  |  | Տպիչի ջերմային թուղթ նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: |  |  |  |  | Տպիչի ջերմային թուղթ նախատեսված Micros ES 60 մոդելի ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: |
| 120 | Խնամքի հավաքածու |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 63.200,00 |  |  | Խնամքի հավաքածու նախատեսված Micros ES 60 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  | Խնամքի հավաքածու նախատեսված Micros ES 60 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |
| 121 | Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 423.000,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi TSH): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi TSH): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: |
| 122 | Թիրօքսինի (T4-free) ազատ որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 211.500,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Թիրօքսինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi T4): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Թիրօքսինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi T4): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic: |
| 123 | Ազատ եռյոդթիրոնին (FT3) որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 101.600,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Ազատ Եռյոդթիրոնինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi free T3): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Ազատ Եռյոդթիրոնինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi free T3): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 124 | Անտի ՏԳ (TGA) որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 114.500,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Անտի ՏԳ որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi TGA): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Անտի ՏԳ որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi TGA): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 125 | Անտի ՏՊՈ (Anti TPO) որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 106.100,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Անտին ՏՊՈ որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Anti TPO): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Անտին ՏՊՈ որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Anti TPO): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 126 | Պրոլակտինի որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 80.880,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Պրոլակտինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi PRL): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Պրոլակտինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi PRL): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 127 | Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածնի (PSA) որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 197.280,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածնի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Total PSA): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածնի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Total PSA): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 128 | Ինսուլինի որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 152.800,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Ինսւլինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Insulin): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Ինսւլինի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Insulin): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 129 | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 1.122.000,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi 25-OH Vitamin D): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi 25-OH Vitamin D): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 130 | Վիտամին B12-ի որոշման թեստ-հավաքածու |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 707.000,00 |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Վիտամին B12-ի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Vitamin B12): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Maglumi շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված Վիտամին B12-ի որոշման թեստ-հավաքածու (Maglumi Vitamin B12): Օրիգինալ: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ` 50 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 131 | Ստուգիչ լուծույթ |  | սրվակ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 56.000,00 |  |  | Ստուգիչ լուծույթ (Light Check) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Ստուգիչ լուծույթ (Light Check) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2մլ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 132 | Աշխատանքային լուծույթ |  | տուփ |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 438.000,00 |  |  | Աշխատանքային լուծույթ (Starter 1+2) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 2x230մլ տուփում/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Աշխատանքային լուծույթ (Starter 1+2) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 2x230մլ տուփում/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 133 | Լվացող լուծույթ |  | հատ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 223.000,00 |  |  | Լվացող լուծույթ (Wash Concentrate) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 714 մլ/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Լվացող լուծույթ (Wash Concentrate) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 714 մլ/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն։ For In Vitro Diagnostic |
| 134 | Մաքրող լուծույթ |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 64.000,00 |  |  | Մաքրող լուծույթ (System Tubing Cleaning) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 500 մլ/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Մաքրող լուծույթ (System Tubing Cleaning) նախատեսված Maglumi շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Ֆորմատ` 500 մլ/հատ: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic |
| 135 | Աշխատանքային փորձանոթ |  | տուփ |  |  | 12,00 |  |  |  |  | 220.800,00 |  |  | Աշխատանքային փորձանոթ (Reaction Cup) նախատեսված Maglumi X շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 3x182 կյուվետ/տուփ։ Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճան: For In Vitro Diagnostic |  |  |  |  | Աշխատանքային փորձանոթ (Reaction Cup) նախատեսված Maglumi X շարքի վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 3x182 կյուվետ/տուփ։ Պահպանման պայմանները` 15-30°C ջերմաստիճան: For In Vitro Diagnostic |
| 136 | Խնամքի հավաքածու |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 190.000,00 |  |  | Խնամքի հավաքածու նախատեսված Maglumi X շարքի վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  | Խնամքի հավաքածու նախատեսված Maglumi X շարքի վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |
| 137 | Na+K+Cl որոշման թեստ-հավաքածու |  | տուփ |  |  | 125,00 |  |  |  |  | 2.425.000,00 |  |  | Na+K+Cl FUJI DRI-CHEM SLIDE NA-K-CL S որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Na+K+Cl FUJI DRI-CHEM SLIDE NA-K-CL S որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 138 | Ռեֆերենս լուծոյթ Na+K+Cl որոշման համար |  | տուփ |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 102.000,00 |  |  | Ռեֆերենս լուծույթ Reference Fluid for Electrolytes Na+K+Cl որոշման համար նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 6x8 մլ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ռեֆերենս լուծույթ Reference Fluid for Electrolytes Na+K+Cl որոշման համար նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ՝ 6x8 մլ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 139 | Ծայրակալներ |  | տուփ |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 408.000,00 |  |  | Ծայրակալներ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 96 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ծայրակալներ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 96 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 140 | Աշխատանքային փորձանոթ |  | տուփ |  |  | 30,00 |  |  |  |  | 552.000,00 |  |  | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 1,5մլ, 100 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների աշխատանքի համար։ Ֆորմատ՝ 1,5մլ, 100 հատ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։ ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 141 | Տպիչի ջերմային թուղթ |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | Տպիչի ջերմային թուղթ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: |  |  |  |  | Տպիչի ջերմային թուղթ նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար: |
| 142 | Մեզի ստրիպ |  | տուփ |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 1.008.000,00 |  |  | Մեզի ստրիպ-թեստ 11 պարամետր՝ Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbid acid, Glucose, Protein, Blood, pH, , Nitrite, Leucocytes, Specific Gravity: Ստրիպները նախատեսված են DOCUREADER 2Pro մեզի վերլուծիչով հետազոտություն իրականացնելու համար։ Ֆորմատը՝ 150 թեստ/տուփում։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C։ |  |  |  |  | Մեզի ստրիպ-թեստ 11 պարամետր՝ Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbid acid, Glucose, Protein, Blood, pH, , Nitrite, Leucocytes, Specific Gravity: Ստրիպները նախատեսված են DOCUREADER 2Pro մեզի վերլուծիչով հետազոտություն իրականացնելու համար։ Ֆորմատը՝ 150 թեստ/տուփում։ Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-30°C։ |
| 143 | Տպիչի ջերմային թուղթ |  | հատ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | Տպիչի ջերմային թուղթ նախատեսված DOCUREADER 2Pro մեզի վերլուծիչի համար: |  |  |  |  | Տպիչի ջերմային թուղթ նախատեսված DOCUREADER 2Pro մեզի վերլուծիչի համար: |
| 144 | Խնամքի հավաքածու |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 24.500,00 |  |  | Խնամքի հավաքածու նախատեսված DOCUREADER 2Pro մեզի վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  | Խնամքի հավաքածու նախատեսված DOCUREADER 2Pro մեզի վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: |
| 145 | Ալբումինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 17.600,00 |  |  | Ալբումինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ալբումինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 150 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 146 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 11.800,00 |  |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 410 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 410 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 147 | Ընդհանուր բիլիրուբինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 24.600,00 |  |  | Ընդհանուր բիլիրուբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 370 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 10-25°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ընդհանուր բիլիրուբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 370 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 10-25°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 148 | ԱՍԱՏ-ի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 8,00 |  |  |  |  | 70.400,00 |  |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 149 | ԱԼԱՏ-ի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 8,00 |  |  |  |  | 70.400,00 |  |  | ԱԼԱՏ-ի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | ԱԼԱՏ-ի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 490 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 150 | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 26.400,00 |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 160 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 160 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 151 | Ամիլազայի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 31.200,00 |  |  | Ամիլազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 260 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ամիլազայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 260 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 152 | Խոլեստերինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 13,00 |  |  |  |  | 145.600,00 |  |  | Խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 153 | ՀԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 100.800,00 |  |  | ՀԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | ՀԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 154 | ԼԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 19,00 |  |  |  |  | 425.600,00 |  |  | ԼԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | ԼԴԼ խոլեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 155 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 7,00 |  |  |  |  | 140.700,00 |  |  | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 156 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 9,00 |  |  |  |  | 52.200,00 |  |  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Գլյուկոզայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 620 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 157 | Միզանյութի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 42.000,00 |  |  | Միզանյութի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ՝ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Միզանյութի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ՝ 270 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 158 | Միզաթթվի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 74.400,00 |  |  | Միզաթթվի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Միզաթթվի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 310 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 159 | Կրեատինինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 33,00 |  |  |  |  | 244.200,00 |  |  | Կրեատինինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 220 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 15-25°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կրեատինինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 220 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 15-25°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 160 | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 11,00 |  |  |  |  | 1.326.600,00 |  |  | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 95 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 95 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 161 | Երկաթի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 76.800,00 |  |  | Երկաթի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Երկաթի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 162 | Ընդհանուր կալցիումի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 83.500,00 |  |  | Ընդհանուր կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 320 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ընդհանուր կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 320 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 163 | Մագնեզիումի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 11,00 |  |  |  |  | 57.200,00 |  |  | Մագնեզիումի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Մագնեզիումի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 164 | ՑՌՊ ուլտրայի որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 1.388.000,00 |  |  | ՑՌՊ ուլտրայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | ՑՌՊ ուլտրայի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 165 | Ռևմատոիդ գործոնի (RF) որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 19,00 |  |  |  |  | 564.300,00 |  |  | Ռևմատոիդ գործոնի (RF) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ռևմատոիդ գործոնի (RF) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 140 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 166 | Հակաստրեպտոլիզին Օ-ի (ASO) որոշման թեստ |  | տուփ |  |  | 16,00 |  |  |  |  | 1.222.400,00 |  |  | Հակաստրեպտոլիզին Օ-ի (ASO) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Հակաստրեպտոլիզին Օ-ի (ASO) որոշման թեստ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 130 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT S120 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT S120 ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 167 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 |  | հատ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 64.000,00 |  |  | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 168 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 |  | հատ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 64.000,00 |  |  | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 169 | Կալիբրատոր ՀԴԼ/ԼԴԼ-ի |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 14.400,00 |  |  | Կալիբրատոր ՀԴԼ/ԼԴԼ-ի նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 1մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կալիբրատոր ՀԴԼ/ԼԴԼ-ի նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 1մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 170 | Կալիբրատոր գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HbA1C) |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 140.000,00 |  |  | Կալիբրատոր HbA1C-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կալիբրատոր HbA1C-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 171 | Կալիբրատոր ՑՌՊ ուլտրայի |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 138.200,00 |  |  | Կալիբրատոր ՑՌՊ ուլտրայի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5x2մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կալիբրատոր ՑՌՊ ուլտրայի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5x2մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 172 | Կալիբրատոր ASO-ի |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 84.000,00 |  |  | Կալիբրատոր ASO-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 1x5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կալիբրատոր ASO-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 1x5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 173 | Կալիբրատոր RF-ի |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 87.800,00 |  |  | Կալիբրատոր RF-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կալիբրատոր RF-ի նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x1մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 174 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ |  | հատ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 62.400,00 |  |  | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 175 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ |  | հատ |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 62.400,00 |  |  | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 176 | Կոնտրոլ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HBA1C) |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 67.800,00 |  |  | Կոնտրոլ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HBA1C) նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կոնտրոլ գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի (HBA1C) նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 4x0.5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 177 | Կոնտրոլ CRP/RF/ASO |  | տուփ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 88.400,00 |  |  | Կոնտրոլ CRP/RF/ASO նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 2x3մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |  |  |  |  | Կոնտրոլ CRP/RF/ASO նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 2x3մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 178 | Լվացող լուծույթ |  | տուփ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 143.000,00 |  |  | Լվացող լուծույթ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 4x40մլ: |  |  |  |  | Լվացող լուծույթ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 4x40մլ: |
| 179 | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված |  | տուփ |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 343.500,00 |  |  | Աշխատանքային փորձանոթ (կյուվետ) նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ` 1250 հատ/տուփ: |  |  |  |  | Աշխատանքային փորձանոթ (կյուվետ) նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ` 1250 հատ/տուփ: |
| 180 | Հալոգեն լամպ |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 91.200,00 |  |  | Հալոգեն լամպ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ |  |  |  |  | Հալոգեն լամպ նախատեսված ACCENT S120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար։ |
| 181 | Էստրադիոլ |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 83.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում էստրադիոլի քանակական որոշման հավաքածու, ոչ ավել, քան 96 թեստ՝12*8 պլանշետով:Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ: Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը՝ 60/120 րոպե:Կոնցենտրացիայի չափման տիրույթը 0-2000 պգ/մլ, զգայունությունը 8.6պգ/մլ: Հավաքածուի մեջ պետք է օգտագործված լինեն միայն էստրադիոլի սպեցեֆիկ հակամարմինները : Էստրադիոլի որոշման փոփոխականության գործակիցը նույն մարդու շիճուկի նմուշի դեպքում չպետք է գերազանցի 8%-ը:Նմուշի ծավալը՝ 25մկլ: Նոսրացված շիճուկի նմուշներում Էստրադիոլի կոնցենտրացիայի կախվածությունը պետք է լինի գծային է 2-6 կալիբրացման նմուշների կոնցենտրացիայի միջակայքում և կազմի 90-110%։ Բոլոր ռեագենտները պետք է լինեն հեղուկ և պատրաստ օգտագործման համար (բացի լվացող լուծույթից):Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ:Հավաքածուն պետք է ներառում է 5*0.5մլ և 1*1մլ տրամաչափարկման լուծույթներ, ստուգիչ շիճուկ 1*0.5մլ:Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |  |  |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում էստրադիոլի քանակական որոշման հավաքածու, ոչ ավել, քան 96 թեստ՝12*8 պլանշետով:Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ: Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը՝ 60/120 րոպե:Կոնցենտրացիայի չափման տիրույթը 0-2000 պգ/մլ, զգայունությունը 8.6պգ/մլ: Հավաքածուի մեջ պետք է օգտագործված լինեն միայն էստրադիոլի սպեցեֆիկ հակամարմինները : Էստրադիոլի որոշման փոփոխականության գործակիցը նույն մարդու շիճուկի նմուշի դեպքում չպետք է գերազանցի 8%-ը:Նմուշի ծավալը՝ 25մկլ: Նոսրացված շիճուկի նմուշներում Էստրադիոլի կոնցենտրացիայի կախվածությունը պետք է լինի գծային է 2-6 կալիբրացման նմուշների կոնցենտրացիայի միջակայքում և կազմի 90-110%։ Բոլոր ռեագենտները պետք է լինեն հեղուկ և պատրաստ օգտագործման համար (բացի լվացող լուծույթից):Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ:Հավաքածուն պետք է ներառում է 5*0.5մլ և 1*1մլ տրամաչափարկման լուծույթներ, ստուգիչ շիճուկ 1*0.5մլ:Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |
| 182 | Դ-Դիմեր |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում Դ-դիմերի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պարտադիր կոտրվող պլանշետով: Մեթոդը՝ մմունոֆերմենտային անալիզ: Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը 60 րոպե: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Հավաքածուն պետք է ներառի ստանդարտ լուծույթներ 6*0.3մլ՝ 0 նգ/մլ, 100 նգ/մլ, 200 նգ/մլ, 400 նգ/մլ, 800 նգ/մլ, 1600 նգ/մլ կոնցենտրացիաներով: Զգայունությունը՝ 10նգ/մլ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |  |  |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում Դ-դիմերի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պարտադիր կոտրվող պլանշետով: Մեթոդը՝ մմունոֆերմենտային անալիզ: Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը 60 րոպե: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Հավաքածուն պետք է ներառի ստանդարտ լուծույթներ 6*0.3մլ՝ 0 նգ/մլ, 100 նգ/մլ, 200 նգ/մլ, 400 նգ/մլ, 800 նգ/մլ, 1600 նգ/մլ կոնցենտրացիաներով: Զգայունությունը՝ 10նգ/մլ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |
| 183 | Հակամյուլլերյան Հորմոն |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 95.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում հակամյուլլերյան հորմոնի կոնցենտրացիայի քանակական որոոշման համար նախատեսված հավաքածու: Մեթոդ ֆերմենտային իմմունանալիզ: Հավաքածուն պետք է օգտագործի եզակի մոնոկլոնալ հակամարմիններ, որոնք ուղղված են AMH մոլեկուլի վրա գտնվող առանձին հակածինների դեմ և մկան մոնոկլոնալ հակամարմիններ՝ պինդ ֆազի անշարժացման համար: Ֆորմատ, ոչ պակաս 96 թեսթ՝ 12*8, պարտադիր կոտրվող պլանշետով: Հավաքածուն պետք է ներառի ստանդարտ-հավաքածու 7 սրվակ՝ 0 նգ/մլ(4մլ), 0,5 նգ/մլ, 1 նգ/մլ 2,5 նգ/մլ 5 նգ/մլ, 10 նգ/մլ 20 նգ/մլ (1-ական մլ), բարձր և ցածր կոնցենտրացիաներով ստւգիչ շիճուկներ՝ 2 սրվակ (1-ական մլ): Բոլոր նյութերը պետք է պատրաստ լինեն օգտագրծման համար: Ընդհանուր ինկուբացիայի ժամանակը 60 րոպե, չափման ալիքի երկարությունը 450նմ(630նմ): Պահպանման պայմանները` 2-8օC: Հուկ էֆեկտ բացակայություն՝ AMH հորմոնի մինչև 1500նգ/մլ կոնցենտրացիայի դեպքում: Սպեցիֆիկությունը 100%: Մինիմալ հայտնաբերվող կոնցենտրացիան 0,08նգ/մլ: Որակի սերտեֆիկատներ ISO 13485, ISO 9001, CE, IVDR |  |  |  |  | Արյան շիճուկում հակամյուլլերյան հորմոնի կոնցենտրացիայի քանակական որոոշման համար նախատեսված հավաքածու: Մեթոդ ֆերմենտային իմմունանալիզ: Հավաքածուն պետք է օգտագործի եզակի մոնոկլոնալ հակամարմիններ, որոնք ուղղված են AMH մոլեկուլի վրա գտնվող առանձին հակածինների դեմ և մկան մոնոկլոնալ հակամարմիններ՝ պինդ ֆազի անշարժացման համար: Ֆորմատ, ոչ պակաս 96 թեսթ՝ 12*8, պարտադիր կոտրվող պլանշետով: Հավաքածուն պետք է ներառի ստանդարտ-հավաքածու 7 սրվակ՝ 0 նգ/մլ(4մլ), 0,5 նգ/մլ, 1 նգ/մլ 2,5 նգ/մլ 5 նգ/մլ, 10 նգ/մլ 20 նգ/մլ (1-ական մլ), բարձր և ցածր կոնցենտրացիաներով ստւգիչ շիճուկներ՝ 2 սրվակ (1-ական մլ): Բոլոր նյութերը պետք է պատրաստ լինեն օգտագրծման համար: Ընդհանուր ինկուբացիայի ժամանակը 60 րոպե, չափման ալիքի երկարությունը 450նմ(630նմ): Պահպանման պայմանները` 2-8օC: Հուկ էֆեկտ բացակայություն՝ AMH հորմոնի մինչև 1500նգ/մլ կոնցենտրացիայի դեպքում: Սպեցիֆիկությունը 100%: Մինիմալ հայտնաբերվող կոնցենտրացիան 0,08նգ/մլ: Որակի սերտեֆիկատներ ISO 13485, ISO 9001, CE, IVDR |
| 184 | Բիլիրուբին (կապված) |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում Դ-դիմերի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատը՝ 220 թեստ՝12*8 պարտադիր կոտրվող պլանշետով: Մեթոդը՝ մմունոֆերմենտային անալիզ: Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը 60 րոպե: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Հավաքածուն պետք է ներառի ստանդարտ լուծույթներ 6*0.3մլ՝ 0 նգ/մլ, 100 նգ/մլ, 200 նգ/մլ, 400 նգ/մլ, 800 նգ/մլ, 1600 նգ/մլ կոնցենտրացիաներով: Զգայունությունը՝ 10նգ/մլ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 185 | Դ-Դիմեր |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13.200,00 |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում Դ-դիմերի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պարտադիր կոտրվող պլանշետով: Մեթոդը՝ մմունոֆերմենտային անալիզ: Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը 60 րոպե: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Հավաքածուն պետք է ներառի ստանդարտ լուծույթներ 6*0.3մլ՝ 0 նգ/մլ, 100 նգ/մլ, 200 նգ/մլ, 400 նգ/մլ, 800 նգ/մլ, 1600 նգ/մլ կոնցենտրացիաներով: Զգայունությունը՝ 10նգ/մլ Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 186 | Chlamydia trachomatis |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 52.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում և պլազմայում Chlamydia trachomatis-ի նկատմամբ G + Мդասի հակամարմինների հայտնաբերման թեսթ հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պլանշետով: Պլանշետի կյուվետները պարտադիր լինեն կոտրվող: Մեթոդը՝իմմունոֆերմենտային անալիզ:Ընդհանուր ինկուբացիայի ժամանակը ոչ ավել քան 60 րոպե: Հավաքածուն պետք է ներառի ստուգիչ դրական լուծույթ՝ առնվազն 1*1.5մլ, ստուգիչ բացասական լուծույթ՝ առնվազն 1*3մլ և անալիզի համար նախատեսված մնացած բոլոր նյութերը: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450նմ: Սպեցիֆիկությունը` 100%, զգայունությւնը` 100%: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485,ISO90011, պահպանման պայմանները 2-8 0 C: Պիտանելիության ժամկետը՝ ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 187 | CA 19-90 |  | հատ |  |  | 2,00 |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում CA19-9-ի հակածնի կոնցենտրացիայի քանակական որոշման հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պլանշետով(պլանշետը պարտադիր լինի կոտրվող): Օգտագործված են մկան մոնոկլոնալ հակամարմիններ CA19-9-ի նկատմամբ: Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ: Հավաքածուն պարունակում է տրամաչափարկման լուծույթներ 6*0.5մլ՝ 0; 16; 40; 80; 200 և 400միավոր/մլ կոնցենտրացիաներով, ստուգիչ շիճուկ՝ 1*0.5մլ՝ հայտնի կոնցենտրացիայով: Զգայունությունը. CA19-9-ի հայտնաբերվող նվազագույն կոնցենտրացիան 0.5 միավոր/մլ: Սպեցիֆկությունը. Խաչաձև ռեակցիա չպետք է լինի թեսթում կիրառված մոոոնոկլոնալ հակամարմինների և այլ օնկոմարկերների հակածինների միջև: Գծայնությոունը. Նոսրացված շիճուկի նմուշներում CA19-9-ի կոնցենտրացիայի կախվածությունը գծային է 2-6 կալիբրացման նմուշների կոնցենտրացիայի միջակայքում և կազմում է 90-110%։ CA 19-9 -ի որոշման փոփոխականության գործակիցը նույն մարդու շիճուկի նմուշի դեպքում չի գերազանցում 8%-ը Հուկ էֆեկտ չպետք է հայտնաբերվի: Բոլոր ռեագենտները հեղուկ են և պատրաստ օգտագործման համար(բացի լվացող լուծույթից):Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը /առանց TMB/ 60 րոպե: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: ISO 90011 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: |  |  |  |  |  |
| 188 | CA 15-3 |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 47.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում CA15-3-ի հակածնի կոնցենտրացիայի քանակական որոշման հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պլանշետով(պլանշետը պարտադիր լինի կոտրվող): Օգտագործված են մկան մոնոկլոնալ հակամարմիններ CA15-3-ի նկատմամբ: Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ: Հավաքածուն պետք է պարունակի է տրամաչափարկման լուծույթներ 6*0.5մլ՝ 0-270 միավոր/մլ կոնցենտրացիաներով, ստուգիչ շիճուկ՝ 1*0.5մլ՝ հայտնի կոնցենտրացիայով: Զգայունությունը. CA15-3-ի հայտնաբերվող նվազագույն կոնցենտրացիան պետք է լինի 0.5 միավոր/մլ: Սպեցիֆկությունը. Խաչաձև ռեակցիա չպետք է լինի թեսթում կիրառված մոոոնոկլոնալ հակամարմինների և այլ օնկոմարկերների հակածինների միջև: Գծայնությոունը. Նոսրացված շիճուկի նմուշներում CA19-9-ի կոնցենտրացիայի կախվածությունը գծային է 2-6 կալիբրացման նմուշների կոնցենտրացիայի միջակայքում և կազմում է 90-110%։ CA 19-9 -ի որոշման փոփոխականության գործակիցը նույն մարդու շիճուկի նմուշի դեպքում չպետք է գերազանցի 8%-ը: Հուկ էֆեկտ չպետք է հայտնաբերվի մինչև 6000միավոր/մլ կոնցենտրացիայի դեպքում: Բոլոր ռեագենտները պարտադիր պեետք է լինեն հեղուկ: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: |  |  |  |  | Արյան շիճուկում CA15-3-ի հակածնի կոնցենտրացիայի քանակական որոշման հավաքածու: Ֆորմատը՝ 96 թեստ՝12*8 պլանշետով(պլանշետը պարտադիր լինի կոտրվող): Օգտագործված են մկան մոնոկլոնալ հակամարմիններ CA15-3-ի նկատմամբ: Մեթոդը՝ իմմունոֆերմենտային անալիզ: Հավաքածուն պետք է պարունակի է տրամաչափարկման լուծույթներ 6*0.5մլ՝ 0-270 միավոր/մլ կոնցենտրացիաներով, ստուգիչ շիճուկ՝ 1*0.5մլ՝ հայտնի կոնցենտրացիայով: Զգայունությունը. CA15-3-ի հայտնաբերվող նվազագույն կոնցենտրացիան պետք է լինի 0.5 միավոր/մլ: Սպեցիֆկությունը. Խաչաձև ռեակցիա չպետք է լինի թեսթում կիրառված մոոոնոկլոնալ հակամարմինների և այլ օնկոմարկերների հակածինների միջև: Գծայնությոունը. Նոսրացված շիճուկի նմուշներում CA19-9-ի կոնցենտրացիայի կախվածությունը գծային է 2-6 կալիբրացման նմուշների կոնցենտրացիայի միջակայքում և կազմում է 90-110%։ CA 19-9 -ի որոշման փոփոխականության գործակիցը նույն մարդու շիճուկի նմուշի դեպքում չպետք է գերազանցի 8%-ը: Հուկ էֆեկտ չպետք է հայտնաբերվի մինչև 6000միավոր/մլ կոնցենտրացիայի դեպքում: Բոլոր ռեագենտները պարտադիր պեետք է լինեն հեղուկ: Չափման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C: |
| 189 | Ռևմատոիդ ֆակտոր |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում ռևմատոիդ ֆակտրի որակական և կիսաքանակական հայտնաբերման համար նախատեսված հավաքածու: Տուփում 250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Հավաքածուն պետք է ունենա R1 -2*2,5մլ, R2- 1*5մլ, ստուգիչ դրական լուծույթ 1*0,5մլ (25 միավոր/մլ կոնցենտրացիայով), ստուգիչ բացասական լուծույթ 1*0,5մլ, թեսթ-պլանշետ առնվազն 5 հատ, խառնիչ ձողիկներ 250 հատ: Անալիտիկ զգայունությունը՝ 8միավոր/մլ: Մեկ հետազոոտության համար ծախսվող ռեագենտի ծավալը որակական անալիզի դեպքում՝ 20մկլ, կիսաքանակական անալիզի դեպքում՝ 50մկլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485,ISO9001, պահպանման պայմանները 2-80 C: Պիտանելիության ժամկետը՝ ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: |  |  |  |  | Արյան շիճուկում ռևմատոիդ ֆակտրի որակական և կիսաքանակական հայտնաբերման համար նախատեսված հավաքածու: Տուփում 250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Հավաքածուն պետք է ունենա R1 -2*2,5մլ, R2- 1*5մլ, ստուգիչ դրական լուծույթ 1*0,5մլ (25 միավոր/մլ կոնցենտրացիայով), ստուգիչ բացասական լուծույթ 1*0,5մլ, թեսթ-պլանշետ առնվազն 5 հատ, խառնիչ ձողիկներ 250 հատ: Անալիտիկ զգայունությունը՝ 8միավոր/մլ: Մեկ հետազոոտության համար ծախսվող ռեագենտի ծավալը որակական անալիզի դեպքում՝ 20մկլ, կիսաքանակական անալիզի դեպքում՝ 50մկլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485,ISO9001, պահպանման պայմանները 2-80 C: Պիտանելիության ժամկետը՝ ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: |
| 190 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում C-ռեակտիվ սպիտակուցի որակական և կիսաքանակական հայտնաբերման համար նախատեսված հավաքածու: Տուփում 250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա R1 -2*2,5մլ, R2- 1*5մլ, ստուգիչ դրական լուծույթ 1*0,5մլ(&lt;15մգ/լ կոնցենտրացիայով),, ստուգիչ բացասական լուծույթ 1*0,5մլ, թեսթ-պլանշետ առնվազն 5 հատ, խառնիչ ձողիկներ 250 հատ: Անալիտիկ զգայունությունը՝6մգ/լ: Մեկ հետազոոտության համար ծախսվող ռեագենտի ծավալը որակական անալիզի դեպքում՝ 20մկլ, կիսաքանակական անալիզի դեպքում՝ 50մկլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485,ISO9001, պահպանման պայմանները 2-80 C: Պիտանելիության ժամկետը՝ ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն |  |  |  |  | Արյան շիճուկում C-ռեակտիվ սպիտակուցի որակական և կիսաքանակական հայտնաբերման համար նախատեսված հավաքածու: Տուփում 250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա R1 -2*2,5մլ, R2- 1*5մլ, ստուգիչ դրական լուծույթ 1*0,5մլ(&lt;15մգ/լ կոնցենտրացիայով),, ստուգիչ բացասական լուծույթ 1*0,5մլ, թեսթ-պլանշետ առնվազն 5 հատ, խառնիչ ձողիկներ 250 հատ: Անալիտիկ զգայունությունը՝6մգ/լ: Մեկ հետազոոտության համար ծախսվող ռեագենտի ծավալը որակական անալիզի դեպքում՝ 20մկլ, կիսաքանակական անալիզի դեպքում՝ 50մկլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485,ISO9001, պահպանման պայմանները 2-80 C: Պիտանելիության ժամկետը՝ ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն |
| 191 | Հակաստրեպտոլիզին |  | հատ |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13.000,00 |  |  | Արյան շիճուկում հակաստրեպտոլիզինի նկատմամբ հակամարմինների որակական և կիսաքանակական հայտնաբերման համար նախատեսված հավաքածու:Տուփում 250 թեսթ։ Հավաքածուն պետք է ունենա՝ R1-2*2,5մլ, R2 - 1*5մլ, ստուգիչ դրական լուծույթ 1*0,5մլ(200միավոր/մլ կոնցենտրացիայով), ստուգիչ բացասական լուծույթ 1*0,5մլ, թեսթ-պլանշետ առնվազն 5 հատ, խառնիչ ձողիկներ 250 հատ:Անալիտիկ զգայունությունը՝ 200միավոր/մլ:Մեկ հետազոոտության համար ծախսվող ռեագենտի ծավալը որակական անալիզի դեպքում՝ 20մկլ, կիսաքանակական անալիզի դեպքում՝ 50կլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485, ISO9001, պահպանման պայմանները 2-8 0 C: Պիտանելիության ընդհանուր ժամկետը 18 ամիս, մատակարարման պահին ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: |  |  |  |  | Արյան շիճուկում հակաստրեպտոլիզինի նկատմամբ հակամարմինների որակական և կիսաքանակական հայտնաբերման համար նախատեսված հավաքածու:Տուփում 250 թեսթ։ Հավաքածուն պետք է ունենա՝ R1-2*2,5մլ, R2 - 1*5մլ, ստուգիչ դրական լուծույթ 1*0,5մլ(200միավոր/մլ կոնցենտրացիայով), ստուգիչ բացասական լուծույթ 1*0,5մլ, թեսթ-պլանշետ առնվազն 5 հատ, խառնիչ ձողիկներ 250 հատ:Անալիտիկ զգայունությունը՝ 200միավոր/մլ:Մեկ հետազոոտության համար ծախսվող ռեագենտի ծավալը որակական անալիզի դեպքում՝ 20մկլ, կիսաքանակական անալիզի դեպքում՝ 50կլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO13485, ISO9001, պահպանման պայմանները 2-8 0 C: Պիտանելիության ընդհանուր ժամկետը 18 ամիս, մատակարարման պահին ընդհանուր ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն: |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնային առաջարկները կցվում են |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2026 |  |  |  |  |  |  | 16.03.2026 |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը` 20.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |
| 35 | «ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-1 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 21.000 |  |  |  | 21.000 |
| 43, 44 | «ԷՄՀԱՐ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-2 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 88․000 |  |  |  | 88․000 |
| 116-180 | «ՌՈՄԱ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-3 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 18․873․560,02 |  |  |  | 18․873․560,02 |
| 181-183, 188-191 | «ԻՄՄՈՒՆՈՖԱՐՄ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-4 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 340.680,00 |  |  |  | 340.680,00 |
| 77 | «Արֆարմացիա» ՓԲԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-5 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 2.800 |  |  |  | 2.800 |
| 1, 3-7, 9, 10, 25 40-42, 56, 57 59-62, 65, 68-71, 73, 75, 78-85, 88 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-6 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 455.540 |  |  |  | 455.540 |
| 95, 99 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-7 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 132.700,00 |  |  |  | 132.700,00 |
| 8, 19, 21, 26, 27, 30-34, 36, 39, 45, 54, 72, 76, 86, 90, 94 | ԱՁ Ռիտա Գասպարյան |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-8 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 1.128.625,00 |  |  |  | 1.128.625,00 |
| 48, 49, 102, 108, 109 | «ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ |  | ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/07-9 |  |  |  | 31.03.2026 |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | 661.680,00 |  |  |  | 661.680,00 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 35 | «ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Սունդուկայն 17 |  |  |  |  | ammedicalgroup2@gmail.com |  |  |  |  | 220213330792000 |  |  |  |  | 04725919 |  |
| 43, 44 | «ԷՄՀԱՐ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Մամիկանյանց փ․ 29շ, 68 բն․ |  |  |  |  | emharllc@gmail.com |  |  |  |  | 1570034013770100 |  |  |  |  | 08285951 |  |
| 116-180 | «ՌՈՄԱ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Ավան, Մ․ Բաբաջանյան 9/5 |  |  |  |  | romallcgnumner@gmail.com |  |  |  |  | 1510003864590100 |  |  |  |  | 00045967 |  |
| 181-183, 188-191 | «ԻՄՄՈՒՆՈՖԱՐՄ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Հ. Ներսիսյան 10-3/1 |  |  |  |  | tender@immunofarm.net |  |  |  |  | 2500010857380100 |  |  |  |  | 00650292 |  |
| 77 | «Արֆարմացիա» ՓԲԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, 0064, Րաֆֆի 111 |  |  |  |  | tender@arpharm.am |  |  |  |  | 163008100220 |  |  |  |  | 02505735 |  |
| 1, 3-7, 9, 10, 25 40-42, 56, 57 59-62, 65, 68-71, 73, 75, 78-85, 88 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Օհանովի փող. 15/1 |  |  |  |  | natalipharm@bk.ru |  |  |  |  | 1570005065330100 |  |  |  |  | 01222567 |  |
| 95, 99 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ. 10շ. Բն. 58 |  |  |  |  | extra.mot2024@gmail.com |  |  |  |  | 2478103293490000 |  |  |  |  | 01336677 |  |
| 8, 19, 21, 26, 27, 30-34, 36, 39, 45, 54, 72, 76, 86, 90, 94 | ԱՁ Ռիտա Գասպարյան |  | ՀՀ, ք․ Երևան, Նանսենի փ. ԱՇ 28 |  |  |  |  | ritagasparyan2021@gmail.com |  |  |  |  | 205233217178100 |  |  |  |  | 25421169 |  |
| 48, 49, 102, 108, 109 | «Անիմեդ» ՍՊԸ |  | ՀՀ, ք. Երևան, Ռոստովյան 13/81շ, բն. 94 |  |  |  |  | animedllc@mail.ru |  |  |  |  | 163078149586 |  |  |  |  | 09221601 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է pol.20@mail.ru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  | Հրապարակվել է gnumner.am կայքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  | Չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  | Չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |
| Աիդա Համբարձումյան |  |  |  | 091 60-69-42 |  |  |  |  |  |  |  |  | a.hambardzumyan@keystone.am |  |  |  |  |  |  |

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: