ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.10.2019թ. ստացված հարցադրում և դրա վերաբերյալ 17.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

2-րդ չափաբաժնում (Տնտեսողլամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-60սմ) նշված չի

1. նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքայինլ արումները

2. մուտքային լարման հաճախականությունը

3. ցրման անկյունը

Պարզաբանում N 1`

Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ դրանով պայմանավորված ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը 2-րդ չափաբաժնի մասով  կհստակեցվի և կհրապարակվի հրավերի փոփոխության տեսքով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կկատարվի անհրաժեշտ փոփոխություն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով