ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի մայիսի 07-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/3»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Ատամնաբուժական իմպլանտների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.05.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 07.05.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հարգելի գործընկեր
«ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/3» ծածկագրով 2026 թվականի ապրիլի 13-իթիվ 1 որոշմամբ հրապարակված բաց մրցույթի մասին ընթացակարգի հրավերի 1-ին,  չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ ձեռք բերման ենթակա ատամնաբուժական իմպլանտները պետք է լինեն Biotech Contact մոդելի և/կամ Nobel արտադրող ընկերության Active մոդելի և/կամ Zimmer արտադրող ընկերության Trabecular metal մոդելի և/կամ Zimmer արտադրող ընկերության T3 PRO Platform Switched մոդելի և/կամ C-TECH արտադրող ընկերության  EL ESTETHETIC LINE մոդելի։
Խնդրում ենք վերանայել մոդելների ցանկը և Osstem Implant արտադրող ընկերության Ts3 և Ts4 մոդելները ևս ներառել տեխնիկական բնութագրում քանի որ այն համարժեք է հրավերում ընդգրկված արտադրող ընկերությունների և մոդելների հրավերով տրված տեխնիկական բնութագրին:

Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր,
Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ համաձայն 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման 22-րդ կետի՝ ապրանքների գնման դեպքում հղումներ օգտագործելիս ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը։

Քանի որ իմպլանտների օգտագործման հետևանքով առաջացած հնարավոր բարդությունները և բուժառույի բուժման որակը գտնվում են մասնագետի պատասխանատվության դաշտում՝ ուստի ընդունելի են միայն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված մոդելները։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/3»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
            Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

