ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հուլիսի 26-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 25.07.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հարգելի պատվիրատու,

Ձեզ անհրաժեշտ է 2 առանձին UPS` յուրաքանչյուր UPS աշխատում է առանձին, և նրանց միջև կապ չկա ԹԵ,

N+1 պահեստային՝ այսինքը երկու UPS-ներն էլ զուգահեռաբար միացված են և կատարում են պահեստային դեր մեկը մյուսի համար  ԹԵ,

N+1 հզորության բարձրացում՝  այսինքը երկու UPS-ներն էլ միացված են զուգահեռ, և դրանց հզորությունը կազմում է ընդհանուր 320 կՎտ:

Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր
Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ էլեկտրականության անխափան սնուցման սարքերն աշխատելու են իրարից անկախ և մեկը մյուսի համար չեն հանդիսանալու պահեստային։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

