2 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի օգոստոսի 01-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 30.07.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 01.08.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

       Հարցադրում N1
Խնդրում ենք պարզաբանել՝  

1. ի՞նչով է պայմանավորված 4-րդ չափաբաժնում   ներկայացված ավտոկլավների համար ընտրված  որոշակի արտադրողների մոդելներ և չկա որևէ տեխնիկական պահանջ, որը բնորոշ է ավտոկլավների համար / ծավալ, ճնշում, ջերմաստիճանային միջակայք, սարքի անվտանգության պահանջներ/։ 

2. Նշված չէ, թե՞ որ դասի  / S, B, /  ավտոկլավներ է պահանջվում։ 

3. Ի՞նչ աշխատանքային ռեժիմների առկայությամբ։

4. Չկա գրված հստակ ի՞նչ ծավալ է , իսկ դա որոշիչ հանգամանք է նշված սարքի արժեքի համար ։ Ձեր մոտ նշված մոդելները ունեն տարբեր ծավալներ ՝ օրինակ Phoenix BLU18 մոդելը 18 լիտր է, իսկ W&H  Lyla 22մոդելը՝  22 լիտր է, Europa B EVOմոդելը՝ 24 լիտր է, E10 մոդելը՝ 24 լիտր։

5. Ի՞նչով է պայմանավորված << Ուղեկցող ձեռնարկի առկայություն՝ հայերեն և/կամ ռուսերեն լեզվով>>։ Ընդունելի՞ կլինի անգլերեն լեզվով ուղեկցող ձեռնարկի առկայությունը։

       Պարզաբանում N1
Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ գնման առարկայի բնութագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի  ՀՀ Կառավարության №526-Ն որոշման 22-րդ կետի պահանջները` ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի                    4-րդ չափաբաժնով «Ավտոկլավ» ապրանքատեսակի համար պահանջվում է 4 տարբեր արտադրող ընկերությունների կողմից արտադրված մոդելներ, որոնց բնութագրերը ներառում են նաև Ձեր կողմից ներկայացված, պարզաբանման հարցմամբ նշված բնութագրիչների մասին հստակ տեղեկատվություն` կոնկրետ ծավալի, դասի և ռեժիմների մասով, ուստի առաջարկվում է առաջնորդվել հրավերի  պահանջներով:
Հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ավտոկլավները համապատասխանում են ներքոնշյալ դասերին.

B դաս՝ Guarisco արտադրող ընկերության Phoenix BLU18 մոդել, Techno-Gaz industries արտադրող ընկերության Europa B EVO մոդել և Euronda արտադրող ընկերության E10 մոդել:

S դաս՝ W&H արտադրող ընկերության Lyla 22 մոդել:

Հրավերի տեխնիկական բնութագրով ապրանքատեսակի համար մոդելները ընտրվել են հաշվի առնելով նվազագույն պահանջվող ռեժիմների առկայությունը:

Հրավերի տեխնիկական բնութագրով ապրանքատեսակի համար որպես պահանջ է  սահմանվել ոչ թե ապրանքատեսակի ծավալն, այլ արտադրող ընկերությունների կողմից արտադրված մոդելները:

Բացի այդ, ոււղեկցող ձեռնարկը կարող է լինել անգլերեն լեզվով, եթե առկա է հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներից որևէ մեկը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-25-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

