ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2026 թվականի մայիսի 12-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.05.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 12.05.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հարգելի գործընկեր.

1. Թիվ 1 և 2 չափաբաժինների լրակազմերին անհրաժեշտ գործիքակազմերի տեխնիկական բնութագրերում կան անհասկանալի ձևակերպումներ։

Խնդրում ենք պարզաբանել.

1.1 Ի՞նչ տեսակի գործիք է անհրաժեշտ "Վիրահատական էնդոսկոպիկ գործիք 36սմ երկարությամբ, 5մմ տրամագծով -1 հատ" ձևակերպմանը համապատասխան։

1.2 "Մկրատ 15մմ և 20մմ բրանշով- 1 հատ" ձևակերպման պարագայում հասկանանք ամեն չափից մեկակա՞ն, թե՞ մեկ մկրատ, կամ 15, կամ 20մմ բրանշով։

1.3 "Պատուհանավոր սեղմակ 26մմ/24մմ/, 27մմ բրանշով, ուղիղ և թեք- 1 հատ" ձևակերպման պարագայում հասկանանք ամեն չափից, և ամեն տեսակից մեկակա՞ն, թե՞ մեկ սեղմակ որևիցե մեկ չափի և տեսակի։

1.4 "Կլիպ ապլիկատոր /ԼՏ-300, ԼՏ-400/ 10մմ տրամագծով- 1 հատ" ձևակերպման պարագայում հասկանանք ամեն չափից մեկակա՞ն, թե՞ մեկ կլիպ ապլիկատոր, կամ LS-300, կամ LS-400 ։

2. Ինչպես նաև, նշված գործիքների մի մասի տեխնիկական բնութագրերը բավարարում են միայն Karl Storz ընկերության գործիքներին։

Մասնավորապես.

2.1 Վիրահատական էնդոսկոպիկ գործիք 36սմ, Մկրատ 20մմ բրանշով, Կոպիտ սեղմակ 18մմ բրանշով, Բեպկոկի սեղմակ 26մմ բրանշով, Ալիսի սեղմակ 26մմ բրանշով, Պատուհանավոր սեղմակ 26մմ/24մմ/, 27մմ բրանշով, ուղիղ և թեք, Փափուկ սեղմակ 13մմ բրանշով։

Խնդրում ենք կատարել համապատասխան փոփոխություններ, որպեսզի հասկանալի լինեն, թե ի՞նչ գործիք է կոնկրետ պահանջվում, հստակ լինեն տեսակներն ու քանակները և, որ բացի Karl Storz-ի գործիքներից համապատասխանեն նաև այլ ընկերության, կամ ընկերությունների գործիքներ։

Պարզաբանում N 1`
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ, ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրի պահանջների հստակեցման նպատակով կիրականացվի տեխնիկական բնութագրի շտկում սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
            Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

