ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հունիսի 9-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/12»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.06.2021թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 09.06.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

          Հարցադրում N 1`
 Ի՞սկ եթե ապրանքատեսակի լրակազմը բաղկացած լինի երևակիչ /40լիտրի/ և ամրացուցիչ /40լիտրի/ համար ու մատակարարվի 40 լրակազմ, այսպիսով պահպանելով ընդհանուր ծավալը։ Արդյոք դա հնարավո՞ր է։
Պարզաբանում N 1` 
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ             «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նկարագրված` ռենտգեն նկարների երևակչի և ամրացուցչի լրակազմը բաղկացած է երևակիչ /20լիտրի/ և ամրացուցիչ /20լիտրի/ համար, որից նախատեսված է ձեռք բերել 80 լրակազմ:

Լրակազմում նյութերի վերոհիշյալ քանակների նշված են դրանց՝ սարքի շահագործման համար նախատեսված քանակներից ելնելով, նյութերի նպատակային օգտագործման, ինչպես նաև ստորաբաժանումներին բաշխման նպատակով:

Մասնակցի կողմից առաջարկվող 40-ական լիտրի համար նախատեսված երևակչի և ամրացուցչի առաջարկը ընդունելի չէ, քանի որ այդ քանակների լրակազմերը կարող են բերել ինչպես նյութերի պատրաստման ընթացքում՝ մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալների, այնպես էլ նյութերի չօգտագործվող բաժինների պահպանման արդյունքում՝ միջավայրի ազդեցությամբ (օդի խոնավություն և այլն) պայմանավորված, դրանց որակական հատկանիշների անկմանը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/12»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ -ԳՀԱՊՁԲ-21-9/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMATINET 



PAGE  

