Приложение № 4

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Муниципалитет Ванадзораниже представляет информацию о договоре № «HHLMVQGHAShDzB-20/55», заключенном

2020года "29" "июня"в результате процедуры закупки под кодом«HHLMVQGHAShDzB-20/55»,организованной с целью приобретенияРАБОТ ПО РЕМОНТУ ВАНАДЗОРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Г. МАТЕВОСЯНА ПО АДРЕСУ ТАТЕРАКАН 2 ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН РАдля своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ПРИОБРЕТЕНИЕРАБОТ ПО РЕМОНТУ ВАНАДЗОРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Г. МАТЕВОСЯНА ПО АДРЕСУ ТАТЕРАКАН 2 ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН РА |  |  |  |  | драм |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | См. ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См. ниже |  |  |  |  |
|  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБЬЕМНАЯВЕДОМОСТЬ - СМЕТА. НакапиталныйремонтбиблиотекиимениГ. МатевосянапоадресуТатеракан 2 ЛорийскийрегионРА. NN; наименованиеработ; ед. изм; кол-во; ст. ед. втыс. драм; всеговтыс. драм. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Разборочныеработы. 1; демонтажалюминиевыхвитражей; 100м2; 0.469; 99,949; 46,88. 2; разборкадощатыхполов; 100м2; 2.248; 53,906; 121,18. 3; разборкалаг; 100м2; 2.248; 17,852; 0,13. 4; разборкакерамическихполов; м2; 7.200; 0,480; 3,46. 5; разборкаперегородокизл/бетонныхблоков; 100м2; 0.13; 95,447; 12,41. 6; очисткалатекснойокраскистен; 100м2; 5.432; 17,982; 97,68. 7; демонтаждеревянныхоконсподоконнымидосками; 100м2; 0.391; 233, 61; 91,28. 8; демонтаждеревянныхдвервй; 100м2; 0.162; 137,612; 22,29. 9; демонтажалюминиевойдвери; 100м2; 0.0462; 99,949; 4,62. 10; погрузкастроймусоранаа/самосвалывручную; м3; 14.0; 1,038; 14,53. 11; перевозкасобранногостроймусораа/самосваламина 10 км; тн; 22.4; 2,569; 57,54. Перегородки. 1; перегородкиизл/бетонныхплитá=100мм; м3; 1.95; 30,900; 60,25. 2; перегородкиизл/бетонныхплитá=200мм; м3; 2.60; 23,521; 61,16. 3; армированиеперегородокстержнямиö8Ac-1; тн; 0.0364; 509,448; 18,54. 4; уст-воперемычекизбетона B 15; м3; 0.04; 86,320; 3,45. 5; арматураö8Ac-1; тн; 0.0014; 441,440; 0,62. 6; арматураö 12 A-500C; тн; 0.0018; 454,052; 0,82. 7; арматураö 14 A-500C; тн; 0.0024; 454,052; 1,09. отделка. 1; ремонтштукатуркистенгажевымраствором; 100м2; 1.843; 271 670; 500,69. 2; штукатуркастенцементнымраствором; м2; 25.8; 1,891; 48,79. 3; улучшеннаяштукатуркаоткосовгажевымраствором; 100м2; 0.366; 395,010; 144,57. 4; Высококачественнаяокраскастениоткосовлатекснойкраскойсошпаклевкой; 100м2; 5.796; 152,540; 884,12. 5; Высококачественнаяокраскапотолкавододисперсионнойкраскойсошпаклевкой; 100м2; 2.423; 174,705; 423,31. 6; облицовкастенкерамическимиплитками; 100м2; 0.181; 1120,575; 202,82. 7; маслянаяокрасаметаллическихдверейв 2 слоя; 100м2; 0.096; 132,203; 12,69. 8; облицовкапотолкагипсокартономнаметаллическомкаркасе; м2; 242.30; 5,150; 1247,96. 9; облицовкапотолкапластиковымматериаломПВХ; м2; 2.800; 4,650; 13,02. 10; ремонтштукатуркинаружныхстенцементнымраствором; м2; 49.9; 1,566; 78,15. 11; теплоизоляцияпотолкаминватойтолщ. 5см; м2; 18.70; 1,059; 19,81. 12; ремонтнаружныхмалыхархитектурныхформгипсовымраствором; 100м2; 0.381; 686,094; 261,40. 13; установкакарнизовпотолкаразмером 100*100мм; м; 144.00; 1,059; 152,56. 14; установкакнижногошкафаизламината; м2; 11.90; 27,243; 324,19. 15; маслянаяокрасастен; м2; 7.7; 1,349; 10,39. 16; маслянаяокрасаметаллическихстеллажей 2 раза; 100м2; 4.15; 87,921; 364,87. 17; окраскамалыхархитектурныхформфасаднойкраской; 100м2; 0.381; 107,787; 41,07. Проемы. 1; закрытиепроемовтуфовымкамнемправильнойформы; м3; 1.30; 23,991; 31,19. 2; установкавнутреннихдверейтипаМДФ; м2; 11.13; 4,560; 50,76. 3; стоимостьдверейтипаМДФ; м2; 11.13; 37,838; 421,13. 4; установканаружнойалюмин. глухойдверитепловыммостиком; м2; 4.62; 71,357; 329,67. 5; установканаружнихалюмин. витражейтепловыммостиком; м2; 70.58; 47,680; 3365,22. 6; установкавнутреннихглухыхметаллопластиковыхдверей /арм. профил/; м2; 2.94; 41,085; 120,79. 7; установкаоткрываемыхметаллопластиковыхокон 4x4 мм,толщ. 60ммстеклопакетом/арм. профил/; м2; 10.00; 32,073; 320,73. 8; установканеоткрываемыхметаллопластиковыхокон 4x4 мм,толщ. 60ммстеклопакетом/арм. профил/; м2; 15.40; 21,082; 324,67. 9; установкаподоконников; 100м2; 0.2540; 86,288; 21,92. 10; стоимостьпластм. подоконниковшириной 300мм; м; 8.50; 3,909; 33,23. 11; покрытиенаружнихподоконниковизцветнойоцинкованнойстали 0,5мм; м2; 16.1; 6,580; 105,94. Полы. 1; гравийнопесочныйслой 25смкаждыйстрамбовкойпучнымспособом /H=0,6м/ 229,2x0,6 =137,52м3; м3; 137.52; 6,681; 918,81. 2; бетоннаяподготовкамарки B-7,5 наметаллическойсетке; м3; 23.2; 38,291; 888,36. 3; арматурнаясетка Bp-1 ö 4ммшаг 150x150мм; м2; 232.00; 0,940; 218,05. 4; устр-воцементнойстяжкитолщ 30мм; 100м2; 2.4790; 134,570; 333,60. 5; устр-воцементнойстяжкитолщ 25мм; 100м2; 0.0280; 115,727; 3,24. 6; устр-вополовизпресгранитовыхплит 400x400мм; м2; 186.8; 11,773; 2199,20. 7; устр-воплинтусовизпресгранитовыхплитвысатой 10см; 100Ù2; 0.0045; 165,485; 0,74. 8; установкапластиковыхплинтусов; 100м; 1.13; 131, 76; 148,34. 9; устр-вокерамическихполовнаклее; м2; 2.8; 9,544; 26,72. 10; полыизламинататолщ 7Ùмм / сплинтусомвысотой 80ммигубкой /; м2; 61.1; 5,816; 355,34. Наружныелестницыипандус. 1; разборкаа/бетонногопокрытия; м3; 0.186; 4,538; 0,84. 2; разработкагрунтавручную; м3; 1.5; 2,503; 3,75. 3; разборкабазальтовыхступеней; 100м; 0.038; 144,271; 5,48. 4; трамбовкагрунтащебнем; 100Ù2; 0.082; 37,862; 3,10. 5; бутобетонподлестничнейплощадкойипандусомизбетона B-7,5; м3; 2.46; 39,474; 97,11. 6; цементаястяжкатолщ.30мм; 100Ù2; 0.077; 133,696; 10,29. 7; облицовкабазальтовымиплитамилестниц ,лестничнойплощадкойипандусовтолщ. 30мм; 100Ù2; 0.077; 1349,771; 103,93. 8; облицовкабазальтовымиплитамилобовойчастилестниципандусовтолщ. 30мм; м2; 4.1; 16,844; 9,06. Внутреннийводопровод. 1; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö32ммсиспитанием; пм; 40.0; 3,258; 130,31. 2; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö20ммсиспитанием; пм; 14.0; 2,924; 40,93. 3; переходсталь/полипропиленö20; шт; 4; ,603; 10,41. 4; полипропиленивыйтройникö20 x20 x 20; шт; 3; 1,620; 4,86. 5; полипропилениваяколенаö 20; шт; 13; 1,595; 20,74. 6; вентильполипропиленивыйö 20мм; шт; 4; 4,251; 17,00. 7; смесительумывальникаö15; шт; 1; 6,856; 6,86. 8; фильтрö 15; шт; 1; 1,346; 1,35. 9; гибкиаятрубаö 15 ,È-300мм; шт; 2; 0,454; 0,91. 10; установкаводомераö15мм; шт; 1; 18,201; 18,20. 11; крепленияö20; шт; 20; 0,045; 0,91. 12; крепленияö32; шт; 30; 0,061; 1,82. 13; пробивкаотв. встенах 60x60 ммÉ=200мм; шт; 4; 0,830; 3,32. 14; гильзаизполипропиленовыйтрубыö 40ммÈ-200мм 4шт; м; 0.8; 0,972; 0,78. 15; облицовкастояковводопроводаиканализациипластиковымматериаломПВХ /цветнной/; м2; 5.0; 5,237; 26,19. 16; бетондлязаглушки B 12.5; м3; 0.010; 37,238; 0,37. 17; упругийматериалмеждутрубойигильзей; шт; 4; 0,734; 2,94. Внутренняяканализация. 1; разработкагрунтавручную 3-йгр.; м3; 3.0; 2,504; 7,51. 2; обратнаягрунтавручную; м3; 3.0; 1,038; 3,11. 3; песчанныйслой 100ммподтрубы; м3; 0.60; 4,5 1; 2,74. 4; установкаполивинилхлоридовыхканализационныхтрубвтраншееö 110мм; м; 13.00; 1,252; 16,27. 5; установкаполивинилхлоридовыхканализационныхтрубнастенеö 110мм; м; 3.0; 2,757; 8,27. 6; установкаполивинилхлоридовыхканализационныхтрубнастенеö 50мм; м; 2.0; 2,350; 4,70. 7; устаножкафарфорогоумывальникасостойкой; к-т; 1; 19,424; 19,42. 8; поливинилхлоридовыйтройникö 110 x 110 x 110; шт; 1; 2,332; 2,33. 9; поливинилхлоридовыйтройникö 110 x 50 x 110; шт; 1; 2,192; 2,19. 10; колена 110 x 110; шт; 6; ,467; 8,80. 11; колена 50x50; шт; 4; 1,158; 4,63. 12; установкаунитза; к-т; 1; 34,620; 34,62. 13; ревизияполивинилхлоридоваяö 110; шт; 1; 2,570; 2,57. 14; разборкабетоннойподготовки; м3; 0.10; 18,838; 1,88. 15; восстановлениебетоннойподготовкимарки B 12.5; м3; 0.10; 42,052; 4,21. 16; пробивкаотв. встенах 60x60 ммÉ=200мм; шт; 2; 0,830; 1,66. 17; стальнаягильзаö160 L = 200мм 5 шт; Ù; 0.4; 9,976; 3,99. 18; бетондлязаглушки B 12.5; м3; 0.005; 37,238; 0,19. 19; упругийматериалмеждутрубойигильзей; шт; 2; 0,734; 1,47. Внутренееотопление. 1; двухконтурныйстеновойкотелотопленияскамеройвнутренногосгораниямощ.35квт /безстоимости//; шт; 1; 69,163; 69,16. 2; металлическаятрубадлявытяжки; пм; 2.0; 1,514; 3,03. 3; установкаалюминиевыхрадиаторов; экм; 42.70; 0,752; 32, 3. 4; алюминиевыйрадиаторh= 500 / разм. 100x80мм/; шт; 122; 6,177; 753,55. 5; фильтрö 15; шт; 1; 1,346; 1,35. 6; вентильö 15 ,,Маевского,,; шт; 14; 0,551; 7,71. 7; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö32мм/ /длягорячейводы/; пм; 66.0; 3,314; 218,74. 8; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö25мм/ /длягорячейводы/; пм; 84.0; 3,070; 257,84. 9; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö20мм/ /длягорячейводы/; пм; 22.0; 3,336; 73,39. 10; вентильполипропиленивыйö 32мм; шт; 2; 4,634; 9,27. 11; вентильполипропиленивыйö 20мм; шт; 30; 4,251; 127,53. 12; полипропиленивыйтройникö25 x20 x 25; шт; 12; 1,755; 21,06. 13; полипропиленивыйтройникö25 x20 x 20; шт; 2; 1,726; 3,45. 14; полипропиленивыйтройникö32 x32x 32; шт; 2; 1,775; 3,55. 15; полипропиленивыйтройникö32 x20x 32; шт; 10; 1,714; 17,14. 16; полипропилениваяколенаö 32; шт; 22; 1,732; 38,11. 17; полипропилениваяколенаö 20; шт; 46; 1,623; 74,68. 18; полипропилениваяколенаö 25; шт; 20; 1,258; 25,17. 19; дополнительныйциркуляционныйнасос; шт; 1; 19,279; 19,28. 20; крепежныеэлементыö32; шт; 90; 0,106; 9,54. 21; крепежныеэлементыö25; шт; 120; 0,067; 7,99. 22; крепежныеэлементыö20; шт; 30; 0,0 4; 1,32. 23; металлическиеэлементыдлязакреплениярадиаторов; шт; 28; 0,631; 17,67. 24; переходсталь/ полипропиленö 32; шт; 2; 2,755; 5,51. 25; деталидляприсоединениярадиаторов /американка/; шт; 28; 1,265; 35,42. 26; переходполипропиленовыйö 32 x25; шт; 2; 1,121; 2,24. 27; переходполипропиленовыйö 25 x20; шт; 2; 1,094; 2,19. 28; гильзаизполипропиленовыйтрубыö 50ÙÙ; м; 4.0; 1,913; 7,65. 29; пробивкаотв. вл/бетонныхстенах 100x50 ммÉ=200мм; шт; 3; 0,493; 1,48. 30; пробивкаотв. вкаменныхстенах 200x200 b= 500 длядымовойтрубы; шт; 5; 1,609; 8,04. 31; пробивкаотв. вкаменныхстенах 200x200 b= 200 длядымовентиляционнойтрубы; шт; 2; 0,830; 1,66. 32; разборкабетоннойподготовки; м3; 0.10; 18,838; 1,88. 33; восстановлениебетоннойподготовкимарки B 12.5; м3; 0.10; 42,052; 4,21. Оборудование. 1; двухконтурныйстеновойкотелотопленияскамеройвнутренногосгораниямощ.35квт /безстоимости//; шт; 1; 504,526; 504,53. 2; дополнительныйциркуляционныйнасос; шт; 1; 36,038; 36,04. Вентиляция. 1; воздуховодизоцинкованнойстали 160x160ммтолщ0.5мм; м2; 8.0; 4,972; 39,77. 2; зонтизоцинкованноголиста 250x250ммтолщ0.5мм; шт; 3; 5,445; 16,33. 3; жалюзнаясетка P150; шт; 13; 2,454; 31,90. 4; воздувоводканалмый 300 м3/час/безстоимости//; шт; 3; 2,880; 8,64. 5; пробивкаотв. Ввентблоках 200x200 мм b= 100 мм; 100 шт; 0.05; 161,652; 8,08. Оборудование. 1; воздуховодаканалмый 300 м3/час; шт; 3; 64,101; 192,30. Внутренеегазоснабжение. 1; монтажстальныхводогазпроводныхтруб då = 20ÙÙ; м; 13.0; 1,216; 15,81. 2; продувкагазопровода; 1000м; 0.013; 765,913; 9,96. 3; испитаниегазопровода; м; 13.0; 0,558; 7,25. 4; маслянаяокраскатруб; 100м2; 0.02; 132,203; 2,64. 5; установкасчетчикатипа G-6; шт; 1; 52,809; 52,81. 6; электромагнитхыйклапанö50мм; шт; 1; 25,349; 25,35. 7; установкаприборасигнализации; шт; 1; 18,755; 18,75. 8; пробковыйвентиль d=20мм; шт; 2; 6,430; 12,86. 9; пробивкаотв. вственахö60*60, 350мм; шт; 1; 1,609; 1,61. 10; крепежныеэлементы; шт; 6; 0,151; 0,91. 11; медныйпроводПВХизоляциейсечениемППВ 2x1.5ММ2; 100м; 0.06; 37,337; 2,24. 12; крепежныеэлементы; шт; 10; 0,030; 0,30. 13; гипкаятрубадлямонтажаприборовö 15,È=500мм; шт; 1; 1,211; 1,21. 14; стальнаягильзаö40мм L = 0.46м; пм; 0.41; 3,209; 1,32. Внутренееосвещение. 1; ящикпластмассовый 18 мест; шт; 18; 5,903; 106,25. 2; авт. выключатель 25А 380v; шт; 1; 3,153; 3,15. 3; авт. выключатель 16А 380v; шт; 3; 1,135; 3,41. 4; авт. выключатель 6А 220v; шт; 2; 1,135; 2,27. 5; защитныйприборвыключениа /УЗО 220v, 16A/30mA /; шт; 3; 6,054; 18,16. 6; 2-хполюснаярозеткас 3-имзаземляющимконтактом 250в 16а; 100 шт; 0.18; 179,867; 32,38. 7; коробкадлярозетокивыключателейскртойпроводки; 100 шт; 0.28; 118,397; 33,15. 8; коробкаразветвительная; 100 шт; 0.24; 118,397; 28,42. 9; скрытаяпрокладкамедныхпроводовПВХизоляциейсечениемППВГ 3x1.5мм2; 100м; 1.48; 59,859; 88,59. 10; скрытаяпрокладкамедныхпроводовПВХизоляциейсечениемППВ 2x1.5мм2; 100м; 4.02; 37,337; 150,10. 11; медныйпроводПВХизоляциейсечениемППВ 1x4мм2; 100м; 4.26; 43,088; 183,56. 12; потолочныйсветодиодныйсветильник LED 592x592ММ, 4000k,3600lm,32w; к-т; 21; 10,655; 223,76. 13; потолочныйсветодиодныйсветильник LED 592x592ММ, 4000k,3600lm,22w; к-т; 22; 9,142; 201,12. 14; потолочныйсветодиодныйсветильник 7w 4000k,86lm,7w; к-т; 12; 3,844; 46,13. 15; настенныйсветодиодныйсветильник 10w, , 100лм ,5000к; к-т; 2; 4,601; 9,20. 16; одниполюсныйдвухклавишныйвыключатель 250В 6А IP20; шт; 2; 1,773; 3,55. 17; одниполюсный 3-Хклавишныйвыключатель 250В 6А IP20; шт; 1; 1,773; 1,77. 18; одниполюсныйодноклавишныйвыключатель 250В 6А IP20; шт; 8; 1,531; 12,25. 19; прокладкамедногокабеляВВГ 5x10мм2; 100м; 0.20; 395,359; 7 ,07. 20; пластмас, трубыö25мм; м; 2.0; 0,182; 0,36. Системапротивопожарнойсигнализации. 1; контрольныйпанельна 3 поясаотдельнымконтуромдляуправлениямодулом GSM; к-т; 1; 32,784; 32,78. 2; блокнепреривногопитания /акумуляторнаябатарея/; шт; 1; 3, 83; 3,98. 3; дымавойдатчикпожара; шт; 15; 1,725; 25,88. 4; датчикпламены; шт; 5; 1,725; 8,63. 5; ручнойдатчикпожара; шт; 4; 1,725; 6,90. 6; наружныйсветозвуковойдатчик; шт; 1; ,725; 1,73. 7; внутреннийзвуковойдатчик/гудок/; шт; 1; 1,725; 1,73. 8; прокладкакабелямеднымипроводами 2x0.75мм2; м; 20.0; 0,277; 5,53. 9; прокладкакабелямеднымипроводами 2x2x0.22мм2; м; 122.0; 0,247; 30,17. 10; пластмассоваятрубкаö9,8ÙÙ; м; 1.0; 0,220; 0,22. 11; испытаниеирегулировкасистемы; шт; 1; 51,895; 51,89. 12; присоединениексистемеМЧС; шт; 1; 38,92; 38,92. Оборудование. 1; контрольныйпанельна 3 поясаотдельнымконтуромдляуправлениямодулом GSM; шт; 1; 122,517; 122,52. 2; блокнепреривногопитания /акумуляторнаябатарея/; шт; 1; 43,241; 43,24. 3; дымавойдатчикпожара; шт; 15; 4,324; 64,86. 4; датчикпламены; шт; 5; 7,207; 36,03. 5; ручнойдатчикпожара; шт; 4; 4,324; 17,30. 6; наружныйсветозвуковойдатчик; шт; 1; 8,648; 8, 5. 7; внутреннийзвуковойдатчик/гудок/; шт; 1; 6,054; 6,05. Итого; 20905,25. НДС20%; 4181,05. Всего; 25086,30. ОБЬЕМНАЯведомость - сметасоставленопопрограмме MS office exel. Примечание: в стоимость одной единицы включены: накладные расходы – 13%, прибыль – 11%, стоимость временных зданий и сооружений – 0,5%, расходы от воздействий климатических условий – 0,45%, непредвиденные расходы – 1,5%. * Подрядчик выполняет работы по адресу г. Ванадзор, ул.Нарекаци 43. Работыдолжныпроводитьсявспециальномрабочемкостюме, ссоблюдениемправилбезопасности. Скаждымисполнительнымдокументом (протоколы, актыприема-сдачи) нужнопредставитьиспытательныеактыилисертификатынастроительныематериалы, которыебылииспользованывпроцессестроительства, дляудостоверенияихсоответствиястандартам. Длявыполненияработтребуютсяработники-ИнженерПГС, прораб-опытработынеменее 3 лет-1, Мастер-опытработынеменее 3 лет-2, Рабочий-нетребуется-5. Техническиесредства-Грузовик-самосвал-Грузоподъемность–до 10 т-2, Отбойныймолоток-1. Длястроительныхработспортзалаибеговойдорожкишколытяжелойатлетикитребуетсялицензияпостроительствувградостроительствепоследующимсферам: (кромеработ, нетребующихразрешениянастроительство): - жилой, общественной, промышленной; - энергетической; - гидротехнической.. |
|  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБЬЕМНАЯВЕДОМОСТЬ - СМЕТА. НакапиталныйремонтбиблиотекиимениГ. МатевосянапоадресуТатеракан 2 ЛорийскийрегионРА. NN; наименованиеработ; ед. изм; кол-во; ст. ед. втыс. драм; всеговтыс. драм. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Разборочныеработы. 1; демонтажалюминиевыхвитражей; 100м2; 0.469; 74,962; 35,16. 2; разборкадощатыхполов; 100м2; 2.2 8; 40,429; 90,88. 3; разборкалаг; 100м2; 2.248; 13,389; 30,10. 4; разборкакерамическихполов; м2; 7.200; 0,360; 2,59. 5; разборкаперегородокизл/бетонныхблоков; 100м2; 0.13; 71,585; 9,31. 6; очисткалатекснойокраскистен; 100м2; 5.432; 13,486; 73,26. 7; демонтаждеревянныхоконсподоконнымидосками; 100м2; 0.391; 175,096; 68,46. 8; демонтаждеревянныхдвервй; 100м2; 0.162; 103,209; 16,72. 9; демонтажалюминиевойдвери; 100м2; 0.0462; 74,962; 3,46. 10; погрузкастроймусоранаа/самосвалывручную; м3; 14.0; 0,778; 10,90. 11; перевозкасобранногостроймусораа/самосваламина 10 км; тн; 22.4; 1,927; 43,16. Перегородки. 1; перегородкиизл/бетонныхплитá=100мм; м3; 1.95; 23,175; 45,19. 2; перегородкиизл/бетонныхплитá=200мм; м3; 2.60; 17,641; 45,87. 3; армированиеперегородокстержнямиö8Ac-1; тн; 0.0364; 382,086; 13,91. 4; уст-воперемычекизбетона B 15; м3; 0.04; 64,740; 2,59. 5; арматура ö8Ac-1; тн; 0.0014; 331,080; 0,46. 6; арматура ö 12 A-500C; тн; 0.0018; 340,539; 0,61. 7; арматура ö 14 A-500C; тн; 0.0024; 340,539; 0,82. отделка. 1; ремонтштукатуркистенгажевымраствором; 100м2; 1.843; 203,752; 375,52. 2; штукатуркастенцементнымраствором; м2; 25.8; 1,418; 36,59. 3; улучшеннаяштукатуркаоткосовгажевымраствором; 100м2; 0.366; 296,257; 108,43. 4; Высококачественнаяокраскастениоткосовлатекснойкраскойсошпаклевкой; 100м2; 5.796; 114,405; 663,09. 5; Высококачественнаяокраскапотолкавододисперсионнойкраскойсошпаклевкой; 100м2; 2.423; 131,029; 317,48. 6; облицовкастенкерамическимиплитками; 100м2; 0.181; 840,431; 152,12. 7; маслянаяокрасаметаллическихдверейв 2 слоя; 100м2; 0.096; 99,152; 9,52. 8; облицовкапотолкагипсокартономнаметаллическомкаркасе; м2; 242.30; 3,863; 935,97. 9; облицовкапотолкапластиковымматериаломПВХ; м2; 2.800; 3,488; 9,77. 10; ремонтштукатуркинаружныхстенцементнымраствором; м2; 49.9; 1,175; 58,61. 11; теплоизоляцияпотолкаминватойтолщ. 5см; м2; 18.70; 0,795; 14,86. 12; ремонтнаружныхмалыхархитектурныхформгипсовымраствором; 100м2; 0.381; 514,570; 196,05. 13; установкакарнизовпотолкаразмером 100*100мм; м; 144.00; 0,795; 114,42. 14; установкакнижногошкафаизламината; м2; 11.90; 20,432; 243,15. 15; маслянаяокрасастен; м2; 7.7; 1,012; 7,79. 16; маслянаяокрасаметаллическихстеллажей 2 раза; 100м2; 4.15; 65,941; 273,66. 17; окраскамалыхархитектурныхформфасаднойкраской; 100м2; 0.381; 82,841; 30,80. Проемы. 1; закрытиепроемовтуфовымкамнемправильнойформы; м3; 1.30; 17,993; 23,39. 2; установкавнутреннихдверейтипаМДФ; м2; 11.13; 3,420; 38,07. 3; стоимостьдверейтипаМДФ; м2; 11.13; 28,378; 315,85. 4; установканаружнойалюмин. глухойдверитепловыммостиком; м2; 4.62; 53,518; 247,25. 5; установканаружнихалюмин. витражейтепловыммостиком; м2; 70.58; 35,760; 2523,92. 6; установкавнутреннихглухыхметаллопластиковыхдверей /арм. профил/; м2; 2.94; 30,814; 90,59. 7; установкаоткрываемыхметаллопластиковыхокон 4x4 мм,толщ. 60ммстеклопакетом/арм. профил/; м2; 10.00; 24,055; 240,55. 8; установканеоткрываемыхметаллопластиковыхокон 4x4 мм,толщ. 60ммстеклопакетом/арм. профил/; м2; 15.40; 15,812; 243,50. 9; установкаподоконников; 100м2; 0.2540; 64,716; 16,44. 10; стоимостьпластм. подоконниковшириной 300мм; м; 8.50; 2,932; 24,92. 11; покрытиенаружнихподоконниковизцветнойоцинкованнойстали 0,5мм; м2; 16.1; 4,935; 79,46. Полы. 1; гравийнопесочныйслой 25смкаждыйстрамбовкойпучнымспособом /H=0,6м/ 229,2x0,6 =137,52м3; м3; 137.52; 5,011; 689,11. 2; бетоннаяподготовкамарки B-7,5 наметаллическойсетке; м3; 23.2; 28,719; 666,27. 3; арматурнаясетка Bp-1 ö 4ммшаг 150x150мм; м2; 232.00; 0,705; 163,54. 4; устр-воцементнойстяжкитолщ 30мм; 100м2; 2.4790; 100,927; 250,20. 5; устр-воцементнойстяжкитолщ 25мм; 100м2; 0.0280; 86,795; 2,43. 6; устр-вополовизпресгранитовыхплит 400x400мм; м2; 186.8; 8,830; 1649,40. 7; устр-воплинтусовизпресгранитовыхплитвысатой 10см; 100Ù2; 0.0045; 124,114; 0,56. 8; установкапластиковыхплинтусов; 100м; 1.13; 98,457; 111,26. 9; устр-вокерамическихполовнаклее; м2; 2.8; 7,158; 20,04. 10; полыизламинататолщ 7Ùмм / сплинтусомвысотой 80ммигубкой /; м2; 61.1; 4,362; 266,50. Наружныелестницыипандус. 1; разборкаа/бетонногопокрытия; м3; 0.186; 3,404; 0,63. 2; разработкагрунтавручную; м3; 1.5; 1,877; 2,82. 3; разборкабазальтовыхступеней; 100м; 0.038; 108,203; 4,11. 4; трамбовкагрунтащебнем; 100Ù2; 0.082; 28,397; 2,33. 5; бутобетонподлестничнейплощадкойипандусомизбетона B-7,5; м3; 2.46; 29,606; 72,83. 6; цементаястяжкатолщ.30мм; 100Ù2; 0.077; 100,272; 7,72. 7; облицовкабазальтовымиплитамилестниц ,лестничнойплощадкойипандусовтолщ. 30мм; 100Ù2; 0.077; 1012,329; 77,95. 8; облицовкабазальтовымиплитамилобовойчастилестниципандусовтолщ. 30мм; м2; 4.1; 12,633; 51,80. Внутреннийводопровод. 1; установкаполипропиленивыхводопроводныхтруб ö32ммсиспитанием; пм; 40.0; 2,443; 97,73. 2; установкаполипропиленивыхводопроводныхтруб ö20ммсиспитанием; пм; 14.0; 2,193; 30,70. 3; переходсталь/полипропилен ö20; шт; 4; 1,952; 7,81. 4; полипропиленивыйтройник ö20 x20 x 20; шт; 3; 1,215; 3,64. 5; полипропилениваяколена ö 20; шт; 13; 1,196; 15,55. 6; вентильполипропиленивый ö 20мм; шт; 4; 3,188; 12,75. 7; смесительумывальника ö15; шт; 1; 5,142; 5,14. 8; фильтр ö 15; шт; 1; 1,009; 1,01. 9; гибкиаятруба ö 15 ,È-300мм; шт; 2; 0,341; 0,68. 10; установкаводомераö15мм; шт; 1; 13,651; 13,65. 11; крепления ö20; шт; 20; 0,034; 0,68. 12; крепления ö32; шт; 30; 0,045; 1,36. 13; пробивкаотв. встенах 60x60 ммÉ=200мм; шт; 4; 0,623; 2,49. 14; гильзаизполипропиленовыйтрубы ö 40мм È-200мм 4шт; м; 0.8; 0,729; 0,58. 15; облицовкастояковводопроводаиканализациипластиковымматериаломПВХ /цветнной/; м2; 5.0; 3,928; 19,64. 16; бетондлязаглушки B 12.5; м3; 0.010; 27,929; 0,28. 17; упругийматериалмеждутрубойигильзей; шт; 4; 0,551; 2,20. Внутренняяканализация. 1; разработкагрунтавручную 3-йгр.; м3; 3.0; 1,878; 5,63. 2; обратнаягрунтавручную; м3; 3.0; 0,778; 2,34. 3; песчанныйслой 100ммподтрубы; м3; 0.60; 3,428; 2,06. 4; установкаполивинилхлоридовыхканализационныхтрубвтраншее ö 110мм; м; 13.00; 0,939; 12,21. 5; установкаполивинилхлоридовыхканализационныхтрубнастене ö 110мм; м; 3.0; 2,068; 6,20. 6; установкаполивинилхлоридовыхканализационныхтрубнастене ö 50мм; м; 2.0; 1,763; 3,53. 7; устаножкафарфорогоумывальникасостойкой; к-т; 1; 14,568; 14,57. 8; поливинилхлоридовыйтройник ö 110 x 110 x 110; шт; 1; 1,749; 1,75. 9; поливинилхлоридовыйтройникö 110 x 50 x 110; шт; 1; 1,644; 1,64. 10; колена 110 x 110; шт; 6; 1,100; 6,60. 11; колена 50x50; шт; 4; 0,869; 3,47. 12; установкаунитза; к-т; 1; 25,965; 25,97. 13; ревизияполивинилхлоридовая ö 110; шт; 1; 1,928; 1,93. 14; разборкабетоннойподготовки; м3; 0.10; 14,128; 1,41. 15; восстановлениебетоннойподготовкимарки B 12.5; м3; 0.10; 31,539; 3,15. 16; пробивкаотв. встенах 60x60 ммÉ=200мм; шт; 2; 0,623; 1,25. 17; стальнаягильза ö160 L = 200мм 5 шт; Ù; 0.4; 7,482; 2,99. 18; бетондлязаглушки B 12.5; м3; 0.005; 27,929; 0,14. 19; упругийматериалмеждутрубойигильзей; шт; 2; 0,551; 1,10. Внутренееотопление. 1; двухконтурныйстеновойкотелотопленияскамеройвнутренногосгораниямощ.35квт /безстоимости//; шт; 1; 51,872; 51,87. 2; металлическаятрубадлявытяжки; пм; 2.0; 1,135; 2,27. 3; установкаалюминиевыхрадиаторов; экм; 42.70; 0,564; 24,10. 4; алюминиевыйрадиаторh= 500 / разм. 100x80мм/; шт; 122; 4,632; 565,16. 5; фильтр ö 15; шт; 1; 1,009; 1,01. 6; вентиль ö 15 ,,Маевского,,; шт; 14; 0,413; 5,78. 7; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö32мм/ /длягорячейводы/; пм; 66.0; 2,486; 164,06. 8; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö25мм/ /длягорячейводы/; пм; 84.0; 2,302; 193,38. 9; установкаполипропиленивыхводопроводныхтрубö20мм/ /длягорячейводы/; пм; 22.0; 2,502; 55,04. 10; вентильполипропиленивый ö 32мм; шт; 2; 3,475; 6,95. 11; вентильполипропиленивый ö 20мм; шт; 30; 3,188; 95,65. 12; полипропиленивыйтройник ö25 x20 x 25; шт; 12; 1,316; 15,80. 13; полипропиленивыйтройник ö25 x20 x 20; шт; 2; 1,295; 2,59. 14; полипропиленивыйтройникö32 x32x 32; шт; 2; 1,331; 2,66. 15; полипропиленивыйтройникö32 x20x 32; шт; 10; 1,286; 12,86. 16; полипропилениваяколена ö 32; шт; 22; 1,299; 28,58. 17; полипропилениваяколена ö 20; шт; 46; 1,218; 56,01. 18; полипропилениваяколена ö 25; шт; 20; 0,944; 18,88. 19; дополнительныйциркуляционныйнасос; шт; 1; 14,459; 14,46. 20; крепежныеэлементы ö32; шт; 90; 0,079; 7,15. 21; крепежныеэлементы ö25; шт; 120; 0,50; 5,99. 22; крепежныеэлементы ö20; шт; 30; 0,033; 0,99. 23; металлическиеэлементыдлязакреплениярадиаторов; шт; 28; 0,473; 13,25. 24; переходсталь/ полипропилен ö 32; шт; 2; 2,066; 4,13. 25; деталидляприсоединениярадиаторов /американка/; шт; 28; 0,949; 26,56. 26; переходполипропиленовый ö 32 x25; шт; 2; 0,841; 1,68. 27; переходполипропиленовый ö 25 x20; шт; 2; 0,820; 1,64. 28; гильзаизполипропиленовыйтрубы ö 50ÙÙ; м; 4.0; 1,435; 5,74. 29; пробивкаотв. вл/бетонныхстенах 100x50 ммÉ=200мм; шт; 3; 0,370; 1,11. 30; пробивкаотв. вкаменныхстенах 200x200 b= 500 длядымовойтрубы; шт; 5; 1,207; 6,03. 31; пробивкаотв. вкаменныхстенах 200x200 b= 200 длядымовентиляционнойтрубы; шт; 2; 0,623; 1,25. 32; разборкабетоннойподготовки; м3; 0.10; 14,128; 1,41. 33; восстановлениебетоннойподготовкимарки B 12.5; м3; 0.10; 31,539; 3,15. Оборудование. 1; двухконтурныйстеновойкотелотопленияскамеройвнутренногосгораниямощ.35квт /безстоимости//; шт; 1; 378,395; 378,39. 2; дополнительныйциркуляционныйнасос; шт; 1; 27,028; 27,03. Вентиляция. 1; воздуховодизоцинкованнойстали 160x160ммтолщ0.5мм; м2; 8.0; 3,729; 29,83. 2; зонтизоцинкованноголиста 250x250ммтолщ0.5мм; шт; 3; 4,083; 12,25. 3; жалюзнаясетка P150; шт; 13; 1,841; 23,93. 4; воздувоводканалмый 300 м3/час/безстоимости//; шт; 3; 2,160; 6,48. 5; пробивкаотв. Ввентблоках 200x200 мм b= 100 мм; 100 шт; 0.05; 121,239; 6,06. Оборудование. 1; воздуховодаканалмый 300 м3/час; шт; 3; 48,076; 144,23. Внутренеегазоснабжение. 1; монтажстальныхводогазпроводныхтруб då = 20ÙÙ; м; 13.0; 0,912; 11,86. 2; продувкагазопровода; 1000м; 0.013; 574,435; 7,47. 3; испитаниегазопровода; м; 13.0; 0,418; 5,44. 4; маслянаяокраскатруб; 100м2; 0.02; 99,152; 1,98. 5; установкасчетчикатипа G-6; шт; 1; 39,606; 39,61. 6; электромагнитхыйклапан ö50мм; шт; 1; 19,012; 19,01. 7; установкаприборасигнализации; шт; 1; 14,066; 14,07. 8; пробковыйвентиль d=20мм; шт; 2; 4,823; 9,65. 9; пробивкаотв. вственах ö60*60, 350мм; шт; 1; 1,207; 1,21. 10; крепежныеэлементы; шт; 6; 0,114; 0,68. 11; медныйпроводПВХизоляциейсечениемППВ 2x1.5ММ2; 100м; 0.06; 28,003; 1,68. 12; крепежныеэлементы; шт; 10; 0,023; 0,23. 13; гипкаятрубадлямонтажаприборовö 15,È=500мм; шт; 1; 0,908; 0,91. 14; стальнаягильза ö40мм L = 0.46м; пм; 0.41; 2,407; 0,99. Внутренееосвещение. 1; ящикпластмассовый 18 мест; шт; 18; 4,427; 79,69. 2; авт. выключатель 25А 380v; шт; 1; 2,364; 2,36. 3; авт. выключатель 16А 380v; шт; 3; 0,851; 2,55. 4; авт. выключатель 6А 220v; шт; 2; 0,851; 1,70. 5; защитныйприборвыключениа /УЗО 220v, 16A/30mA /; шт; 3; 4,541; 13,62. 6; 2-хполюснаярозеткас 3-имзаземляющимконтактом 250в 16а; 100 шт; 0.18; 134,900; 24,28. 7; коробкадлярозетокивыключателейскртойпроводки; 100 шт; 0.28; 88,798; 24,86. 8; коробкаразветвительная; 100 шт; 0.24; 88,798; 21,31. 9; скрытаяпрокладкамедныхпроводовПВХизоляциейсечениемППВГ 3x1.5мм2; 100м; 1.48; 44,894; 66,44. 10; скрытаяпрокладкамедныхпроводовПВХизоляциейсечениемППВ 2x1.5мм2; 100м; 4.02; 28,003; 112,57. 11; медныйпроводПВХизоляциейсечениемППВ 1x4мм2; 100м; 4.26; 32,316; 137,67. 12; потолочныйсветодиодныйсветильник LED 592x592ММ, 4000k,3600lm,32w; к-т; 21; 7,991; 167,82. 13; потолочныйсветодиодныйсветильник LED 592x592ММ, 4000k,3600lm,22w; к-т; 22; 6,856; 150,84. 14; потолочныйсветодиодныйсветильник 7w 4000k,86lm,7w; к-т; 12; 2,883; 34,60. 15; настенныйсветодиодныйсветильник 10w, , 100лм ,5000к; к-т; 2; 3,451; 6,90. 16; одниполюсныйдвухклавишныйвыключатель 250В 6А IP20; шт; 2; 1,330; 2,66. 17; одниполюсный 3-Хклавишныйвыключатель 250В 6А IP20; шт; 1; 1,330; 1,33. 18; одниполюсныйодноклавишныйвыключатель 250В 6А IP20; шт; 8; 1,148; 9,18. 19; прокладкамедногокабеляВВГ 5x10мм2; 100м; 0.20; 295,520; 59,30. 20; пластмас, трубыö25мм; м; 2.0; 0,136; 0,27. Системапротивопожарнойсигнализации. 1; контрольныйпанельна 3 поясаотдельнымконтуромдляуправлениямодулом GSM; к-т; 1; 24,588; 24,59. 2; блокнепреривногопитания /акумуляторнаябатарея/; шт; 1; 2,987; 2,99. 3; дымавойдатчикпожара; шт; 15; 1,294; 19,41. 4; датчикпламены; шт; 5; 1,294; 6,47. 5; ручнойдатчикпожара; шт; 4; 1,294; 5,18. 6; наружныйсветозвуковойдатчик; шт; 1; 1,294; 1,29. 7; внутреннийзвуковойдатчик/гудок/; шт; 1; 1,294; 1,29. 8; прокладкакабелямеднымипроводами 2x0.75мм2; м; 20.0; 0,207; 4,15. 9; прокладкакабелямеднымипроводами 2x2x0.22мм2; м; 122.0; 0,185; 22,62. 10; пластмассоваятрубкаö9,8ÙÙ; м; 1.0; 0,165; 0,17. 11; испытаниеирегулировкасистемы; шт; 1; 38,921; 38,92. 12; присоединениексистемеМЧС; шт; 1; 29,191; 29,19. Оборудование. 1; контрольныйпанельна 3 поясаотдельнымконтуромдляуправлениямодулом GSM; шт; 1; 91,888; 91,89. 2; блокнепреривногопитания /акумуляторнаябатарея/; шт; 1; 32,431; 32,43. 3; дымавойдатчикпожара; шт; 15; 3,243; 48,65. 4; датчикпламены; шт; 5; 5,405; 27,03. 5; ручнойдатчикпожара; шт; 4; 3,343; 12,97. 6; наружныйсветозвуковойдатчик; шт; 1; 6,486; 6,49. 7; внутреннийзвуковойдатчик/гудок/; шт; 1; 4,541; 4,54. Итого; 15678,939. НДС20%; 3135,788. Всего; 18814,727. |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статья 22 пункт 1 ЗаконаозакупкахРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
| 08 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.05.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОАО “Артадракан База” |  |  |  |  |  |  | 18241100 |  |  |  |  |  |  |  | 18241100 |  |  |  |  |  | 3648220 |  |  |  |  | 3648220 |  |  |  |  |  | 21889320 |  |  |  |  |  | 21889320 |  |  |
|  |  |  |  | ООО “ТРИОШИН” |  |  |  |  |  |  | 15678939 |  |  |  |  |  |  |  | 15678939 |  |  |  |  |  | 3135788 |  |  |  |  | 3135788 |  |  |  |  |  | 18814727 |  |  |  |  |  | 18814727 |  |  |
|  |  |  |  | ЗАО “Т-КНСТРАКШН” |  |  |  |  |  |  | 32598946 |  |  |  |  |  |  |  | 32598946 |  |  |  |  |  | 6519789 |  |  |  |  | 6519789 |  |  |  |  |  | 39118735 |  |  |  |  |  | 39118735 |  |  |
|  |  |  |  | ООО “ПРИЗМА ВАН” |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. По процедуре запроса котировок под кодом«HHLMVQGHAPDzB-20/55»согласно пункту 8.7 части 1 приглашения ОАО “Артадракан База”, ООО “ТРИОШИН”,ЗАО “Т-КНСТРАКШН” /кроме ООО “ПРИЗМА ВАН”,так как неточности зафиксированные в представленной заявке от ЗАО “Т-КНСТРАКШН” были исправлены/ были приглашены на одновременные переговоры по снижению цен.В результате ценовые предложения, представленные участниками, остались неизменными. Ценовые предложения от ЗАО “Т-КНСТРАКШН” превышает ориентировочную цену,поэтому заявка откланяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  | Ценовое предложение |
| 1 | ОАО “Артадракан База” |  |  |  | - |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | удовлет-ворительно |
| 1 | ООО “ТРИОШИН” |  |  |  | - |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | удовлет-ворительно |
| 1 | ЗАО “Т-КНСТРАКШН” |  |  |  | - |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | Удовлет-ворительно |
| 1 | ООО “ПРИЗМА ВАН” |  |  |  | - |  |  |  |  | неудовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  |  |  |  | Удовлет-ворительно |  |  | удовлет-ворительно |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора19.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО “ТРИОШИН” |  |  |  |  | HH LMVQ GHAShDzB-20/55 |  |  |  |  |  |  | 29.06.2020г. |  |  |  |  |  |  | 180 дней с даты вступления в силу соглашения между сторонами |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 18814727 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл.почта |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО “ТРИОШИН” |  |  |  |  | г. Ванадзор, Шинарарнери 2/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gagans@list.ru |  |  |  |  |  |  |  | 1150018083403404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06945645 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  | armeps.am, gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  | В случае выявления противозаконных действий не было. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  | Жалобы, поданные относительно процесса закупки нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лусине Баграмяан |  |  |  |  |  |  |  |  | 060650369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumnervanadzor@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:Муниципалитет Ванадзора.

Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования

Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".

Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".

Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.