ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Պատվիրատուն` <<Գյումրու բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման նպատակով ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020  թվականի մարտի 26-ին և ապրիլի 03-ին կնքված N 1-4 և N 5-8  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ԲÅßÏ³Ï³Ý Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ անգիոգրաֆիայի համար

	հատ
	700
	700
	14000000
	14000000
	0,014" áõÕÕáñ¹Çã 190, 300 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü»ñùÇÝ ³é³ÝóùÁ ¨ åñáùëÇÙ³É Ù³ëÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ãÅ³Ý•áïíáÕ åáÕå³ïÇó` Í³ÍÏí³Í ï»ýÉáÝáí, ¹Çëï³É Ñ³ïí³Í ` •»ñ×ÏáõÝ ÝÇÏ»É-ïÇï³Ý³ÛÇÝ ÓáõÉí³Íù ÑÛáõëí³Í Í³Ûñáí: ÖÏáõÝ é»Ýï•»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÁ` 3ëÙ: ¸Çëï³É é»Ýï•»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÇ ÷³÷áõÏ Ù³ëÇ Ó¨Ý ¿ áõÕÇÕ Ï³Ù J-Ó¨: Ü»ñùÇÝ ³é³ÝóùÁ` åáÕå³ï` Í³ÍÏí³Í ï»ýÉáÝáí: Ì³ÛñÇ ÏáßïáõÃÛáõÝÁ 0.6-0.7գ, 1•, 0,8-1,2գ, 1,5գ, 2,7գ, 4,1գ, 4,8գ, 9,7գ, 13,9գ
	0,014" áõÕÕáñ¹Çã 190, 300 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: Ü»ñùÇÝ ³é³ÝóùÁ ¨ åñáùëÇÙ³É Ù³ëÁ Ï³½Ùí³Í »Ý ãÅ³Ý•áïíáÕ åáÕå³ïÇó` Í³ÍÏí³Í ï»ýÉáÝáí, ¹Çëï³É Ñ³ïí³Í ` •»ñ×ÏáõÝ ÝÇÏ»É-ïÇï³Ý³ÛÇÝ ÓáõÉí³Íù ÑÛáõëí³Í Í³Ûñáí: ÖÏáõÝ é»Ýï•»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÁ` 3ëÙ: ¸Çëï³É é»Ýï•»ÝÏáÝïñ³ëï Í³ÛñÇ ÷³÷áõÏ Ù³ëÇ Ó¨Ý ¿ áõÕÇÕ Ï³Ù J-Ó¨: Ü»ñùÇÝ ³é³ÝóùÁ` åáÕå³ï` Í³ÍÏí³Í ï»ýÉáÝáí: Ì³ÛñÇ ÏáßïáõÃÛáõÝÁ 0.6-0.7գ, 1•, 0,8-1,2գ, 1,5գ, 2,7գ, 4,1գ, 4,8գ, 9,7գ, 13,9գ

	2
	Կորոնար ուղղորդիչ 0,6-0,7 գ
	հատ
	170
	170
	5950000
	5950000
	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված հատուկ ծածկույթով, ծայրի քաշը 0.6;1.0 գրամ, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով,ռենտգենոկոնտրաստ հատվածը 3սմ, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014՞ 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ուղղորդիչ լարը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար
	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին անցումը նիկել տիտանից պատված հատուկ ծածկույթով, ծայրի քաշը 0.6;1.0 գրամ, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով,ռենտգենոկոնտրաստ հատվածը 3սմ, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014՞ 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ուղղորդիչ լարը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար

	3
	ÎáñáÝ³ñ վայեր հիդրոֆիլ
	հատ
	260
	260
	8060000
	8060000
	Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու-լրակազմ, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ ոչ պակաս 58գր/մ2 տրիֆլեքս 1 կտորից 220x310սմ չափսի(+-3%), 100x310սմ չափսի կամ ավել ներծծվող հատվածով, 12-14սմ ֆեմորալ անցքերով  և 8-10սմ կպչուն թաղանթներով ռադիալ  անցքով, երկու կողմանի թափանցիկ պանելով, Պարագաների սեղանի ծածկոց ոչ պակաս 56գր/մ2 բիֆլեքս կտորից 140x190սմ(+-3%), Բժշկի և բժշկի օգնականի անթափանց հատվածով պաշտպանիչ ստերիլ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ և SMS, Անգիոգրաֆի ռեֆլեկտորի ծածկոց, Ոտնակի ծածկոց, Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստ նյութի, ինվազիվ ճնշման և ֆիզ. լուծույթի խողովակներով /ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք ներարկիչ 12մլ հատուկ բռնակով/ ստերիլ փաթեթի մեջ/,Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ; 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -1հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Սրբիչներ 40x50սմ - 8 հատև ավել; Ստերիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ(+12%) – 20հատ,Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/, Տալկով ստերիլ վիրաբուժական  ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/ - 7.0 – 1 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 – 2 հատ, Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55(+-5%) -2 հատ, ներարկիչ ասեղով ինսուլինի 1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 3մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր  Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/,Թասիկ ուղանկյուն 900-1300 մլ:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO,  CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, հիդերբագ <երկկողմանի թափանցիկությամբ>   + Էթիլեն Օքսիդի ինֆիկատոր  նաև ներատված ապրանքների ինքնակպչուն ընդհանուր պիտակ, որի ԲԱՐԿՈԴ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը  առանձնանում է գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում փակցնելու համար,: Ներառված բոլոր պարագաները պետք է լինեն ստերիլ,էթիլեն օգսիդի ստերլիզացիան ապացուցոց ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Չափման միավոր 1 հատը  հավասար է 1 հատ ստերիլ լրակազմի։
	Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ անգիոգրաֆիկ հավաքածու-լրակազմ, որը բաղկացած է. Հիվանդի ծածկոց՝ ոչ պակաս 58գր/մ2 տրիֆլեքս 1 կտորից 220x310սմ չափսի(+-3%), 100x310սմ չափսի կամ ավել ներծծվող հատվածով, 12-14սմ ֆեմորալ անցքերով  և 8-10սմ կպչուն թաղանթներով ռադիալ  անցքով, երկու կողմանի թափանցիկ պանելով, Պարագաների սեղանի ծածկոց ոչ պակաս 56գր/մ2 բիֆլեքս կտորից 140x190սմ(+-3%), Բժշկի և բժշկի օգնականի անթափանց հատվածով պաշտպանիչ ստերիլ խալաթ 2 հատ XL չափսի 2 պաշտխպանիչ շերտ և SMS, Անգիոգրաֆի ռեֆլեկտորի ծածկոց, Ոտնակի ծածկոց, Մանիֆոլդ սեթ-երեք ծորականի կոնեկտոր բարձր ճնշման, կոնտրաստ նյութի, ինվազիվ ճնշման և ֆիզ. լուծույթի խողովակներով /ստերիլ փաթեթի մեջ/, որտեղ ներառված է նաև Լուեր Լոք ներարկիչ 12մլ հատուկ բռնակով/ ստերիլ փաթեթի մեջ/,Ախտորոշիչ-ուղղորդիչ լար 150սմ; 0.35; J տիպի/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 20մլ -1հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, լուեր լոք ներարկիչ 10մլ-2հատ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Պունկցիոն ասեղ սելդինգեր 18G – 7սմ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, Սրբիչներ 40x50սմ - 8 հատև ավել; Ստերիլ թանձիֆ 7.5x7.5սմ(+12%) – 20հատ,Փայտիկով սպունգ վիրահատական դաշտը մշակելու համար, Բռնակով նշտարի սայր /ստերիլ փաթեթի մեջ/, Տալկով ստերիլ վիրաբուժական  ձեռնոցներ/ստերիլ փաթեթի մեջ/ - 7.0 – 1 հատ; 7.5 – 2 հատ; 8.0 – 2 հատ, Կպչուն հատվածով գործիքների կամ թափոնների տոպրակ 25x55(+-5%) -2 հատ, ներարկիչ ասեղով ինսուլինի 1մլ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 3մլ -ասեղով Լուեր Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/, ներարկիչ 5մլ-ասեղով Լուեր  Սլիփ/ստերիլ փաթեթի մեջ/,Թասիկ ուղանկյուն 900-1300 մլ:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO,  CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, հիդերբագ <երկկողմանի թափանցիկությամբ>   + Էթիլեն Օքսիդի ինֆիկատոր  նաև ներատված ապրանքների ինքնակպչուն ընդհանուր պիտակ, որի ԲԱՐԿՈԴ և պիտնելիության ժամկետի հատվածը  առանձնանում է գրանցամատյաններում և/կամ հիվանդության պատմագրերում փակցնելու համար,: Ներառված բոլոր պարագաները պետք է լինեն ստերիլ,էթիլեն օգսիդի ստերլիզացիան ապացուցոց ինդիկատորով փաթեթ անջատ փաթեթավորումներով: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Չափման միավոր 1 հատը  հավասար է 1 հատ ստերիլ լրակազմի։

	4
	²ËïáñáßÇã áõÕÕáñ¹Çã ÑÇ¹ñáýÇÉ-0,018 j
	հատ
	90
	90
	1350000
	1350000
	Վայերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանավ, ռենտգենոկոնտրաստ, Չափերը ըստ տրամագծի 0.018" (0.46 mm) / 0.025" (0.64 mm) / 0.032" (0.81 mm) / 0.035" (0.89 mm) / 0.038" (0.97 mm),  ըստ երկարության 153 սմ, 158սմ ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է X- քոատ ծածկույթով:  Եվրոպական ստանդարտների սերտիֆիկատ
	Վայերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանավ, ռենտգենոկոնտրաստ, Չափերը ըստ տրամագծի 0.018" (0.46 mm) / 0.025" (0.64 mm) / 0.032" (0.81 mm) / 0.035" (0.89 mm) / 0.038" (0.97 mm),  ըստ երկարության 153 սմ, 158սմ ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է X- քոատ ծածկույթով:  Եվրոպական ստանդարտների սերտիֆիկատ

	5
	Ախտորոշիչ կաթետերներ հավաքածու
	հատ
	600
	600
	8400000
	8400000
	Հավաքածուն կազմված է երկու ախտորոշիչ կաթետերներից` չվնասող,  ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով,  կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 4F;  5F; 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 8273 կիլոպասկալից: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է` նվազագույնը՝ 16,7 մլ/վ - 4F; 21,3մլ/վ  և ավել- 5F; 21 մլ/վ  և ավել - 5,2F, 35 մլ/վ  և ավել- 6F  կաթետերի համար: Չափսերն են` 4F, 5F,5,2F, 6F, Կաթետերների ծայրը JR4, JL4, 3DRC, JL3.5: Նյութը նեյլոն, ունի մետաղյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ունի ատրավմատիկ ռենտգենկոնտրաստ ծայր: CE կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն:
	Հավաքածուն կազմված է երկու ախտորոշիչ կաթետերներից` չվնասող,  ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով,  կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 4F;  5F; 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 8273 կիլոպասկալից: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է` նվազագույնը՝ 16,7 մլ/վ - 4F; 21,3մլ/վ  և ավել- 5F; 21 մլ/վ  և ավել - 5,2F, 35 մլ/վ  և ավել- 6F  կաթետերի համար: Չափսերն են` 4F, 5F,5,2F, 6F, Կաթետերների ծայրը JR4, JL4, 3DRC, JL3.5: Նյութը նեյլոն, ունի մետաղյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ունի ատրավմատիկ ռենտգենկոնտրաստ ծայր: CE կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

	6
	Ախտորոշիչ կաթետերներ
	հատ
	200
	200
	1600000
	1600000
	Կաթետերի նյութը  նեյլոն/պոլիուրետան , ունի մետաղյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Ունի չվնասող,  ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր,  կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 4F;  5F; 5.2 F; 6F  մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 8273 կիլոպասկալից: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է ոչ պակաս՝16,7 մլ/վ - 4F; 21,3 մլ/վ և ավել- 5F; 35 մլ/վ և ավել- 6F.  կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; AL1; AL2; AL3; JR3,5; JR4; JR4 MOD; JR5; JR5 MOD; JR6; AR MOD; AR1 MOD; AR2 MOD; 3DRS; SRC; MPA1; MPA1; MPB2; LCB; RCB; IM; PIG; PIG145; PIG155; NIH;UNIV; STR; C1; C2; C3;; Shepherd H3; HN3;RCB; LCB /կաթետերի ծայրի ձևի համար կիրառելի է կամ համարժեք հասկացությունը/  Կաթետերի երկարությունը  (նշված չափերից +-5%)`  65 սմ; 80սմ; 100սմ; 125սմ: Կաթետերի դիստալ սեգմենտի բազմաձևվությունը ապահովվում է անոթի ընտրողական կաթետերիզացիա: նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը՝ համապասխան անոթի: CE կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Պետք է լինի նոր, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
	Կաթետերի նյութը  նեյլոն/պոլիուրետան , ունի մետաղյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Ունի չվնասող,  ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր,  կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 4F;  5F; 5.2 F; 6F  մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 8273 կիլոպասկալից: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է ոչ պակաս՝16,7 մլ/վ - 4F; 21,3 մլ/վ և ավել- 5F; 35 մլ/վ և ավել- 6F.  կաթետերի համար: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; AL1; AL2; AL3; JR3,5; JR4; JR4 MOD; JR5; JR5 MOD; JR6; AR MOD; AR1 MOD; AR2 MOD; 3DRS; SRC; MPA1; MPA1; MPB2; LCB; RCB; IM; PIG; PIG145; PIG155; NIH;UNIV; STR; C1; C2; C3;; Shepherd H3; HN3;RCB; LCB /կաթետերի ծայրի ձևի համար կիրառելի է կամ համարժեք հասկացությունը/  Կաթետերի երկարությունը  (նշված չափերից +-5%)`  65 սմ; 80սմ; 100սմ; 125սմ: Կաթետերի դիստալ սեգմենտի բազմաձևվությունը ապահովվում է անոթի ընտրողական կաթետերիզացիա: նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը՝ համապասխան անոթի: CE կամ FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Պետք է լինի նոր, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:

	7
	Ախտորոշիչ կաթետերներ
	հատ
	80
	80
	960000
	960000
	Ախտորոշիչ կաթետեր ինվազիվ պրոցեդուրաների համար:                                                                                                                                                                         Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr- ոչ պակաս 37մլ/վրկ անցունակությամբ):    կաթետերների  միջոցով հնարավոր է միաժամանակ առանց կաթետեր փոխելու  կատարել աջ և ձախ կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ Tiger I, Tiger II-3.5,  Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0, BLK-4.0 կամ համարժեք:  CE սերտիֆիկատի  առկայությունը պարտադիր
	Ախտորոշիչ կաթետեր ինվազիվ պրոցեդուրաների համար:                                                                                                                                                                         Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr- ոչ պակաս 37մլ/վրկ անցունակությամբ):    կաթետերների  միջոցով հնարավոր է միաժամանակ առանց կաթետեր փոխելու  կատարել աջ և ձախ կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ Tiger I, Tiger II-3.5,  Tiger II-4.0, Tiger II-4.5, Tiger II-5.0, BLK-4.0 կամ համարժեք:  CE սերտիֆիկատի  առկայությունը պարտադիր

	8
	20/30 առաջնային ինդեֆլյատոր փաթեթ
	հատ
	50
	50
	700000
	700000
	Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí, ÙÇÝã¨ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí, ÇÝïñ³¹Ûáõë»ñ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ïñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»Ùáëï³ïÇÏ Y ³¹³åïáñ (COPILOT կամ համարժեք), 0,009”-0,018" áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, áõÕÕáñ¹ãÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù,åÉ³ëïÙ³ëë» ïáñÏ»ñ  0,009”-0,018" áõÕÕáñ¹ãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
	Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí, ÙÇÝã¨ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí, ÇÝïñ³¹Ûáõë»ñ áõÕÕáñ¹Çã Ï³Ã»ïñÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»Ùáëï³ïÇÏ Y ³¹³åïáñ (COPILOT կամ համարժեք), 0,009”-0,018" áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, áõÕÕáñ¹ãÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù,åÉ³ëïÙ³ëë» ïáñÏ»ñ  0,009”-0,018" áõÕÕáñ¹ãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

	9
	ÆÝ¹»ýÉ³ïáñ (Ñ³í³ù³Íáõ)
	հատ
	350
	350
	4900000
	4900000
	Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí, ÙÇÝã¨ -1 Çó ÙÇÝã¨ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí: ä³ïÛ³ÝÇ ÝÛáõÃÁ åáÉÇÏ³ñµáÝ³ï: Ñ³í³ù³ÍáõÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»Ùáëï³ïÇÏ ÷³Ï³ÝÁ ,áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, áõÕÕáñ¹ãÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù,ïáñÏ»ñ   áõÕÕáñ¹ãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
	Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí, ÙÇÝã¨ -1 Çó ÙÇÝã¨ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí: ä³ïÛ³ÝÇ ÝÛáõÃÁ åáÉÇÏ³ñµáÝ³ï: Ñ³í³ù³ÍáõÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»Ùáëï³ïÇÏ ÷³Ï³ÝÁ ,áõÕÕáñ¹ãÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µáõÃ ³ë»Õ, áõÕÕáñ¹ãÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³Ýù,ïáñÏ»ñ   áõÕÕáñ¹ãÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

	10
	ÆÝ¹»ýÉ³ïáñ (Ñ³í³ù³Íáõ) /20 ճնշ./
	հատ
	50
	50
	450000
	450000
	Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí,1 Çó ÙÇÝã¨ 24 կամ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí:
	Ð³í³ù³Íáõ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ïáñÝ»ñÇ É³ÛÝ³óÝáÕ ¨ Ý»Õ³óÝáÕ ÇÝ¹»ýÉ³ïáñ-Ý»ñ»ñÏÇã` 20 ÙÉ Í³í³Éáí,1 Çó ÙÇÝã¨ 24 կամ 30 ÙÃÝ ë³Ý¹Õ³Ïáí:

	11
	Î³Ã»ïñ /²ËïáñáßÇã Ï³Ã»ï»ñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ կրկնակի փաթեթով
	հատ
	20
	20
	490000
	490000
	1.  Դիագնոստիկ կաթետեր Judkins Left 4, 5F 
2.      Դիագնոստիկ կաթետեր Judkins Right 4, 5F
3.   Ախտորոշիչ ուղղորդիչ EMERALD .035” կամ համարժեք
4.   Ասեղ ANGIONEEDLE 18G 
5.      Ինտրադյուսեր շիտ 6F AVANTI+ 11 սմ.038”  կամ համարժեք
	1.  Դիագնոստիկ կաթետեր Judkins Left 4, 5F 
2.      Դիագնոստիկ կաթետեր Judkins Right 4, 5F
3.   Ախտորոշիչ ուղղորդիչ EMERALD .035” կամ համարժեք
4.   Ասեղ ANGIONEEDLE 18G 
5.      Ինտրադյուսեր շիտ 6F AVANTI+ 11 սմ.038”  կամ համարժեք

	12
	Գիծ երկարացուցիչ
	հատ
	220
	220
	154000
	154000
	Îáßï ãÓգíáÕ գÍ»ñ,  "å³å³-Ù³Ù³" ÙÇ³óáõÙÝ»ñáí,  60 կամ150ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: ¶ÍÇ ÝÛáõÃÁ åáÉÇíÇÝùÉáñÇ¹: Ì³é³ÛáõÙ ¿ ×ÝßÙ³Ý ëïáõգÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ 200psi, Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³գÇÍÁ 0,071
	Îáßï ãÓգíáÕ գÍ»ñ,  "å³å³-Ù³Ù³" ÙÇ³óáõÙÝ»ñáí,  60 կամ150ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ: ¶ÍÇ ÝÛáõÃÁ åáÉÇíÇÝùÉáñÇ¹: Ì³é³ÛáõÙ ¿ ×ÝßÙ³Ý ëïáõգÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²é³í»É³գáõÛÝ ×ÝßáõÙÁ 200psi, Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³գÇÍÁ 0,071

	13
	ÆÝïñ³¹Ûáõë»ñ ֆեմորալ10սմ
	հատ
	50
	50
	495000
	495000
	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմոռալ ինտրոդյուսերներ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող՝երկարություններն են՝5, 7, 10սմ, չափսերն են՝ 4Fr-11Fr տիրույթի միջակայքում: Ինտրադյուսերների աշխատանքային տրամագծերը՝ 0.018-0.038" տիրույթի միջակայքում:Լրակազմը` ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր, առանց ասեղ:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ինտրադյուսեր ֆեմորալը պետք է լինի նոր չօգտագործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար :
	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմոռալ ինտրոդյուսերներ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող՝երկարություններն են՝5, 7, 10սմ, չափսերն են՝ 4Fr-11Fr տիրույթի միջակայքում: Ինտրադյուսերների աշխատանքային տրամագծերը՝ 0.018-0.038" տիրույթի միջակայքում:Լրակազմը` ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր, առանց ասեղ:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ինտրադյուսեր ֆեմորալը պետք է լինի նոր չօգտագործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար :

	14
	Կաթետերներ/¶³Û¹ Ï³ï»ï»ñ
	հատ
	350
	350
	8750000
	8750000
	²ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ Ý»ÛÉáÝÇó ¿, ÙÇçÇÝ ß»ñïÁ` »ñÏß»ñï կամ եռաշերտ ÑÛáõë³å³ïí³Í åáÕå³ï ¨ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÁ PTFE(åáÉÇï»ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ»Ý), é»Ýïգ»ÝÏáÝïñ³ëï ¹Çëï³É Í³Ûñáí, áñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 2,3-2,5ÙÙ Ï³Ù 14-16ÙÙ:
´³½Ù³Ñ³ïí³Í³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù, ï³ñµ»ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÓáõÉáõÙ (÷³÷áõÏ Í³ÛñÇ, Óևí³íáñáÕ Ù³ëÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ): Ì³ÛñÁ ÷³÷áõÏ ¿, ×ÏáõÝ ¨ ãíÝ³ëáÕ (³ïñ³íÙ³ïÇÏ): ÐÛáõë³å³ïÙ³Ý “ÑÇµñÇ¹ ï»ËÝáÉáգÇ³Ý ³í»É³óÝáõÙ ¿ Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Éáõë³ÝóÁ ¨ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ù³ÝÇåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ åñáó»ëÇÝ:Î³Ã»ï»ñÇ å³ïÇ Ù»ï³Õ³å³ïáõÙÁ  ó³Ýóáí ËáãÝ¹áïáõÙ ¿ գáñÍÇùÇ Í³ÉÙ³ÝÁ ³ÝáÃÝ»ñÇ ³Ý³ïñÙÇ³Ï³Ý Í³Éù»ñÇ ï»ÕáõÙ: Î³Ã»Ã»ñÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ý»ñùÇÝ Éáõë³Ýóù ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùáí: Ü»ñùÇÝ Éáõë³ÝóùÇ ã³÷»ñÝ »Ý`  9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070:  ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿` 55ëÙ, 90ëÙ-100ëÙ, 125ëÙ: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; ; SPB 3,5, SPB 3,0, PB 3,5, JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH   Պետք է լինի նոր, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, օգտագործման կանոնները գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է պիտանելիության ժամկետի առնվազն 40%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին, մոդելին կամ արտադրողին կիրառական է <<կամ համարժեք>> արտահայտությունը
	²ñï³ùÇÝ ß»ñïÁ Ý»ÛÉáÝÇó ¿, ÙÇçÇÝ ß»ñïÁ` »ñÏß»ñï կամ եռաշերտ ÑÛáõë³å³ïí³Í åáÕå³ï ¨ Ý»ñùÇÝ ß»ñïÁ PTFE(åáÉÇï»ïñ³ýïáñ¿ïÇÉ»Ý), é»Ýïգ»ÝÏáÝïñ³ëï ¹Çëï³É Í³Ûñáí, áñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 2,3-2,5ÙÙ Ï³Ù 14-16ÙÙ:
´³½Ù³Ñ³ïí³Í³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù, ï³ñµ»ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ç»ñÙ³ÓáõÉáõÙ (÷³÷áõÏ Í³ÛñÇ, Óևí³íáñáÕ Ù³ëÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ): Ì³ÛñÁ ÷³÷áõÏ ¿, ×ÏáõÝ ¨ ãíÝ³ëáÕ (³ïñ³íÙ³ïÇÏ): ÐÛáõë³å³ïÙ³Ý “ÑÇµñÇ¹ ï»ËÝáÉáգÇ³Ý ³í»É³óÝáõÙ ¿ Ï³Ã»ï»ñÇ Ý»ñùÇÝ Éáõë³ÝóÁ ¨ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ù³ÝÇåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ åñáó»ëÇÝ:Î³Ã»ï»ñÇ å³ïÇ Ù»ï³Õ³å³ïáõÙÁ  ó³Ýóáí ËáãÝ¹áïáõÙ ¿ գáñÍÇùÇ Í³ÉÙ³ÝÁ ³ÝáÃÝ»ñÇ ³Ý³ïñÙÇ³Ï³Ý Í³Éù»ñÇ ï»ÕáõÙ: Î³Ã»Ã»ñÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ Ý»ñùÇÝ Éáõë³Ýóù ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùáí: Ü»ñùÇÝ Éáõë³ÝóùÇ ã³÷»ñÝ »Ý`  9F – 0.098”, 8F-0.088”, 7F-0.078”, 6F-0.070:  ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿` 55ëÙ, 90ëÙ-100ëÙ, 125ëÙ: Կաթետերի ծայրի ձեւերը` JL3; JL3 SH; JL3,5; JL3,5 SH; JL3,5 ST;JL3,5 ST SH; JL4; JL4 ST; JL4 SH; JL4 ST SH; JL4,5; JL4,5 ST;JL4,5 SH; JL5; JL5 ST; JL5 SH; JL5 ST SH; JL6; JL3,5 MOD ST; JL4 MOD ST; JCL3,5; JCL 3,5 SH; JCL4; JCL4 SH; JCL4,5; JCL4,5 SH; JCL5 SH; XB3; XB3 SH; XB3,5; XB3,5 SH; XBLAD 3,5; XB4; XB4SH; XB LAD4; XB4,5; XB4,5 SH; XB LAD 4,5; AL.75; AL1; AL1ST; AL1 ST SH; AL1SH; AL 1,5; AL 1,5 ST; AL1,5 SH; AL 1,5 ST SH; AL2; AL2 ST; AL2 SH; AL2 ST SH; AL3; AL3 ST; AL3 SH; JR3,5; JR 3,5 ST; JR 3,5 SH; JR 3,5 ST SH; JR 4; JR4 ST; JR4 SH; JR4 ST SH; ; SPB 3,5, SPB 3,0, PB 3,5, JR 4,5 ST; JR 4,5 ST SH; JR5; JR5 ST; JR5 SH; JR 6; JR6 SH; JCR 3,5; JCR 3,5 SH; JCR 4; JCR 4 SH; SCR3,5; SCR4; XBR1; XBR2; XBR CA; 3 DRC; AR1; AR1 SH; AR2; AR2 SH; ALR1,2; ALR 1,2 SH; NR4; JFL; JFL ST; JFL LT; JFR; JFR ST; RB; SON1; CAS1; CAS2; MPA1; MPA 1 SH; MPB1; MPB1 SH; H- STICK; H-STICK SH; LCB; LCB SH; RCB; RCB SH   Պետք է լինի նոր, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, օգտագործման կանոնները գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է պիտանելիության ժամկետի առնվազն 40%-ը: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին, մոդելին կամ արտադրողին կիրառական է <<կամ համարժեք>> արտահայտությունը

	15
	Կաթետերներ/Ուղղորդիչ Ï³ï»ï»ñ
	հատ
	100
	100
	2500000
	2500000
	Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի առկա երկարությունները պետք է լինեն ՝95- 100 կամ 125 սմ, Ï³Ã»ïñÇ ã³÷երը՝ 5F, 6F, 7F Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³գÇÍÁ՝ ոչ ավել 0,070"-6F Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   Îóáñ¹ãÇ ÝÛáõÃÁ` åáÉÇÏ³ñµáÝ³ï: Îóáñ¹ãÇ ÏáÝýÇ•áõñ³óÇ³Ý` Ãև»ñ: ²é³í»É³•áõÛÝ ×ÝßÙ³Ý ã³÷Á` 1200psi:  ÂáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ` 4F ã³÷Ç, 0,042" ïñ³Ù³•Íáí,  100ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ՝  ոչ պակաս 17ÙÉ/íñÏ: U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, , U 1, U 2, , U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, CORONARY SINUS, U 1, U 1, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, RBR BT, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm SHORT TIP, JL 4.0 cm SHORT TIP, JL 5.0 cm SHORT TIP, JL 6.0 cm SHORT TIP, JL 4.5 cm, MODIFIED JR 3.5 cm, MODIFIED JR 4.0 cm, MODIFIED JR 5.0 cm, MODIFIED JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 2, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, LCB, RCB, IM, PRC, PRC, MP A2, MP A2, MP B2, MP B2, MP A2, MP B2, MP A1, MP A1, MP A1, MP B1, MP B1, MP B1, SONES TYPE, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 4.5 cm, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, SONES TYPE, SONES TYPE, IM, PRC, MP A1, MP A2, MP B1, MP B2, MP A2, MP B2, LCB, RCB, LCB, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, JL 3.5 cm BT, JL 4.0 cm BT, JL 5.0 cm BT, JL 6.0 cm BT, JL 1.5 cm BT, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm BT, JR 4.0 cm BT, JR 5.0 cm BT, JR 6.0 cm BT, JR 4.5 cm BT, JR 1.5 cm BT, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR 1 BT, AR 2 BT, AR 3 BT, AR MOD BT, AL 1 BT, AL 2 BT, AL 3 BT, AL 4 BT, AL 2, CARDIAC PIG STR, CARDIAC PIG 145 DEGREE, CARDIAC PIG 155 DEGREE, CARDIAC PIG STR, SONES BT, SONES BT, IM BT, PRC BT, MP A1 BT, MP A2 BT, MP A2 BT, MP B2 BT, MP B1 BT, MP B2 BT, LT CORONARY BYPASS BT, RT CORONARY BYPASS BT
	Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի առկա երկարությունները պետք է լինեն ՝95- 100 կամ 125 սմ, Ï³Ã»ïñÇ ã³÷երը՝ 5F, 6F, 7F Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³գÇÍÁ՝ ոչ ավել 0,070"-6F Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:   Îóáñ¹ãÇ ÝÛáõÃÁ` åáÉÇÏ³ñµáÝ³ï: Îóáñ¹ãÇ ÏáÝýÇ•áõñ³óÇ³Ý` Ãև»ñ: ²é³í»É³•áõÛÝ ×ÝßÙ³Ý ã³÷Á` 1200psi:  ÂáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ` 4F ã³÷Ç, 0,042" ïñ³Ù³•Íáí,  100ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ã»ïñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ՝  ոչ պակաս 17ÙÉ/íñÏ: U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, , U 1, U 2, , U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, CORONARY SINUS, U 1, U 1, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, U 1, U 2, U 4-T45, U 3, U 1, U 2, U 3, U 4-T40, U 4-T45, U 1, U 2, U 4-T40, U 4-T45, U 3, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG LT, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, MIV RAD PIG ST, RBR BT, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm SHORT TIP, JL 4.0 cm SHORT TIP, JL 5.0 cm SHORT TIP, JL 6.0 cm SHORT TIP, JL 4.5 cm, MODIFIED JR 3.5 cm, MODIFIED JR 4.0 cm, MODIFIED JR 5.0 cm, MODIFIED JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 2, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, LCB, RCB, IM, PRC, PRC, MP A2, MP A2, MP B2, MP B2, MP A2, MP B2, MP A1, MP A1, MP A1, MP B1, MP B1, MP B1, SONES TYPE, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 3.5 cm, JL 4.0 cm, JL 5.0 cm, JL 6.0 cm, JL 4.5 cm, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 3.5 cm, JR 4.0 cm, JR 5.0 cm, JR 6.0 cm, JR 4.5 cm, JR 3.5 cm SHORT TIP, JR 4.0 cm SHORT TIP, JR 5.0 cm SHORT TIP, JR 6.0 cm SHORT TIP, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR MODIFIED, AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AR 1, AR 3, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL, CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, SONES TYPE, SONES TYPE, IM, PRC, MP A1, MP A2, MP B1, MP B2, MP A2, MP B2, LCB, RCB, LCB, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, PRC HF, JL 3.5 cm HF, JL 4.0 cm HF, JL 5.0 cm HF, JL 6.0 cm HF, UHF CARDIAC PIGTAIL, UHF CARDIAC PIGTAIL 145 DEGREE, UHF CARDIAC PIGTAIL 155 DEGREE, JL 3.5 cm BT, JL 4.0 cm BT, JL 5.0 cm BT, JL 6.0 cm BT, JL 1.5 cm BT, JL 2.0 cm BT, JL 2.5 cm BT, JL 3.0 cm BT, JR 3.5 cm BT, JR 4.0 cm BT, JR 5.0 cm BT, JR 6.0 cm BT, JR 4.5 cm BT, JR 1.5 cm BT, JR 2.0 cm BT, JR 2.5 cm BT, JR 3.0 cm BT, AR 1 BT, AR 2 BT, AR 3 BT, AR MOD BT, AL 1 BT, AL 2 BT, AL 3 BT, AL 4 BT, AL 2, CARDIAC PIG STR, CARDIAC PIG 145 DEGREE, CARDIAC PIG 155 DEGREE, CARDIAC PIG STR, SONES BT, SONES BT, IM BT, PRC BT, MP A1 BT, MP A2 BT, MP A2 BT, MP B2 BT, MP B1 BT, MP B2 BT, LT CORONARY BYPASS BT, RT CORONARY BYPASS BT

	16
	Î³Ã»ï»ñ /ÆÝïñ³¹Ûáõë»ñ ճաճանչային(radial) 11 սմ
	հատ
	650
	650
	6825000
	6825000
	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմոռալ կամ ռադիալ ինտրոդյուսերներ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող՝երկարություններն են՝ 7սմ, 10սմ,չափսերն են՝ 4Fr-6Fr տիրույթի միջակայքում: Ինտրադյուսերների աշխատանքային տրամագծերը՝ 0.018-0.038" տիրույթի միջակայքում:Լրակազմը` ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր, մինի-ուղղորդիչ 0.018" (0.46 mm), 0.021" (0.53 մմ), 18G պունկցիայի մետաղական ասեղ, որոնք նախատեսված են ֆեմորալ և ռադիալ ինտրադյուսերի համար:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ինտրադյուսեր ֆեմորալը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար
	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ֆեմոռալ կամ ռադիալ ինտրոդյուսերներ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող՝երկարություններն են՝ 7սմ, 10սմ,չափսերն են՝ 4Fr-6Fr տիրույթի միջակայքում: Ինտրադյուսերների աշխատանքային տրամագծերը՝ 0.018-0.038" տիրույթի միջակայքում:Լրակազմը` ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր, մինի-ուղղորդիչ 0.018" (0.46 mm), 0.021" (0.53 մմ), 18G պունկցիայի մետաղական ասեղ, որոնք նախատեսված են ֆեմորալ և ռադիալ ինտրադյուսերի համար:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ:Ինտրադյուսեր ֆեմորալը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար

	17
	³Ý·ÇáåÉ³ëïÇÏ³ÛÇ ÝÛáõÃ»ñ/¹»Õ³å³ï ëï»Ýտ/
	հատ
	75
	75
	9375000
	9375000
	Ստենտի նյութը լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացք, ստենտի ծածկը - լիմուս խմբի դեղանյութ արտազատող ծածկ, որը պետք է ամբողջությամբ արտազատվի ոչ ավել 181 օրից: Ստենտի պատերի  հաստությունը -  ոչ ավել քան 0.082մմ Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը պետք է լինի գերազանց: Ստենտը պետք է լինի ոչ ֆեռոմագնիսական և ունենա բարձր ճառագայթային ուժ։  Անցման պրոֆիլը՝ ոչ ավել 0.043"-ից: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են  ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից՝  ստենտը ըստ երկարության, պետք է ունենա  5 և ավել տարբեր չափեր 2,0; 2,25 տրամագծի համար և 8 և ավել չափ մնացած տրամագծերի դեպքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK և FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: 
	Ստենտի նյութը լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացք, ստենտի ծածկը - լիմուս խմբի դեղանյութ արտազատող ծածկ, որը պետք է ամբողջությամբ արտազատվի ոչ ավել 181 օրից: Ստենտի պատերի  հաստությունը -  ոչ ավել քան 0.082մմ Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը պետք է լինի գերազանց: Ստենտը պետք է լինի ոչ ֆեռոմագնիսական և ունենա բարձր ճառագայթային ուժ։  Անցման պրոֆիլը՝ ոչ ավել 0.043"-ից: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են  ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 մմ։ Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից՝  ստենտը ըստ երկարության, պետք է ունենա  5 և ավել տարբեր չափեր 2,0; 2,25 տրամագծի համար և 8 և ավել չափ մնացած տրամագծերի դեպքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK և FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար պարտադիր է արտադրող կազմակերպության կողմից մատակարարին տրված ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: 

	28
	Թրոմբասպիրացիոն կաթետեր
	հատ
	50
	50
	5550000
	5550000
	Նյութը ` կոբալտ քրոմի հեմոհամատեղել համաձուլվածք:Դեղապատ ստենտը նածագծված լինի բաց դիզայնի տիպով , ճոճերի բացվածքը ոչ ավել քան 131 աստիճան:Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 144սմ: Կիրառվող նյութեր պոլիմեր՝ հեմոհամատեղելի: Կիրառվող դեղանյութը` Սիրոլիմուս` օժտված բարձր լիպոֆիլությամբ, որի դոզավորումը չպետք է լինի ավել քան 3.9մգրամ մմ ստենտի երկարության վրա: Կիրառվող դեղանյութը պատած լինի միայն ստենտի արտաքին մակերեսին և ոչ ստենտի ցանցի հատման կետերում: Դեղանյութի և պոլիմերի ձերբազատումը` առավելագույնը 4 ամսում` 100%:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 2-4 մմ տիրույթի միջակայքումըստ պահանջվող երկարությունների` 9-38 մմ տիրույթի միջակայքում Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 0.003”- 0.0036” տիրույթի միջակայքում:Միջազգային ISO13485, CE MARK, որակի վկայականների առկայություն: Ստենտը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, պետք է ներառի ստենտի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:
	Նյութը ` կոբալտ քրոմի հեմոհամատեղել համաձուլվածք:Դեղապատ ստենտը նածագծված լինի բաց դիզայնի տիպով , ճոճերի բացվածքը ոչ ավել քան 131 աստիճան:Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 144սմ: Կիրառվող նյութեր պոլիմեր՝ հեմոհամատեղելի: Կիրառվող դեղանյութը` Սիրոլիմուս` օժտված բարձր լիպոֆիլությամբ, որի դոզավորումը չպետք է լինի ավել քան 3.9մգրամ մմ ստենտի երկարության վրա: Կիրառվող դեղանյութը պատած լինի միայն ստենտի արտաքին մակերեսին և ոչ ստենտի ցանցի հատման կետերում: Դեղանյութի և պոլիմերի ձերբազատումը` առավելագույնը 4 ամսում` 100%:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 2-4 մմ տիրույթի միջակայքումըստ պահանջվող երկարությունների` 9-38 մմ տիրույթի միջակայքում Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 0.003”- 0.0036” տիրույթի միջակայքում:Միջազգային ISO13485, CE MARK, որակի վկայականների առկայություն: Ստենտը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, պետք է ներառի ստենտի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:

	29
	Ժամանակավոր կարդիոաստիմուլյատորի էլեկտրոդ
	հատ
	40
	40
	3520000
	3520000
	Դեղածածկույթը լիմուս ընտանիքի: Ստենտի բաղադրությունը քրոմի և պլատինի խարնուրդ  որը ունի բարձր ռենտգենկոնտրաստանելիություն , ինչի շնորհիվ ապահովվում է ստենտի  դիրքավորման տեսանելիությունը անոթում ռենտգեն ճառագայթներր ներքո: Մուտքի տրամագիծը`ոչ ավել 0.46 մմ, փակված վիճակում  ստենտի տրամագիծը 0.040 in. : Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլ ծածկույթ է: Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս քան 10 atm , պայթման ճնշումը 16-ից ոչ պակաս: Մատակարարման համակարգի աշխատաքային երկարությունը ոչ պակաս 144 սմ  Exchange (RX): Ստենտի երկարությունը` 8մմ, 12մմ, 16մմ, 20մմ, 24մմ, 28մմ, 32մմ, 38մմ;  տրամագծերը՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: Միջազգային CE որակի սերտիֆիկատ
	Դեղածածկույթը լիմուս ընտանիքի: Ստենտի բաղադրությունը քրոմի և պլատինի խարնուրդ  որը ունի բարձր ռենտգենկոնտրաստանելիություն , ինչի շնորհիվ ապահովվում է ստենտի  դիրքավորման տեսանելիությունը անոթում ռենտգեն ճառագայթներր ներքո: Մուտքի տրամագիծը`ոչ ավել 0.46 մմ, փակված վիճակում  ստենտի տրամագիծը 0.040 in. : Դիստալ հատվածը հիդրոֆիլ ծածկույթ է: Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս քան 10 atm , պայթման ճնշումը 16-ից ոչ պակաս: Մատակարարման համակարգի աշխատաքային երկարությունը ոչ պակաս 144 սմ  Exchange (RX): Ստենտի երկարությունը` 8մմ, 12մմ, 16մմ, 20մմ, 24մմ, 28մմ, 32մմ, 38մմ;  տրամագծերը՝ 2,25մմ, 2,5մմ, 2,75մմ, 3,0մմ, 3,5մմ, 4,0մմ: Միջազգային CE որակի սերտիֆիկատ

	20
	³Ý·ÇáåÉ³ëïÇÏ³ÛÇ ÝÛáõÃ»ñ/¹»Õ³å³ï ëï»Ýտ/
	հատ
	15
	15
	1350000
	1350000
	Դեղապատ ստենտ տրամագծի չափերը 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5,մմ երկարությունը 40, 44, 48, մմ, դեղանյութը լիմուս ընտանիքի, կատետերի երկարությունը 140-142 մմ, պոլիմերը լուծվող: : Ֆորմատ- հատ, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: CE MARK կամ FDA  որակի վկայականների առկայություն:  Ստենտը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, պետք է ներառի ստենտի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:
	Դեղապատ ստենտ տրամագծի չափերը 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5,մմ երկարությունը 40, 44, 48, մմ, դեղանյութը լիմուս ընտանիքի, կատետերի երկարությունը 140-142 մմ, պոլիմերը լուծվող: : Ֆորմատ- հատ, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: CE MARK կամ FDA  որակի վկայականների առկայություն:  Ստենտը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ, պետք է ներառի ստենտի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկություններն և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 75%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:

	21
	µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ
	հատ
	150
	150
	5250000
	5250000
	Բալոնային կաթետր (RX), 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 145 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ` կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը` ոչ ավել քան 0,0014" (0.036 մմ) 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14 մթն,  ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.43), ծայրի երկարությունը` ոչ ավել 3մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,1/2,4F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված  վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ 1,0 մմ երկարությամբ: Տրամագիծը-1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, երկարությունը - 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների  համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:          Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Բալոնային կաթետր (RX), 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 145 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ` կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը` ոչ ավել քան 0,0014" (0.036 մմ) 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14 մթն,  ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.43), ծայրի երկարությունը` ոչ ավել 3մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,1/2,4F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված  վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ 1,0 մմ երկարությամբ: Տրամագիծը-1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, երկարությունը - 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների  համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:          Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ:

	22
	µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ բարձր ճնշման
	հատ
	120
	120
	4200000
	4200000
	Բալոնային կաթետր (NC), 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 143 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ: Բալոնի կրկնակի շերտ` 3,5-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 18 մթն,  ծայրի պրոֆիլը` 0,018” (0.45), ծայրի երկարությունը` ոչ ավել 3,74 մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,2/2,5F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված  վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ 1,1 մմ երկարությամբ: Տրամագիծը-1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, երկարությունը - 6, 8, 12, 15, 20, 25 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների  համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:          Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ:   
	Բալոնային կաթետր (NC), 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 143 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ: Բալոնի կրկնակի շերտ` 3,5-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 18 մթն,  ծայրի պրոֆիլը` 0,018” (0.45), ծայրի երկարությունը` ոչ ավել 3,74 մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,2/2,5F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված  վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ 1,1 մմ երկարությամբ: Տրամագիծը-1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, երկարությունը - 6, 8, 12, 15, 20, 25 մմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների  համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:          Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ:   

	23
	µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ
	հատ
	150
	150
	4950000
	4950000
	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ ընդլայնվող գնդանոթներով:Կատթերի երկարությունը ` ոչ ավել քան 145սմ:Մուտքի ծայրի տրամագիրը՝ ոչ ավել քան 0.43մմ:Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ:Բալոնները ոչ ավել քան  եռաթև :Աշխատանքային մաքսիմալ ճնշումը մինչև 3.0մմ տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 14 Ատմ., իսկ 3.5մմ -ից ավել տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 12 Ատմ.:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 1.25-4.0 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպիըստ պահանջվող երկարությունների` 10-40մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպի:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն, ինչպես նաև գրանցված լինի ՀՀ-ում Սրտանոթային բալոն-կաթետերը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 30%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:
	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ ընդլայնվող գնդանոթներով:Կատթերի երկարությունը ` ոչ ավել քան 145սմ:Մուտքի ծայրի տրամագիրը՝ ոչ ավել քան 0.43մմ:Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ:Բալոնները ոչ ավել քան  եռաթև :Աշխատանքային մաքսիմալ ճնշումը մինչև 3.0մմ տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 14 Ատմ., իսկ 3.5մմ -ից ավել տրամագծի դեպքում ոչ պակաս քան 12 Ատմ.:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 1.25-4.0 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպիըստ պահանջվող երկարությունների` 10-40մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպի:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն, ինչպես նաև գրանցված լինի ՀՀ-ում Սրտանոթային բալոն-կաթետերը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ի առկայություն:Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 30%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:

	24
	µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ բարձր ճնշման
	հատ
	200
	200
	6600000
	6600000
	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով, կատետերի երկարությունը 143- 145սմ,  հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, X  քոթինգ ծածկույթով  աշխատանքային հատվածում, նոմինալ ճնշումը 1216ԿՊա-1225, Մաքսիմալ ճնշումը 2229ԿՊա-ից ոչ պակաս   2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026ԿՊա-ից ոչ պակաս 4.5մմ-ից 5.0մմ  տրամաբծով բալոնների համար,: բալոնները եռաթև են: Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.43մմ:
Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0 մմ:
Կախված անոթի  վնասված մասի չափերից կաթետերի պահնջվող չափերն են ըստ երկարության   6մմ; 8.0; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ; 30մմ:
	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով, կատետերի երկարությունը 143- 145սմ,  հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, X  քոթինգ ծածկույթով  աշխատանքային հատվածում, նոմինալ ճնշումը 1216ԿՊա-1225, Մաքսիմալ ճնշումը 2229ԿՊա-ից ոչ պակաս   2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026ԿՊա-ից ոչ պակաս 4.5մմ-ից 5.0մմ  տրամաբծով բալոնների համար,: բալոնները եռաթև են: Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.43մմ:
Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 4.5; 5.0 մմ:
Կախված անոթի  վնասված մասի չափերից կաթետերի պահնջվող չափերն են ըստ երկարության   6մմ; 8.0; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ; 30մմ:

	25
	µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ
	հատ
	60
	60
	1560000
	1560000
	Ընդլայնվող գնդանոթով բալոն ,կատետրի երկարությունը 142սմ, Platinum Iridium, փակված վիճակում 1.25-1.5-ի համար 0.022՜՜, մնացած չափսերի համար 0.24՝՝ պրոքսիմալ հատվածում 1.98FR չափ, Դիստալ հատվածում 2.4-2.7, Նոմինալ ×նշումը 7մթն , մաքսիմալը 14-16 մթն. կախված չափերից բալոն նախատեսված դիլատացիայի համար:
չափսերը` տրամագիծ՝ 1.25,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ:
Երկարություն՝ 6,9,12,14,15,17,20,25,30,33,38,41մմ:
Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի  առկայություն,       Ֆիրմային նշանի առկայությունը:
	Ընդլայնվող գնդանոթով բալոն ,կատետրի երկարությունը 142սմ, Platinum Iridium, փակված վիճակում 1.25-1.5-ի համար 0.022՜՜, մնացած չափսերի համար 0.24՝՝ պրոքսիմալ հատվածում 1.98FR չափ, Դիստալ հատվածում 2.4-2.7, Նոմինալ ×նշումը 7մթն , մաքսիմալը 14-16 մթն. կախված չափերից բալոն նախատեսված դիլատացիայի համար:
չափսերը` տրամագիծ՝ 1.25,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5մմ:
Երկարություն՝ 6,9,12,14,15,17,20,25,30,33,38,41մմ:
Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի  առկայություն,       Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

	26
	µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ
	հատ
	30
	30
	780000
	780000
	Դիստալ հատվածում 2.4-2.7, Նոմինալ ×նշումը 7-15մթն , մաքսիմալը18-22 մթն. կախված չափերից բալոն նախատեսված դիլատացիայի համար:
չափսերը` տրամագիծ՝ 2.0, 2.25,2.5,2.75,3.0, 3.5, 4.0մմ:
Երկարություն՝ 8,13,18,23,մմ:
Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի  առկայություն,       Ֆիրմային նշանի առկայությունը:
	Դիստալ հատվածում 2.4-2.7, Նոմինալ ×նշումը 7-15մթն , մաքսիմալը18-22 մթն. կախված չափերից բալոն նախատեսված դիլատացիայի համար:
չափսերը` տրամագիծ՝ 2.0, 2.25,2.5,2.75,3.0, 3.5, 4.0մմ:
Երկարություն՝ 8,13,18,23,մմ:
Ֆորմատ- հատ, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի  առկայություն,       Ֆիրմային նշանի առկայությունը:

	27
	Դաստակի ճնշող կապ
	հատ
	80
	80
	384000
	384000
	Ռադիալ զարկերակի փակիչ: Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նոմինալ օդի ծավալը ոչ պակաս 13մլ, մաքսիմալ օդի ծավալը ոչ ավել 18մլ: Կախված վիրահատվող հիվանդի դաստակի չափերից ռադիալ զարկերակի փակիչի պահանջվող չափերն են՝ սովորական (M չափսի) և L-չափսի:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:
	Ռադիալ զարկերակի փակիչ: Տեղադրվում է դաստակից 3-4սմ հեռավորության վրա: Նոմինալ օդի ծավալը ոչ պակաս 13մլ, մաքսիմալ օդի ծավալը ոչ ավել 18մլ: Կախված վիրահատվող հիվանդի դաստակի չափերից ռադիալ զարկերակի փակիչի պահանջվող չափերն են՝ սովորական (M չափսի) և L-չափսի:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի գործարանային փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ: Հանձման պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել` ըստ անհրաժեշտության, միայն մինչև մատակարարված ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի նվազագունը 50%-ի առկայության դեպքում: Հակառակ դեպքում մատակարարն իրավունք ունի պահանջել վճարել մատակարարված ապրանքի համար:

	28
	Թրոմբասպիրացիոն կաթետեր
	հատ
	2
	2
	200000
	200000
	"Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը 1.7մմ, պրոքսիմալ 1.4մմ: Մակերևույթը՝ քաշող դիստալ մասում 0.79մմ2., պրոքսիմալ հատվածում 0.95մմ2. մուտքի պրոֆիլը 0.019"": Հիդրոֆիլիկ ծածկույթ 40սմ, աշխատող սեգմենտը RX= 23սմ:  Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականները առկա են: Նոր է , չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի  70%-ը:
	"Ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը 1.7մմ, պրոքսիմալ 1.4մմ: Մակերևույթը՝ քաշող դիստալ մասում 0.79մմ2., պրոքսիմալ հատվածում 0.95մմ2. մուտքի պրոֆիլը 0.019"": Հիդրոֆիլիկ ծածկույթ 40սմ, աշխատող սեգմենտը RX= 23սմ:  Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականները առկա են: Նոր է , չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի  70%-ը:

	29
	Ժամանակավոր կարդիոաստիմուլյատորի էլեկտրոդ
	հատ
	2
	2
	20000
	20000
	Ժամանակավոր կարդիոաստիմուլյատորի էլեկտրոդ MEDTRONIC սարքին համատեղելի
Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի  70%-ը:
	Ժամանակավոր կարդիոաստիմուլյատորի էլեկտրոդ MEDTRONIC սարքին համատեղելի
Հանձնելու պահին առկա է պիտանելիության ժամկետի  70%-ը:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի հոդված 22 կետ 1

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21.02.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 2
Կորոնար ուղղորդիչ 0,6-0,7 գ:
	

	1
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	5610000
	5610000
	-
	-
	5610000
	5610000

	Չափաբաժին 3։
ÎáñáÝ³ñ վայեր հիդրոֆիլ:
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	7800000
	7800000
	-
	-
	7800000
	7800000

	Չափաբաժին 4
²ËïáñáßÇã áõÕÕáñ¹Çã ÑÇ¹ñáýÇÉ-0,018 j:
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	1350000
	1350000
	-
	-
	1350000
	1350000

	Չափաբաժին 5
Ախտորոշիչ կաթետերներ
	

	1
	<<ԱՐ-ՄԵԴԻԿԱ>>  ՍՊԸ
	7800000
	7800000
	-
	-
	7800000
	7800000

	Չափաբաժին 6
Ախտորոշիչ կաթետերներ
	

	1
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	1560000
	1560000
	-
	-
	1560000
	1560000

	Չափաբաժին 8
20/30 առաջնային ինդեֆլյատոր փաթեթ
	

	1
	<<Մեդէքսպերտ>>  ՍՊԸ
	700000
	700000
	-
	-
	700000
	700000

	2
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	1750000
	1750000
	-
	-
	1750000
	1750000

	Չափաբաժին 9
ÆÝ¹»ýÉ³ïáñ (Ñ³í³ù³Íáõ)
	

	1
	<<Մեդէքսպերտ>>  ՍՊԸ
	4690000
	4690000
	-
	-
	4690000
	4690000

	2
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	4025000
	4025000
	-
	-
	4025000
	4025000

	3
	<<Ապեքս Մեդիքալ>>  ՍՊԸ
	4300000
	4300000
	-
	-
	4300000
	4300000

	4
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	7000000
	7000000
	-
	-
	7000000
	7000000

	Չափաբաժին 10
ÆÝ¹»ýÉ³ïáñ (Ñ³í³ù³Íáõ) /20 ճնշ./
	

	1
	<<Ապեքս Մեդիքալ>>  ՍՊԸ
	440000
	440000
	-
	-
	440000
	440000

	2
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	750000
	750000
	-
	-
	750000
	750000

	Չափաբաժին 11
Î³Ã»ïñ /²ËïáñáßÇã Ï³Ã»ï»ñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ կրկնակի փաթեթով
	

	1
	<<ԱՐ-ՄԵԴԻԿԱ>>  ՍՊԸ
	484000
	484000
	-
	-
	484000
	484000

	Չափաբաժին 12
Գիծ
	

	1
	<<Ապեքս Մեդիքալ>>  ՍՊԸ
	154000
	154000
	-
	-
	154000
	154000

	Չափաբաժին 13
ÆÝïñ³¹Ûáõë»ñ
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	475000
	475000
	-
	-
	475000
	475000

	Չափաբաժին 14։
Կաթետերներ/¶³Û¹ Ï³ï»ï»ñ
	

	1
	<<ԱՐ-ՄԵԴԻԿԱ>>  ՍՊԸ
	7350000
	7350000
	-
	-
	7350000
	7350000

	Չափաբաժին 16
Î³Ã»ï»ñ /ÆÝïñ³¹Ûáõë»ñ ճաճանչային(radial) 11 սմ
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	6175000
	6175000
	-
	-
	6175000
	6175000

	Չափաբաժին 17
³Ý·ÇáåÉ³ëïÇÏ³ÛÇ ÝÛáõÃ»ñ/¹»Õ³å³ï ëï»Ýտ/

	

	1
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	9300000
	9300000
	-
	-
	9300000
	9300000

	Չափաբաժին 18
³Ý·ÇáåÉ³ëïÇÏ³ÛÇ ÝÛáõÃ»ñ/¹»Õ³å³ï ëï»Ýտ/

	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	5500000
	5500000
	-
	-
	5500000
	5500000

	Չափաբաժին 20
³Ý·ÇáåÉ³ëïÇÏ³ÛÇ ÝÛáõÃ»ñ/¹»Õ³å³ï ëï»Ýտ/
	

	1
	<<Մարգ Ֆարմացիա>>ՍՊԸ
	1260000
	1260000
	-
	-
	1260000
	1260000

	Չափաբաժին 21
µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»
	

	1
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	4950000
	4950000
	-
	-
	4950000
	4950000

	Չափաբաժին 22
µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ բարձր ճնշման
	

	1
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	3960000
	3960000
	-
	-
	3960000
	3960000

	Չափաբաժին 23
µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	4575000
	4575000
	-
	-
	4575000
	4575000

	Չափաբաժին 24
µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»ñ բարձր ճնշման
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	6100000
	6100000
	-
	-
	6100000
	6100000

	Չափաբաժին 25
µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»
	

	1
	<<Մարգ Ֆարմացիա>>ՍՊԸ
	1500000
	1500000
	-
	-
	1500000
	1500000

	Չափաբաժին 26
` µ³ÉáÝ³ÛÇÝ Ï³Ã»ï»ñÝ»

	

	1
	<<Մարգ Ֆարմացիա>>ՍՊԸ
	750000
	750000
	-
	-
	750000
	750000

	Չափաբաժին 27 Դաստակի ճնշող
	

	1
	<<Մեդէքսպերտ>>  ՍՊԸ
	272000
	272000
	-
	-
	272000
	272000

	2
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	600000
	600000
	-
	-
	600000
	600000

	Չափաբաժին 28
Թրոմբասպիրացիոն կաթետեր
	

	1
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	194000
	194000
	-
	-
	194000
	194000

	2
	<<Պրոֆտեստ>>ՍՊԸ
	170000
	170000
	-
	-
	170000
	170000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Միաժամանակյա բանակցությունների ժամանակ 19 չափաբաժնի մասով գնային փոփոխություն չի եղել, իսկ 12-րդ չափաբաժնի մասով <<Ապեքս Մեդիքալ>>  ՍՊԸ-ն առաջարկել է 154000 ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/: 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 



	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.03.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.03.2020
	30.03.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 25.03.2020թ., 02.04.2020 թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	26.03.2020թ., 03.04.2020 թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	26.03.2020թ., 03.04.2020 թ.

	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	5.11.14
	<<ԱՐ-ՄԵԴԻԿԱ>>  ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-1»


	26.03.2020
	30.12.2020
	
	15634000
	15634000

	2.6.17.21.22
	«Պրոֆտեստ»ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-2»
	26.03.2020
	30.12.2020
	
	25380000
	25380000

	3.4.13.16.18.23.24
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-3»
	26.03.2020
	30.12.2020
	
	31975000
	31975000

	20.25.26
	<<Մարգ Ֆարմացիա>>ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-4»
	26.03.2020
	30.12.2020
	
	3510000
	3510000

	28
	«Պրոֆտեստ»ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-5»
	03.04.2020
	30.12.2020
	
	170000
	170000

	9
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-6»
	03.04.2020
	30.12.2020
	
	4025000
	4025000

	10.12
	<<Ապեքս Մեդիքալ>>  ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-7»
	03.04.2020
	30.12.2020
	
	594000
	594000

	8.27
	<<Մեդէքսպերտ>>  ՍՊԸ
	N «ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7-8»
	03.04.2020
	30.12.2020
	
	972000
	972000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	5.11.14
	<<ԱՐ-ՄԵԴԻԿԱ>>  ՍՊԸ
	ք. Երևան,Լենինգրադյան փ.,23/11/92տ

Հեռ. 010-38-01-81


	armedica2010@gmail.com
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1470023018670100

	ՀՎՀՀ 01268548

	2.6.17.21.22
	«Պրոֆտեստ»ՍՊԸ
	ք. Երևան,Արաբկիր 41փ.,թիվ 12/3

Հեռ.095-59-58-58


	proftestllc@gmail.com
	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220290123490000
	ՀՎՀՀ 00120301


	3.4.13.16.18.23.24
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	ք. Երևան,Վ. Համբարձումյան 3-18

Հեռ.091-27-77-73


	laekatenders@gmail.com, info@eltender.am
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570002271710100

	ՀՎՀՀ 00058539

	20.25.26
	<<Մարգ Ֆարմացիա>>ՍՊԸ
	ք. Երևան Դրոյի փ. 15-51 շենք
Հեռ. 010-24-64-49


	tenders@margpharma.com


	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220300123068000
	ՀՎՀՀ 00842845



	28
	«Պրոֆտեստ»ՍՊԸ
	ք. Երևան,Արաբկիր 41փ.,թիվ 12/3

Հեռ.095-59-58-58


	proftestllc@gmail.com
	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220290123490000
	ՀՎՀՀ 00120301


	9
	<<ԼաԷկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	ք. Երևան,Վ. Համբարձումյան 3-18

Հեռ.091-27-77-73


	laekatenders@gmail.com, info@eltender.am
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570002271710100

	ՀՎՀՀ00058539

	10.12
	<<Ապեքս Մեդիքալ>>  ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան Առինջ  1-ին թաղ. 2/10 շենք 67 բն
Հեռ.096-482482

	apexarmenia@gmail.com
	<<Արարատբանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 1510030427600100
	ՀՎՀՀ 00900465



	8.27
	<<Մեդէքսպերտ>>  ՍՊԸ
	Արարատի մարզ,Նոր Խարբերդ,1փ, 1նրբ, տ:31

Հեռ.077-00-21-00


	medexpert077@gmail.com
	<<Էվոկաբանկ>>ՓԲԸ

Հ/Հ 166001273930100
	ՀՎՀՀ 04229065


	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 3 19-ին չափաբաժնով գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի համաձայն: 

1,7,15,29 չափաբաժիններով գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ  ենթակետի համաձայն:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Էլեկտրոնային armeps համակարգով  հրավեր է ուղղարկվել բոլոր մասնակիցներին և հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոքներ եղել են: ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/32 բողոքը <<Մեգիէլ>>ՍՊԸ-ի կողմից:Բողոքի վերաբերյալ կայացված որոշումները հրապարակված են  www.gnumner.am կայքում ` ի օգուտ <<Գյումրու բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աննա Սիմոնյան
	094-821-444
	gyumri.mc@mail.ru


Պատվիրատու` <<Գյումրու բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

