ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար հեղուկ քլորի բալոնի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1       Ս.թ հունիսի 28-ին մասնակցի կողմից ստացված  հարցումը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2     Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված գրությունը:

Փոփոխության նկարագրություն              - Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա (150 կգ.ուժ/սմ²)-ի փոխարեն նշվում է

- Աշխատ. ճնշումը՝ 100-150 կգ.ուժ/սմ²

- Բալոնի կորպուսի երկարություն՝ 1350 մմ-ի  փոխարեն նշվում է

- Բալոնի կորպուսի երկարություն՝ 1350-1370 մմ

Փոփոխության հիմնավորում	Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 	Հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարված փոփոխությունը:

Փոփոխության նկարագրություն	Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «12-րդ օրվա ժամը 1500ը (08.07.2024թ.)» խմբագրել «12-րդ օրվա ժամը 1500ը (15.07.2024թ)»:

Փոփոխության հիմնավորում	Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյան:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ