ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 25 марта  2020 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-41/20»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-41/20», организованной с целью приобретения осветительных приборов и ламп для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 23 и 24 марта 2020г и предоставленные 26 марта 2020г по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 	просьба предоставить более подробную информацию о светильнике YCC-70 вида, в основном назначение, степень защиты, входное напряжение и при возможности  внешний вид.

Разъяснение № 1 назначение светильника – производственное, степен защиты - IP67, входное напряжение при переменном токе - 170-264Վ, материал корпуса – алюмин, гарантийный срок 3 года, вид климатического исполнения - УХЛ1

Запрос № 2 для светильника 2-ого лота предлагаем светильник со следующими параметрами: мощность – 60 Вт, световой поток - 10800лм, габариты՝ 455*165*90мм, диапазон рабочей температуры՝  -60ºC÷ +45ºC:

В итоге предлагается светильник более экономичный и с более высоким освишением.

Разъяснение № 2 предлагаемый светильник не является аналогичным светильником представленном в приглашении.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-GHAPDzB-41/20.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-41/20