Приложение 1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Заказчик | ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ |
| --- | --- |
| Вид работы | Ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի , որը կցվում է |
| Общие требования к предоставлению услуг | - Осуществлять ежедневный технический контроль в соответствии с приказом министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. В соответствии с положениями, приведенными в приказе "инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства", обеспечивая ежедневное присутствие технического контролера, назначенного поставщиком услуг, на строительном объекте. В случае неуважительного отсутствия технического контролера, назначенного на данном строительном участке, поставщик услуг несет ответственность в порядке, установленном договором: - Контролировать ход строительных работ с целью обеспечения соответствия рабочему проекту, положениям договора подряда и действующим строительным нормам - Утвердить и контролировать план выполнения работ - Проверять и контролировать качество материалов и ход строительных работ. Запрещать или изменять материалы, которые не соответствуют необходимым требованиям - Оценивать и контролировать ход строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте - Проверить результаты всех лабораторных испытаний, необходимых для обеспечения качества. - Проверьте все документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей. - Осуществлять ежедневный контроль качества и объема выполненных работ. Подтвердите платежные сертификаты, если работы были выполнены с необходимым качеством и объемом - При необходимости предложите внести изменения в график работ или предложите внести дополнительные платежи (в обоих случаях требуется согласие заказчика) - Осуществлять надзор с целью обеспечения безопасности строительных работ на рабочих местах. Проинструктируйте подрядчика обеспечить наличие необходимых знаков, освещения и других мер безопасности на рабочих местах. - Ежедневно делать необходимые записи, необходимые для технического контроля хода выполнения контракта (включая ежедневные сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы) - Проверьте и подтвердите рабочие чертежи, подготовленные подрядчиком. |
| Требования к отчетности | - Исполнитель обязан представить заказчику текущие и окончательные отчеты об услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы приема-передачи услуг Текущие отчеты представляются в соответствии с периодом каждого акта выполнения строительных работ, в двухдневный срок после подписания акта поставщиком услуг, вместе с протоколами сдачи-приемки услуг, включая копии технических документов, подтверждающих и обосновывающих выполненные услуги и выполненные работы (краткое описание строительных работ, выполненных в данный период, и тех.о надзорных службах, справка, результаты лабораторных испытаний, материалы, сертификаты соответствия качества конструкций, акты приемки покрытых (промежуточных) работ, фотографии покрытых (промежуточных) работ (напечатанные и на электронном носителе), схемы, разрешения, и другие необходимые документы) Отчет об окончании представляется в двухдневный срок после подписания Акта о завершении строительных работ поставщиком услуг, который должен включать копии следующих документов: чертежи завершения строительных работ, акт завершения строительных работ, краткое описание за весь период выполненных строительных работ, фотографии завершенного строительного объекта (в печатном виде и на электронном носителе) |

։

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Объемный отчет  » работы по газификации и строительству локальной системы отопления в здании ГНКО»средняя школа Ранчпар Араратской области РА " смета и проект прилагаются:

Прикреплена : электронный материал:

Лицензия "осуществление технического контроля качества строительства в сфере градостроительства" по следующим отраслям

| Номера лотов | Требуемый тип(ы) лицензии(ов)). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лицензия класса 1 или 2, жилые, общественные и производственные объекты ) вкладыш класса 1 или 2, сертификат газоснабжение и вентиляция (системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, системы теплоснабжения и газоснабжения), вкладыш категории 1 или 2, сертификат |