ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և օժանդակ նյութերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունվարի 30-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ փետրվարի  
1-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
Հարգելի գործընկեր, 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային հաճախականության միջակայքը նշված է 47-63±2Հց, իսկ ելքային հաճախականության միջակայքը՝ 67-63Հց: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ արդյոք ելքային հաճախականության միջակայքի տվյաները նշված են ճիշտ? 
Պարզաբանում
4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում պետք է լինի անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային հաճախականության միջակայքը  47-63Հց, իսկ ելքային հաճախականության միջակայքը՝ 47-63Հց:
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

