ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 1  որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 25-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 27-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝
         3-րդ չափաբաժին, թախտ բժշկական

Հրավերով 3-րդ չափաբաժնի համար նախատեսված բժշկական թախտի եզրերը պետք է լինեն կռված (R=30), զոդված , հղկված:

Արդյոք կարո՞ղ է եզրերը լինել 90 աստիճան՝   զոդված և հղկված։

Խնդրում եմ  տալ պարզաբանում։

      Պարզաբանում N 1՝  
      Հարգելի մասնակից
     Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ որ հրավերով սահմանված է, որ 3-րդ չափաբաժնի համար նախատեսված բժշկական թախտի եզրերը պետք է լինեն կռված (R=30), զոդված, հղկված, ուստի 90 աստիճան եզրերով առաջարկը ընդունելի չէ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

