ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 7-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-112/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար բարձր ճնշման տաքացուցիչների կարգավորիչ փականներ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-112/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. հունիսի 4-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. հունիսի 7-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Մասնակիցը խնդրում է տրամադրել փականների մակնշումը (маркировка) կամ գծագրերը:

	
	

	Պարզաբանում N 1
	Ձեռքբերվող փականներն անհրաժեշտ են T4DB06DAA03G dy150 և T4DB04DAA03G dy100 փականների փոխարինման համար, ինչի մասին նշված է հրավերին կից Տեխնիկական պահանջում:

	
	


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-112/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-112/21»
PAGE  

