ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
նախավորակավորման հայտարարության պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի ÑëõÝÇëÇ 1-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` §ՀՀ ՊՆ-öÜä²ÞÒ´-22-10/14¦
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ç»éáõóÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                                  §ՀՀ ՊՆ-öÜՄ²ÞÒ´-22-10/14¦ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով նախավորակավորման հայտարարության վերաբերյալ  2022թ. մայիսի 31-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2022թ. ÑëõÝÇëÇ 1-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված հարցման տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

	Հարցադրում
	Պարզաբանում

	ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվելիք փակ նպատակային մրցույթի հնարավոր մասնակիցների որոշման նպատակով հայտարարել է նախաորակավորման ընթացակարգ. Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-22-10/14»: Նախաորակավորման ընթացակարգ հայտերի բացման օր է սահմանել 03.06.2022թ. Ժսմը 12:00-ն:
Նախակավորման ընթացակարգի մասին հայտարարության II մասի 3-րդ կետով պատվիրատուն սահմանել է և պահանջել, որպեսզի.
3. Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող մասնակիցը պետք է  բավարարի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված «Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» որակավորման չափանիշին: Ընդ որում համանման են համարվում «քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման (բացառությամբ շինարարության թույտվություն չպահանջող աշխատանքների) էներգետիկ, հիդրոտեխնիկական, բնակելի հասարակական և արտադրական պետական լիցենզիաների» շրջանակներում կնքված պայմանագրերը: Մասնակիցը համարվում է սույն ենթակետով նախատեսված որակավորման չափանիշին բավարարող, եթե հայտով ներկայացրել է պահանջվող տեղեկությունները.
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երվադա ՍՊԸ-ն է կատարել 2021 թվականին ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ, նաև մեր ընկերությունը կատարել է նմանատիպ տարբեր կաթսայատների և ջեռուցման ցանցերի վերանորոգումներ, հայտնում եմ, որ ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է լինում կատարել ասֆալտապատման, ասֆալտահատման, ակոսահատման աշխատանքներ, որոնց կատարումը շինարարական նորմերով առանց տրանսպորտային լիցենզիայի ներդիրի առկայության անթույլատրելի է:

Օրինակ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 2021թ. ջեռուցման կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների հրավերում և պայմանագրում պատվիրատուն սահմանել է հետևյալ աշխատանքները.
Կ27-33

Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում

Կ27-124 կիրառ qա=0; qմ=0,237

Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ակոսահատում

Կ27-35

Մայթերի մինչև 4սմ հաստ. ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում

Կ27-19

Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացնում ավազից առանց ավազի արժեքի /ծախսը՝ 1,1խմ ավազ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազի ցրում-հարթեցում,  գլդոնում և ջրում/

Կ27-20

Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտի իրականացնում ավազ-կոպճային խառնուրդից, առանց արժեքի /ծախսը՝ միջ. 1,22խմ ավազա-կոպճային խառնուրդ ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազա-կոպճային խառնուրդի ցրում-հարթեցում,  գլդոնում և ջրում/

Կ27-22-2

Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում խարամե խիճ /ծախսը՝ 1,26խմ խարամե խիճ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խարամի ցրում-հարթեցում,  գլդոնում և ջրում/

Կ27-22-1

Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում խիճ-ավազային խառնուրդով /ծախսը՝ միջ. 1,26խմ խիճ-ավազային խառնուրդ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խիճա-ավազային խառնուրդի ցրում-հարթեցում,  գլդոնում և ջրում/

Կ27-164

Ասֆալտբետոնե տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածակույթի իրականացնում 4սմ հաստ.,  առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում ասֆալտափռիչներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլդոնման համար անմատչելի տեղերում, գլդոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում)/ծախսը՝ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի,խտացված վիճակում9,11-9,74տն/
Կ27-165

Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում  1,14-1,21տն/

Կ27-166

Մինչ ասֆալտ-բետոնի փռումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, խճային և կոպճային հիմնատակի տաքացում և չորացում
Կ27-167

Մինչ ասֆալտ-բետոնի փռումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, բետոնե և ա/բետոնե հիմնատակի տաքացում և չորացում

Կ27-168

Մինչ ասֆալտ-բետոնի փռումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, գետաքարե հիմնատակի տաքացում և չորացում

Կ27-169, Կ27-172

Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ձուլածո խառնուրդից ծածակույթի իրականացնում արահետներում և մայթերում, հաստ. 3սմ, առանց ա/բետոնի արժեքի(հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքաձյութով, ավազի լցում, ա/բետոնի խառնուրդի փռում և խտացում գլանիկով) /ծախսը՝ հանքաձյութ 0,06տ, ավազ 0,5խմ,  ա/բետոնի ըստ տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/

Կ27-172

Յուրաքանչյուր 0,5սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/

Կ27-170, Կ27-171 Կ27-170-1 Կ27-171-1  իտ 11.17թ.

Երկշերտ ծածկույթի ներքին կամ վերին շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով տեղական նշանակության ճանապարհներում և մայթերում, հաստ. ըստ տեղային պահանջի, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքաձյութով, ա/բետոնի խառնուրդի փռում և խտացում գլդոնումով) /ծախսը՝ հանքաձյութ 0,06տ/

Կ27-28, Կ27-28-1, Կ27-28-2

Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով ասֆալտափռիչներով, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում ասֆալտափռիչներով, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլդոնման համար անմատչելի տեղերում, գլդոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/

Կ27-29, Կ27-29-1, Կ27-29-2

Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնե խառնուրդներով առանց ասֆալտափռիչների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փռում, եզրերի կտրատումով, տոփանում գլդոնման համար անմատչելի տեղերում, գլդոնում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցափակում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/

Կ27-251

Ճանապարհային բիտումի լցաբաշխում

Հայտնում եմ, որ ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ համաձայն շինարարական աշխատանքները կատարելու համար կապալառուն պետք է ունենա համապատասխան լիցենզիաները՝ իրենց ներդիրներով:

Սակայն «ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-22-10/14» ծածկագրով փակ նպատակային նախաորակավորման մրցույթի գնահատող ընթացակարգի հանձնաժողովը նախաորակավորման հայտարարությամբ սահմանել է որպես համանման աշխատանքներ էներգետիկ, հիդրոտեխնիկական, բնակելի հասարակական և արտադրական պետական լիցենզիաների» շրջանակներում կատարված աշխատանքներ, չպահանջելով տրանսպորտային լիցենզիայի ներդիրի շրջանակներում կատարված աշխատանքներ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչու եք օրինակ ծավալաթերթում նշված Մոնոլիտ բետոնե և ե/բետոնե կառուցատարրերի կառուցում և ամրանային, Պատերի, առաստաղների փայտե և մետաղական կառուցատարրերի յուղաներկում, գաջում, Խրամուղիների, դիտահորերի բետոնե, ե/բետոնե մոնտաժման և կառուցման և այլ աշխատանքների համար որպես նմանատիպ սահմանել համապատասխան լիցենզիաների շրջանակներում կատարված համանման աշխատանքները, իսկ ասֆալտապատման, Ճանապարհային բիտումի լցաբաշխման կամ նմանատիպ ճանապարհաշինարարական այլ աշխատանքների մասով պահանջված չէ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ լիցենզիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները:

Նաև խնդրում եմ «ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-22-10/14» ծածկագրով փակ նպատակային նախաորակավորման մրցույթի նախաորակավորման հայտարարության մեջ կատարել փոփոխություն՝ որպես համանման աշխատանքներ ավելացնելով նաև ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ լիցենզիաների շրջանակներում կատարված աշխատանքները:
	Ի պատասխան հարցման գնահատող հանձնաժողովը հայտնում է, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն կարիքների համար ç»éáõóÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված փակ նպատակային մրցույթի շրջանակներում հրապարակված նախավորակավորման հայտարարությամբ հստակ ներկայացված են պատվիրատուին բավարարող պահանջները, ուստի վերը նշված հայտարարության մեջ չի կատարվի փոփոխություն:
Միաժամանակ առաջարկում ենք, վերը նշված ընթացակարգի հրավերը սահմանվելիք ժամկետին ստանալու դեպքում, հրավերի պայմաններին, պահանջներին ծանոթանալուց հետո, անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով պահանջվել լրացուցիչ պարզաբանում:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
§ՀՀ ՊՆ-öÜä²ÞÒ´-22-10/15¦ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։
Էլեկոտրանային փոստ՝ v.sahakyan@mil.am
PAGE  

