  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի  27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՇՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/1
«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան   պետական համալսարան» հիմնադրամի  կարիքների համար անհրաժեշտ Արևային վահանակների ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված ՇՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.05.2026թ.-ին և 27.05.2026թ.-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27.05.2026թ-ին  տրամադրված  պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկեր Ձեր հրավերում վահանակների Արդյունավետությունը մեծ կամ հավասար 24տոկոս  , քանակը նշված է 154-157, հետևաբար վահանակները նախատեսված են 630-խնդրում ենք 635. խնդրում ենք նշել որևէ վահանակ որը ունի նման արդյունավետունթյուն, խնդրում ենք կամ ճտգրտել առավելը 23,5 կամ ցուցադրել նման վահանակ: 
           Պարզաբանում N 1 

Հարգելի գործընկեր ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը տրամադրում եմ պարզաբանում՝ Ձեզ եմ ներկայացնում առնվազն երկու վահանակների մոդելներ, որոնք համապատասխանում են Ձեր կողմից մատնանշված պարամետրին։
           Հարցադրում N 2 Հարգելի Պատվիրատու, 

1. Մրցույթի հրավերում նշված են արևային վահանակաների  ֆիրմաներ:  Գնումների կարգին համաձայն` խնդրում ենք պարզաբանում, արդյոք կարելի է այլ ֆիրմայի վահանակներով  մասնակցել մրցույթին։
2. Մրցույթի հրավերի 4.2-ով ամրագրված  է, որ հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 15 տարի:  Հաշվի առնելով հիշյալը` խնդրում ենք նշել ապրանքները, որոնց համար սահմանվել է 15 տարի, քանի որ հրավերի տեխնիկական բնութագրում յուրաքանչյուր ապրանքի համար սահմանված են երաշխիքի այլ ժամկետներ:

           Պարզաբանում N 2 
1․ Հարգելի գործընկեր ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը տրամադրում եմ պարզաբանում՝ Գնումների կարգին համաձայն եթե Պատվիրատուն հնարավորինս որակյալ ապրանք ձեռք բերելու համար հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանում է մեկից ավելի ֆիրմային անվանումներ, ուստի մասնակիցը պարտավոր է հայտով ներկայացնել այդ ֆիրմաներից որևէ մեկը։

2․ Հիմնական միջոց են հանդիսանում հետևյալ ապրանքները համապատասխանաբար իրենց երաշխիքային ժամկետներով՝ 

  Վահանակներ — 15 տարի (արտադրանք), 30 տարի (արտադրողականություն) 

  Ինվերտոր — 7 տարի:

            Հարցադրում N 3 Հարգելի գործընկերներ, 

խնդրում եմ պարզաբանել ինչ լիցենզիաներ են անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման համար։



           Պարզաբանում N 3
Հարգելի գործընկեր ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը տրամադրում եմ պարզաբանում՝ քանի որ արևային վահանակների տեղադրումը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է, ուստի չնայած այն հանգամանքին, որ Հրավերով լիցենզիա ներկայացնելու պահանջ չի սահմանվել, գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցները պարտավոր են ունենալ տվյալ գործունեությանը համապատասխան՝ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)

 լիցենզիա։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՇՊՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Է. Գրիգորյանին:

          Հեռախոս՝ 094626460
           Էլ. Փոստ՝ protender.itender@gmail.com
      Պատվիրատու`  «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան   պետական համալսարան» հիմնադրամ
PAGE  

