ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի Սեպտեմբերի 5-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14

Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.09.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ  5.09.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1. Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ կատարեք հետևյալ պարզաբանումները՝

Չափաբաժին 9

•	Գանգի ստաբիլիզացիա և ռետրակտոր համակարգեր (նախատեսված երեխաների և մեծահասակների համար) կամ համարժեք

Անհասկանալի է «կամ համարժեք» հղումը, քանի որ նման նշանակության  այլ ապրանք գոյություն չունի։

Այս չափաբաժնի տեխնիկական պահանջները գրված են կոնկրետ ապրանքատեսակի համար։

•	DORO գլխի ֆիքսացիայի համակարգի հետ ամբողջական համապատասխանություն (pro med instruments GmbH, Գերմանիա)

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ կատարեք տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն, որպեսզի այն համապատասխանի առնվազն երկու արտադրողի ապրանքի չափորոշիչներին։

Չափաբաժին 14

Բնութագրում նշված է՝

•	ICP- ի մոնիտորինգի համակարգը հագեցված է բոլոր անհրաժեշտ գործիքներով, որոնք նախատեսված են կրանիոտոմիային համար  տվիչ տեղադրելու ժամանակ

Ոչ հստակ է «կրանիոտոմիային համար  տվիչ տեղադրելու ժամանակ» պահանջը

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ այն հստակեցնեք։ Նշեք անհրաժեշտ գործիքները, որոնք պահանջվում են տվիչների լրակազմում, որպեսզի հայտի գնահատման և ապրանքի հանձնման ժամանակ երկակի մեկնաբանումներ չլինեն։

•	Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ հստակ նշեք լրացուցիչ սարքերի, պարագաների անուններն ու քանակները, որոնք պետք է լինեն լրակազմում, որպեսզի հայտի գնահատման և ապրանքի հանձնման ժամանակ երկակի մեկնաբանումներ չլինեն։

Հարցադրում N 2. Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ կատարեք հետևյալ պարզաբանումները՝

Չափաբաժին 5

Բնութագրում  նշված է՝

•	Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 90 լ

•	Մեկ քարտրիջով/տարայով իրականացնելի ցիկլերի քանակը առնվազն 40 ցիկլ

Շուկայում սարքավորում գոյություն չունի, որի մեջ նշված պարամետրերը միաժամանակ ունենան պահանջվող մեծությունները։

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ կատարեք ճշգրտումներ, այնպես որ ճշգրտված պարամետրերը համապատասխանեն մեկից ավելի արտադրողի սարքավորումներին։

Չափաբաժին 7

Բնութագրում  նշված է՝

•	Առնվազն 5 տարբեր էֆեկտներ կտրման ռեժիմների համար

•	Տարբեր լրացուցիչ էֆֆեկտների առկայություն

Նշված պահանջները չեն հանդիսանում տեխնիկական բնութագրի պահանջներ։ Եվ այս պատճառով, արտադրող ընկերությունները տեխնիկական չափորոշիչներում նմանատիպ պարամետրեր չեն ընդգրկում։

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ կատարեք ճշգրտումներ, այնպես որ ճշգրտված պարամետրերը համապատասխանեն մեկից ավելի արտադրողի սարքավորումներին։

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ ստորև նշված պահանջը արդյոք համարվում է տեխնիկական բնութագիր։ Եթե կարիք կա, կատարեք ուղղում։

Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում 2 ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ մատակարար ընկերության ինժեների կողմից պիտի իրականացվեն սարքի պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ

Չափաբաժին 8

Բնութագրում նշված է՝

•	Ոչ պակաս, քան 4 ստերիլ բռնակի առկայություն՝ գմբեթների կարգավորման համար

•	Չպետք է պահանջի կրկնակի կարգաբերում օգտագործման ընթացքում:

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ հստակեցնեք այս պահանջները։ Եթե կարիք կա, կատարեք ճշգրտումներ, այնպես որ ճշգրտված պարամետրերը համապատասխանեն մեկից ավելի արտադրողի սարքավորումներին։

Պարզաբանում N 1, N 2.  Ուսումնասիրելով Ձեր կողմկց բարձրացված հարցադրումները, որոշվել է շտկել անհամապատասխանությունները` կատարելով հրավերի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/14» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/2703

Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am